.MEMORANDUM N° AAREE/            /98

A:
DIRECTORIO

De:
Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales

Fecha: 
Noviembre     , 1998

Referencia:
Expte. ENRE Nº 4689/98  - INFORME FINAL  DE ELEVACIÓN
De nuestra consideración:
Se eleva para conocimiento del Directorio el informe pluridisciplinario elaborado por esta área, relativo a la situación de las actuaciones de la referencia. 
Se realiza una evaluación de las presentaciones acumuladas en el expediente y de las ponencias efectuadas en la Audiencia Pública llevada a cabo el día 27/08/98 y se desarrollan luego las conclusiones del análisis. 
En correspondencia con dichas conclusiones, se ha elaborado un proyecto de resolución que se acompaña al presente para su consideración por los Sres. Directores.

1.- SÍNTESIS DE LOS ANTECENTES
La extensión de las actuaciones tramitadas y la diversidad de los elementos componentes hacen conveniente efectuar un repaso sintético de todos los antecedentes, a fin de apreciar la génesis de las conclusiones que aquí se exponen y de la propuesta que sigue.
En una primera instancia, el Ente requirió a CAMMESA el cálculo de la remuneración por energía eléctrica transportada (RVT), en el marco de una revisión circunscripta -en principio- a las estipulaciones del Contrato de Concesión de TRANSENER S.A.

Con posterioridad, mediante Resolución ENRE Nº 644/98 (fs.34 y sstes.) se convocó a Audiencia Pública con el objeto de tratar la RVT de acuerdo a los cálculos realizados por CAMMESA, la implementación de un sistema de premios, el tema de la recategorización de las líneas de transmisión y el establecimiento del factor de estímulo a la eficiencia, cuestiones todas ellas previstas en el referido contrato de concesión.

Con motivo de la realización de la Audiencia Pública que tuviera lugar los días 29 de mayo y 2 de junio de 1998, las partes interesadas efectuaron diversas presentaciones escritas y ponencias en el curso de la audiencia.

La posición expuesta por TRANSENER S.A., más allá de aquellos aspectos estrictamente vinculados a los cuatro puntos objeto de la convocatoria, planteó un problema no previsto hasta ese momento. En efecto, la concesionaria manifestó que, de fijarse la remuneración para el segundo período tarifario en estricta correspondencia con los cuatro puntos tratados en la audiencia, en particular con el monto de la RVT informada por CAMMESA -aún en su hipótesis de máxima-, implicaría el no cumplimiento de los principios tarifarios contenidos en la Ley 24065.

Luego de un primer análisis de lo hasta allí actuado, el Ente decidió requerir a TRANSENER S.A. información más detallada y exhaustiva sobre distintos aspectos relativos a la cuestión planteada (gastos operativos, inversiones, conceptualización de la base de capital y tasa de rentabilidad pretendida).

Recibida la información solicitada y habiendo profundizado el examen de los elementos de juicio disponibles, el Ente concluyó que correspondía revisar el cálculo de la remuneración a fijar para el segundo período tarifario y determinar si el monto a aprobar cumpliría con las estipulaciones de La Ley 24065.  

Llegados a este punto el análisis permitió advertir que, sin perjuicio de la necesidad de continuar con el examen de la remuneración a fijar y su adecuación a lo preceptuado por la Ley, resultaba posible y a la vez conveniente decidir sobre los cuatro temas que habían sido objeto de la convocatoria a la audiencia pública.

De tal forma, mediante la Resolución ENRE Nº 1319/98, se decidió sobre el sistema de premios, la recategorización de las líneas, el factor de estímulo a la eficiencia y se aprobó la RVT de acuerdo a la hipótesis de máxima planteada en el cálculo de CAMMESA. 

Al mismo tiempo se convocó a una nueva Audiencia Pública, con la finalidad de tratar lo informado por TRANSENER S.A. en cuanto a gastos operativos e inversiones, su pretensión en cuanto a la determinación de la base de capital y tasa de rentabilidad, y la remuneración pretendida  implícitamente por la concesionaria -a partir de los elementos antes mencionados- . 
También fue objeto de esa convocatoria la eventual asignación del pago, por parte de los distintos usuarios del servicio de transporte, de una eventual diferencia entre la remuneración que finalmente se adoptara y aquella que hubiese surgido de la estricta aplicación de los cuatro temas resueltos en el mismo acto. 
Por último, se dispuso mantener en suspenso la aplicación de lo decidido respecto de los cuatro temas objeto de la primera audiencia pública, instruyendo a CAMMESA para que continuara aplicando con carácter provisorio los valores vigentes hasta el 17/07/98. 
2.- LO EXPUESTO POR LAS PARTES INTERESADAS
Se efectúa, en primer término, una relación de las diferentes opiniones y propuestas expresadas por las distintas partes intervinientes en las actuaciones, tanto a través de presentaciones escritas agregadas al expediente como mediante las exposiciones que tuvieron lugar en la audiencia pública citada.

2.1.- TRANSENER S.A.

TRANSENER S.A. comienza su presentación recordando que en la audiencia pública anterior había planteado que, si su remuneración se resolvía sobre la base de los cuatro puntos o temas tratados en ella, no se cumpliría con los principios tarifarios de la ley.

Alude, asimismo, a las características de continuidad, regularidad, igualdad y universalidad que debe tener el servicio de transporte de energía eléctrica.


En cuanto a los costos operativos y las inversiones, destaca la relación entre ambos, señalando que cuanto menores sean estas últimas mayores serán aquellos, y que la obsolescencia y desactualización del equipo tienden a disminuir la calidad del servicio.

En tal sentido, sostiene la transportista, el plan de costos operativos e inversiones presentado    –aún cuando entiende que las transportistas no están obligadas a realizar inversiones- son los que considera necesarios y prudentes para el próximo quinquenio.
TRANSENER S.A. menciona la disminución en el rubro remuneraciones ocurrida durante el primer período tarifario.

En lo que se refiere a los costos operativos, la transportista espera un crecimiento determinado por el agotamiento de las existencias de repuestos, ya que los recibidos junto con las instalaciones al momento de la concesión resultaron valuados a una quinta parte de su valor, en tanto los nuevos deben ser adquiridos a precios de mercado. Otra causa de ese aumento esperado en el rubro mantenimiento es que para los equipos con 15 a 25 años de antigüedad ya resulta difícil conseguir repuestos o bien deben ser fabricados especialmente, encareciendo sus costos.
Por lo que se refiere a los costos operativos indirectos, TRANSENER S.A. dice que su intención es mantenerlos en niveles constantes, a pesar del aumento de la actividad de mantenimiento.
Señala la transportista –por último- que habiendo efectuado una comparación de gestión con otras empresas del mundo, el nivel de costos de operación con relación al valor de los activos es del 2 % para TRANSENER S.A., que piensa mantenerse en ese orden de incidencia aunque comparaciones efectuadas en su momento “por una empresa de gran importancia” arrojaron un 3%.
Al referirse al plan de inversiones para el próximo quinquenio la transportista sostiene que es el necesario para mantener el actual nivel de calidad.
TRANSENER S.A. presenta a continuación el plan de inversiones que la empresa propone llevar adelante en el sistema de transmisión para el próximo quinquenio 1998-2003, y que forma parte del expediente para el análisis de la remuneración de Transener S.A.
De ese plan seleccionaron sólo algunos ítems para analizar en la audiencia pública eligiendo los que consideraron que pueden tener mayor impacto en el mercado eléctrico mayorista. Presentaron dos bloques, el primero de los cuales corresponde a la reposición de activos y/o extensión de vida útil de equipos, mientras que el segundo bloque considera las mejoras, como ampliaciones, según la resolución 208 de la Secretaría de Energía del corriente año.
A continuación, la transportista efectuó una serie de consideraciones sobre el envejecimiento de los equipos e instalaciones y el incremento de la potencia transmitida desde 1973 a la fecha, y puso énfasis sobre la situación de seis ítems en particular, correspondientes al primer bloque mencionado: el reemplazo de los espaciadores amortiguadores de líneas, la extensión de la vida útil de los interruptores de aire comprimido de 500 kV, seccionadores, pantógrafo y de tierra y los sistemas de aire comprimido, el reemplazo de los transformadores capacitivos de tensión, el reemplazo de los descargadores de sobretensión autovalvulares, las comunicaciones por onda portadora y la extensión de vida útil de los compensadores sincrónicos.

Con respecto al segundo bloque correspondiente a las inversiones consideradas ampliaciones según la resolución 208/98 de la Secretaría de Energía, se refirió a: implementar interruptores de 500 kV para transformadores de 800 MVA en Ezeiza, el reemplazo de las protecciones de impedancia de barras y de reserva, la instalación de localizadores de falla de líneas y la retraza de la línea Santo Tomé-Salto Grande en la zona de la isla El Vado.

Seguidamente, a


l tratar el tema de la base de capital a tomar para el cálculo de la remuneración, TRANSENER S.A. hizo referencia a los conceptos de sostenibilidad del servicio público en el marco que fijan los principios tarifarios de la Ley 24065 y a la cuestión de la estructura del capital entre deuda y capital propio, señalando que la práctica más usual en la literatura regulatoria consiste en considerar la totalidad de los activos y un costo de capital promedio ponderado.

TRANSENER S.A. considera que, en cuanto al monto del capital, las distintas alternativas contemplan un valor histórico, o un valor de reposición o un valor de mercado, concluyendo que dado el contexto de las privatizaciones en la Argentina debe hacerse un análisis desde el momento actual hacia adelante, ya que así se preservan en gran medida los incentivos económicos a la eficiencia, que se verían disminuidos si se tomara una visión retrospectiva.

En ese contexto, indica la transportista, debe definirse el valor del capital inicial, para lo que propone se tome lo efectivamente pagado por la privatización, como base para determinar el valor total de la empresa, con más cualquier deuda asumida, alternativa que resultará en el menor de los valores posibles, por debajo del valor de reposición y del valor histórico.

Al tocar el tema de la existencia de actividades no reguladas, TRANSENER S.A. indica que existen dos alternativas, una consistente en asignar a aquellas actividades una parte del capital inicial y la otra, que estima más conveniente, que tomaría la totalidad del capital y consideraría una parte de las ganancias por actividades no reguladas para calcular la rentabilidad.

Trata asimismo la concesionaria de la actualización del capital inicial, manifestando su opinión en el sentido de utilizar, dadas las características del contrato y la existencia de la ley de convertibilidad, la pauta de indexación aplicable a las tarifas. La actualización del valor del capital inicial se completaría, según  TRANSENER S.A., tomando las inversiones netas realizadas en el período y actualizadas al valor de hoy.
TRANSENER S.A. desarrolla, por último, la cuestión de la tasa de rentabilidad, enumerando en primer lugar los componentes que –entiende- deben tenerse en cuenta para calcularla: una tasa libre de riesgo, un premio especial por encima de la tasa libre de riesgo, corregido por el factor “beta” de la inversión (que mide el riesgo relativo de un activo individual respecto del riesgo del mercado), y una tasa que mida el riesgo país.

La tasa de retorno así determinada se ajustaría –según la transportista- tomando en cuenta el patrimonio neto de la empresa y su endeudamiento a largo plazo, dentro de una fórmula que reúne la tasa de endeudamiento marginal que tiene la empresa corregida por su efecto tributario y por otro lado aquel patrimonio, obteniéndose el promedio ponderado de costo de capital.

La tasa libre de riesgo estaría dada, en la propuesta de TRANSENER S.A., por los bonos del tesoro de los Estados Unidos, del 5,97% si se toma el valor al 31/03/98 y del 5,50% si se considera el valor al 21/08/98.

Para el premio por sobre la tasa libre de riesgo la transportista propone el rendimiento promedio de los activos financieros del índice Standards & Poors 500, que presenta distintas alternativas según el lapso que se tome: 1926-1994: 6,45%, 1970-1994: 3,03%  ó 1985-1994: 6,08%. 
En el caso del factor “beta”, la concesionaria propone se tome el valor 0,58 (dentro de un intervalo de confianza que va de 0,52 a 0,64), y que según la presentación oportunamente efectuada surge de un 0,37 como valor histórico del sector eléctrico de los EE.UU. más un 0,21 que sería atribuible a un mayor riesgo del sistema regulatorio de “price-cap” (Inglaterra, Argentina) respecto del sistema de “cost-plus” (utilizado en los EE.UU.).

Al referirse a la tasa de riesgo país a considerar, TRANSENER S.A. menciona el 4,89% que en presentación anterior se indicaba como correspondiente al promedio diario de diferencias –durante 1997- entre el rendimiento del Bono Par Argentina, sin garantía, y el de un bono de EE.UU., agregando que si se tomara una fecha más cercana aquel valor ascendería a un 8,35% o a un 10,9% si se tuviera en cuenta la situación del mismo día de la audiencia (27/08/98), pero que por tratarse de un guarismo muy volátil lo correcto es tomar tendencias y no cifras aisladas, por lo que mantienen el valor original.
Con los valores antes explicados, la transportista concluye que la tasa de retorno aplicable se ubica entre un 12,44% y un 15% , siendo esta la tasa de retorno para los accionistas.

En el paso siguiente, TRANSENER S.A. plantea que el endeudamiento es del 16,4% y el capital propio representa un 83,6%, guarismos que determinan que el promedio ponderado de costo de capital se ubique entre un 11,76% y un 14,18%, cifra que entiende justificada al comparar con una tasa de retorno promedio para actividades reguladas en los Estados Unidos del 9,5%, ya que sumándole a ésta el riesgo país se arriba a un 14,21%.
Finalmente, la concesionaria plantea que de la aplicación de los criterios y guarismos propuestos surgiría para el segundo período tarifario una remuneración que, sumando lo correspondiente al capital inicial y las inversiones del primer quinquenio por un lado, y lo relativo a las inversiones futuras por el otro, sería de $ 127,5 millones en 1999, $126 millones en 2000 y 2001, $ 127,7 millones en 2002 y $ 130 millones en 2003.

2.2.- GRUPO DE GENERADORES DEL COMAHUE 
El grupo de generadores del Comahue (GGC) está integrado por Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A., CAPEX S.A., Hidroeléctrica El Chocón S.A., Central Puerto S.A., Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A. y Central Térmica Alto Valle S.A.
El referido  GGC expresó su opinión a través de la presentación obrante a fs. 1711 y sstes. y del informe preparado por la Consultora NERA (fs. 1725 y sstes.)

Al referirse a la determinación de la remuneración de la transportista, el informe de NERA afirma que, de acuerdo al marco regulatorio eléctrico, ésta se realiza sobre la base de los costos marginales de corto plazo. En función de ello, entiende, los datos concentrados en ítems contables solicitados por el ENRE a TRANSENER S.A. no son necesarios, ya que se deberían utilizar para el caso de tarifas basadas en costos históricos a través de la metodología del costo de los servicios, o método del “cost-plus”.

Entiende que la transportista -en tanto no tiene la obligación de invertir en las ampliaciones del sistema de transporte de energía eléctrica- ve limitada su responsabilidad a operar y mantener las instalaciones recibidas al concesionarse el servicio, lo que la compromete sólo a efectuar los gastos pertinentes pero no a invertir.  

Interpreta que, por ello, la empresa virtualmente no asume riesgos, lo que determinaría una forma particular de fijar su rentabilidad.

Esquematizando el planteo, podría decirse que se propone, por una parte, una identificación de  “operación y mantenimiento” (como definición de concesionario del transporte)  con “gasto” y  ausencia de riesgo empresario. Y, por la otra, la de “ampliación” (transportista independiente)  con “inversión” y riesgo empresario.

El Grupo de Generadores expresa que si bien no es objeto de esta Audiencia, harán una referencia respecto a la Remuneración Variable de Transporte y a la metodología del cálculo del premio que han sido aprobados.  
Tanto en su presentación en el expediente a fs 1712 como en su exposición en la Audiencia Pública el Grupo de Generadores del Comahue critica el monto de RVT aprobado por el ENRE .
El grupo de Generadores indica que en ningún momento la normativa especifica de qué forma debe analizarse la incorporación de oferta al escenario que se está considerando en el cálculo de la remuneración variable del transporte. Particularmente solicitan se indique la normativa a que se hace referencia en el Memorándum AAREE/430/98, fs. 1012.

Hacen hincapié en su presentación realizada en la anterior Audiencia Pública (29/5/98), en la que habían consignado, a partir del análisis de los tres escenarios que estaba proponiendo CAMMESA, que dos de ellos se manifestaban muy consistentes en cuanto a la variación de precios que se originaba en el período de estudio, y el tercero de ellos, el denominado “Alto” por CAMMESA, era desajustado.

Esta conclusión se basaba en el hecho que, de darse un escenario como el mencionado se producirían nuevos ingresos de generación, ya que este sistema está estructurado en una base competitiva, y no se alcanzarían los precios que indica CAMMESA en ese escenario.

Por lo tanto, consideran que debiera descartarse dicho escenario y volverse a uno del orden del que ha sido denominado “Base” por CAMMESA o bien de una ponderación distinta a la que se ha tomado de los distintos escenarios.

En su presentación en el expediente el Grupo de Generadores del Comahue expresa que el sistema de premios resuelto por el ENRE no se corresponde con lo especificado en el contrato de concesión, ya que premiarían a la concesionaria si el comportamiento de la disponibilidad de los equipamientos fuera igual al que tuvieron en el primer período tarifario.

Cuestionan también la periodicidad mensual en el pago de los premios expresando que en ningún lugar de la normativa se indica que deba guardar relación con la de las sanciones indicando que para que se premie una mejora efectiva de calidad durante todo el segundo período tarifario con respecto al primero la periodicidad debe ser quinquenal tal como lo expresaran en su propuesta para la audiencia del 29/5/98 y que consta en el expediente a fs. 379 a 381.
Por otra parte, en la audiencia pública de 27/8/98 realizaron un análisis de la ecuación de premios que ha sido aprobada por el ENRE.


 


                                (DAM li - DMH l)               Tfamp l -Tfam li               
Premio li = max [PMMH l * ut l * ( max  [  ------------------------; 0 ] +  -------------------(   ; 0]



                                    (1 - DMH l  )                          Tfamp l


Indican que, si bien la fórmula que ha propuesto el ENRE de algún modo mitiga efectos parciales que habían mencionado en su anterior presentación en cuanto a que la disponibilidad de las líneas es una variable aleatoria con un comportamiento muy particular, en el sentido de que no es homogénea -las grandes disponibilidades y las grandes indisponibilidades se dan en forma concentrada-, lo cual hace que aparezcan premios en algunos períodos de tiempo, se requiere analizar qué es lo que indica exactamente esta ecuación.
De dicho análisis concluyen que se está premiando dos veces al transportista por el mismo concepto.

Para ello suponen que si el transportista fuera tan eficiente como para reducir a cero las fallas que tenga durante el segundo período tarifario, incrementando la disponibilidad del sistema de transporte al cien por cien, entonces, lo que resultaría de esta fórmula es una recuperación de dos veces las sanciones que le han sido impuestas durante el primer período tarifario. 

Esto –dicen-  es lo que se aprecia de esta ecuación: si se pone 1 en el primer corchete y se reduce a cero la tasa de fallas del segundo período queda entre los corchetes dos veces multiplicado por el número de las sanciones que le han sido impuestas.

Expresan que esto es una inequidad desde el punto de vista económico y por todo ello  solicitan al ENRE que reconsidere la metodología de cálculo del premio. 







2.2.1.- 




Costos Operativos

En lo relativo a los costos operativos, el mencionado grupo de generadores se expresó en este punto a través del informe de NERA.

En el mismo se manifiesta que el lapso disponible para analizar la información aportada resulta insuficiente para un estudio adecuado y completo, no obstante lo cual en el desarrollo del informe se efectúan una serie de consideraciones y se reasignan los costos entre actividades reguladas y no reguladas, lo que le permite concluir que los costos de operación y mantenimiento computables habrían sido de $ 44,67 millones en 1994, $ 45,77 millones en 1995, $ 36,43 millones en 1996, $ 35,60 millones en 1997 y $ 39,71 millones en 1998.

Respecto de la asignación de costos entre actividades reguladas y no reguladas, el informe señala que hay rubros contables que no han sido asignados; y que TRANSENER S.A. no puede pretender asignar todos sus costos a las actividades reguladas.

Destaca, en tal sentido, que mientras la transportista reconoce haber tenido ingresos por actividades no reguladas en 1994 y 1995, no declara costos imputados a éstas. 


El informe observa que el rubro Provisiones está referido a las penalidades, acotando que éstas son un costo de la transportista y no pueden ser pasadas como costo a los usuarios. Similar objeción anota para la cuota de ATEERA, por entender que la membresía beneficia a TRANSENER S.A. pero no a los usuarios del servicio.

Observa el aludido informe que, luego de una disminución en 1996 y 1997, los costos de operación y mantenimiento vinculados a las actividades reguladas  aumentan considerablemente en 1998, especialmente por el aumento en los rubros Sueldos y Contribuciones Sociales, Honorarios Profesionales, Mantenimiento de Equipos, Comunicaciones, Viajes y Estadías y Gastos Bancarios.

Asimismo, NERA plantea que los costos de O y M para el próximo quinquenio serían             -también reasignando costos entre actividades reguladas y no reguladas- de $ 39,73 millones en 1999, $ 40,19 millones en 2000, $ 40,86 millones en 2001, $ 41,54 millones en 2002 y $ 41,89 millones en 2003, y señala que no resulta totalmente explicada la tendencia al crecimiento.

Para efectuar esa reasignación, manifiesta  NERA, se utilizó la misma metodología empleada para recalcular los costos del primer período tarifario. Agrega que, en el caso del rubro Honorarios por Servicios, los honorarios del operador no deben computarse porque no sería necesaria la asistencia técnica del exterior luego de haber transcurrido cinco años de operación.

Se efectúan igualmente otras consideraciones, por ejemplo la referida a la necesidad de analizar si es conveniente que la transportista posea helicópteros para tareas de monitoreo y reparación de líneas o si resultaría más conveniente contratar ese servicio con terceros; o la relativa a la inclusión en la base de activos de las obligaciones negociables, destacando la razonabilidad de no hacerlo así, ya que -según opina NERA- el mayor endeudamiento de la transportista no beneficia directamente a los usuarios.

Por último, se realiza en el informe de NERA una apreciación sobre la comparación de costos operativos como porcentaje del valor de los activos planteada en el trabajo de MERZ AND MCLELLAN, donde se señala que TRANSENER exhibe un 1,44% como valor más bajo de un número de empresas confrontadas.

NERA concluye -a ese respecto-  que tal porcentaje debe estar calculado sobre el valor de reposición de aquellos activos, de $ 2.256 millones según lo estimado por MERZ AND MCLELLAN, lo que arrojaría una cifra de $ 32,5 millones, y a continuación señala que según sus cálculos –basados en la presentación de TRANSENER S.A.- los costos operativos ascenderían a $ 36,4 millones/año.

2.2.2.- Inversiones

Con respecto a las inversiones para el lapso 1994/1998 NERA expresa que dado el origen diverso de las instalaciones que recibió TRANSENER S.A. (HIDRONOR S.A., SEGBA S.A. y AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA S.E.), y en razón de los diferentes posiciones frente a planteos técnicos similares, la frondosa diversidad de diseños y equipos dificulta su evaluación.

Añade a ello el mencionado informe de NERA que en la información suministrada por la concesionaria no se distinguió entre inversiones vinculadas a las actividades reguladas y a las no reguladas [sin perjuicio del análisis de la cuestión, es de observar que en realidad sí se efectuó tal distinción, como consta a fs. 788 a 792, aunque de los cuadros allí incorporados surge –según TRANSENER- que no se habrían efectuado inversiones atribuibles a las actividades no reguladas, salvo para el año 1998, en que se computan (dentro de “intangibles”) 2,4 millones de pesos en concepto de Obligaciones Negociables y 4,3 millones de pesos por Gastos Adquisición de TRANSBA.]
En cuanto a la previsión de inversiones para al período 1999/2003, NERA observa que el nivel estimado en el informe de MERZ AND MCLELLAN los valores son inferiores a lo presentado por TRANSENER. 

Entiende, también, que lo indicado someramente, tanto en cuanto a las características técnicas de los equipos como en cuanto a la necesidad de las inversiones a efectuar, no permiten evaluar la procedencia de los montos asignados.

Con respecto a los reemplazos o reparaciones, destacan, una evaluación realista requeriría una auditoría técnica de las instalaciones, con inspecciones en el sitio, lo que no resulta posible dado el escaso tiempo disponible.

Manifiestan luego que, por las razones explicadas, se tomó como referencia el informe de MERZ AND MCLELLAN (presentado por la transportista), que coincide en general con la propuesta de TRANSENER y entienden pueden haber estado coordinados.

Aún calificando a la información disponible como escasa, NERA entiende que puede asumirse que la mayoría de los ítem propuestos por TRANSENER están dirigidos a asegurar la correcta prestación del servicio y a mejorar la calidad reduciendo penalidades.

Sin embargo, agrega la consultora, en la información no se hace referencia a un análisis costo-beneficio que demuestre la conveniencia económica de efectuar la inversión, ni se valorizan los ahorros que le significarían a TRANSENER S.A. sus propias inversiones.

Más adelante NERA expresa que afirmar que TRANSENER no tiene obligación de reemplazo de activos implica desconocer que tiene que cumplir con un contrato que le fija estándares de calidad, y que el incumplimiento reiterado puede llegar a determinar la cancelación de la concesión.

Agregando que la privatización implicó (entre otras cosas) transferir al sector privado el riesgo empresario y con ello también se transfirió el mecanismo de toma de decisión en materia de inversiones, lo que hacía innecesario que el contrato estableciera expresamente la obligación de reemplazo.

En cuanto a quién debe pagar el costo de los reemplazos, opina NERA que no existe en el contrato cláusula alguna que indique que tales costos podrían ser trasladados a la remuneración.





NERA señala también que, estando la remuneración de la transportista fijada en el contrato, es libre de realizar las inversiones que desee con el fin de evitar penalidades que afecten su remuneración. Y luego de referirse al análisis del flujo de fondos que la transportista hace al momento de evaluar la rentabilidad del negocio, concluye que “no hay previsión regulatoria o contractual alguna que considere a las inversiones por realizarse como pasibles de ser incluidas en la remuneración de la transportista”.


2.2.3.-
Capital y Rentabilidad

El grupo de generadores del Comahue (GGC) señaló, en principio, el carácter de “price-cap” que tiene la tarifa de TRANSENER S.A., que los cargos por conexión y capacidad de transporte son fijos por naturaleza en tanto la remuneración por energía eléctrica transportada (RVT) es un componente variable, y que hubo una aceptación tácita por parte de la transportista y de los demás actores del mercado en cuanto a que la rentabilidad implícita en el primer período tarifario era adecuada.
El riesgo de variaciones en la RVT, en tanto conocido por TRANSENER S.A. y por el resto de los actores del mercado está –dice el citado grupo de generadores-  implícitamente aceptado.

Se pregunta el GGC cuál es la base que se debe tomar para el cálculo de la rentabilidad, si el valor de los activos o valor de reposición de las líneas, transformadores y demás equipos que tiene TRANSENER S.A. o el valor de la oferta o precio de venta que pagó el adquirente de las acciones de la transportista.

Agrega que si la rentabilidad se calculara sobre el valor de la oferta se estaría igualando la tasa de rentabilidad a la tasa de descuento de la oferta, y en tal caso el regulador perdería el rol de fijar la rentabilidad empresaria.
La tasa de rentabilidad, entiende el GGC, debe relacionarse con la dimensión de la empresa y estar acorde, con un margen por operar y mantener en cuanto los activos que le fueron transferidos en la concesión, y al costo de capital de los activos que repone.

Tomando un valor de reposición de 1250 millones de pesos para los activos transferidos en la concesión, y de 100 millones de pesos para lo invertido desde entonces, el promedio de rentabilidad para el período pasado sería del 3,2%, el promedio a diez años sería de 2,8% y para quince años sería de 3%.

Si la RVT del próximo período tarifario fuera de 25 millones de pesos, se modificarían los niveles de rentabilidad para los dos próximos quinquenios, que pasarían a ser respectivamente de 2,6% y 2,8%.

Sostiene el GGC que aquel 3,2% de rentabilidad del primer período tarifario era la tasa implícitamente aceptada por todos los actores del mercado, tasa que según lo visto disminuiría a 2,6 ó 2,8% en los siguientes diez años, lo que significa que se estaría variando dentro de un rango aceptable que podría ubicarse entre el 2 y el 5%.

Por último, en cuanto a la asignación de la eventual diferencia que pudiera surgir al definirse la remuneración de TRANSENER S.A., opina el GGC que el nivel tarifario ya calculado es el correcto, y que si se considerara alguna variación ésta no debería afectar a los generadores.

2.3.- DISTROCUYO

La opinión de DISTROCUYO se limita a señalar que las tarifas deben incluir todas las inversiones necesarias –que  no están previstas en los instrumentos legales que ha otorgago la Res.SE Nº 208/98- para la prestación del servicio de transporte en las condiciones de calidad debidas.

2.4.- C.T. GÜEMES S.A.
Por su parte, C.T.GÜEMES S.A. objetó la suspensión dispuesta por el art.9 de la Res. ENRE Nº 1319/98, solicitó la inmediata aplicación del cuadro tarifario aprobado por la misma, y adhirió a la presentación de AGEERA, señalando que no sólo continúa soportando la grave situación en que se encuentra el sector de generación, sino que también sufre el incremento de los costos del transporte.

2.5.- LITSA

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A. manifiesta tener un interés directo en una revisión amplia de la remuneración del transporte de energía eléctrica en alta tensión, no limitada a lo tarifario, conforme a lo que fuera solicitado por TRANSENER S.A. y ATEERA.

Señala LITSA que si la revisión se limitara a asegurar a TRANSENER S.A. una rentabilidad por ella definida como razonable, no haría más que consolidar el abuso de una posición dominante en el mercado, situación que se expresa en un  régimen de sanciones perjudicial para los transportistas independientes, el otorgamiento de ventajas a TRANSENER frente a aquellos en las ampliaciones del sistema, cargos por supervisión que también benefician a la transportista citada, y el no reconocimiento de los transportistas independientes como titulares de una concesión, como agentes del mercado eléctrico y como miembros plenos de ATEERA.

En el sentido indicado, LITSA destaca como una paradoja que, junto con YACYLEC operan un sistema de más de 800 km de líneas de 500 kV y no lo hacen en carácter de agentes del Mercado Eléctrico Mayorista.

Solicita LITSA el establecimiento de un régimen de sanciones uniforme para todo el sistema de transporte, eliminando los coeficientes de mayoración, y que las ampliaciones estén a cargo únicamente de transportistas independientes constituidos como sociedades ad-hoc y reconocidos como agentes del MEM,  titulares de una concesión y miembros plenos de ATEERA, a fin de garantizar la competencia en el mercado de transporte,  

2.6.- JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES S.A.

JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES S.A. manifiesta intervenir en calidad de oferente en el concurso público por la venta del 65% de las acciones de TRANSENER S.A., señalando que el objeto mismo de la audiencia pública resulta violatorio del principio de igualdad de trato entre oferentes que debe regir en toda licitación pública, que debe ser mantenido durante toda la ejecución del contrato adjudicado.

CARTELLONE hace reserva del derecho de impugnar toda resolución que se aparte de las reglas de juego fijadas como condición de aquel concurso, como así también para el caso en que se acepten cambios sustanciales de la normativa aplicable fijada en oportunidad del mismo, señalando que podría solicitar la nulidad de la concesión si se hiciera lugar a la petición de nuevas tarifas.

2.7.- AGEERA

AGEERA manifestó que si se efectuaba alguna revisión de los temas atinentes al transporte tal revisión debería encuadrarse en un estudio integral del sector eléctrico, revisando la totalidad de los procedimientos que afectan a todos los agentes del mercado con el criterio de respetar los acuerdos libremente pactados entre los agentes privados.

Entienden los generadores que el objetivo prioritario es asegurar que el mercado de generación eléctrica sea sustentable en el largo plazo, manteniendo el interés de los inversores en incorporar nueva oferta, considerando que las normas vigentes atentan contra esa finalidad.

Añade AGEERA que no se atiende al logro de aquel objetivo, en tanto la resolución del Ente citando a la Audiencia Pública se orienta a resolver el problema específico de un agente y según lo que se decida podría agravarse el problema de los generadores.

Avalando el planteo de circularidad que realizara el GGC, AGEERA expresa que la rentabilidad no debería calcularse sobre el valor de la oferta, entendiendo que los ingresos y la rentabilidad del transportista están relacionados con los precios en el mercado mayorista, y con su eficiencia para que sus costos de operación y mantenimiento, las pérdidas del sistema y la cantidad de fallas sean iguales o incluso menores que la presupuestadas.

Objeta por infundada y por el daño que causa a los usuarios del transporte la suspensión que el Ente dispuso respecto de la aplicación de los temas decididos en la Res.ENRE Nº 1319/98, destacando que los generadores deben agregar, al perjuicio de ver sus precios artificialmente deprimidos por la regulación, costos de transporte que continúan siendo elevados, por lo que solicitan la nulidad del art.9º de la norma citada.

Con respecto a la remuneración por energía eléctrica transportada, indica que el escenario elegido es derivado de hipótesis que son poco probables a menos que continúe sin solución el problema de formación de precios en el mercado de generación y se incrementen los riesgos de falla.

En consecuencia considera que no es razonable haber aprobado una estructura tarifaria con dicha remuneración por energía eléctrica transportada.

Con respecto a la rentabilidad, AGEERA entiende que si se adoptaran las medidas de desregulación necesarias los generadores obtendrían tasas de ganancia acordes a su condición de agentes de un mercado competitivo -con libre acceso y mayores riesgos-, lo que a su vez aseguraría a los transportistas la debida rentabilidad, que por tratarse de una actividad regulada serían más bajas.

Finalmente, AGEERA se manifiesta a favor de evitar todo tipo de determinación cuantitativa de las condiciones de calidad o de decisiones de inversión que teóricamente deberían preservar esas condiciones de calidad.

2.8.- AGUEERA

AGUEERA interpreta de lo actuado por el ENRE que  se está estudiando un cambio del sistema regulatorio contenido en el contrato de concesión, entendiendo que los ajustes periódicos en los que los ingresos son alineados con los costos sólo pueden realizarse al finalizar el período de gestión.

Que al no hacerlo así, en tanto se lleve a cabo ahora un proceso de revisión tarifaria total, las eventuales pérdidas de capital que hubieran correspondido en caso de licitarse el negocio al fin del período de gestión resultarían cargadas –con diez años de anticipación- a los usuarios del sistema.

AGUEERA dice que no existe un mecanismo  preestablecido de determinación de los costos efectivamente incurridos en la prestación de los servicios regulados, sean éstos costos operativos o inversiones, relacionados con el nivel de calidad exigido; como tampoco existe un mecanismo de cálculo de la base tarifaria y de la rentabilidad máxima admisible para el negocio regulado, lo que impide un proceso de verificación cruzada de los guarismos presentados por TRANSENER S.A.  en el expediente.

Agrega AGUEERA que el ajuste de las tarifas sobre la base de estimaciones de costos a incurrir, para realizar inversiones no obligatorias y por lo tanto no exigibles ni auditables, calculadas sobre la base de metodologías no formales ni conocidas por los usuarios y sus asociaciones, significaría la implementación de tarifas en una situación precaria y el incumplimiento de procedimientos legales establecidos para ese cometido, abriendo el camino a un eventual litigio de incierto resultado.

Por lo expuesto, manifiesta AGUEERA, se opone a cualquier pretensión de modificar el esquema tarifario, lo que debería tener lugar al terminar el período de gestión, final cuya anticipación, llamándose a nueva licitación,  podría solicitar la transportista si juzga que el esquema tarifario al que libremente se sometió al ofertar y aceptar la concesión no le resulta remuneratorio.

2.9.- ATEERA

ATEERA señala que su exposición se centra en la calidad de servicio y la reposición de activos del sistema de transporte, y entiende que es notorio el incremento de la eficacia de las transportistas, como puede apreciarse –por ejemplo- en la reducción de los tiempos medios de reposición de torres de TRANSENER S.A.

Aludiendo a la antigüedad promedio de las instalaciones, ATEERA expresa que de no procederse a los reemplazos debidos el sostenimiento de la actual calidad del servicio se verá seriamente comprometida.

ATEERA manifiesta asimismo que, si bien de la aparentemente escasa gravitación del costo del transporte en las transacciones económicas totales del MEM se podría inferir que es poco relevante, la verdadera importancia del tema reside en el impacto que puede tener en la calidad de servicio que recibe el usuario final.

Concluye de lo anterior que para que exista transporte con la calidad requerida deben asegurarse tanto una rentabilidad que permita encontrar transportistas viables como un adecuado programa de reposición de equipos e instalaciones que lo hagan posible.

2.10.- ADEERA

En la presentación efectuada a fs.1709 y según lo expuesto durante la audiencia pública ADEERA expresa que, según entiende, TRANSENER S.A. deberá efectuar aquellas inversiones y gastos que considere necesarios para cumplir con las obligaciones emergentes de su contrato de concesión y asegurar los niveles de calidad de servicio requeridos por el poder concedente y/o la autoridad de aplicación en cada caso.

ADEERA pone el acento en su preocupación por los problemas de calidad que tienen los distribuidores, entendiendo que los transportistas deberían proveer no sólo la calidad requerida por el contrato de concesión sino también la que aquellos necesitan.

La mencionada asociación interpreta que –respecto de los gastos operativos- no hay suficiente información.

ADEERA entiende que el capital a remunerar deberá comprender el valor de la empresa al momento de su adquisición y las inversiones obligadas por el Contrato de Concesión, descontando la participación de las actividades no reguladas y las amortizaciones correspondientes, incluyendo también el capital de trabajo; considera –concretamente- que el precio pagado por TRANSENER S.A. fue de 406 millones de dólares, y que se trata de un precio de mercado, siendo que las cosas valen por lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas.

Sobre la tasa de rentabilidad la opinión de la asociación de distribuidores es que la misma debe reflejar una tasa libre de riesgo internacional reconocida, una prima de riesgo país, una prima por el riesgo comercial de la actividad, y que no deberá tener en cuenta el costo ni la estructura de financiamiento de la empresa. A lo cual añade que para el caso argentino las comparaciones internacionales no resultan de mucha utilidad, por lo que la determinación de la tasa deberá hacerse con sumo cuidado.

Propone ADEERA que para fijar la tasa de rentabilidad no se tome el WACC (promedio ponderado del costo de capital), sino el concepto desarrollado por Franco Modigliani, en el que el retorno está mucho más asociado al riesgo de los activos que a la forma particular en que se los financia, sin considerar la estructura de financiamiento. 

Entiende ADEERA que los ingresos por conexión y capacidad de transporte originalmente definidos, corregidos por el factor de estímulo a la eficiencia, son suficientes para cubrir costos operativos razonables. Y que el Ente deberá definir el nivel de remuneración que corresponda, tomando el capital y la tasa de rentabilidad según lo explicaron, no considerando el efecto de los períodos anteriores.

En cuanto a la  asignación del pago de la eventual diferencia que pudiera determinarse en la remuneración de la transportista, ADEERA expresó en el escrito presentado a fs. 1779/81 que “...debe tomarse como un incremento del concepto de remuneración anual por energía transportada manteniendo para los otros cargos las relaciones actuales”; en tanto en la audiencia  consideró que lo que “estamos discutiendo es restituir la ecuación original, que está dentro del riesgo asumido y del marco legal vigente en el momento que Transener hizo la licitación. Por lo tanto no vemos ninguna necesidad de variar la forma en que se deben sostenerse los cargos que surjan de estos cálculos que estamos haciendo.”
2.11. 


























ADERE 

La Asociación de Entes Reguladores manifiesta en primer lugar que considera del mayor interés que se ponga en plena vigencia lo dispuesto por la Res.ENRE Nº 1319/98 en cuanto a la remuneración por energía eléctrica transportada.

Asimismo  -expresa ADERE- si se pretendiera incrementar ese valor de la energía eléctrica transportada, estando originada la concesión de TRANSENER S.A. en una licitación pública de la cual participaron varios oferentes, a efectos de mantener las bases de la misma a lo largo de la concesión deberían preservarse en lo sustancial las bases de cálculo de las retribuciones al transportista.

También opina que es necesario garantizar la continuidad de la prestación con calidad creciente, y que las retribuciones deben cubrir costos estándar de una empresa eficiente con riesgos empresarios normales; distinguiendo a su vez entre actividades reguladas y no reguladas y excluyendo de ahora en más pagos a un operador técnico externo.

Agrega ADERE que debería tomarse el valor de capital excluyendo el vinculado a la actividad no regulada, para lo cual puede ser un buen elemento de referencia el valor calculado originariamente por el BANADE para la unidad de negocio. Y que el valor declarado en carácter de préstamo financiero en el primer balance debe aparecer como costo financiero y no integrar el capital de base, para cuya determinación “habría que traer los resultados del negocio del primer período”.

Propone ADERE que se constituya un fondo de estabilización rotativo que podría partir de un valor negativo por la diferencia en el valor de la remuneración que podría asumir la energía eléctrica transportada respecto del valor calculado en la Res.ENRE Nº 1319/98, la que sería cubierta con un aporte complementario del conjunto de los usuarios del sistema de transporte; y que se lleve una cuenta de la evolución del aporte por nodo usuario y por cada usuario.

Así, continúa ADERE, si en el futuro la remuneración calculada (por energía eléctrica transportada) resultara superior a los costos a cubrir, existiría un excedente que se integrará al fondo de estabilización rotativo, limitando la retribución al transportista a los costos necesarios estándar que correspondan al período.
ADERE manifiesta que dado el esfuerzo que seguramente debió realizar TRANSENER S.A. durante el primer período tarifario, en razón del estado en que recibió el sistema, es poco comprensible que la retribución para el próximo período deba ser más elevada; que en todo caso podría ser a lo sumo igual a la vigente, pero nunca superior a ella.
Por último -opina ADERE- de flexibilizarse las reglas de juego originales de la concesión deberían exigírsele metas de calidad adicionales, reduciendo sustancialmente los límites que actúan como disparador de penalidades duplicadas o suspensión de la concesión, e implantarse un plan de cuentas que discrimine gastos de actividad regulada y no regulada, además de establecer un procedimiento de auditoría  periódico a cargo del ENRE, para verificar la ejecución del plan de cuentas citado.
2.12.- DEFENSOR DEL USUARIO
El DEFENSOR DEL USUARIO señaló la necesidad de que el Directorio del Ente Regulador indique cuál es el plan de inversiones requerido, así como el alcance de las ampliaciones, reemplazos o mantenimiento a cargo de la transportista y/o de los usuarios del transporte.

Abordó también el DEFENSOR DEL USUARIO el tema de la calidad, proponiendo que cuando la cantidad de interrupciones del servicio por causa de indisponibilidades forzadas supere las seis por semestre, se dupliquen los coeficientes para el cálculo del valor horario de las sanciones, de modo similar al sistema vigente para las distribuidoras troncales.

Propuso también que, habiéndose fijado el límite de fallas por cada 100 km/año en 2,5 cuando la empresa mostraba un indicador de 1,8 fallas, se disminuya aquel proporcionalmente teniendo en cuenta que actualmente este indicador se ubica en 0,9 fallas.

Por último, en cuando al pago de los costos del transporte el DEFENSOR DEL USUARIO sostuvo que deberían mantenerse las condiciones actuales de asignación.
2.13.- LITCO

Líneas del Comahue (LITCO) –que no fue admitido como parte de la Audiencia Pública por la Instructora e intervino en calidad de público-  señaló en su intervención que,  al momento de participar en el concurso para la adjudicación de la Cuarta Línea del sistema de transmisión Comahue-Buenos Aires, TRANSENER S.A. conocía perfectamente el valor de la energía en el mercado y que, ahora –luego de haber resultado adjudicataria de esa ampliación- pretende que se cambie la normativa vigente para el ajuste quinquenal de sus tarifas.

LITCO señala al respecto que en caso de reconocerse una mayor remuneración a TRANSENER S.A. se afectarían sus intereses, ya que se le habría permitido a la mencionada concesionaria realizar una oferta menor aún obteniendo una baja rentabilidad, sabiendo que la compensaría con la mayor remuneración que pretende ahora.

3.- MARCO LEGAL. COMPETENCIA.

En materia de transporte de energía eléctrica, la competencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad surge de las misiones y funciones que le otorga el Marco Regulatorio Eléctrico. El marco regulatorio eléctrico se encuentra conformado principalmente por la ley 24.065, su Decreto reglamentario Nº 1398/92, el Contrato de Concesión de Transener S.A., aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2743/92, y las normas que dicta en consecuencia la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

La norma de mayor jerarquía en materia regulatoria, ley 24.065, establece como uno de los objetivos [inciso d) del artículo 2º] regular la actividad de transporte de energía eléctrica, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables.

En primer término, esta norma deja sentado que las tarifas de transporte se encuentran sujetas a regulación, es decir a ser determinadas por la autoridad pública que más adelante intentaremos identificar.

Cuando la norma menciona regulación entendemos que lo efectúa en contraposición al establecimiento de un precio por el mercado, en el marco de competencia, o determinado contractualmente por las partes.

Esta norma es coincidente con la caracterización de servicio público que establece la ley 24.065 [artículo 1º] y el fundamento de dicha caracterización que menciona el respectivo contrato de concesión, al establecer que la misma se realiza en función del monopolio natural que representa la actividad transporte de energía eléctrica y en consecuencia la imposibilidad de prestar el servicio bajo régimen de competencia.

Asimismo, se establece el principio de que las tarifas deben ser justas y razonables [inciso d) del artículo 2º]. El concepto no es novedoso en la legislación argentina sino que ya aparece invocado en la Ley 2873 de Ferrocarriles, dictada bajo la influencia de la InterState Commerce Act Norteamericana del año 1887. Fundamentalmente fue la doctrina de los jueces de la Suprema Corte norteamericana la que contribuyó a la delimitación de este concepto jurídico indeterminado en autos “Smyth v. Ames” 1898, en donde sostuvo que: “una tarifa es razonable por su monto cuando lo es para quien presta el servicio y para quien lo recibe. Y ello ocurre cuando es suficiente y no más que suficiente para que el prestatario, con su cobro, pueda cubrir el costo del servicio y percibir un beneficio razonable que le permita mantener y mejorar sus instalaciones y obtener un provecho”
Dentro del marco del transporte de energía eléctrica un precio justo es aquél que cubre los costos de prestación del servicio, para con el agente responsable, en condiciones de eficacia y eficiencia, más una tasa de rentabilidad adecuada en los términos del marco regulatorio.

No obstante estas precisiones reseñadas, en el ordenamiento positivo argentino, la indeterminación del concepto ha quedado superada por la definición precisa que introduce la Ley N° 24.065, disponiendo en los artículos 40 y 41 que los servicios suministrados por los transportistas y distribuidores serán ofrecidos a tarifas justas y razonables, las que se ajustarán a los principios que se establecen en la normativa citada, así como en la reglamentación aplicable. 

Asimismo, el artículo 42 de la Ley 24.065 establece los principios a los que deberá ajustarse el cuadro tarifario inicial que contengan los Contratos de Concesión de transportistas y distribudores. En el Decreto Nº 1398/92 se precisan las reglas aplicables al régimen tarifario y al cuadro tarifario que contengan los contratos de concesión de los distribuidores y comercializadores.

3.1.- POTESTAD TARIFARIA.

El ejercicio por parte de un particular de la actividad de transporte de energía eléctrica requiere del otorgamiento de una concesión (ley 23.696)

El titular del servicio público es el Estado Nacional. No obstante ello, la ley 23.696 (artículos 6, 7, 11, 15, 16 y concordantes) efectuó una delegación en el Poder Ejecutivo Nacional, con facultades amplias para proceder a la privatización de dicho servicio y el otorgamiento de la correspondiente concesión.

Las facultades otorgadas por la mencionada ley al Poder Ejecutivo Nacional, ejercido por el Presidente de la Nación, son en principio indelegables en órganos inferiores de la Administración, a menos que se encuentren expresamente autorizadas (art. 3 decreto ley 19.549), y que no resulte prohibida por la Constitución Nacional (conf. Cámara Federal de La Plata, sala III, abril 29, 1997. Telefónica de Argentina S.A. c. Poder Ejecutivo Nacional. La Ley 1997-C-339).
No obstante ello, dicha delegación administrativa no implica renunciar en forma definitiva a la propia competencia, ni desentenderse de la responsabilidad originaria que el órgano titular de la competencia tiene respecto a la forma en que la misma se ejercita.

Al respecto, la ley 23.696 en su artículo 67, autorizó al Poder Ejecutivo Nacional  a delegar en el ministro competente el ejercicio de las competencias que por dicha ley le fueran asignadas, y a su vez, también autorizó a dicho ministro a delegar en los secretarios de su ministerio, las competencias propias a él  asignadas.

En consecuencia, debe entenderse al Poder Ejecutivo Nacional  con amplias facultades para lo atinente a la organización y funcionamiento del servicio público –en virtud de dichas potestades es que organizó y concedió el servicio público de transporte de energía eléctrica-. En esta materia el profesor Marienhoff, tiene dicho:

“Todo lo atinente a la organización o al funcionamiento del servicio público puede ser modificado en cualquier momento por el Estado. Este es un principio establecido ab-initio por los constructores de la teoría del Servicio Público y aceptado sin discrepancia por la doctrina actual”

En concordancia se ha dicho que el servicio público es una institución de carácter complejo, que no se define sólo por lo jurídico, sino por su contenido económico social (Bielsa, Rafael. “Derecho Administrativo”, Quina Edición, Tomo II, pág 216).

El poder tarifario no requiere más habilitación que la previa declaración de servicio público (por ley formal), -éste es el caso del artículo 1º de la ley 24.065-, efectuada la publicatio la Administración mandará sobre el servicio por Reglamentos Administrativos, Instrucciones y/o Circulares, tal como lo haría sobre su propia organización.

En este sentido, Ariño Ortíz tiene dicho que el poder tarifario hoy es un poder unilateral; que no aparece condicionado sólo por la propia estructura financiera interna del servicio, sino también por “las circunstancias económicas y sociales”; que es de apreciación discrecional porque en el fondo tal poder forma parte de un poder más amplio y general: el poder de dirección de la política económica y de ordenación de la vida social que tiene reconocido el gobierno en el estado moderno.

En el contrato de concesión de servicio público, la remuneración que percibe el concesionario consiste básicamente en las tarifas que cobra a los usuarios. La naturaleza jurídica de esa tarifa es de carácter netamente reglamentario, desde que viene impuesta por un acto anterior al negocio realizado entre el concesionario y el usuario, y no es susceptible de modificarse mediante este acuerdo de voluntades.

El actual juez de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Dr. Carlos Manuel Grecco pone de resalto ese carácter de las tarifas: "Los usuarios -indica la Corte- `sólo pueden obligarse y obligar al concesionario mediante el contrato de adhesión que presupone otorgar el consentimiento sobre la existencia de una tarifa otorgada por el poder público. Cuando no es así, cuando el consentimiento recae sobre el precio y un servicio que no han sido objeto del contralor administrativo, el acto es nulo desde que es condición ínsita en todo acto de concesión que el titular de la franquicia en ejercicio del servicio público, que presta por delegación del Estado, sólo puede obligar a los usuarios cuando existe un servicio o una modalidad del mismo autorizada con su respectiva tarifa aprobada'"

Recientemente, la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante sentencia recaída con fecha noviembre 9, 1994, in re "Metrogas S.A. c/ Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) resol. 52/94", causa nº 27.771/94, ha afirmado que "las tarifas revisten un carácter netamente reglamentario -no obstante la necesaria participación del cocontratante- por ser la autoridad pública la más calificada para decidir aquello exigido por el interés general, lo que involucra una decisión inherente a la propia organización del servicio público".

Este decisorio se funda en una elaborada doctrina, expuesta con meridiana claridad en el ya citado trabajo de Grecco (Potestad tarifaria ...). Explica así que, a iniciativa del profesor Rafael Bielsa, la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, reunida en Tucumán en 1936, arriba a las siguientes conclusiones, inspiradas en la doctrina del francés Gastón Jèze 
:

· La tarifa, para tener validez, debe necesariamente ser fijada u homologada por la autoridad pública.

· La intervención del concesionario en la preparación o modificación de la tarifa no debe ser considerada en calidad de coautor.

· La administración pública tiene el poder de reducir de oficio la tarifa sin el asentimiento de concesionario y aún contra su voluntad sobre las bases de la concesión.

· Es inalienable el poder de la autoridad pública para adaptar las tarifas a las necesidades del servicio público.

· La tarifa puede ser modificada en todo momento, con intervención del concesionario.

· En caso de que la reducción de oficio de la tarifa originara para el concesionario una pérdida (disminución del beneficio normal) la administración está obligada a indemnizarla.

Es menester destacar que estas conclusiones, de tan autorizada raigambre, han sido repetidamente recepcionadas por nuestros tribunales.

Cítase, a modo de ejemplo, la solución recaída en la causa "Sociedad de Electricidad del Rosario c/ Municipalidad de Rosario" (nº 26.773), con fecha julio 23, 1948, donde el Superior Tribunal de Santa Fe afirmó: "La 4º Conferencia Nacional de Abogados, reunida en Tucumán en 1936, sostuvo que `el poder de policía de servicios públicos no sólo se limita al contralor del servicio; su ejercicio se extiende hasta la modificación de la concesión cuando el interés colectivo lo exija, bajo las justas indemnizaciones o bonificaciones equitativas, en los casos en que la ecuación económica-financiera de la concesión haya sido alterada de manera extraordinaria'. Y además, invocando a Chardenet, Jèze y doctrina de la Corte Suprema, declaró que la tarifa no tiene carácter contractual, sino que es un acto reglamentario de la administración pública sobre el precio del servicio para el usuario. Se indica también que la intervención del concesionario en la fijación de la nueva tarifa es necesaria. La decisión administrativa que fijare la tarifa sin la intervención del concesionario sería jurídicamente nula (4º Conferencia, etc., 1937, ps. 131 y 134; J.A., t. 61, sec. doct., p. 107; véase, además, JA, t. 20, p. 1006; t. 68, p. 344; p. 34, sec. doct. y p. 13, sec. jur. extr.; 1943-III, p. 676; 1944-II, p. 742; Rev. LA LEY, t. 2, sec. doct., p. 47)" 
.

En cuanto a la facultad de la Administración de revisar las tarifas más allá de lo establecido en el respectivo contrato de concesión debe tomarse en cuenta que las mismas integran las facultades de organización y administración del servicio público. En este sentido la Jurisprudencia tiene dicho: “...un criterio riguroso, exclusivamente contractualista podría resultar lesivo incluso de los derechos del usuario o consumidor –de reciente jerarquía constitucional-, así como contrario a la opinión de los más autorizados juristas, en el sentido de que las tarifas revisten un carácter netamente reglamentario –no obstante la necesaria participación  del cocontratante-  por ser la autoridad pública la más calificada para decidir aquello exigido por el interés general, lo que involucra una decisión inherente a la propia organización del servicio público”. (“METROGAS S.A. C/ ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS S/RES. 52/94 – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 9 de noviembre de 1994.).

En este sentido, las tarifas constituyen la pauta, regla y escala de la que derivan derechos y deberes para los sujetos; constituyen derecho objetivo, son normas que tienen sentido en cuanto se integran como un elemento cambiante en el conjunto del ordenamiento regulador del servicio. Es absolutamente razonable –entonces- que tal pauta deba integrarse en armonía con el espectro jurídico general de la comunidad.

El proceso de regulación argentino responde a la configuración de un procedimiento típicamente continental europeo -por  oposición al anglosajón de las public utilities-, de regulación por vía de expropiación (por oposición al otro sistema de regulación por Poder de Policía) de ciertas actividades esenciales para la vida colectiva.

Al respecto, en materia de concesión de transporte de energía eléctrica el establecimiento de las tarifas es materia exclusiva de la Administración Pública. En este sentido, la norma reglamentaria debe emanar del mismo ente que intervino en el otorgamiento de la concesión o en su caso, de un ente público distinto. Esto último es frecuente a causa de la descentralización cada vez mayor que impera en la generalidad de los países.

En este sentido la jurisprudencia tiene dicho que: “...como principio las tarifas de los servicios públicos son fijadas o aprobadas por el Estado en uso de sus atribuciones como titular del servicio”. (Autos: Fernández Raúl c/PEN – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 5 de agosto de 1997).
Como conclusión, puede advertirse que la Administración Pública tiene facultades para introducir una modificación tarifaria. Sin perjuicio de ello, ni el Poder Ejecutivo, ni el Ente tienen potestades exclusivas en materia tarifaria del servicio público del transporte de energía eléctrica, según se verá en el siguiente punto.

3.2.- FACULTADES DEL ENRE Y DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA

Ahora bien, frente a las potestades tarifarias de la Administración queda discernir dentro de la misma cuál es la autoridad competente. Tiene dicho la teoría regulatoria las necesidades de discriminar entre las funciones políticas y las funciones regulatorias, desde ya las funciones políticas deberían estar en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, sus Ministros y Secretarios respectivos (Administración Pública centralizada).

En cambio, las funciones reguladoras se intenta dar a organizaciones con la necesaria independencia y estabilidad decisivas porque la experiencia ha demostrado que el poder político es incapaz de escapar a la tentación de sacrificar los objetivos de largo plazo en aras de las exigencias inmediatas de la política diaria.

Asimismo, conviene destacar que la función básica y esencial de los entes reguladores consiste en actuar como factores de equilibrio y recomposición de los diferentes intereses en juego (Cassagne, Juan C. “El servicio público y las técnicas concesionales”, LL, 10/07/95, pág. 2).

El Ente es quien decide sobre la autorización para la construcción de una instalación de transporte y/o la extensión y ampliación de las existentes, a través del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública. Esta prerrogativa le fue conferida al Ente Regulador en su calidad de autoridad de aplicación en materia tarifaria, ya que a través del mencionado certificado se deberá evitar trasladar costos ineficientes a los usuarios, por medio de la tarifa que en definitiva se apruebe.

La Ley 24.065 reconoce en el ENRE facultades relativas a la revisión tarifaria. Intentaremos extraer de las normas aplicables las funciones del ENRE, a saber:

· Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, controlando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos de concesión
.

· Establecer las bases para el cálculo de las tarifas de los contratos que otorguen concesiones a transportistas y distribuidores y controlar que las tarifas sean aplicadas de conformidad con las correspondientes concesiones y con las disposiciones de esta ley
.

· Llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos enunciados en el artículo 2º de esta ley
.

· En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación
.

· Debemos también tener en cuenta lo establecido en el art. 43 de la ley, conforme el cual “Finalizado el período inicial de cinco (5) años el ente fijará nuevamente las tarifas por períodos sucesivos a los cinco (5) años”. “El cálculo de las nuevas tarifas se efectuará de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 41 y se fijarán precios máximos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo precedente”.
· Efectuar los ajustes a la tarifa vigente cuando se verifiquen las condiciones previstas por los artículos 46 y 48;

De las normas mencionadas surgen las siguientes funciones del ENRE:

(i)
establecer las bases para el cálculo de las tarifas

(ii)
efectuar el cálculo de las nuevas tarifas de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 41 de la ley
.

(iii) fijar las tarifas para los períodos tarifarios siguientes
.

(iv) efectuar las modificaciones a la tarifa aprobada que correspondieren, en los casos previstos por los artículos 46, 47 y 48 de la ley 24.065. 

Como puede apreciarse de las tres primeras funciones, el ENRE cuenta con amplias facultades, toda vez que se la faculta primero a establecer las bases para el cálculo, luego a efectuar el cálculo y, finalmente, a fijar las tarifas.

Sin perjuicio de ello, los arts. 46, 47 y 48 de la Ley facultan expresamente al ENRE a efectuar ajustes a las tarifas una vez cumplimentados ciertos requisitos
, los que son independientes y complementarios de la revisión que el Ente debe efectuar al término de cada período tarifario.

Del conjunto de normas mencionadas, surge que el ajuste puede extenderse a los otros conceptos remuneratorios (conexión y capacidad), inclusive en el caso en que no hubiera finalizado el primer período de gestión. Ello así, por cuanto las normas mencionan genéricamente efectuar ajustes sobre las tarifas, concepto éste que comprende todos los componentes remuneratorios, sin limitación temporal.

En base a todo lo expuesto en el presente punto, entendemos que se ha puesto en cabeza del ENRE obligaciones y facultades en materia tarifaria, que la habilitarían a efectuar los ajustes correspondientes.

En definitiva, al ENRE se lo ha autorizado para establecer las bases para el cálculo de las tarifas, efectuar el cálculo de las nuevas tarifas de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 41 de la ley, fijar las tarifas para los períodos tarifarios siguientes y efectuar los ajustes que correspondan durante la vigencia misma de las tarifas (art. 46, 24.065). Ella es la autoridad facultada a tal efecto.

La competencia se reafirmaría en caso que el ENRE resolviera a fin de evitar perjuicios a los usuarios por una calidad de servicio deficitaria debida a que la transportista no obtendría los ingresos que la ley ordena.

Nótese también que el PEN, al resolver la transferencia al ENRE de todas las atribuciones y responsabilidades de Autoridad de Aplicación de la documentación licitatoria de transportistas, distribuidores y generadores (Decreto 858/98), dispuso en sus Considerandos “Que el ENRE es la autoridad pública por excelencia en el sector eléctrico encargada del control de las obligaciones de las unidades de negocio privatizadas, motivo por el cual cuenta con una organización que le permite ejercer con mayor economía y eficiencia tales cometidos”.
Además de lo ya expresado al respecto, las facultades del ENRE alcanzan también la posibilidad de restablecer la equivalencia de las prestaciones recíprocas, en caso de un incremento en la carga fiscal (art. 27º C.C.), como así también a interpretar el contrato de concesión en virtud del carácter de Autoridad de Aplicación que reviste (Def. C.C.). Ello es una muestra más de las amplitud de facultades del ENRE en lo que hace a la materia bajo análisis.

El límite a la competencia del ENRE respecto del tema que nos ocupa, consiste en resolver sobre quién paga la remuneración. Ello no le corresponde, ya que representa típicamente una función política del Estado.

En este sentido, muchas veces se ha dicho que el ENRE es el “custodio del modelo”, y para ello la ley 24.065 le impone un mandato amplio para cumplir con dicho cometido al determinar que esta institución deberá llevar a cabo las medidas necesarias para cumplir con los objetivos enunciados en el artículo 2 de la ley 24.065, (artículo 54 de la ley 24.065).

Por otra parte, en función de la autorización a delegar prevista en el art. 67 de la ley 23.696, el Poder Ejecutivo delegó expresamente en la Secretaría de Energía (SE) ciertas facultades, a saber:

· A firmar las escrituras de constitución de Transener y a suscribir el capital inicial (art. 4º).

· A tramitar la inscripción ante la I.G.J. y demás Registros públicos pertinentes (art. 5º).

· A suscribir, en nombre y representación del PEN, el contrato de concesión que se aprueba en el Decreto (art. 9º).

· A determinar los activos, pasivos, personal y contratos correspondientes a la unidad de negocios y a disponer su transferencia a Transener (art. 10º).

· A determinar las unidades de negocio y forma de privatización de la actividad de transporte de energía eléctrica por distribución troncal. A disponer la constitución de unidades de negocio y a aprobar el o los estatutos correspondientes y los respectivos contratos de concesión y a disponer las transferencias (art. 11º).

· A modificar los Reglamentos de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y de Conexión y Uso del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (art. 12º).

· A dictar el reglamento de diseño y calidad del sistema de transporte de energía eléctrica (art. 13º).

· A aprobar la reestructuración y reorganización de AyEE, Hidronor y Segba.

Por otra parte, se faculta al Ministerio de Economía y Obras y Servicios públicos a efectuar el llamado a concurso o licitación y a aprobar el Pliego de bases y Condiciones y la transferencia (art. 15º).

Por último, como fuera expresado en el punto referido a la Competencia, la delegación debe ser interpretada de manera restringida, ya que la potestad debe encontrarse expresamente autorizada (artículo 3 de la ley 19.549).

Como puede apreciarse, el Decreto 2743/92 no ha delegado en la Secretaría de Energía ni en otro organismo de la administración pública, facultad alguna en materia tarifaria aplicable a la concesionaria Transener S.A., limitándose a autorizar a la Secretaría de Energía a suscribir, en nombre y representación del PEN, el contrato de concesión que el mismo Decreto aprueba.

Por último, la SE recibió mandato legal para definir las normas de despacho pero limitando su discrecionalidad a lo determinado en el mismo artículo 36 de la ley 24.065.

Por otra parte el artículo 56 inciso d) establece la facultad del ENRE para establecer las Bases para el Cálculo de las Tarifas de los contratos que otorguen concesiones a transportistas y distribuidores. Al respecto, entendemos que establecer las bases para el calculo de las tarifas implica resolver respecto a los aspectos/componentes a tener en cuenta para proceder al mismo.

Sin perjuicio de ello,  debemos dejar sentado que esta facultad se encontraría limitada al momento previo de otorgar una concesión, es decir, con anterioridad al otorgamiento de una concesión por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en función de las facultades otorgadas por el artículo 15 inciso 7 de la Ley 23.696 y el artículo 14 de la Ley 15.336, modificado por el artículo 89 de la Ley 24.065, el ENRE deberá emitir opinión en cuanto a las bases a tomar en cuenta para el cálculo de las tarifas de cada servicio. 

En el caso bajo examen, el Poder Ejecutivo Nacional estableció a través del Decreto 2743/92 –Contrato de Concesión- las bases para el cálculo de las tarifas a aplicar durante los primeros quince años de vigencia de la concesión (Periodo de Gestión).

Asimismo, esta norma habilita la instancia del ENRE, frente a concesiones ya otorgadas, para establecer y/o modificar las bases del cálculo de las categorizaciones asignadas por el Poder Ejecutivo Nacional -a saber, conexión, capacidad y RVT-, en coincidencia con este razonamientos encontramos la facultad reconocida por el mismo Poder Ejecutivo Nacional en el artículo 6 del Contrato de Concesión, (“...el ENRE establecerá el Régimen Tarifario...”).

Como conclusión sobre este punto, vemos que la Secretaria de Energía no tiene potestades en materia tarifaria y que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad es la autoridad pública por excelencia en dicha materia.

3.3.- EL CONTRATO DE CONCESIÓN. JERARQUÍA

Al referirse al vínculo que une al prestatario del servicio público de transporte de energía eléctrica con el Estado, el legislador, decidió utilizar en el marco regulatorio eléctrico, la figura de la concesión (en lugar de la licencia, el permiso o la autorización).

El Contrato de Concesión de Servicios Públicos es el paradigma de lo típicamente contractual y en cuanto tal, mejora las exigencias para el cumplimientos de las obligaciones del respectivo contrato.

La Concesión es definida por la Doctrina especializada como un contrato por el que el Estado encomienda a una persona, física o jurídica, privada o pública, la organización y la prestación de un servicio público por un determinado lapso. Dicha persona, es decir el concesionario, actúa por su propia cuenta y riesgo. La labor se retribuye con el precio o tarifa pagado por los usuarios o con subvenciones y garantías otorgadas por el Estado, o con ambos medios a la vez.

Se debe tener presente que la presente concesión fue efectuada dentro del marco de un Concurso Público en el cual la legislación regulatoria (ley 24.065) tiene especial incidencia, ya que la misma se encontraba vigente al momento de dicho concurso. Recordemos que el artículo 38 del mismo Contrato de Concesión establece que el marco legal substancial esta dado por las leyes 15.336 y 24.065.

Por otra parte, el Contrato de Concesión establece un Régimen Remuneratorio en el que la remuneración variable es determinada en base a conceptos desvinculados de los costos y caracterizados por su alta sensibilidad a factores externos a la gestión de la concesionaria.

Por ello, el riesgo asumido por el sector privado debe estar asociado necesariamente a la gestión del negocio por parte del sector privado y no a factores exógenos como ser la incidencia del precio de la energía en la tarifa transporte.

Tanto los principios tarifarios de la ley, como el mandato del ENRE en materia tarifaria se encontraban vigentes al momento del Concurso Público para la venta de la acciones de Transener S.A. y dichas normas deben representar el límite al riesgo del negocio para con el servicio público.

En este sentido, atento a que la legislación regulatoria se encontraba vigente al momentos del Concurso de Transener S.A. no correspondería una indemnización a los adjudicatarios de Transener S.A. que tenga basamento en la legislación regulatoria, frente a una disminución de la tarifa.

Como así tampoco correspondería, bajo condiciones similares, solicitarle a los adjudicatarios una compensación por un eventual reajuste de las tarifas en base a criterios establecidos legalmente.

Por último, cabría destacar la peligrosidad de dejar librado al riesgo empresario, la prestación de un servicio público que tiene directa incidencia en los usuarios finales en los aspectos relativos a la calidad del suministro.

En este sentido, téngase presente que la concesión implica a favor del concesionario una delegación de las respectivas facultades por parte de la Administración Pública, quien conserva el control y en ciertos supuestos la dirección. La delegación convencional de responsabilidades no significa un traspaso definitivo de las mismas, conservando el Estado la responsabilidad final por la prestación del servicio.

A continuación, detallamos en orden cronológico, ciertas normas que consideramos de suma importancia para dilucidar los alcances de la competencia de la administración pública en materia tarifaria:

1- La ley 23.696 (publicada el 23/08/89), en su art. 15, inc. 7), establece una delegación expresa a favor del Poder Ejecutivo para otorgar permisos, licencias o concesiones, para la explotación de los servicio públicos a que se estuvieren afectados los activos, empresas o establecimientos que se privaticen.

2- En el art. 67 de la ley autoriza al Poder Ejecutivo a delegar en el ministro competente el ejercicio de las competencias que por esta ley tiene asignadas.

3- Con posterioridad, la ley 24.065 (publicada el 16/01/92) crea el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, asignándole expresamente facultades y deberes en materia tarifaria, las cuales fueron objeto de análisis en el presente.

4- Por otra parte, el 28/01/93 se publica el Decreto 2743/92, a través del cual el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades conferidas mediante la ley 23.696 dispone la constitución de Transener S.A. y aprueba el texto del Contrato de Concesión.
El Decreto 2743/92 no ha delegado en la Secretaría de Energía ni en otro organismo de la administración pública, facultad alguna en materia tarifaria aplicable a la concesionaria Transener, limitándose a autorizar a la Secretaría de Energía a suscribir, en nombre y representación del PEN, el contrato de concesión que el mismo Decreto aprueba. Ello tiene su lógica habida cuenta que con posterioridad a la publicación de la ley 23.696 (que preveía la posibilidad de una delegación amplia de las facultades del PEN en materia de privatizaciones) y previo a la publicación del Decreto, el Poder Legislativo resolvió encomendar expresamente al ENRE numerosas funciones y deberes en materia tarifaria.

Por otra parte, debe destacarse la inconsistencia actual de los principios tarifarios de la ley con las bases de cálculo de las tarifas que establece el Contrato de Concesión –decimos actual por la incidencia de la baja del precio de la energía en la RVT-.

Por último, queremos dejar sentado el principio de primacía de la legislación regulatoria sobre las materias propias de la concesión, el Pliego de licitación y el Contrato de Transferencia de Acciones. 

Este principio se encuentra reconocido contractualmente en el Artículo Séptimo punto III del Contrato de Transferencia de Acciones de Transener S.A. que dice. “En caso de conflicto entre los términos de la Legislación Regulatoria, de la Concesión vigente, del Pliego y del Contrato dichos textos prevalecerán en el orden indicado”.

Este mismo principio ha tenido reconocimiento jurisprudencial en autos “EDENOR S.A C/ESTADO NACIONAL (SECRETARIA DE ENERGIA  RES. 198/94), en fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de fecha 5 de septiembre de 1995.

En el contexto del régimen jurídico de la concesión de servicio público, la Administración se constituye en el primer juez del contrato que debe garantizar que la equivalencia de las prestaciones se mantenga vigente a lo largo del vínculo concesional;  ello como deber correlativo al principio de mutabilidad contractual vigente en aras de la continuidad en la prestación del servicio 

Por esa misma razón la obligación estatal de mantener el equilibrio entre las prestaciones, es un principio garantístico que cubre la totalidad de los intereses de las partes en ambos sentidos.

Aún sin que hubiesen mediado modificaciones en el servicio, cuando circunstancias sobrevinientes determinaren en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión, el equilibrio de las prestaciones debe ser restituido, habilitando dicha circunstancia, la revisión de las tarifas u otras modalidades restitutivas.

Si bien la figura de la equivalencia de las prestaciones originariamente se ha vinculado con el ius variandi, en tanto poder de modificación unilateral del objeto del contrato, su presencia se independiza en la matriz jurídica administrativa y se convierte en instrumento garantizador de los intereses representados en el contrato de concesión de servicio público.

García de Enterría tiene dicho que “La Administración y el concesionario resultan ser, en virtud de este régimen, colaboradores estrechos en la común tarea de satisfacer necesidades públicas y partícipes, en común, de sus resultados cuando éstos rebasan el álea ordinaria previsto en el contrato”. En idéntico sentido se pronuncia Cassagne Juan C. al decir que la “necesidad de compensar los desequilibrios contractuales encuentra también su razón de ser en la circunstancia de que el contratista público se convierte, en la mayor parte de los contratos administrativos, en un colaborador de la actividad concreta que cumple la Administración, cuya finalidad superior tiende al bien común y está por sobre las previsiones contractuales”.

El título que legitima la regulación estatal tiene su fuente en la reserva de poder público exterior al contrato y su causa en las razones que habilitan el ejercicio del poder de policía. A su vez, la modificación de las estipulaciones contenidas en los contratos, que no estén previstas taxativamente ni integren la esfera de atribuciones de las agencias reguladoras exige la intervención de los órganos legislativo y judicial, según los supuestos que demanden el ejercicio de las respectivas jurisdicciones.

El interés público comprometido en la prestación privada impone que las tarifas sean justas y razonables, concepto ya comentado.

El ejercicio de las prerrogativas estatales con respecto a las actividades concesionadas se legitima en el derecho a la regulación que representa el poder de policía, mediante habilitación legislativa.

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la década del 30, época en que los servicios estaban concesionados a los privados y etapa previa a la nacionalización de los mismos, reconoció “la facultad privativa del Poder Ejecutivo para apreciar la justicia y razonabilidad de las tarifas relativas al servicio público, pudiendo usarla tanto respecto del pasado, diciéndolo expresamente, como del porvenir, sin que los jueces puedan revisarlas para dejarlas sin efecto o modificarlas en cualquier estado”.
Por aplicación del artículo 15 inc. 7 de la Ley 23.696, “en todos los casos –permisos, licencias, concesiones- se exigirá una adecuada equivalencia entre la inversión efectivamente realizada y la rentabilidad”, por lo tanto la delimitación positiva de lo que debe entenderse por rentabilidad razonable en la gestión de un servicio público habilita una esfera de competencia amplia y reglada que se incorpora a la jurisdicción obligatoria de los entes reguladores.

Se habilita una extensa esfera jurídica de intervención administrativa en el contrato, en competencia de la Administración Pública, como se viera anteriormente.

Lo que implica la reserva del poder estatal inherente al contrato con la finalidad de mantener constante la equivalencia “honesta” de las prestaciones, entre el servicio prestado y la remuneración razonable del capital invertido.

Ahora bien, a diferencia de un servicio público clásico en el cual los usuarios ven representados sus intereses a través del concedente, la organización y funcionamiento del servicio público de transporte de energía eléctrica no involucra en forma directa a los usuarios finales del suministro de energía eléctrica, puesto que los usuarios del sistema de transporte son los generadores, distribuidores y grandes usuarios.

La motivación delimita una tendencia a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular responde a una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que pueda conocer efectiva y expresamente los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto.

En este sentido la Jurisprudencia se ha pronunciado diciendo: “Con relación al plano general de la actividad administrativa es necesario que los jueces cuenten con los datos indispensables para ejercer la revisión de la legitimidad y razonabilidad de los actos administrativos, lo cual impone que en el ejercicio de facultades discrecionales los órganos administrativos satisfagan, con mayor razón aún que en las predominantemente regladas, el imperativo de una motivación suficiente y adecuada de sus decisiones.” (Autos: Soulignao, Marcelo  E. C. Municipalidad de Buenos Aires, Cámara Nacional Civil , Sala L, 20 de febrero de 1989).

En cuanto a la causa del acto administrativo, cuya explicitación define la motivación del acto administrativo, nos parece esencial señalar que el no efectuar los ajustes correspondientes a fin de que la tarifa respete los principios de la ley 24.065 (que atiende a los costos de las concesionarias), podría redundar en una merma en la calidad de los servicios prestados, con el consiguiente perjuicio, no sólo para el mercado, sino para el usuario final.

Al respecto, el art. 42 de la Constitución Nacional ordena a las autoridades a proveer a la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

Nótese al respecto, que la rentabilidad no puede verse como algo intrínsecamente desventajoso para la economía que tenga que limitarse “per se” por el Estado sino como el motor de las inversiones que permite combinar la eficiencia con la calidad de los servicios y alcanzar los mejores niveles de competitividad internacional (Cassagne, Juan C. “El servicio público y las técnicas concesionales”, LL, 10/07/95, pág. 5).

El no ajustar las tarifas a los principios que ordena la ley, pondría al usuario final en una situación desventajosa por cuestiones que le son ajenas. Al respecto, se ha dicho que el cambio del sujeto prestatario del servicio público no debe importar para el usuario una modificación sustancial de su “status” garantizado por el derecho público en general, y el administrativo en particular (Voto de los Dres. Barra y Fayt en el caso “Davaro” fallado por SCJN el 08/09/92 -LL, 1993-B, 168).

Sobre el tema, en cita a Hauriou, el Profesor Bielsa señala, refiriéndose a la situación reglamentaria, a diferencia de la contractual, que “los usuarios (el público) no deben sufrir las consecuencias que pudieran derivar del hecho de que el servicio haya sido concedido; el servicio debe conservar su flexibilidad institucional” (Bielsa, Rafael. “Derecho Administrativo”, Quinta Edición, Tomo II, pág 216).

Como se dijo el Contrato de Concesión establece un Régimen Remuneratorio estructurado en base a conceptos desvinculados de los costos y caracterizados por su alta sensibilidad a factores externos a la gestión de la concesionaria.

No cabe duda alguna en cuanto a que es inconcebible que un Contrato de Concesión de un servicio público esencial para la comunidad, prevea un régimen tarifario que por sus características pueda afectar seriamente la calidad del servicio.

Una vez más es preciso dejar aclarado que al suscribirse el Contrato de Concesión estaba vigente la ley 24.065 la que preveía la potestad regulatoria del Ente, la que preveía modificar el régimen tarifario, por lo tanto no se modifican las condiciones existentes al momento de llevarse a cabo el concurso para la venta de Transener S.A.

Entendemos pues que el mismo contrato ha previsto la forma de evitar tales riesgos que contrarían los objetivos y fines de todo servicio público. En efecto, el mismo Contrato de Concesión prevé que el marco legal sustancial para interpretar y regir el contrato, lo constituyen las leyes 15.336 y 24.065.
































· 
· 
· 
· 
· 
· 














· 
· 
· 
· 
· 














· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 



























1- 

2- 
3- 





























4.- CONSIDERACIONES SOBRE DISTINTAS OPINIONES VERTIDAS
4.1. RVT
Respecto de las opiniones expuestas por el grupo de generadores del Comahue y por AGEERA en cuanto a la remuneración por energía eléctrica transportada (RVT), y en particular sobre la normativa aplicable al cálculo de la misma,  conviene aclarar lo siguiente.

En el Artículo 2º del RÉGIMEN REMUNERATORIO DEL TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN Subanexo II-A del Contrato de Concesión de TRANSENER S.A. se estipula:

“La remuneración por ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTADA se fijará para cada PERIODO TARIFARIO y será la que surja del promedio de los ingresos anuales pronosticados por este concepto para dicho período. Los cálculos de tales pronósticos serán realizados por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A. (CAMMESA) y elevados con opinión de LA CONCESIONARIA a aprobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD”.

Como Anexo I de su informe, esa Compañía Administradora adjunta  una recopilación de la normativa vigente aplicable para el cálculo de la remuneración variable por energía eléctrica transportada, transcribiendo:

1. Régimen Remuneratorio del Transporte de Energía en Alta Tensión.

2. Anexo 18 de los Procedimientos. Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión.

3. Anexo 3 de Los Procedimientos.  Cálculo de los Factores de Nodo y de Adaptación.

4. Anexo 20 de Los Procedimientos. Guías de Referencia del Sistema de Transporte.

5. Anexo 18 de Los Procedimientos. Punto 3. Recaudación por Energía Eléctrica Transportada.

6. Anexo 2 de Los Procedimientos. Base de Datos Estacional.

Las normativas antes citadas, corresponden a normas de despacho distadas por la Secretaría de Energía, que aplica CAMMESA para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios, y las simulaciones a mediano y largo plazo.

Por otra parte son las que corresponden ser tenidas en cuenta al realizar el cálculo de la remuneración de TRANSENER S.A. de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Subanexo II A de su Contrato de Concesión, al cual remite su artículo  24.

Por lo que se refiere a la normativa mencionada en el Memorándum AAREE/430/98 (a fs. 1012), corresponde citar específicamente el punto 7,1 del Anexo 18 de “Los Procedimientos” (“El OED deberá utilizar como demanda la disponible en la Base de Datos Estacional y, de ser necesario, las proyecciones de crecimiento de la Secretaría de Energía.
El OED deberá considerar como oferta a las centrales pertenecientes a agentes del MEM que estén en servicio, más las que estén en proceso de construcción cuya fecha de puesta en servicio prevista resulte dentro del período analizado. Para cada máquina se tomará como potencia disponible la máxima generable menos un porcentaje de indisponibilidad. Para las máquinas nuevas se tomará como porcentaje de indisponibilidad el declarado por el Generador. Para las máquinas existentes el OED deberá calcular el porcentaje como el promedio entre:

*  la indisponibilidad total real de la máquina registrada en los últimos 12 meses;

* el porcentaje del año previsto en mantenimiento de acuerdo al Mantenimiento Programado Anual acordado en el MEM, más el porcentaje de indisponibilidad forzada establecida en la Base de Datos Estacional.

Como capacidad de transporte, el OED deberá tomar el equipamiento existente en el MEM, y aquellos aprobados en proceso de construcción cuya fecha de ingreso previsto resulte dentro del período analizado. Se utilizarán los límites de capacidad de transporte entre regiones asumidos en la Programación Estacional, considerando para su determinación en las ampliaciones futuras los mismos criterios que los utilizados para su determinación en el Sistema Existente”).
En consecuencia, con respecto al monto de la RVT aprobado por el ENRE, siguen siendo válidas las consideraciones expresadas por la resolución 1319/98. 

4.2. PREMIO

Para analizar lo planteado en torno a la metodología de cálculo del premio, conviene transcribir el articulo 28 del Subanexo II-B “ Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte en Alta Tensión” del Contrato de Concesión de TRANSENER S.A..
“El ENRE establecerá, a partir del segundo PERÍODO TARIFARIO, un sistema de premios cuyos valores serán proporcionales a los montos de las sanciones y tomará como referencia el nivel de calidad registrado por LA CONCESIONARIA durante el primer PERÍODO TARIFARIO”.
Tal como lo expresa el Grupo de Generadores, este artículo no indica la periodicidad con que debe aplicarse el premio por lo que el ENRE sobre la base de las consideraciones realizadas en la resolución 1319/98, juzgó conveniente que dicho premio se determine en oportunidad de aplicarse las sanciones mensuales contenidas en el mencionado régimen y del que dicho artículo forma parte.

Por otra parte, de la simple observación de la fórmula establecida se encuentra que el premio tiene en cuenta el  nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, utilizando la disponibilidad media de los equipamientos, la tasa de fallas promedio y  los montos de las sanciones aplicadas en dicho período.
Con respecto a la afirmación de que se estaría premiando dos veces al transportista por el mismo concepto cabe indicar lo siguiente:

Los conceptos que forman cada término de la fórmula no son los mismos sino que son casi contrapuestos.

Tomemos para el análisis el mismo ejemplo desarrollado por el dicho Grupo de Generadores.

Si el transportista fuera tan eficiente como para reducir a cero las fallas que tenga durante el segundo período tarifario no se incrementaría la disponibilidad del sistema de transporte al cien por cien, como afirman, ya que los tiempos de indisponibilidad por fallas representan aproximadamente el 10% del tiempo total indisponible de los equipos, tal como surge de la información enviada a dicho grupo en respuesta a su pedido de fs. 1173. El restante 90% corresponde a indisponibilidades programadas o autorizadas, relacionadas generalmente con tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Entonces, para conseguir que la disponibilidad del equipamiento sea cien por cien, no sólo no deberá tener fallas, sino que además no tendrá que realizar ninguna tarea de mantenimiento.

Estos dos conceptos, como decíamos, son casi contrapuestos, pues, si la transportista decide no realizar mantenimiento ni reparaciones en el equipamiento para aumentar el valor del primer término de la ecuación, como consecuencia de ello aumentará la cantidad de fallas y el segundo término se hará negativo, restándose del valor del primero.

En consecuencia, ambos términos no podrán se iguales a 1 simultáneamente y lo que queda entre los corchetes no resultará dos veces multiplicado por las sanciones que le han sido impuestas durante el primer período tarifario.

4.3. REMUNERACIÓN
Como se vio más arriba, al referirse a la determinación de la remuneración de la transportista, el informe de NERA aludía a su cálculo sobre la base de los costos marginales de corto plazo, deduciendo de ello que no resultaba necesario conocer los datos concentrados en ítems contables que el Ente había solicitado a TRANSENER S.A..
Esta afirmación pasa por alto que, en rigor -y como fuera reiteradamente recordado a través de diversas exposiciones efectuadas en la pasada audiencia pública del 27/08/98 y en la que se llevara a cabo en los días 29/05/98 y 2/06/98- lo que la Ley Nº 24065 establece es que la remuneración de la transportista debe permitirle cubrir los gastos propios de una gestión eficaz y eficiente, las amortizaciones, los impuestos y obtener una rentabilidad justa y razonable.

Como se aprecia, en modo alguno la norma de más alta jerarquía del ordenamiento eléctrico impone la metodología de tarificación por costos marginales, ni descarta la posibilidad de determinar la tarifa a partir de una razonable estimación del valor de los componentes específicamente mencionados, que no son otros que los citados en el párrafo anterior.

Ha de entenderse, a este respecto, que los principios tarifarios de la Ley Nº 24065 están orientados a fundamentar tarifas que respondan a los costos económicos y no a consideraciones políticas que podrían desvincularlas de ellos, finalidad que no puede asociarse única y exclusivamente a la metodología de los costos marginales.

Por otra parte, ya ha sido abundantemente tratado por la teoría económica el hecho de que, por diversas razones sobre las que no tiene sentido extenderse aquí, el valor que arroja el cálculo de los costos marginales del transporte de energía eléctrica no alcanza a cubrir los verdaderos costos de la actividad y a rentabilizar adecuadamente al capital invertido.
Esta cuestión se desarrolla con mayor detalle en el Anexo I.
Es más, el actual sistema de remuneración del transporte sólo incorpora los costos marginales en uno de sus conceptos, la remuneración por energía eléctrica transportada, cuya manifiesta insuficiencia para alcanzar el monto requerido para remunerar la actividad del concesionario dio lugar, en primer término, al agregado de los cargos fijos (conexión y capacidad de transporte), y en una segunda instancia al incremento del cargo complementario.

Queda claro, entonces, que no resulta superfluo el conocimiento de los costos históricamente incurridos por la concesionaria del servicio, y así parece entenderlo en definitiva la propia consultora NERA ya que luego efectúa un análisis de los datos que antes consideró innecesarios.

En su presentación, el grupo de generadores parte de una conceptualización errónea del carácter de una unidad de negocio que actúa como concesionaria de una red de transporte, en este caso TRANSENER S.A., asociando “operación y mantenimiento” con “gasto” y  ausencia de riesgo empresario y “ampliación” con “inversión” y riesgo empresario.

El error de conceptualización radica en que no distingue que  las erogaciones de la transportista constituirán un “gasto” sólo cuando la naturaleza del desembolso permita relacionarlo únicamente con el ejercicio en el que se realiza, pero deberán ser consideradas como  “inversiones” cuando deban imputarse como costo en sucesivos ejercicios, a través de las amortizaciones de ellas derivadas.

En cuando a si la transportista tiene o no a su cargo los reemplazos, es preciso señalar que, por una parte, efectivamente no podría aceptarse que la concesionaria del transporte estuviera eximida de realizar las inversiones originadas en la necesidad de reemplazar activos. Y es evidente que tampoco resultaba necesario que tal obligación apareciera taxativamente expresada en el contrato de concesión. 

Pero es de igual evidencia que los costos que ocasione a la transportista el reemplazo de activos tienen el mismo carácter que todos los demás gastos y erogaciones que, con la sola condición de razonabilidad y prudencia,  siempre resultan trasladados a la tarifa. Como en cualquier proceso productivo, los costos están -por definición- incluidos en el precio de venta del bien o servicio producido.  Pretender lo contrario equivaldría a sostener que los costos que el mantenimiento de la red originalmente concesionada a una distribuidora no fuesen cubiertos por la tarifa al usuario final.

En síntesis, no resulta admisible la pretensión de la transportista en cuanto a que los costos de los reemplazos no formaran parte de su obligación de gasto e inversión desde un principio, ni la interpretación de la consultora NERA respecto a la desvinculación entre aquellos costos y la remuneración. En todo caso, en la determinación de la tarifa del transporte deberán considerarse -entre otras- las erogaciones que deriven de la necesidad de reponer activos que por una u otra causa lleguen al fin de su vida útil o deban ser reemplazados, en  tanto el gasto asociado acredite la condición de eficiente.

Es de observar que en esta parte del planteo se admite que existe el riesgo empresario, cuya existencia en el caso de una concesión de transporte prácticamente había sido negada como se vio más arriba.

Como también se vio antes, NERA sostiene que, estando la remuneración de la transportista fijada en el contrato, es libre de realizar las inversiones que desee con el fin de evitar penalidades que afecten su remuneración, y que “no hay previsión regulatoria o contractual alguna que considere a las inversiones por realizarse como pasibles de ser incluidas en la remuneración de la transportista”.

Nuevamente, es preciso recordar que en cualquier actividad económica que suponga la obtención de una ganancia, todos los costos estarán incluidos en el precio. En el caso de una actividad regulada, una vez fijada la tarifa con carácter de “price-cap” sí podrá admitirse -dentro de ciertos límites- que las erogaciones puedan seguir un curso en parte diferente a las que se computaron como razonables y eficientes para determinar el monto de la remuneración, y en ello reside una parte sustancial del riesgo empresario, ya que la empresa deberá demostrar a través de los resultados de su gestión el cumplimiento de las obligaciones de servicio asumidas y que es capaz de obtener la rentabilidad que, en teoría, implicaba aquella tarifa que le fue asignada.

Otra aseveración sobre la que conviene volver es aquella según la cual al rentabilizar según el valor de la oferta el regulador pierde el rol de fijar la rentabilidad empresaria.

Esto no es así. Cuando el poder concedente  da cumplimiento al mandato establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 23696 y valúa la unidad de negocio a concesionar,  en ese acto virtualmente fija -al determinar la remuneración inicial- un cierto valor del capital básico, y con ello también queda determinada, dentro de cierto entorno de tasas, la rentabilidad.

En el caso de TRANSENER S.A. se encargó en primer término a la consultora KPMG y luego al Banco de la Nación Argentina, la valuación de la unidad de negocio. Para ello se le suministró como parámetro básico la remuneración del primer quinquenio (algo superior a los 94 millones de pesos por año). Copia del informe que fuera elevado finalmente por el Banco de la Nación Argentina ha sido agregada a las actuaciones.

Si se tiene en cuenta que, dado el estado de las instalaciones que se transferían y las obligaciones del servicio, eran previsibles las erogaciones (gastos e inversiones) que demandaría la prestación del mismo, se advertirá que a una determinada tasa de rentabilidad correspondería un valor de capital relativamente acotado. 

De hecho, al calcular el valor presente del flujo de fondos previsible, el monto esperable como resultado de la licitación se estimó en un valor que no podía ser muy distinto al que de antemano estaba implícito en la remuneración decidida. Es fácil advertir que, ubicándose las erogaciones que ocasionaría el servicio dentro de un rango relativamente acotado por estar vinculado al estado objetivo de las instalaciones, a mayor  remuneración  mayor sería el ingreso a obtener por la concesión.

El valor de TRANSENER S.A. –comparable con los $ 234,1 millones pagados- fue estimado por KPMG-BANADE/BNA  dentro de un rango que va de los $ 119,34 millones (con tasa 15%) a $ 149,2 millones (BANADE/BNA corregido, con tasa 12%). 
A ello debe agregarse que el Pliego de Bases y Condiciones (agregado por Circular Nº 1) para la concesión de este servicio estableció claramente la forma que, a partir del valor de la oferta ganadora y del monto del pasivo asumido, sería constituido el valor de la unidad de negocio, que resultó en un monto inicial de $ 406,2 millones (partiendo de aquellos valores mínimo y máximo, el monto comparable con este último valor estaría entre $ 229,6 millones y  $ 275,5 millones).

Transcurrido el primer período tarifario, y ante la necesidad de revisar el nivel de la remuneración del servicio para el próximo quinquenio, la situación de la concesionaria en cuanto al desarrollo de actividades no reguladas (de peso creciente en el conjunto) paralelamente al de aquellas propias del servicio que le fuera confiado permiten apreciar que el mayor valor pagado se correlaciona con estas actividades adicionales de la empresa, que serán las que rentabilicen esa diferencia.

Esto ha sido admitido indirectamente por TRANSENER S.A., que si bien en la audiencia pública insistió en su pretensión de que se tome para el cálculo de la remuneración la totalidad de la base de capital, es decir los 406,2 millones de pesos, propuso que se consideren en el cálculo de la tasa de rentabilidad las ganancias provenientes de las actividades no reguladas.

Resulta de lo precedente que, a diferencia de lo planteado por el grupo de generadores, el regulador no pierde el rol de fijar la rentabilidad de la concesionaria. Por el contrario, sobre la base de todos los antecedentes e información disponibles es posible determinar qué monto de capital debe ser tomado como base para la aplicación de la tasa de rentabilidad, la que también determinará como justa y razonable conforme lo establece la norma.


Lo expresado responde a los interrogantes que plantea NERA en la página 23 de su informe, cuando se pregunta cuál será el capital de la nueva sociedad que podría conformarse al licitar en oportunidad de finalizar el primer período de gestión. En esa ocasión el regulador informará cuál es el monto del capital que implícitamente estará remunerado en la nueva tarifa ofrecida para los próximos cinco años. 

Y es obvio que, al igual que se hizo en 1993 cuando se definió que la remuneración sería del orden de los 94 millones/año, el monto de la tarifa -habida cuenta de las probables erogaciones que imponga el estado de las instalaciones y las perspectivas de la demanda y consecuente uso del sistema de transporte- estará en consonancia con el monto del capital que el ENRE informe. No existe ni existirá posibilidad alguna de caer en la trampa de circularidad que se augura.

Tampoco se advierte que tenga sentido realizar una disquisición como la que se propone, entre una rentabilidad a calcularse como porcentaje sobre el valor de reposición de los activos inicialmente transferidos y otra que remuneraría las inversiones –éstas sí, a precio de mercado- realizadas a partir de aquel punto de partida.
Como conclusión general, el informe NERA expresa que las comparaciones internacionales son mucho más problemáticas en transporte y distribución que en generación, por lo que –deduce- las conclusiones del informe MERZ AND MCLELLAN (presentado por la transportista) no deberían ser tomadas en cuenta.

En términos también sintéticos cabe decir que NERA ha sostenido, por una parte, que los datos solicitados a TRANSERNER S.A. eran innecesarios, añadiendo –por la otra- que los aportados resultan escasos para una correcta evaluación, la que además se vio dificultada por el breve lapso transcurrido entre el momento en que estuvieron disponibles y la fecha de la audiencia pública.

La determinación de la remuneración de TRANSENER S.A. a través de una metodología que tome en cuenta comparaciones internacionales impone tomar  con las debidas precauciones los resultados de comparaciones directas. Ello porque esta transportista tiene características específicias 
que tienen que ver con la extensión de sus redes, con las peculiaridades de la regulación a que está sometida, con el hecho –por ejemplo- de no tener a su cargo las ampliaciones a la capacidad de transporte, etc., condiciones todas ellas que no permiten confrontarla de modo simple y directo con otras empresas similares.
Esta característica es precisamente la que hace aconsejable orientar la indagación hacia los costos reales de la empresa concreta cuya remuneración debe ser fijada. Aplicando a los datos pertinentes aquellos criterios de evaluación que permitan justipreciar la razonabilidad de las erogaciones que van a ser contempladas, como medio para asegurar que –tal como estipula la Ley 24065- se cubran “costos operativos razonables” y amortizaciones que deben provenir de inversiones igualmente “razonables”.

La necesidad de realizar una evaluación en los términos señalados determinó que el Ente solicitara a la concesionaria la información que obra en las actuaciones, y que es la que fue sometida a la consideración y análisis de las partes interesadas a través del mecanismo de audiencia pública.

De tal forma, al decidir sobre el tema bajo examen, el ENRE tendrá en cuenta no sólo los juicios surgidos de su propia evaluación, sino también todos aquellos que, aportados por las partes interesadas, resulten de utilidad para la mejor solución de la cuestión tratada.

No aporta al logro de esa decisión la sola mención de las dificultades que enfrenta la tarea abordada, las que por otra parte ya han sido suficientemente tratadas en la teoría de la regulación cuando se menciona el problema de la “asimetría de información”, común a todos los organismos de regulación y materia de seguimiento permanente, que precisamente encuentra en la posibilidad de revisión periódica de las condiciones de precio y calidad un medio adecuado para mantener al servicio concesionado dentro de los lineamientos generales que la ley ha fijado.

5
.-  













REVISIÓN TARIFARIA 
Corresponde ahora, a la luz de las consideraciones anteriores y  teniendo en cuenta la información acumulada -en particular la referida a las erogaciones ya efectuadas y las estimadas para el próximo quinquenio- revisar la remuneración de TRANSENER S.A. a fin de determinar cuál es el valor que responde a lo estipulado en la Ley Nº 24065.
En dicha revisión habrán de evaluarse los costos operativos y las inversiones, con el objeto de determinar las erogaciones que por tales conceptos resultan compatibles con los criterios de razonabilidad fijados por la norma citada.

Asimismo, a fin de determinar cuál es el nivel de rentabilidad razonable que debe computarse como componente de la remuneración de la transportista, se analizará la cuestión de la base de capital y la tasa de rentabilidad a reconocer sobre aquella.

5
.1.- EVALUACIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS

Se detallan seguidamente las observaciones sobre los costos operativos estimados por TRANSENER S.A. para los próximos ejercicios.

1) Sueldos y contribuciones sociales: Se anuncia un aumento del gasto en personal, motivado por la necesidad de contratar y entrenar especialistas en líneas. A este aumento se le agrega que, para controlar los efectos asociados al cambio, también se incrementarán los gastos de la cuenta “honorarios por servicios”. Con relación a esta fundamentación debe señalarse que modificaciones mucho más importantes ocurridas en la planta de personal en los primeros años no requirieron el auxilio profesional que ahora se considera imprescindible.
También se menciona que el incremento de las actividades de mantenimiento reduciría la utilización de la plantilla propia para actividades no reguladas. Esto podría interpretarse como una menor imputación de los costos laborales a lo no regulado y el consecuente aumento de lo imputado a la actividad sujeta a regulación, lo que podría explicar una parte del aumento previsto en los “sueldos y contribuciones sociales”, pero no se explica cuál sería el incremento de las actividades de mantenimiento.

En síntesis, n
o se advierte la existencia de motivos válidos para incluir en la tarifa ni los aumentos en el gasto en personal ni el agregado de gastos por honorarios profesionales.

2) Honorarios por Servicios refleja dos contratos: uno con la National Grid por operación técnica y otro con Perez Companc por asesoramiento en materia de organización empresaria. 
En ambos casos debe tenerse en cuenta que el hecho de haber convocado al capital privado para concesionar el servicio supone que se confió en la capacidad empresarial de los adjudicatarios, y de igual modo se lo hizo respecto del operador técnico.

Esto es evidente de por sí en el caso de Perez Companc en su carácter de accionista. En el caso del operador Técnico el Pliego de la licitación estipulaba claramente que, durante los primeros cinco años, no podría disminuir su participación en la tenencia de acciones de la unidad de negocios, por debajo del porcentaje que estaba obligado a adquirir;  obligación que tenía el sentido de destacar que el operador técnico no era convocado como un eventual consultor externo cuyos servicios pudieran ser tomados como un costo, sino que se lo convocaba para que asumiera la responsabilidad de la operación técnica como parte de un compromiso más amplio a partir de su capacidad empresarial.
Por lo expresado, no resulta admisible que aparezca un pago a los dos principales grupos empresarios imputado como costo a reconocer en la tarifa. Tampoco podría admitirse que se continúe incluyendo como gasto operativo la consultoría de organización a que se alude como vinculada al tema de personal.

3) Honorarios profesionales: el aumento que se prevé a partir de 1998 no ha sido justificado por la concesionaria.

4) Provisiones: de acuerdo a lo informado por la transportista, los montos imputados a esta cuenta corresponden a penalidades, las que se reflejan –a los efectos del cálculo- en la remuneración efectivamente percibida, razón por la cual no se prevén importes por este concepto para el período 1999/2003.  Por la misma razón, corresponde eliminar los montos de esta cuenta en el primer  período tarifario (1994/1998).
5) Mantenimiento de equipos:  las explicaciones sobre el probable aumento de los gastos de mantenimiento están orientadas a dos cuestiones básicas.

Por una parte, se señala el agotamiento de una existencia de repuestos que como todo el resto de las instalaciones transferidas han sido valuados por debajo de su verdadero valor de reemplazo; esto provocaría que el gasto en nuevos elementos de repuesto –ahora a precios de mercado- resultaría en lo sucesivo más elevado que el computado en el primer quinquenio, en tanto en ese lapso se contabilizaba la respectiva amortización sobre la base de aquellos valores artificialmente menores que los del mercado.

Por la otra, se argumenta que el envejecimiento de los equipos determinará una mayor frecuencia en las tareas de mantenimiento y por ende un mayor costo por tal concepto, señalando además la concesionaria que debido a ese mayor envejecimiento algunos repuestos ya no se producen y deben ser fabricados especialmente, encareciendo sus costos.
Con respecto a los repuestos pueden apuntarse distintas cuestiones que muestran que el argumento esgrimido no resulta consistente. En primer lugar, resulta dificil de aceptar que la política respecto de las existencias de repuestos haya sido la de agotar lo que le fuera transferido a la concesionaria e iniciar recién en el segundo quinquenio su recomposición. Es más lógico pensar que el proceso de reposición de esas existencias es gradual y ya tuvo inicio durante el primer período tarifario, lo que en todo caso no permite admitir que pueda existir un salto abrupto en el valor que asuman los gastos de mantenimiento por este motivo.

Otro aspecto a señalar es que el mantenimiento de equipos que aparece contabilizado dentro de los gastos operativos no necesariamente debe tener una correlación tan estrecha con los repuestos. Una fracción importante de las existencias de repuestos seguramente se computará dentro de las inversiones en tanto la depreciación calculada sobre su valor tenga lugar en lapsos que superen un ejercicio. Por consiguiente, el eventual efecto que pudiera tener el pasar de respuestos originales subvaluados a otros adquiridos a precios de mercado se verá reflejado en las inveriones y amortizaciones asociadas y no sobre los gastos operativos.

Los gastos contabilizados que aparecen como más directamente  asociados al mantenimiento indican que habrían obligado a mayores erogaciones en los dos primeros años, probablemente en razón del estado de las instalaciones transferidas al momento de la toma de posesión de la concesión. Se observa luego una disminución importante seguida de algún aumento en los dos últimos ejercicios del quinquenio, de lo que parece razonable deducir que en este primer tramo la empresa se fue acercando a un cierto equilibrio entre las decisiones de inversión y reemplazos por una parte y las de mantenimiento (incluida la frecuencia) por el otro.
Este equilibrio sería compatible con la visión que la concesionaria plantea respecto de los niveles de calidad y eficiencia alcanzados y no se advierte por qué razón en el segundo quinquenio se dispararía un proceso de aumento marcado de los gastos de mantenimiento. Cabe suponer, por el contrario, que la política de inversiones planeada habrá de resultar compatible –en el futuro- con una relativa estabilidad de aquellos gastos y no con su aumento contínuo.
Similar asociación puede establecerse entre el presunto encarecimiento de elementos que por la antigüedad conducirían a un proceso de fabricación especial y por lo tanto más onerosa, y aquel equilibrio que debería orientar la decisión sobre la oportunidad y el tipo de inversión a realizar para evitar que los gastos de mantenimiento se incrementen más allá de lo razonable.
6) Reparaciones: si bien esta cuenta no se utilizó en los ejercicios cerrados en 1995,1996 y  1997, si los valores de gasto de $0,4 millones/año previstos, se agregan a los $ 0,9 millones previstos para “Mantenimiento general”, el total resulta compatible con los valores de erogación registrados en esta última cuenta en 1996 y 1997. Esta continuidad en el nivel de gasto en este rubro es coherente con la observación realizada en el punto 5, de modo que los valores estables que se han previsto parecen razonables.
7) Mantenimiento del Sistema (electroducto): el gasto previsto para el lapso 1999/2003 triplica al registrado en 1997 y 1998. Este incremento pretende explicarse aludiendo a un “significativo aumento en los precios de las contrataciones”, afirmación que no se ve respaldada por otra información.
Por consiguiente, no se considera debidamente justificado el pretendido crecimiento en los gastos a contabilizar en este renglón.
8) Otros gastos operativos: esta cuenta se utilizó solamente en 1994. Ahora se la vuelve a incluir con una previsión de gasto de $ 0,2 millones/año, lo que no resulta debidamente justificado, máxime cuando cabría considerar que a partir de 1995 el concepto fue contabilizado en alguno de los otros renglones del gasto
.

9) Servicios de Transporte: el aumento de $ 0,2 millones/año se explica como consecuencia del traslado de actividades a Ezeiza, y tendría como contrapartida un ahorro en el rubro “alquileres” de $ 0,4 millones/año.

10) Comunicaciones: los valores anuales del primer quinquenio no habían superado el millón de pesos y venían disminuyendo. Se prevén $ 1,7 millones para 1998 y $ 1,5 millones para los siguientes ejercicios sin explicación de motivos. Se estima que este tipo de gastos podría mantenerse en el orden de $ 1,0 millon/año.
11) Vigilancia y seguridad: luego de mostrar una cierta tendencia decreciente las erogaciones vinculadas a este rubro vuelven a subir en 200 mil pesos/año. Se entiende que esta erogación no debería aumentar respecto del valor alcanzado en 1998.
12) Viajes y estadías: también se prevé un aumento de este gasto, sin explicación de  motivos. 
13) Papeles e Impresos: hay una casi duplicación, sin explicación de  motivos.


Como consecuencia de lo antedicho, disminuyendo los montos de los diferentes renglones del gasto conforme a las observaciones explicitadas, y suponiendo que –en general- se mantengan en el  nivel del ejercicio cerrado el 30/06/97, los valores totales de Costos Operativos para el período 1999/2003 serían los que se consignan en el Anexo II.
Cabe señalar que tales valores resultan compatibles con la relación Costos Operativos/Valor de Activos de 1,44% que la propia transportista informó en los Anexos a su nota de fs. 335 (informe de Merz & McLellan; se recuerda que allí se aludía a ese porcentaje calculado sobre un valor de reposición del total de los activos, estimado en $ 2.256 millones).

Si, en cambio, se tomaran los valores de Costos Operativos propuestos por Transener S.A. en su respuesta al requerimiento de información de fs. 765, el porcentaje resultante sería notoriamente superior al 1,44% comentado.
La valuación de los probables Costos Operativos para el segundo quinquenio que se desarrolla en el citado Anexo II tiene el carácter de una estimación razonable, como lo determina la Ley 24065- ; no podría pretenderse, por lo tanto, que en el transcurso de los ejercicios en que tenga lugar la concreción de las distintas erogaciones, lo efectivamente contabilizado refleje con fidelidad la composición y la magnitud de lo aquí previsto.

El monto total de lo estimado como razonable para los Costos Operativos debe entenderse, en el contexto de una revisión tarifaria del tipo “price cap”, como una suma compatible con la gestión eficaz y eficiente de la concesionaria del servicio. 
Un desempeño más eficiente no sólo lograría atender con ese nivel de gasto la prestación del servicio en las condiciones de calidad esperadas, sino que también posibilitaría a la concesionaria incrementar la rentabilidad obtenida. En tanto que un menor nivel de eficiencia, expresado en gastos reales más elevados que los previstos por el regulador –sea en cada renglón o en el agregado total- no habilitaría a peticionar ajuste alguno.
5
.2.- EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES PROPUESTAS POR TRANSENER S.A.

En el Anexo III se desarrolla detalladamente el análisis efectuado respecto de las inversiones que tendrían lugar en el próximo período tarifario.
Dicho análisis se realizó sobre 
lo expuesto en las Audiencias Públicas, y en particular sobre la información contenida en las presentaciones de TRANSENER S.A. que obran en las actuaciones.

Como se destaca en el Anexo citado, 

1) 
2) 




para las mismas inversiones fueron presentados montos diferentes sin que tales modificaciones hayan sido justificadas en cada caso por la Transportista

, por lo que se adoptó el criterio de considerar válida la alternativa de menor valor en cada caso. 


Por otra parte se analizó cuáles de las inversiones propuestas deberían ser consideradas para ser incluidas en la remuneración regulada a la Transportista.
Se efectúo asimismo una depuración del listado de inversiones a fin de eliminar aquellas que, conforme a lo dispuesto por la Rs. S.E.
N° 208/98, deben ser tratadas como ampliaciones y por lo tanto no deben ser consideradas a los fines de fijar la tarifa de TRANSENER S.A. 
Como resultado del referido estudio surge que los montos de inversión a tomar en cuenta en el próximo quinquenio serían los siguientes: (en millones de pesos)
1999: $ 5845,2  - 2000: $ 10469,1  -  2001: $ 11438,0  -  2002: $15780,3  - 2003: $ 15045,3
Estos valores de inversión serán los incluidos en el cálculo de la remuneración para el próximo período tarifario en tanto forman parte del flujo de fondos influyendo directamente en los valores que éste asuma.
A su vez, en cuanto a la influencia indirecta que la inversión tiene sobre el flujo de fondos a través de las amortizaciones (en tanto éstas entran en el cálculo del resultado operativo que permite estimar las erogaciones en concepto del Impuesto a las Ganancias), se consideraron los años de vida útil correspondiente a cada una de ellas, calculándose la amortización derivada en forma lineal, desde el ejercicio siguiente al de la realización de la inversión. 
De tal forma, la sumatoria de las amortizaciones que en cada ejercicio corresponderían a cada tipo de inversión (según su vida útil) arroja como resultado el monto de la amortización asociada a las inversiones del segundo quinquenio.

Los montos de depreciación así obtenidos se agregan a la que tendrá origen en inversiones de años previos (incluida la de los activos transferidos el 17/07/93), lo que permite obtener el total de amortizaciones computables para cada uno de los próximos cinco ejercicios, necesarios para el cálculo de la remuneración conforme se desarrollará más adelante.









5.3.- BASE DE CAPITAL

Las bases conceptuales de la propuesta que se explicita en este punto han sido desarrolladas tanto en el punto 2 precedente como en el “ANEXO VI - CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO COSTO DE CAPITAL DESARROLLADO EN EL INFORME NERA Y POR TRANSENER S.A.” obrante a fs. 1043 de estas actuaciones.
Quedó aclarado, en primer término, que no existe el riesgo de incurrir en una “circularidad” que afecte la determinación de la remuneración del transporte.

Aceptando entonces que debe considerarse un determinado monto de base de capital comprometido en la unidad de negocio, corresponde ahora explicitar cómo habrá de cuantificarse, apelando para ello a lo señalado en la conclusión a que se arribó en el referido anexo:
“Sin perjuicio de advertir sobre las dificultades metodológicas que plantea la escisión del capital total de la concesionaria a fin de determinar el monto parcial sobre el cual se deberá aplicar la tasa de rentabilidad, se concluye que -al momento de determinarse la remuneración de TRANSENER S.A. para el próximo período tarifario- deberían tenerse en cuenta:

a)  Como capital inicial total, la suma de $ 406,2 millones, y
b)  Una hipótesis razonable, basada en todos los elementos de juicio disponibles al efecto, del porcentaje de ese capital que se considera atribuible a las actividades reguladas que habrán de ser remuneradas con la tarifa a aprobar.”
Para determinar razonablemente cuál es el porcentaje de esa base de capital que debe atribuirse a las actividades reguladas se han tomado en cuenta -en principio- tres elementos de juicio que surgen del balance de TRANSENER S.A. al 31/12/97:

a) El activo de la empresa era de $ 559,3 millones al 31/12/96, y aumentó a $ 758,3 millones al 31/12/97; es decir, creció en 199 millones de pesos, lo que se originó básicamente en la incorporación de TRANSBA S.A.. El correlato de esta modificación en el pasivo fue un incremento de $188,8 millones, producto del endeudamiento tomado para la adquisición de esa transportista (que a los fines que aquí interesan constituye una actividad no regulada).  Aquel aumento del activo de $199 millones representa el 26,2% sobre el activo total de TRANSENER S.A., y contribuye a formar una idea aproximada del peso de las actividades no reguladas sobre el total.

b) Si se toman los valores informados por la propia transportista como costos operativos incurridos entre 1994 y 1998, distinguiendo entre los totales y los vinculados a las actividades no reguladas, éstos últimos representan en promedio un 17,3%. Los costos operativos totales habrían sido -en el quinquenio- de $ 266,4 millones, y dentro de ellos los relacionados a las actividades no reguladas $46 millones.
c) Si, en cambio, la comparación se efectúa sobre los ingresos, relacionando los provenientes de las actividades no reguladas con el total de ingresos percibidos por la concesionaria, la proporción es del 11,4% (Ingresos totales por $ 552,6 millones, frente a ingresos por actividades no reguladas de $ 63,2 millones).

La naturaleza del guarismo buscado es tal que no resulta posible arribar a una cifra incuestionable, fruto de una metodología de cálculo precisa y universalmente aceptada.

En el citado Anexo VI adjunto al informe de fs. 988 y sstes. ya se hizo referencia a los antecedentes aportados por la propia transportista, de los que surge que la autoridad reguladora inglesa enfrentó un problema similar y en su análisis planteó la relatividad implícita en la conceptualización y cuantificación del “capital regulado”.

Habida cuenta de la evolución que ha mostrado hasta ahora la relación entre actividades reguladas y no reguladas, y de la que puede preverse a partir de la adquisición de TRANSBA S.A., de la participación de TRANSENER S.A. en la cuarta línea del Comahue, y de las restantes actividades ajenas a la concesión, las actividades no reguladas podrían estimarse  -a fin de determinar el capital a rentabilizar en el segundo período tarifario- en alrededor de un 30%.
Ello no conlleva la pretensión de que tal haya sido la exacta valoración que los accionistas hicieron, al ofertar en 1993, del peso de las actividades no reguladas que finalmente, y como promedio dentro de un lapso previsible, iba a desarrollar TRANSENER S.A. junto a las que eran motivo de la concesión. Pero aún cuando no hubiese sido esa la apreciación del inversor, la estimación resulta razonable en esta instancia, dada la necesidad de revisar la remuneración de la transportista asegurando la sujeción a las previsiones de la ley para el segundo período tarifario recientemente iniciado.

Otra alternativa para la determinación del valor de la base de capital a remunerar es la de tener en cuenta que, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 19 de la Ley Nº 23696, la Autoridad de Aplicación debió efectuar una tasación de las unidades de negocio a concesionar.

Entre los elementos de juicio arrimados a las presentes actuaciones, figura el informe de valuación que -dando cumplimiento a la previsión legal citada- realizara el ex Banco Nacional de Desarrollo sobre la base del informe preparado por la consultora KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille (finalmente elevado por el Banco de la Nación Argentina).
A efectos de poder comparar valores se efectuaron algunas correcciones al referido informe, ya que se detectó un error material en el cálculo. En el Anexo IV se resumen los valores que arroja el cálculo original para las distintas hipótesis de tasas consideradas en su elaboración, consignándose los montos comparables con cada uno de los conceptos que –según ya se vió más arriba- conforman los 406,2 millones de pesos computados como valor de la unidad de negocios. Las correcciones mencionadas se efectuaron sobre la hipótesis de tasa del 12%, nivel que fue –precisamente- el estimado como más razonable en el informe final del Banco de la Nación Argentina.

Con la tasa del 12%, el informe valuó la empresa a concesionar en la suma de $ 275,5 millones. Para una mejor comprensión del tema, vale señalar que este monto corresponde a los 406,2 millones de pesos que –según las previsiones establecidas en el pliego de la licitación- surgieron del valor de $ 234,1 millones pagados por el 65% de las acciones y los 46 millones de pesos de pasivos asumidos (46 + 234,1/0,65 = 406,2). Cabe observar que si 234,1 millones de pesos es el valor del 65% de las acciones, el 100 por ciento de éstas tendrá un valor de 360,2 millones de pesos, que fue el monto del capital suscripto e integrado conforme consta en el primer balance de TRANSENER S.A.
Tomando los valores del informe BNA, si a aquellos 275,5 millones de pesos se le restan los 46 de la deuda asumida, se obtiene una suma de $ 229,5 millones, que en el esquema antes descripto equivalen a los $ 360,2 millones mencionados. Y el 65% de los 229,5 millones de pesos, es decir $ 149,2 millones, ocupan en el esquema de valores planteado el lugar de los       $ 234,1 millones que fue lo realmente pagado por los adjudicatarios de la concesión.
Aquellos 275,5 millones de pesos constituyen, entonces, una base alternativa para calcular  el valor de capital que debe ser remunerado con la tasa de rentabilidad justa y razonable que indica la ley.  Representan un 68% de los 406,2 millones de pesos; es decir, un porcentaje compatible con el del 30% estimado más arriba a partir de los diferentes indicadores ya comentados y de las perspectivas futuras sobre la posible envergadura de las actividades no reguladas.
La diferencia entre lo efectivamente aportado (234,1 millones) y lo implícito en el cálculo del BANADE (149,2 millones), puede ser considerada como el valor que se pagó por la perspectiva de desarrollar actividades no reguladas, que a juzgar por los indicadores actualmente disponibles asume una magnitud significativa en el total de tareas de la concesionaria.

Más adelante, al desarrollar el cálculo de la remuneración a determinar para el segundo período tarifario, se explicará con mayor detalle la forma en que esta valoración del capital atribuible a la actividad regulada permite obtener un nuevo valor base para el quinquenio iniciado el 17/07/98. 
5
.4.- TASA DE RENTABILIDAD
La Ley Nº 24065 establece, en su artículo 41, que:
“Las tarifas que apliquen los transportistas y distribuidores deberán posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, a aquellas empresas que operen con eficiencia. Asimismo, la tasa deberá: a) Guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa; b) Ser similar, como promedio de la industria, a la de otras actividades de riesgo similar o comparable nacional e internacionalmente.”

La correspondencia entre la remuneración que se determine para el segundo período tarifario y los criterios de eficacia y eficiencia que se pretenden de la gestión de la concesionaria resultará asegurada por el correcto tratamiento de los aspectos relativos a la calidad del servicio y de todo lo referido a las erogaciones, tema este último que ya ha sido examinado al analizar los gastos operativos y las invesiones.

En lo que atañe a la condición de “similar” que debe cumplir la tasa de rentabilidad, la ley habla de “la industria” –en este caso la actividad eléctrica- y de “actividades de riesgo similar o comparable nacional e internacionalmente”, lo que cabe interpretar referido a empresas que prestan un servicio público monopólico, como es el caso de las concesionarias del transporte.
La metodología de cálculo de la tasa de rentabilidad conocida como CAPM (modelo de valuación de los activos de capital) se considera aceptable para aplicar al caso estudiado, en tanto permite efectuar la comparación del caso concreto bajo examen con empresas que pertenecen a la misma industria y desarrollan actividades en condiciones similares en cuanto al riesgo.
Ello es así en tanto, en un primer paso, el CAPM construye la tasa de rentabilidad a partir de una tasa libre de riesgo a la que se adiciona un “plus” que representa un promedio de la ganancias que las inversiones privadas obtienen  por sobre una inversión sin riesgo.

Ese “plus”, que en la terminología propia del método CAPM se denomina “premio de mercado”, es representativo de la situación relativa de toda la actividad empresarial de riesgo y habitualmente se mide a través del rendimiento de una cartera de acciones (índice Standard & Poor’s 500) para los Estados Unidos de Norteamérica. 
Para adecuar ese indicador a la situación específica de empresas del sector eléctrico, el CAPM toma un multiplicador –el factor Beta- que aplicado al premio de mercado permite obtener el margen que debe adicionarse a la tasa libre de riesgo para rentabilizar a las actividad específica de que se trate.

En este caso, por tratarse de servicios públicos, el diferencial de riesgo por encima de la tasa básica resulta inferior al del promedio de las actividades empresariales de riesgo, por lo que el factor Beta resulta inferior a la unidad. Cabe agregar que el cálculo del factor Beta surge como promedio del valor de ese índice para las empresas del sector eléctrico de los EE.UU..
Hasta aquí, los resultados que surgen del CAPM están referidos a una economía como la de los EEE.UU.. Es decir, se estaría cumpliendo con la previsión de efectuar una comparación internacional.

El paso complementario, es decir el de realizar también la comparación en el ámbito nacional, está dado a través de dos vías.

Por una parte, al calcular el factor Beta que finalmente se utilizará en el cálculo, se tiene en cuenta que el guarismo estimado como válido para los EE.UU. está referido a empresas eléctricas que operan en un régimen de regulación por “tasa de retorno”. 
En tanto el sistema de nuestro país ha previsto trabajar con tarifas tipo “price cap”, que implicarían un riesgo algo superior para las concesionarias, esa diferencia se ve reflejada por un factor Beta mayor que el que podría considerarse válido en EE.UU., y ha sido obtenida por comparación de aquellos indicadores con sus similares para el Reino Unido, país que también adoptó la metodología del “price cap”.
La otra vía de aproximación a la situación de estas empresas en el contexto de la situación en la Argentina consiste en adicional la tasa de “riesgo país”
.
Como se vio en el punto 1.1 precedente, la transportista concluye que la tasa de retorno aplicable se ubica entre un 12,44% y un 15%, siendo ésta la tasa de retorno para una empresa que trabaja con capital propio.

Analizando cada uno de los componentes que permiten calcular el promedio ponderado de costo del capital, cabe concluir lo siguiente.

La tasa libre de riesgo, que TRANSENER S.A. propone en el nivel de 5,97% (correspondiente al valor del día 31/3/98) sería del 5,178% si, en lugar de tomar el valor de un día en particular, se considerara el promedio de las observaciones –para bonos de igual período de maduración- entre julio de 1997 y julio de 1998. (Véase Anexo V adjunto) 
Para el cálculo del componente “riesgo país”, que la concesionaria propone en 4,89% se estima que debe tomarse en un nivel menor, de 3,6%. Este guarismo corresponde al “riesgo país” implícito en la emisión de Euronotas realizada por la Argentina a mediados del pasado mes de julio, que por lo tanto puede considerarse representativo del actual nivel de riesgo que supone el desarrollo de emprendimientos en nuestro país.

En  este sentido, las apreciaciones efectuadas por TRANSENER S.A. en  cuanto al aumento que estaría sufriendo este indicador con motivo de la actual situación económico-financiera internacional no son relevantes a los fines de este análisis, ya que la decisión que se adopte sobre la remuneración para el próximo quinquenio no puede verse influenciada por cuestiones eminentemente coyunturales.
Por lo que se refiere al “premio de mercado”, las alternativas que ubican este valor en el orden del 6% o más no parecen adecuadas, habida cuenta de los niveles de rentabilidad que actualmente se obtienen en distintas actividades de riesgo en los EE.UU.. Por otro lado, teniendo en cuenta que para el lapso 1990/1994 el valor del “premio” fue del 1,16% parece aceptable considerar el valor intermedio de  3,03% registrado para el tramo 1970/1994.

En cuanto al factor Beta 
a aplicar a ese valor de “premio de mercado” el de 0,58 planteado resulta razonable ya que resulta de mediciones normalmente aceptadas para este tipo de cálculo.

Los valores de los distintos componentes comentados permiten obtener una tasa de rentabilidad del 10,54% si se toma una tasa libre de riesgo de 5,178% {5,178 + 3,6 + (0,58 x 3,03)}.
Información originada en la regulación inglesa (The Transmission Price Control Review of the National Grid Company, publicación del OFFER de Agosto de 1996) permite apreciar que el costo de capital considerado en oportunidad de la revisión de las tarifas de la transportista en el Reino Unido era de entre un 6,5 y 7,5% y corresponde a una empresa regulada con tarifa tipo “price cap”, por lo tanto comparable con la situación de TRANSENER S.A.
A efectos de confrontar estos valores con el resultado del cálculo explicitado más arriba, a los valores mencionados en el párrafo anterior debe adicionársele la tasa de riesgo país, que se ha estimado en un 3,6%. Esto da un rango de entre 10,1% y 11,1% , valores que resultan consistentes con el de 10,54 % antes mencionado.
Cabe tomar en consideración que en la revisión tarifaria realizada por el ENARGAS recientemente se tomó una tasa del 11,3%.
Por todo lo expuesto, se concluye que en el cálculo de la remuneración razonable de TRANSENER S.A. para el próximo período tarifario debe utilizarse una tasa del 10,5%
Como última consideración, cabe referir la alternativa de considerar la metodología del WACC (weighted average cost of capital), que aplicado sobre el total de los activos afectados a las actividades reguladas de la concesión, es una práctica usual en algunos ámbitos regulatorios.

En este caso se ha privilegiado el considerar una tasa sobre capital propio de la firma, aplicado sobre la parte del activo atribuible a las actividades reguladas de la concesión, asumiendo como propia de la gestión de la concesionaria las decisiones que hagan a un mayor o menor apalancamiento. 
5.5.- CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN RAZONABLE
A partir de las conclusiones obtenidas en los puntos 5.1 a 5.4 precedentes se calculó la remuneración a reconocer a TRANSENER S.A. en el período tarifario iniciado el 17/07/98.

Para ello se utilizó la metodología que se explicita a continuación. El análisis que conduce a la adopción de esta metodología se ha desarrollado en el Anexo IV adjunto al presente memorandum.
Como se vio en el punto 5.3, el monto de 275,5 millones de pesos que surge de la valuación que oportunamente informara el Banco de la Nación Argentina constituye una base de capital adecuada para la determinación de la remuneración de la concesionaria. 
Ese valor corresponde a la inversión inicial en un negocio cuyo horizonte es el de los 95 años de la concesión. Ahora bien, en la evaluación de una inversión es razonable considerar:

a)  los primeros cinco años como un período de “certidumbre”, dado que el lapso abarcado permite estimar con una adecuada aproximación los valores que determinan los resultados del negocio a desarrollar, y
b)  el período restante -en este caso desde el sexto ejercicio hasta el fin previsto para la concesión- como una “perpetuidad”, cuyo valor viene dado por el flujo de fondos promedio esperable para cada uno de los ejercicios por venir y la tasa de rentabilidad elegida.

Si consideramos que la parte del monto invertido que corresponde al valor de la “certidumbre” se agota durante los primeros cinco años, el monto de la “perpetuidad” constituye el capital que habrá de ser rentabilizado durante el resto de la concesión. Dentro de ese primer período se considera extinguido también el monto de $ 46 millones que corresponden a la deuda a corto plazo asumida por el adjudicatario de la licitación, que como ya se vio formaba parte de la valuación de la unidad de negocio.
Conforme se detalla en el Anexo IV, el valor de la “perpetuidad” es de 157,7 millones de pesos al momento inicial. 
A fin de llevar dicho valor al nuevo momento base para el cálculo de la remuneración (es decir, al 17/07/98), corresponde efectuar algunas correcciones y adicionar algunos supuestos según se verá a continuación.

En primer término, dado que aquellos $ 157,7 millones están expresados a precios de 1993 (inicio de la concesión), se los actualizó con la tasa de descuento utilizada en la valuación del BNA (12% anual), obteniendo el monto expresado a valores de 1994.
Luego, considerando que la evolución real del servicio muestra un comportamiento que difiere del estimado en la valuación del Banco de la Nación Argentina, particularmente en lo que se refiere a la cuantía de las inversiones (y de las amortizaciones asociadas), a aquellos $ 157,7 de 1993 millones, ahora expresados en valores de 1994 se le adicionó la diferencia entre la inversión neta de amortizaciones según datos reales y la inversión neta de amortizaciones incluida en la valuación del BNA. 

Dado que una parte de las inversiones reales del primer período tarifario (y por lo tanto una parte similar de las amortizaciones asociadas) deben ser vinculadas a las actividades ajenas a la concesión, se consideró a los efectos del cálculo aquí explicado el 85%.  Se entiende que, de acuerdo a lo ya destacado en el punto 5.3 precedente  (valores del Activo, de ingresos y de gasto asociados a las actividades ajenas a la concesión), atribuir un 15% de las inveriones totales a las actividades no concesionadas resulta razonable.
Con la actualización por tasa de descuento y la adecuación vinculada a las inversiones, según se refirió, se obtuvo un nuevo monto de capital, expresado a valores de 1994.

Las correcciones indicadas se repitieron para los ejercicios siguientes, obteniéndose finalmente el valor de la base de capital para el cálculo de la remuneración del segundo período tarifario, expresado a valores de 1998: $ 310,9 millones.


Definido como se indicó el capital a rentabilizar, el cálculo de la remuneración que posibilite una tasa interna de retorno (TIR) del 10,5% (según lo examinado en el punto 5.4) se realizó teniendo en cuenta el flujo de fondos que se obtendría a partir de las erogaciones analizadas en los puntos 5.1 y 5.2, con el agregado de aquellas que corresponden al Impuesto a las Ganancias.

Los valores mencionados aparecen conjugados en el Anexo VI, surgiendo de dicho cálculo que el nivel de la remuneración razonable a asignar a TRANSENER S.A. para el segundo período tarifario es de $ 94,6 millones.
Cabe aclarar que los valores de remuneración que aparecen en cada ejercicio (primer fila del ejercicio de cálculo) resultan de los $ 94,6 millones mencionados, a los que en cada año se agrega el neto estimado para el premio (menos las penalidades estimadas) y la actualización según lo establecido en el Contrato de Concesión (mix de precios de los EE.UU.: 1,41% anual según promedio del primer quinquenio).
Por todo lo expuesto se entiende que una remuneración de $ 94,6 millones de pesos cumpliría con los criterios de razonabilidad estipulados en la Ley 24065.
5.6.- CONCLUSIÓN RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LA REMUNERACIÓN
Los resultados del estudio realizado indican que, efectivamente, si la remuneración de TRANSENER S.A. para el segundo período tarifario se estableciera sólo sobre la base de las decisiones adoptadas mediante la Resolución ENRE Nº 1319/98, no se estaría dando cumplimiento a los principios tarifarios de la Ley Nº 24065.
Es decir, la remuneración de  aproximadamente $ 77,5 millones que hubiese resultado si en su determinación se tomaba en consideración únicamente lo decidido en la citada resolución, habría resultado claramente insuficiente para dar cumplimiento a aquellos principios. 
Habiéndose arribado a una conclusión respecto del nivel de la remuneración que correspondería reconocer a la concesionaria en el segundo período tarifario, la naturaleza y características de la cuestión que ha sido objeto de estudio en las presentes actuaciones -incluidas las dos audiencias públicas convocadas para su tratamiento- amerita extenderse en el análisis respecto de algunas cuestiones importantes para la decisión que habrá de adoptarse.

El primer aspecto a señalar es que el cálculo realizado -incluidas la valoración de los probables gastos operativos y de las inversiones que deberían concretarse, así como la determinación del capital asociado a las actividades reguladas y el nivel de tasa de rentabilidad a reconocer- está basado en criterios de razonabilidad que recogen el mandato de la Ley 24065.

Es relevante, en tal sentido, destacar que las conclusiones que fundamentan la propuesta de decisiones que más adelante se efectuará han sido elaboradas teniendo en consideración la totalidad de las opiniones vertidas en las presentes actuaciones y en las dos audiencias públicas llevadas a cabo, así como el conjunto de la información que oportunamente se le requiriera a la concesionaria.

Con respecto a la información relativa a los gastos operativos y a las inversiones, tanto los ya incurridos como los  previsibles para el futuro, aquellas conclusiones muestran que las erogaciones entendidas como razonables para el segundo quinquenio establecen una continuidad respecto del primer período tarifario. En ambos períodos esas erogaciones resultan compatibles con el nivel de los cargos fijos (por conexión y por capacidad de transporte) que según el Contrato de Concesión deben mantenerse en los valores originalmente establecidos, concepto que hoy se ubica en alrededor de 45 millones de pesos/año.
Cabe recordar que un enfoque crítico señalaba que los cargos fijos oportunamente determinados al asignar la remuneración inicial eran los correctos y por ende no susceptibles de modificación, en tanto la remuneración por energía eléctrica transportada estaba destinada a cubrir el pago de los impuestos y la rentabilidad razonable a obtener por la concesionaria.

Esta identificación entre determinados conceptos componentes de la remuneración y aquellos otros que constityen el destino de los ingresos de la concesionaria no es correcta.

Sin embargo, aquella virtual coincidencia entre el nivel de los cargos fijos de la tarifa vigente hasta el 17/07/98 y las erogaciones que este informe juzga razonables, permite apreciar que la remuneración por energía eléctrica transportada aprobada por Res.ENRE Nº 1319/98 no cubre los dos conceptos que –siempre según el enfoque crítico antes aludido- debieran agotar su monto. 
Expresado 
de otro modo, si se acepta que los ingresos por cargos fijos serán destinados a cubrir las erogaciones asociadas a gastos operativos e inversiones, los ingresos que la concesionaria obtendría por el concepto energía eléctrica transportada, una vez pagados los impuestos, no permitirían obtener la rentabilidad que se ha considerado razonable.
Esto muestra, desde otro ángulo de observación, lo expresado en el primer párrafo de este punto: la insuficiencia -en términos del cumplimiento de los principios tarifarios de la Ley- de una remuneración que se determinara sólo sobre la base de las decisiones contenidas en la Res.ENRE Nº 1319/98.

Otro punto destacable es el que hace a la identificación de  la verdadera naturaleza del concepto “Remuneración por Energía Eléctrica Transportada” (o remuneración variable del transporte, RVT) y cuál es su relación con la remuneración que, según las previsiones de la Ley Nº 24065, corresponde asignar a las concesionarias del transporte.

Para una cabal comprensión del tema resulta útil distinguir los dos aspectos asociados a la RVT, que están vinculados al carácter estático y dinámico del concepto.

En el momento de fijar la remuneración total de la transportista, al iniciarse un período tarifario, la RVT se calcula como promedio de lo que presumiblemente serán los valores que asuma este componente variable a lo largo de los cinco años siguientes. 
En ese momento la RVT es un dato puntual cuya finalidad es contribuir a conformar un valor total superior, al que se llega agregando los “cargos fijos” (conexión y capacidad de transporte).




En aquel momento inicial no había posibilidad de que se produjera una discrepancia entre el valor de la RVT y el valor asociado de remuneración total que pudiera considerarse coherente con los principios tarifarios de la Ley 24065. El valor de la oferta ganadora (y también el de las restantes) contenía los $ 275,5 millones en que se valuó la unidad de negocio y esa cifra era la que aseguraba que en la estimación de la RVT no apareciera discrepancia alguna (ya se vio también que lo ofertado por sobre esos $ 275,5 millones debe ser considerado en vinculación a las actividades no reguladas).
A diferencia de aquel momento inicial, y transcurrido el primer período tarifario, esta discrepancia es posible y de hecho aparece cuando se hace necesario revisar la remuneración de la concesionaria, en tanto se considere como un dato la inamovilidad del valor de los cargos fijos que surge del artículo 25 del Contrato de Concesión.

En el transcurso efectivo del quinquenio en el que se pagará una determinada remuneración, la RVT real pasa a ser un hecho dinámico: cada mes este concepto asume un valor concreto, distinto (alejado en mayor o menor medida) del dato puntual estimado en el inicio para conformar la remuneración total comprometida con la concesionaria.

Esta dicotomía, es decir el carácter puntual o estático de la RVT del momento inicial y su carácter dinámico en el transcurso de los cinco años en los que se devenga la remuneración asignada, introduce una distorsión entre dos valores que de alguna manera deben ser coincidentes: la remuneración comprometida y la recaudación que posibilita el cumplimiento de ese compromiso.

En efecto, el funcionamiento real y concreto del sistema eléctrico (de carácter dinámico) arroja unos valores efectivos de RVT en términos de recaudación, que resultan insuficientes para enfrentar los compromisos de pago asumidos (surgidos de un cálculo puntual –estático-). Este desfasaje encontró solución  mediante el funcionamiento del cargo complementario, herramienta de recaudación que lleva implícito el reconocimiento de la dicotomía apuntada.

En la actual situación, la revisión y nueva determinación de la remuneración de la transportista reproduce en cierta medida el problema descripto. 

La probabilidad de que la nueva estimación de la RVT para los próximos cinco años, sumada al valor ya dado de los cargos fijos, coincidiera con el nivel de remuneración total requerido para la prestación del servicio era, desde luego, muy baja. Del mismo modo que era altamente improbable –como resultó corroborado en la práctica- que los valores de la RVT reales de cada ejercicio permitieran recaudar exactamente lo requerido por los compromisos de pago derivados de la remuneración aprobada para el primer período tarifario.

Cabe decir, a modo de síntesis, que la metodología de revisión tarifaria prevista en el Contrato de Concesión ha devenido en irrazonable en tanto lleva a valores de remuneración que no se corresponden con los que surgen de aplicar los criterios de razonabilidad de la Ley 24065.

No debe forzarse, entonces, el papel a desempeñar por la RVT en la remuneración del transporte, pretendiendo que cumpla a un tiempo con la finalidad de contribuir a la determinación del monto de aquella y en cada mes aporte a la recaudación que posibilite su pago. Del mismo modo que fue menester introducir el cargo complementario para lograr en cada mes el cierre de la recaudación con los compromisos de pago, en la instancia de revisión quinquenal de la remuneración es necesario compensar -por algún método- la diferencia que se verifica entre la remuneración considerada como razonable según los estudios realizados, y el total del ingreso que resultaría de sumar los cargos fijos vigentes y la nueva RVT
Esta interpretación de la RVT no obsta para que continúe como mecanismo de recaudación a través de los pagos implícitos que efectúan los usuarios del sistema de transporte de energía eléctrica, con la debida complementación conforme al mecanismo en vigor. 
Obsérvese que de haber sido otra la evolución del sistema eléctrico, con un comportamiento distinto de los precios y demás componentes que hacen al cálculo de la RVT, la discrepancia apuntada igualmente podría haber tenido lugar aunque con signo inverso.  

Es evidente que en tal caso también habría sido necesario recurrir a la determinación de la remuneración por aplicación de los criterios de razonabilidad de la ley, apelando a algún mecanismo de corrección que solucionara el curso divergente de un compromiso de pago así determinado y del que hubiese resultado de la observancia irrestricta de la RVT estimada.
El regulador debe atender a la continuidad del servicio, asegurando para ello el cumplimiento de los extremos que fija la ley. 


Ello así porque la Ley 24065 le impone la responsabilidad de velar por la correcta prestación de un servicio público como es el transporte de energía eléctrica, por lo que no podría desentenderse de las consecuencias eventualmente negativas que pudieran derivar de una incorrecta fijación de la remuneración del concesionario.

Máxime cuando es la propia Ley la que ha determinado los elementos componentes de una remuneración que ha de ser valuada con criterios de razonabilidad. La misma norma que, a través de sus artículos 46 y 48 prevé la posibilidad de efectuar revisiones de carácter amplio.

En este contexto, entonces, cabe concluir que la revisión  está amparada por las previsiones de la norma de jerarquía superior en el ordenamiento legal que rige la concesión del transporte de energía eléctrica a cargo de TRANSENER S.A.. Y que no sólo es posible efectuarla sino que resulta necesaria. 


Estas mismas consideraciones resultan válidas, como se verá más adelante, como sustento de otras decisiones que el ENRE debería adoptar en el ámbito de la vigilancia de la calidad del servicio de transporte, a fin de resguardar la debida correspondencia que debe mantenerse entre los conceptos de tarifa y calidad.

6.- ASIGNACIÓN DEL PAGO ENTRE LOS USUARIOS

Queda pendiente, a esta altura del estudio del tema, dilucidar la cuestión que constituyó el último punto de la convocatoria a la Audiencia Pública del 27/08/98, es decir lo relativo a la asignación del pago de la diferencia entre la remuneración surgida de la aplicación de los criterios de razonabilidad de la Ley 24065 y la que hubiese resultado de tomar solamente la nueva RVT aprobada por la Resolución ENRE Nº 1319/98.

Como se destacó en el punto 5.6, la determinación de la remuneración con apego a las estipulaciones de la Ley 24065 no obsta para que la RVT continúe formando parte del mecanismo de recaudación de los fondos conque se cubrirán los compromisos de pago asumidos para con la concesionaria.

De acuerdo a los términos del Contrato de Concesión la transportista se remunera por los siguientes conceptos: Conexión, Capacidad y Energía Eléctrica Transportada

Por lo tanto queda por determinar la remuneración correspondiente por los conceptos Conexión y Capacidad atendiendo a que los usuarios del sistema de transporte participen en el pago de los costos, en la medida del uso que realizan del mismo.

Por otra parte, en la Audiencia Pública se escucharon dos posiciones que por su importancia cabe considerar.

En este sentido, TRANSENER S.A. en la  Audiencia Pública celebrada el 27/8/98 calificó a los costos asociados al plan de operación y mantenimiento e inversiones formulado para el próximo quinquenio, como prudente, en función de la conocida limitación de la capacidad de inversión del mercado, y  para mantener el nivel de calidad actual de la prestación.

Asimismo, ADEERA en la Audiencia Pública celebrada el 29/5/98 y 2/6/98 manifestó que la calidad de servicio que presta el sistema de transporte en el SADI pese ha haber mejorado, resulta incompatible con la que reciben sus clientes.

Dicha asociación añadió que “las obligaciones de calidad de servicio de los transportistas no resultan coherentes con la de los distribuidores  y las señales económicas respecto a incumplimientos por calidad no guardan relación con sus efectos, siendo mucho más importantes para los distribuidores en carácter de penalidades”.

Sin perjuicio de lo expuesto por las partes, resulta necesario destacar que la concesión de servicios de transporte de energía eléctrica contempla un régimen de calidad y de sanciones económicas asociadas a su incumplimiento.

Al respecto, desde la teoría económica, dicho régimen define el “producto” a ser suministrado por la transportista.

TRANSENER S.A. no tiene obligación de realizar ampliaciones ni obras obligatorias, excepto las indicadas como tales por el contrato de concesión, pero si la de mantener las instalaciones dedicadas al servicio público y  su capacidad, en las condiciones de calidad estipuladas.

En este sentido, el Ente Regulador controla resultados medibles en función de la calidad y aplica las sanciones prefijadas por su incumplimiento, pudiendo en caso extremo llegarse a la ejecución de las garantías.


Por ello, el concepto de calidad es una referencia obligada para definir los costos que cabe reconocerle cuando opera en condiciones eficientes, y para definir consecuentemente las tarifas.

A ello se debe la necesidad de referenciar el nivel de calidad que se pretende del servicio público cuando se analizan y se determinan los parámetros de costos que han de ser tenidos en cuenta en la determinación de las tarifas.

Por otra parte, los parámetros conque se realiza el control de calidad a la Transportista están determinados, en particular, en el artículo 30° del Contrato de Concesión  y en el Subanexo II-B del mismo.

El artículo 30 del contrato de concesión dispone: “LA CONCEDENTE podrá, sin perjuicio de otros derechos que le asistan en virtud del CONTRATO, ejecutar las garantías otorgadas" por LOS GARANTES en los siguientes casos:

a) Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 14 y  15  del CONTRATO;

b) Cuando LA TRANSPORTISTA incumpliese en forma reiterada sus obligaciones contractuales y habiendo sido intimada por el ENTE a regularizar tal situación dentro de un plazo prudencial, no lo hiciere;

c) Cuando durante un período de DOCE (12) meses corridos, el valor acumulado de las sanciones de que fuere objeto LA TRANSPORTISTA, sin aplicar los límites establecidos en el Artículo 25 del Subanexo II-B, supere el QUINCE POR CIENTO (15%) de su ingreso total, antes  de sanciones, devengado durante el mismo período;

d) Cuando una línea de interconexión haya quedado fuera de servicio por más de TREINTA (30) días;

e) Cuando un EQUIPAMIENTO DE CONEXION haya quedado fuera de servicio por más de TREINTA (30) días, o uno de TRANSFORMACION haya quedado fuera de servicio por más de SESENTA (60) días, sin que LA TRANSPORTISTA proveyera una alternativa de alimentación equivalente;

f) Cuando en el transcurso de DOCE (12) meses corridos, el índice de salidas forzadas, considerando todas las líneas del sistema, sea superior a DOS CON CINCUENTA (2,50) salidas por año por cada CIEN KILOMETROS (100 km.)...........”;

En la parte correspondiente, el Subanexo II-B del Contrato de Concesión se establece:

“ARTICULO 2º.- Será responsabilidad de LA CONCESIONARIA prestar el SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN con un nivel de calidad satisfactorio”;

“ARTICULO 3º.- La calidad del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE prestado por LA CONCESIONARIA se medirá en base a la disponibilidad del equipamiento de transporte, conexión y transformación y su capacidad asociada”;

“ARTICULO 7º.- El valor de las sanciones a aplicar por INDISPONIBILIDAD FORZADA será proporcional a los montos que se abonen en concepto de CONEXIÓN y de CAPACIDAD DE TRANSPORTE...”

En la práctica podría ocurrir un desmejoramiento de la calidad, incluso marcado, que lleve la tasa de falla y los montos de sanciones muy por encima de los mejores valores alcanzados durante el primer quinquenio, sin riesgo de alcanzar alguno de los topes que conduciría a la ejecución de las garantías.

No podría desecharse, en tal sentido, la posibilidad de que el ahorro en las erogaciones (gastos de mantenimiento o inversiones) asociado a ese deterioro de la calidad, resulte superior a las penalidades que detraen el ingreso de la concesionaria determinando una aplicación negativa del criterio costo-beneficio.



Dado que las sanciones son proporcionales a los cargos fijos, el incremento del valor de éstos aumenta las penalidades, lo que constituye una señal de calidad a la transportista 
incentivándola a mantener o mejorar el nivel de calidad.

Asimismo, el aumento de la incidencia de los cargos fijos en la remuneración total de la transportista, que ocasiona un aumento en las sanciones, trae aparejado la correspondiente disminución de la banda actual entre el valor acumulado de sanciones durante un período de doce meses y el límite del 15% de los ingresos libres de sanciones establecidos en el inciso c) del artículo 30° ya citado.

Esto representa un estímulo adicional para que la transportista sostenga o aumente la calidad de la prestación dado que en definitiva configura, en la práctica, una disminución del límite establecido en el contrato de concesión. 


Por todo lo expuesto, queda demostrado que el aumento de los cargos fijos es el reflejo, en la tarifa, de esa mayor exigencia de calidad. 
Resulta necesario, en este punto, definir de qué manera el aumento de los cargos fijos habrá de afectar a cada uno de ellos, es decir, si el incremento se reflejará proporcionalmente en ambos o si, por el contrario, corresponde afectar a algunos de ellos en especial. 
La relación de causas y efectos que asocia calidad, sanciones y remuneración con cargos fijos, aconseja estimular el resguardo de la calidad a partir del incremento de los cargos que, ante fallas, percutirán fuertemente sobre el total de la remuneración.

Como ya fue mencionado, la demanda –y en particular los distribuidores- ha manifestado la necesidad de aumentar las señales económicas con respecto a los incumplimientos en materia de calidad.

El análisis de las transacciones del mercado indica que los cargos totales del transporte son soportados por la demanda en una proporción de -aproximadamente- el 25%, en tanto 
los Distribuidores pagan en la actualidad –también en términos aproximados- el 70% de los cargos por conexión.


En este sentido, la observación del comportamiento del sistema de transporte muestra que, salidas de servicio de equipamiento en el segundo período tarifario iguales que las ocurridas en el período anterior, determinarían sanciones mayores en la medida en que el aumento de los cargos por conexión resulte mayor que el de los cargos por capacidad de transporte.
Por consiguiente, se deduce que, a los fines de lograr señales económicas más eficientes para el logro de mejores niveles de calidad y orientadas a la satisfacción de los requerimientos antes mencionados, resulta razonable que el aumento de los cargos fijos afecte a los cargos por conexión.
Por ello, se propone que la diferencia entre la remuneración surgida de la aplicación de los criterios de razonabilidad de la Ley 24065 y la que hubiese resultado de tomar solamente la nueva RVT aprobada por la Resolución ENRE Nº 1319/98 se incorpore a los cargos por conexión.

A ese efecto, y a fin de asegurar una remuneración total anual de $ 94,6 millones, corresponde modificar los valores de remuneración por conexión fijados en el punto 1.1 del Subanexo II-C del Contrato de Concesión de TRANSENER S.A., estableciendo























 los que se indican a continuación:

-Por cada salida de 500 kV:                    
$ 28,186 por hora.

-Por cada salida de 220 kV:       

$ 25,366 por hora.

-Por cada salida de 132 kV:       

$ 22,549 por hora.

-Por transformador de rebaje dedicado:  
$ 0,141 por hora por MVA
7
.- PROPUESTA DE DECISIÓN











Los resultados del análisis de las presentaciones y ponencias posteriores a la convocatoria a la Audiencia Pública del 27/08/98 y de todo lo agregado en el curso de dicha audiencia son los que se han desarrollado en el presente informe.  También en forma sintética pueden resumirse como sigue:

a)  La remuneración que debería asignarse en el segundo período tarifario a TRANSENER S.A. asciende a la suma de $ 94,6 millones/año.

b)  Dicho cálculo confirma que, si esa remuneración se hubiera mensurado ateniéndose estrictamente al monto de la RVT aprobado por la citada Res.ENRE Nº 1319/98, el monto aprobado implicaría el incumplimiento de las previsiones que en esa materia contiene la Ley Nº 24065.

c)  El examen de la naturaleza de la RVT muestra que el mecanismo previsto por el Contrato de Concesión para el cálculo de la remuneración en cada período tarifario, ha devenido en irrazonable en tanto puede conducir a la fijación de la misma en niveles que no se corresponden con los criterios de razonabilidad previstos por la Ley 24065.
d)  Por lo expuesto, se concluye que el Ente está, por una parte, habilitado para realizar una revisión de alcance amplio que comprenda tanto la remuneración de la transportista como las cuestiones relativas a la calidad de la prestación y, por la otra, obligado a intervenir a efectos de asegurar el cumplimiento de las estipulaciones de la Ley.
e)  
f)  En tanto el actual esquema tarifario prevé cuánto corresponde pagar a cada usuario a partir del nivel vigente de cargos fijos y del monto de la RVT, la fijación de una remuneración que resulte superior a la sumatoria de esos conceptos requiere adoptar una decisión en cuanto a cómo asignar la diferencia.  En tal sentido se entiende que resulta razonable asignar el pago de la diferencia a los cargos por conexión.
Como resultado de todo lo precedente, se eleva a la consideración del Directorio el proyecto de resolución adjunto.




































� Grecco, Carlos Manuel, Potestad tarifaria, control estatal y tutela del usuario (a propósito de la privatización de ENTel), en Revista de Derecho Administrativo, número 5, 1990, págs. 481 y sigs.


�  Este jurista francés, enseña Grecco, sostuvo que “las tarifas tienen un carácter reglamentario, y no contractual”. Las conclusiones a las que arriba Jèze, las deduce del principio general enunciado por el entonces comisario de gobierno L. Blum (en la causa “Compagnie Gènèrale Francaise de Tranways”, del 11/3/1910) que a continuación transcribo: “El Estado no puede desinteresarse del servicio una vez concedido. Se lo ha concedido, sin duda, pero no por eso deja de ser un servicio público. Un principio rige la materia, es decir, que la responsabilidad y por consiguiente la autoridad del Estado concedente, cuando se trata de un servicio público no se detiene en el momento de la concesión a raíz del hecho de la concesión. La materia es reglamentaria, no contractual. El derecho de reglamentación es independiente del contrato, puesto que tiene por objetivo final asegurar, sea cual fuere lo convenido, suceda lo que suceda, la ejecución normal del servicio público” (citado por Grecco, Potestad tarifaria ... op. cit.).


� Sentencia publicada en LL-55-443.


� Art. 56, inc. a).


� Art. 56, inc. d).


� Art. 54.


� Art. 56, inc. s).


� Art. 56, inc. d), Ley 24.065.


� Art. 43, Ley 24065.


� Art. 43, Ley 24.065.


� Art. 46.- “Los transportistas y distribuidores aplicarán estrictamente las tarifas aprobadas por el ente, podrán, sin embargo, solicitar a este último las modificaciones que consideren necesarias, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas. Recibida la solicitud de modificación, el ente dará inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta (30) días y convocará, una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta Ley y al interés público”.





Art. 47.- “El ente deberá resolver dentro de los ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la fecha del pedido de modificación, si así no lo hiciere el concesionario podrá ajustar sus tarifas a los cambios solicitados como si estos hubieran sido efectivamente aprobados, debiendo, sin embargo reintegrar a los usuarios cualquier diferencia que pueda resultar a favor de estos últimos si las modificaciones no fueran finalmente aprobadas por el ente o si la aprobación fuera solamente parcial”.





Art. 48.- “Cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o por denuncia de particulares, el ente considere que existen motivos razonables para alegar que la tarifa de un transportista o distribuidor es injusta, irrazonable, indebidamente discriminatoria o preferencial, notificará tal circunstancia al transportista o distribuidor, la dará a publicidad, y convocará a una audiencia pública con no menos de treinta (30) días de anticipación. Celebrada la misma dictará resolución dentro del plazo indicado en el artículo precedente”.





� Grecco, Carlos Manuel, Potestad tarifaria, control estatal y tutela del usuario (a propósito de la privatización de ENTel), en Revista de Derecho Administrativo, número 5, 1990, págs. 481 y sigs.


�  Este jurista francés, enseña Grecco, sostuvo que “las tarifas tienen un carácter reglamentario, y no contractual”. Las conclusiones a las que arriba Jèze, las deduce del principio general enunciado por el entonces comisario de gobierno L. Blum (en la causa “Compagnie Gènèrale Francaise de Tranways”, del 11/3/1910) que a continuación transcribo: “El Estado no puede desinteresarse del servicio una vez concedido. Se lo ha concedido, sin duda, pero no por eso deja de ser un servicio público. Un principio rige la materia, es decir, que la responsabilidad y por consiguiente la autoridad del Estado concedente, cuando se trata de un servicio público no se detiene en el momento de la concesión a raíz del hecho de la concesión. La materia es reglamentaria, no contractual. El derecho de reglamentación es independiente del contrato, puesto que tiene por objetivo final asegurar, sea cual fuere lo convenido, suceda lo que suceda, la ejecución normal del servicio público” (citado por Grecco, Potestad tarifaria ... op. cit.).


� Sentencia publicada en LL-55-443.


� Art. 56, inc. a).


� Art. 56, inc. d).


� Art. 54.


� Art. 56, inc. s).


� Art. 56, inc. d), Ley 24.065.


� Art. 43, Ley 24065.


� Art. 43, Ley 24.065.


� Art. 46.- “Los transportistas y distribuidores aplicarán estrictamente las tarifas aprobadas por el ente, podrán, sin embargo, solicitar a este último las modificaciones que consideren necesarias, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas. Recibida la solicitud de modificación, el ente dará inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta (30) días y convocará, una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta Ley y al interés público”.





Art. 47.- “El ente deberá resolver dentro de los ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la fecha del pedido de modificación, si así no lo hiciere el concesionario podrá ajustar sus tarifas a los cambios solicitados como si estos hubieran sido efectivamente aprobados, debiendo, sin embargo reintegrar a los usuarios cualquier diferencia que pueda resultar a favor de estos últimos si las modificaciones no fueran finalmente aprobadas por el ente o si la aprobación fuera solamente parcial”.








15
HF\TRANSPOR\REMUNER\FINAL.DOC

