## TOT-0316
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 294 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNEA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
2
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2016
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 1320090.44
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente D.P.E.C. |  |  | 11258.76
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 71705.35
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 10534.4
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente D.P.E.C. |  |  | 2813.8473
[5 empty] | TOTAL | 1416402.7973

## LI-03 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 294 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2016
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 360.925
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 345.493 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 33 kV | 345.493
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 261606 | 748 | STA. CATALINA - RESISTENCIA | 132 | 42 | 145.1071 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 743.9997 | 44640 | P | -- | 64775.7916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64775.7916
|  | 2 | 289100 | 1002 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 1 | 33 | 11.8 | 86.3733 | 2016-03-01 | 2016-03-31 11:45 | 731.75 | 43905 | RF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 379221.7541 | -- | SI | 379221.7541
|  | 3 | 291181 | 946 | PASO DE LOS LIBRES - URUGUAYANA | 132 | 3.9 | 86.3733 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 743.9997 | 44640 | RF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 385570.188 | -- | SI | 385570.188
|  | 4 | 296379 | 1003 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 2 | 33 | 11.8 | 86.3733 | 2016-03-01 | 2016-03-22 08:50 | 512.8333 | 30770 | RF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 265768.7628 | -- | SI | 265768.7628
|  | 5 | 299845 | 739 | BARRANQUERAS - RESISTENCIA 1 | 132 | 31.4 | 108.4848 | 2016-03-02 08:14 | 2016-03-02 11:57 | 3.7167 | 223 | P | -- | 242.1381 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 242.1381
|  | 6 | 299846 | 5556 | FORMOSA I - MANSILLA 1 | 132 | 60.6 | 209.3688 | 2016-03-03 06:54 | 2016-03-03 12:07 | 5.2167 | 313 | P | -- | 655.743 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 655.743
|  | 7 | 299849 | 5047 | GRAN FORMOSA - CLORINDA 1 | 132 | 103.5 | 357.5853 | 2016-03-06 10:31 | 2016-03-06 10:38 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 21455.1153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21455.1153
|  | 8 | 300126 | 743 | SALTO GRANDE AR - CHAJARI | 132 | 60.9 | 210.4052 | 2016-03-07 05:15 | 2016-03-07 10:11 | 4.9333 | 296 | F | -- | -- | -- | 12624.3145 | 37872.9436 | 2436.4927 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52933.7509
|  | 9 | 300143 | 5556 | FORMOSA I - MANSILLA 1 | 132 | 60.6 | 209.3688 | 2016-03-07 06:47 | 2016-03-07 13:05 | 6.3 | 378 | P | -- | 791.4139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 791.4139
|  | 10 | 300146 | 743 | SALTO GRANDE AR - CHAJARI | 132 | 60.9 | 210.4052 | 2016-03-13 21:53 | 2016-03-14 00:47 | 2.9 | 174 | F | -- | -- | -- | 12624.3145 | 36610.5122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49234.8267
|  | 11 | 300389 | 5556 | FORMOSA I - MANSILLA 1 | 132 | 60.6 | 209.3688 | 2016-03-15 07:11 | 2016-03-15 13:47 | 6.6 | 396 | P | -- | 829.1003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 829.1003
|  | 12 | 300593 | 5034 | VIRASORO - S. TOME | 132 | 59 | 203.8409 | 2016-03-27 23:04 | 2016-03-28 02:35 | 3.5167 | 211 | F | -- | -- | -- | 12230.4522 | 36691.3566 | 635.9835 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49557.7923
|  | 13 | 300794 | 1003 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 2 | 33 | 11.8 | 86.3733 | 2016-03-30 08:11 | 2016-03-30 12:00 | 3.8167 | 229 | P | -- | 197.9675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 197.9675
|  | 14 | 300795 | 743 | SALTO GRANDE AR - CHAJARI | 132 | 60.9 | 210.4052 | 2016-03-31 07:55 | 2016-03-31 10:47 | 2.8667 | 172 | F | -- | -- | -- | 12624.3145 | 36231.7827 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48856.0973
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [11 empty] | 67492.1543 | 0 | 71558.5111 | 147406.5951 | 3072.4762 | 0 | 0 | 0 | 1030560.7049 | 0 |  | 1320090.44
Actualizar >

## LI-DPEC-03 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 294 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
1.2.-Transportista Independiente - Dirección Provincial de Energía de Corrientes (D.P.E.C.)
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2016
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 145.147 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 37 | 299841 | 1001 | PASO DE LOS LIBRES - MONTE CASEROS | 132 | 101 | 146.5985 | 2016-03-01 16:37 | 2016-03-01 16:54 | 0.28333 | 17 | F | -- | -- | -- | 8795.9082 | 2462.8543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11258.7625
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 8795.9082 | 2462.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11258.76
Actualizar >

## T-03 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 294 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2016
[5 empty] | Por Transformador [$ / h - MVA] = |  |  | 1.235
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | 299125 | 752 | BARRANQUERAS | TRAFO 7 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 743.9997 | 44640 | RP | -- | 50 | NO | 0.6 | -- | 8269.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8269.56
|  | 16 | 299243 | 771 | SANTA CATALINA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-01 | 2016-03-07 07:46 | 151.7667 | 9106 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33738.471 | -- | SI | 33738.471
|  | 17 | 299835 | 4730 | BELLA VISTA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 18.525 | 2016-03-01 12:18 | 2016-03-01 15:24 | 3.1 | 186 | F | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | 1111.5 | 3445.65 | -- | -- | -- | -- | SI | 4557.15
|  | 18 | 299843 | 4204 | MTE. CASEROS | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 18.525 | 2016-03-01 16:37 | 2016-03-01 16:59 | 0.36667 | 22 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1111.5 | 411.255 | -- | -- | -- | -- | SI | 1522.755
|  | 19 | 299847 | 772 | SANTA CATALINA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-05 07:49 | 2016-03-05 13:27 | 5.6333 | 338 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 125.1549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 125.1549
|  | 20 | 299848 | 772 | SANTA CATALINA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-06 08:14 | 2016-03-06 11:54 | 3.6667 | 220 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 81.5841 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.5841
|  | 21 | 300144 | 759 | CORRIENTES | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-13 07:07 | 2016-03-13 10:08 | 3.0167 | 181 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 40.2808 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.2808
|  | 22 | 300145 | 3625 | CORRIENTES | TRAFO 4 | 50 | 132/33/13,2 | 61.75 | 2016-03-13 10:14 | 2016-03-13 13:32 | 3.3 | 198 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 73.359 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.359
|  | 23 | 300390 | 4730 | BELLA VISTA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 18.525 | 2016-03-17 05:09 | 2016-03-17 05:30 | 0.35 | 21 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1111.5 | 389.025 | -- | -- | -- | -- | SI | 1500.525
|  | 24 | 300551 | 3625 | CORRIENTES | TRAFO 4 | 50 | 132/33/13,2 | 61.75 | 2016-03-21 05:25 | 2016-03-21 06:13 | 0.8 | 48 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 2223 | 1778.4 | -- | -- | SI | 4001.4
|  | 25 | 300561 | 3625 | CORRIENTES | TRAFO 4 | 50 | 132/33/13,2 | 61.75 | 2016-03-23 13:16 | 2016-03-23 13:28 | 0.2 | 12 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 2223 | 444.6 | -- | -- | SI | 2667.6
|  | 26 | 300571 | 771 | SANTA CATALINA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-24 09:41 | 2016-03-24 10:19 | 0.63333 | 38 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 889.2 | 560.196 | -- | -- | SI | 1449.396
|  | 27 | 300572 | 772 | SANTA CATALINA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-24 09:41 | 2016-03-24 10:19 | 0.63333 | 38 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 889.2 | 560.196 | -- | -- | SI | 1449.396
|  | 28 | 300573 | 773 | SANTA CATALINA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-24 09:41 | 2016-03-24 10:19 | 0.63333 | 38 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 1333.8 | 840.294 | -- | -- | SI | 2174.094
|  | 29 | 300574 | 4072 | SANTA CATALINA | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-24 09:41 | 2016-03-24 10:19 | 0.63333 | 38 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 1333.8 | 840.294 | -- | -- | SI | 2174.094
|  | 30 | 300575 | 4719 | SANTA CATALINA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13.2 | 37.05 | 2016-03-24 09:41 | 2016-03-24 10:19 | 0.63333 | 38 | R | NO | 50 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 1111.5 | 700.245 | -- | -- | SI | 1811.745
|  | 31 | 300583 | 3305 | FORMOSA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-27 20:25 | 2016-03-27 20:43 | 0.3 | 18 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 889.2 | 266.76 | -- | -- | SI | 1155.96
|  | 32 | 300584 | 764 | FORMOSA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-27 20:25 | 2016-03-27 20:43 | 0.3 | 18 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 1333.8 | 400.14 | -- | -- | SI | 1733.94
|  | 33 | 300585 | 1336 | FORMOSA | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13.2 | 37.05 | 2016-03-27 20:25 | 2016-03-27 20:43 | 0.3 | 18 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 1333.8 | 400.14 | -- | -- | SI | 1733.94
|  | 34 | 300586 | 4611 | FORMOSA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2016-03-27 20:25 | 2016-03-27 20:43 | 0.3 | 18 | R | NO | 50 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 1111.5 | 333.45 | -- | -- | SI | 1444.95
|  | (²) | F - FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 206.739 | 8383.1998 | 3334.5 | 4245.93 | 14671.8 | 7124.715 | 33738.471 | 0 |  | 71705.35
Actualizar >

## SA-03 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 294 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2016
[5 empty] | Salida en 220 kV | - | 120 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 16.043 | 100 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 33 kV | 12.029 | 50 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 12.029 | 40 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 35 | 299650 | 849 | SANTA CATALINA | SALIDA TIPOITI | 33 | 12.029 | 2016-03-01 | 2016-03-01 15:46 | 15.7667 | 946 | F | NO | 50 | -- | 601.45 | 9484.8665 | -- | SI | 10086.3165
|  | 36 | 300793 | 2038 | STA. CATALINA | SALIDA LINEA EMPEDRADO | 33 | 12.029 | 2016-03-30 06:32 | 2016-03-30 13:59 | 7.45 | 447 | P | -- | 50 | 448.0803 | -- | -- | -- | SI | 448.0803
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [12 empty] | 448.0803 | 601.45 | 9484.8665 | 0 |  | 10534.4
Actualizar >

## SUP-DPEC
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 294 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
3.1.-SUPERVISIÓN - Transportista Independiente D.P.E.C.
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2016
a) Datos
K
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV |  | - | 60
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV |  | 345.493 |  |  | RM por Transformador = | [11 empty] | - | $/h-MVA
[7 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV |  | - |  |  | RM Salidas 132 kV = | [11 empty] | 16.043 | $/hs.
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | PASO DE LOS LIBRES - MONTE CASEROS | 132 | 101 | 348.9479 | 2016-03-01 16:37 | 2016-03-01 16:54 | 0.28333 | 17 | F | -- | -- | -- | 20936.8758 | 5862.3252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26799.201
|  | II |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
26799.201
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes | [5 empty] | RESTANTE FORZADA |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  | 16.043 | [6 empty] | 50 | -- | -- | -- |  |  |  |  | --
|  | II |  |  |  | 16.043 | [6 empty] | 50 | -- | -- | -- |  |  |  |  | --
|  | III |  |  |  | 16.043 | [6 empty] | 50 | -- | -- | -- |  |  |  |  | --
0
[7 empty] | SM= | 26799.201
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad | kV | km |  |  | RM por Cap. Transporte |  | RM por E. E. T. | [12 empty] | TOTAL
|  |  | PASO DE LOS LIBRES - MONTE CASEROS | 132 | 100.7 |  |  | 258846.1195 |  | 22666 |  | (DTE 0316) | [10 empty] | 270782.1115
|  |  | E.T. | kV | SALIDA | SALIDA |  | RM por Conexión
|  |  | PASO DE LOS LIBRES | 132 | INTERRUPTOR TRAFO 1 |  |  | 11935.992
[7 empty] | RM = | 282718.1035 |  |  |  | RM * = | [10 empty] | 118738.7016
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  |  | CS = | 2968.4675 |  |  | RM* = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 2813.8473
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNEA S.A. POR SUPERVISIÓN A D.P.E.C.
[7 empty] | SANCIÓN = | 2813.8473

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31 | 2015
noviembre | 11 | 30 | 2016
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
11 | 3 | marzo | 31 | 2016 | Desde el 01 al 31 de marzo de 2016 | 03 | 16 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSNEA\2016 |  |  |  |  | J0316NEA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1603
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 23 | 20 | 11 | LI-03 | TRANSNEA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSNEA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 44 | 27 | 21 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 20 | 13 | T-03 | TRANSNEA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSNEA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 28 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 20 | 10 | SA-03 | TRANSNEA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSNEA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO L DPEC | 23 | 20 | 11 | LI-DPEC-03 | TRANSNEA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DPEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 44 | 27 | 21 | 27 | 14
MODELO L ENECOR | 23 | 20 | 11 | LI-ENECOR-03 | TRANSNEA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 44 | 27 | 21 | 27 | 14
MODELO L ELING | 25 | 20 | 11 | LI-ELECT-03 | TRANSNEA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_ELECTROINGENIERIA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 44 | 27 | 21 | 27 | 14
MODELO T ELING | 22 | 20 | 13 | T-ELECT-03 | TRANSNEA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_ELECTROINGENIERIA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 29 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S ELING | 22 | 20 | 10 | SA-ELECT-03 | TRANSNEA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_ELECTROINGENIERIA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
SUP-DPEC | 26 | 25 | 11 | SUP-DPEC | TRANSNEA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DPEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 9 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-03 | TRANSNEA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0