## TOT-0116
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de enero de 2016
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 178065.37
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 51.62
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 1205.81
[5 empty] | TOTAL | 179322.8
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 119131

## LI-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2016
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 572.392
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 546.955 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 297137 | 707 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 21.98 | 136.7388 | 2016-01-05 02:47 | 2016-01-05 02:54 | 0.11667 | 7 | F | 0,000 | -- | -- | 4102.1625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4102.1625
|  | 2 | 297138 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 1018.1136 | 2016-01-05 03:25 | 2016-01-05 12:49 | 9.4 | 564 | F | 0,000 | -- | -- | 30543.4087 | 91630.226 | 19547.7816 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 141721.4162
|  | 3 | 297139 | 4661 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 130.2 | 712.1354 | 2016-01-07 19:56 | 2016-01-07 20:19 | 0.38333 | 23 | F | 0,000 | -- | -- | 21364.0618 | 8118.3435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29482.4053
|  | 4 | 297497 | 707 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 21.98 | 136.7388 | 2016-01-12 06:30 | 2016-01-12 10:09 | 3.65 | 219 | P | 0,000 | 149.7289 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 149.7289
|  | 5 | 297498 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 1018.1136 | 2016-01-14 07:12 | 2016-01-14 13:04 | 5.8667 | 352 | P | 0,000 | 1792.8981 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1792.8981
|  | 6 | 298328 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | 297.5435 | 2016-01-26 08:11 | 2016-01-26 17:20 | 9.15 | 549 | P | 0,000 | 816.757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 816.757
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; - 16: 2759.384; - 17: 0; - 18: 56009.633; - 19: 99748.5695; - 20: 19547.7816; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 178065.37
Actualizar >

## T-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2016
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.912
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 298326 | 1013 | CAÑADA HONDA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 286.8 | 2016-01-25 08:55 | 2016-01-25 08:57 | 0.033333 | 2 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 2.5812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.5812
|  | 8 | 298327 | 1014 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 286.8 | 2016-01-25 08:58 | 2016-01-25 08:59 | 0.016667 | 1 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 1.7208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.7208
|  | 9 | 298330 | 5716 | CAPIZ | TRAFO 2 | 30 | 132/66/13,2 | 57.36 | 2016-01-28 09:15 | 2016-01-28 12:00 | 2.75 | 165 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 47.322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.322
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 30 20: 51.624; 30 21: 0; 30 22: 0; 30 23: 0; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 51.62
Actualizar >

## SA-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de enero de 2016
[5 empty] | Salida en 220 kV | 50.877 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 25.439 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 19.085 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 19.085 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 10 | 298329 | 895 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RODEO DEL MEDIO 2 | 66 | 25.439 | 2016-01-26 08:44 | 2016-01-26 12:50 | 4.1 | 246 | P | -- | 50 | 521.4995 | -- | -- | -- | SI | 521.4995
|  | 11 | 298331 | 894 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RODEO DEL MEDIO 1 | 66 | 25.439 | 2016-01-29 08:23 | 2016-01-29 13:46 | 5.3833 | 323 | P | -- | 50 | 684.3091 | -- | -- | -- | SI | 684.3091
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 20 17: 1205.8086; 20 18: 0; 20 19: 0; 20 20: 0; 20 22: 1205.81
Actualizar >

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31 | 2015
noviembre | 11 | 30 | 2016
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
11 | 1 | enero | 31 | 2016 | Desde el 01 al 31 de enero de 2016 | 01 | 16 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2016 |  |  |  |  | J0116CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1601
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-01 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-01 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-01 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-01 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0