## TOT-0216
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 715.7
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 444.2
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 429.92
[5 empty] | TOTAL | 1589.82
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 119131

## LI-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 572.392
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 546.955 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 299122 | 4661 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 130.2 | 712.1354 | 2016-02-19 06:53 | 2016-02-19 10:14 | 3.35 | 201 | P | 0,000 | 715.6961 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 715.6961
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; - 16: 715.6961; - 17: 0; - 18: 0; - 19: 0; - 20: 0; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 715.7
Actualizar >

## T-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.912
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | 298547 | 867 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 1 | 15 | 132/13,2 | 28.68 | 2016-02-02 09:24 | 2016-02-03 15:07 | 29.7167 | 1783 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 255.7109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 255.7109
|  | 3 | 298546 | 5754 | CAPIZ | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 57.36 | 2016-02-05 08:35 | 2016-02-05 14:30 | 5.9167 | 355 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 101.8714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 101.8714
|  | 4 | 298685 | 858 | BAJO R. TUNUYAN | TRAFO 1 | 10 | 66/13,2 | 19.12 | 2016-02-10 11:56 | 2016-02-10 13:48 | 1.8667 | 112 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 10.7263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.7263
|  | 5 | 298686 | 867 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 1 | 15 | 132/13,2 | 28.68 | 2016-02-11 08:53 | 2016-02-11 15:05 | 6.2 | 372 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 53.3448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.3448
|  | 6 | 299123 | 5716 | CAPIZ | TRAFO 2 | 30 | 132/66/13,2 | 57.36 | 2016-02-17 11:21 | 2016-02-17 11:52 | 0.51667 | 31 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 8.9482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.9482
|  | 7 | 299124 | 867 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 1 | 15 | 132/13,2 | 28.68 | 2016-02-18 10:12 | 2016-02-18 11:47 | 1.5833 | 95 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 13.5943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.5943
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 30 20: 444.1958; 30 21: 0; 30 22: 0; 30 23: 0; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 444.2
Actualizar >

## SA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 29 de Febrero de 2016
[5 empty] | Salida en 220 kV | 50.877 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 25.439 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 19.085 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 19.085 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 298687 | 880 | TUNUYAN | LINEA SANTA ROSA | 66 | 25.439 | 2016-02-14 07:16 | 2016-02-14 10:39 | 3.3833 | 203 | P | -- | 50 | 429.9191 | -- | -- | -- | SI | 429.9191
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 20 17: 429.9191; 20 18: 0; 20 19: 0; 20 20: 0; 20 22: 429.92
Actualizar >

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31 | 2015
noviembre | 11 | 30 | 2016
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
11 | 2 | febrero | 29 | 2016 | Desde el 01 al 29 de febrero de 2016 | 02 | 16 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2016 |  |  |  |  | J0216CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1602
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-02 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-02 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-02 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-02 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0