## TOT-0416
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de abril de 2016
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 14050.06
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 2317.75
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 8074.79
[5 empty] | TOTAL | 24442.6
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 119131

## LI-04 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2016
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 572.392
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 546.955 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 300789 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 667.9961 | 2016-04-01 08:36 | 2016-04-01 17:34 | 8.9667 | 538 | P | -- | 1797.5776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1797.5776
|  | 2 | 300791 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | 297.5435 | 2016-04-02 08:10 | 2016-04-02 12:06 | 3.9333 | 236 | P | -- | 350.8038 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 350.8038
|  | 3 | 300792 | 4661 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 130.2 | 712.1354 | 2016-04-02 12:38 | 2016-04-02 18:47 | 6.15 | 369 | P | -- | 1313.8898 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1313.8898
|  | 4 | 301042 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 667.9961 | 2016-04-04 10:13 | 2016-04-04 17:17 | 7.0667 | 424 | P | -- | 1416.8198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1416.8198
|  | 5 | 301043 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | 297.5435 | 2016-04-09 08:11 | 2016-04-09 18:42 | 10.5167 | 631 | P | -- | 939.0473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 939.0473
|  | 6 | 301333 | 4661 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 130.2 | 712.1354 | 2016-04-12 09:23 | 2016-04-12 11:58 | 2.5833 | 155 | P | -- | 551.1928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 551.1928
|  | 7 | 301336 | 699 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42 | 229.7211 | 2016-04-13 08:22 | 2016-04-13 18:42 | 10.3333 | 620 | P | -- | 711.9057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 711.9057
|  | 8 | 301339 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | 297.5435 | 2016-04-14 08:29 | 2016-04-14 18:13 | 9.7333 | 584 | P | -- | 868.5295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 868.5295
|  | 9 | 301340 | 699 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42 | 229.7211 | 2016-04-14 09:06 | 2016-04-14 18:13 | 9.1167 | 547 | P | -- | 628.5169 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 628.5169
|  | 10 | 301342 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | 297.5435 | 2016-04-17 07:50 | 2016-04-17 17:05 | 9.25 | 555 | P | -- | 825.6833 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 825.6833
|  | 11 | 301346 | 4661 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 130.2 | 712.1354 | 2016-04-17 08:20 | 2016-04-17 17:13 | 8.8833 | 533 | P | -- | 1897.1287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1897.1287
|  | 12 | 301629 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 667.9961 | 2016-04-19 09:29 | 2016-04-19 17:08 | 7.65 | 459 | P | -- | 1533.0511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1533.0511
|  | 13 | 301639 | 701 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | 183.2299 | 2016-04-23 08:45 | 2016-04-23 18:21 | 9.6 | 576 | P | -- | 527.7022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 527.7022
|  | 14 | 301641 | 701 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | 183.2299 | 2016-04-24 09:22 | 2016-04-24 14:10 | 4.8 | 288 | P | -- | 263.8511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 263.8511
|  | 15 | 301903 | 701 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | 183.2299 | 2016-04-30 08:55 | 2016-04-30 16:38 | 7.7167 | 463 | P | -- | 424.3605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 424.3605
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; - 16: 14050.0601; - 17: 0; - 18: 0; - 19: 0; - 20: 0; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 14050.06
Actualizar >

## T-04 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de abril de 2016
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.912
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 16 | 301044 | 857 | ANCHORIS | T2 | 30 | 132/66/13,2 | 57.36 | 2016-04-06 10:55 | 2016-04-06 18:16 | 7.35 | 441 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 126.4788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 126.4788
|  | 17 | 301045 | 862 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 60 | 132/66/13,2 | 114.72 | 2016-04-07 09:02 | 2016-04-07 12:37 | 3.5833 | 215 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 123.2093 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 123.2093
|  | 18 | 301046 | 863 | CRUZ DE PIEDRA | TR3 | 60 | 132/66/13,2 | 114.72 | 2016-04-08 09:12 | 2016-04-08 15:30 | 6.3 | 378 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 216.8208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 216.8208
|  | 19 | 301337 | 5754 | CAPIZ | T1 | 30 | 132/66/13,2 | 57.36 | 2016-04-13 10:20 | 2016-04-13 12:25 | 2.0833 | 125 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 17.8963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.8963
|  | 20 | 301338 | 5716 | CAPIZ | TR2 | 30 | 132/66/13,2 | 57.36 | 2016-04-13 13:18 | 2016-04-13 17:23 | 4.0833 | 245 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 35.1043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.1043
|  | 21 | 301341 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | ATR1 | 150 | 220/132/13,2 | 286.8 | 2016-04-15 04:53 | 2016-04-15 04:56 | 0.05 | 3 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 860.4 | 43.02 | -- | -- | -- | -- | SI | 903.42
|  | 22 | 301343 | 4663 | CANADA HONDA | TP1 | 30 | 132/33/13,2 | 57.36 | 2016-04-17 07:35 | 2016-04-17 17:07 | 9.5333 | 572 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 163.9922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 163.9922
|  | 23 | 301636 | 4759 | MONTECASEROS MZA | ATR3 | 30 | 132/66/13,2 | 57.36 | 2016-04-21 09:19 | 2016-04-21 18:50 | 9.5167 | 571 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 163.8202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 163.8202
|  | 24 | 301904 | 857 | ANCHORIS | T2 | 30 | 132/66/13,2 | 57.36 | 2016-04-28 10:02 | 2016-04-28 17:28 | 7.4333 | 446 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 127.8554 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 127.8554
|  | 25 | 301905 | 873 | SAN JUAN | TRN2 | 30 | 132/33/13,2 | 57.36 | 2016-04-28 11:19 | 2016-04-28 12:34 | 1.25 | 75 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 8.604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.604
|  | 26 | 301906 | 869 | MONTECASEROS MZA | ATR1 | 30 | 132/66/13,2 | 57.36 | 2016-04-29 09:45 | 2016-04-29 12:28 | 2.7167 | 163 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 23.4029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.4029
|  | 27 | 301907 | 870 | MONTECASEROS MZA | ATR2 | 30 | 132/66/13,2 | 57.36 | 2016-04-29 09:51 | 2016-04-29 12:28 | 2.6167 | 157 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 22.5425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.5425
|  | 28 | 301908 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | ATR1 | 150 | 220/132/13,2 | 286.8 | 2016-04-29 10:38 | 2016-04-29 15:06 | 4.4667 | 268 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 384.5988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 384.5988
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA , F - FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA; 30 20: 1306.7755; 30 21: 107.55; 30 22: 860.4; 30 23: 43.02; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 2317.75
Actualizar >

## SA-04 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de abril de 2016
[5 empty] | Salida en 220 kV | 50.877 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 25.439 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 19.085 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 19.085 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 29 | 300788 | 929 | SAN JUAN | SALIDA ALIM. SCOP | 33 | 19.085 | 2016-04-01 07:05 | 2016-04-01 11:28 | 4.3833 | 263 | P | -- | 25 | 208.9808 | -- | -- | -- | SI | 208.9808
|  | 30 | 300790 | 934 | SAN JUAN | SALIDA ALIM. POCITO 1 | 33 | 19.085 | 2016-04-01 11:43 | 2016-04-01 18:07 | 6.4 | 384 | P | -- | 25 | 305.36 | -- | -- | -- | SI | 305.36
|  | 31 | 301047 | 921 | SAN JUAN | SALIDA LINEA C.H. ULLUM | 132 | 25.439 | 2016-04-08 08:46 | 2016-04-08 09:06 | 0.33333 | 20 | F | NO | 50 | -- | 1271.95 | 419.7435 | -- | SI | 1691.6935
|  | 32 | 301334 | 888 | CAPIZ | SALIDA ALIM. CHACON | 13.2 | 19.085 | 2016-04-12 09:05 | 2016-04-12 18:28 | 9.3833 | 563 | P | -- | 20 | 358.0346 | -- | -- | -- | SI | 358.0346
|  | 33 | 301335 | 889 | CAPIZ | SALIDA ALIM. CAPIZ | 13.2 | 19.085 | 2016-04-12 09:27 | 2016-04-12 18:04 | 8.6167 | 517 | P | -- | 20 | 329.0254 | -- | -- | -- | SI | 329.0254
|  | 34 | 301344 | 4665 | CANADA HONDA | SALIDA 1 | 13.2 | 19.085 | 2016-04-17 07:35 | 2016-04-17 17:07 | 9.5333 | 572 | P | -- | 20 | 363.7601 | -- | -- | -- | SI | 363.7601
|  | 35 | 301345 | 4664 | CANADA HONDA | SALIDA 1 | 33 | 19.085 | 2016-04-17 07:35 | 2016-04-17 17:07 | 9.5333 | 572 | P | -- | 25 | 454.7001 | -- | -- | -- | SI | 454.7001
|  | 36 | 301628 | 896 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA GOD. CRUZ | 66 | 25.439 | 2016-04-19 08:44 | 2016-04-19 16:23 | 7.65 | 459 | P | -- | 50 | 973.0418 | -- | -- | -- | SI | 973.0418
|  | 37 | 301630 | 892 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA BARRIALES | 66 | 25.439 | 2016-04-19 09:40 | 2016-04-19 16:46 | 7.1 | 426 | P | -- | 50 | 903.0845 | -- | -- | -- | SI | 903.0845
|  | 38 | 301631 | 924 | SAN JUAN | SALIDA ALIM. SARMIENTO2 | 33 | 19.085 | 2016-04-20 07:39 | 2016-04-20 15:47 | 8.1333 | 488 | P | -- | 25 | 387.9026 | -- | -- | -- | SI | 387.9026
|  | 39 | 301632 | 875 | ANCHORIS | SALIDA LINEA PIEDRAS COLORADAS | 66 | 25.439 | 2016-04-20 09:16 | 2016-04-20 16:25 | 7.15 | 429 | P | -- | 50 | 909.4443 | -- | -- | -- | SI | 909.4443
|  | 40 | 301633 | 878 | ANCHORIS | SALIDA ALIM. CD ANCH. 1 | 13.2 | 19.085 | 2016-04-20 10:28 | 2016-04-20 14:29 | 4.0167 | 241 | P | -- | 20 | 153.4434 | -- | -- | -- | SI | 153.4434
|  | 41 | 301634 | 925 | SAN JUAN | SALIDA ALIM. POCITO 2 | 33 | 19.085 | 2016-04-20 14:32 | 2016-04-20 17:25 | 2.8833 | 173 | P | -- | 25 | 137.412 | -- | -- | -- | SI | 137.412
|  | 42 | 301635 | 879 | ANCHORIS | SALIDA ALIM. CD ANCH. 2 | 13.2 | 19.085 | 2016-04-20 14:34 | 2016-04-20 16:29 | 1.9167 | 115 | P | -- | 20 | 73.2864 | -- | -- | -- | SI | 73.2864
|  | 43 | 301637 | 927 | SAN JUAN | SALIDA ALIM. RAWSON 2 | 33 | 19.085 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 11:55 | 2.9167 | 175 | P | -- | 25 | 139.3205 | -- | -- | -- | SI | 139.3205
|  | 44 | 301638 | 926 | SAN JUAN | SALIDA ALIM. SARMIENTO3 | 33 | 19.085 | 2016-04-21 12:50 | 2016-04-21 17:16 | 4.4333 | 266 | P | -- | 25 | 211.3664 | -- | -- | -- | SI | 211.3664
|  | 45 | 301640 | 930 | SAN JUAN | SALIDA ALIM. CENTRO 3 | 33 | 19.085 | 2016-04-24 08:08 | 2016-04-24 13:06 | 4.9667 | 298 | P | -- | 25 | 237.1311 | -- | -- | -- | SI | 237.1311
|  | 46 | 301909 | 917 | MONTECASEROS MZA | SALIDA COOPERAT. 1 | 13.2 | 19.085 | 2016-04-29 09:43 | 2016-04-29 12:54 | 3.1833 | 191 | P | -- | 20 | 121.3806 | -- | -- | -- | SI | 121.3806
|  | 47 | 301910 | 918 | MONTECASEROS MZA | SALIDA COOPERAT. 2 | 13.2 | 19.085 | 2016-04-29 09:51 | 2016-04-29 12:54 | 3.05 | 183 | P | -- | 20 | 116.4185 | -- | -- | -- | SI | 116.4185
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 20 17: 6383.093; 20 18: 1271.95; 20 19: 419.7435; 20 20: 0; 20 22: 8074.79
Actualizar >

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31 | 2015
noviembre | 11 | 30 | 2016
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
11 | 4 | abril | 30 | 2016 | Desde el 01 al 30 de abril de 2016 | 04 | 16 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2016 |  |  |  |  | J0416CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1604
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-04 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-04 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-04 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-04 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0