## tot-0611
ANEXO II al Memorándun D.T.E.E. N° 1705 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSCO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2006
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 241.09
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 263.04
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 235.03
[5 empty] | TOTAL | 739.16
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 332/08

## LI-0611
ANEXO II al Memorándun D.T.E.E. N° 1705 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 87.444 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | ENTRE LOMAS - CENTENARIO | 132 | 75.1 | 65.6704 | 2006-11-14 10:44 | 2006-11-14 16:17 | 5.55 | 333 | P | -- | -- | 109.3413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 109.3413
|  | 5 | MEDANITOS - ENTRE LOMAS | 132 | 25.5 | 22.2982 | 2006-11-14 10:44 | 2006-11-14 16:17 | 5.55 | 333 | P | -- | -- | 37.1265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.1265
|  | 6 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | 8.7444 | 2006-11-22 09:24 | 2006-11-22 17:03 | 7.65 | 459 | P | -- | -- | 20.0684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.0684
|  | 7 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | 8.7444 | 2006-11-28 09:15 | 2006-11-28 16:45 | 7.5 | 450 | P | -- | -- | 19.6749 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.6749
|  | 8 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 44.7 | 39.0875 | 2006-11-30 10:23 | 2006-11-30 15:04 | 4.6833 | 281 | P | -- | -- | 54.8788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.8788
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[14 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[14 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[14 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [21 empty] | 241.09
F - FORZADA

## TR-0611
ANEXO II al Memorándun D.T.E.E. N° 1705 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2006
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.307
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | MEDANITOS | TRAFO 1 | 15 | 132/33 | 4.605 | 2006-11-02 12:36 | 2006-11-02 15:00 | 2.4 | 144 | P | -- | -- | 33.156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.156
|  | 14 | VILLA REGINA | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 9.21 | 2006-11-15 11:04 | 2006-11-15 15:11 | 4.1167 | 247 | P | -- | -- | 113.8356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.8356
|  | 15 | MEDANITOS | TRAFO 2 | 15 | 132/33 | 4.605 | 2006-11-16 11:51 | 2006-11-16 14:33 | 2.7 | 162 | P | -- | -- | 37.3005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.3005
|  | 17 | GENERAL ROCA | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 9.21 | 2006-11-29 11:00 | 2006-11-29 13:51 | 2.85 | 171 | P | -- | -- | 78.7455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 78.7455
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[15 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[15 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[15 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[15 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[15 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[15 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [20 empty] | 263.04

## SA-0611
ANEXO II al Memorándun D.T.E.E. N° 1705 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2006
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.068 | 50
|  |  | Salida en 33 kV = | 3.05 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.05 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 18 | VILLA REGINA | SALIDA LINEA ING. HUERGO | 66 | 4.068 | 2006-11-15 11:04 | 2006-11-15 15:11 | 4.1167 | 247 | P | -- | 50 | 83.8008 | -- | -- | -- | SI | 83.8008
|  | 19 | VILLA REGINA | SALIDA LINEA VALLE MEDIO | 66 | 4.068 | 2006-11-15 11:04 | 2006-11-15 15:11 | 4.1167 | 247 | P | -- | 50 | 83.8008 | -- | -- | -- | SI | 83.8008
|  | 20 | CIPOLLETTI | SALIDA CENTRAL CIPOLLETTI | 13.2 | 3.05 | 2006-11-24 09:56 | 2006-11-24 11:29 | 1.55 | 93 | P | -- | 20 | 9.455 | -- | -- | -- | SI | 9.455
|  | 22 | GRAL. ROCA | PUESTO DE SECCIONAMIENTO | 66 | 4.068 | 2006-11-29 11:00 | 2006-11-29 13:51 | 2.85 | 171 | P | -- | 50 | 57.969 | -- | -- | -- | SI | 57.969
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[13 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[13 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[13 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[13 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[13 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[13 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[13 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[13 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 235.03

## TASA FALLA
ANEXO II al Memorándun D.T.E.E. N° 1705 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSCO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de noviembre de 2006.-
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2005-11-01 | 2005-12-01 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 2006-04-01 | 2006-05-01 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | 2006-10-01 | 2006-11-01
|  | 1 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | L | 2006-05-01: 1; 2006-07-01: 2; 2006-10-01: 1
|  | 2 | CIPOLLETTI - TERMOROCA | 132 | 40.7 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | CENTENARIO - ENTRE LOMAS - MEDANITOS | 132 | 101 | L | 2006-02-01: 2
|  | 4 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 45 | L | bar: 2006-06-01
|  | 5 | ALTO VALLE - INDUPA - PLANICIE BANDERITA | 132 | 73 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ALTO VALLE - CINCO SALTOS | 132 | 17 | L | bar: 2005-12-01
|  | 7 | CINCO SALTOS - PLANICIE BANDERITA | 132 | 56 | L
|  | 8 | MEDANITOS - DIVISADEROS | 132 | 30 | L | bar: 2006-02-01; 2006-10-01
|  | 9 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 81 | L | bar: 2005-11-01; 2006-03-01; 2006-07-01; 2006-10-01
|  | 10 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.2 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CIPOLLETTI - GRAL. ROCA | 132 | 36 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | CINCO SALTOS - TERMOROCA | 132 | 40.3 | L
|  | 13 | TERMORROCA - LOMA NEGRA | 132 | 20.75 | l
|  | 14 | GRAL. ROCA - TERMORROCA | 132 | 10.5 | L
|  | 15 | CIPOLLETI - GRAL ROCA | 132 | 36.6 | L | 2005-11-01: 2; 2006-08-01: 1
|  |  |  | Longitud Total | 448.15
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3
[6 empty] | TASA DE FALLA | 0.89 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2.01 | 2.23 | 2.23 | 2.45 | 2.68 | 3.35 | 3.57 | 3.35 | 3.79
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 3.79 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km