## tot-0701
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 1705 /200
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSCO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 31 de enero de 2007
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 726.12
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 402.57
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 25.42
[5 empty] | TOTAL | 1154.11
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 332/08

## LI-0701
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 1705 /200
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2007
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 87.444 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 3 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | 8.7444 | 2007-01-03 15:00 | 2007-01-03 17:08 | 2.1333 | 128 | F | -- | SI | -- | -- | -- | 558.7672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 558.7672
|  | 5 | DIVISADEROS - MEDANITOS | 132 | 30 | 26.2332 | 2007-01-09 05:37 | 2007-01-09 06:20 | 0.71667 | 43 | P | -- | -- | 5.6664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.6664
|  | 6 | ENTRE LOMAS - CENTENARIO | 132 | 75.1 | 65.6704 | 2007-01-10 10:06 | 2007-01-10 14:31 | 4.4167 | 265 | P | -- | -- | 87.079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.079
|  | 10 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 80.8 | 70.6548 | 2007-01-30 10:16 | 2007-01-30 13:47 | 3.5167 | 211 | P | -- | -- | 74.6114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.6114
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [21 empty] | 726.12
F - FORZADA

## TR-0701
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 1705 /200
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2007
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.307
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | VILLA REGINA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.605 | 2007-01-03 11:08 | 2007-01-03 15:09 | 4.0167 | 241 | P | -- | -- | 55.5363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.5363
|  | 12 | SEÑAL PICADA | TRAFO 1 | 15 | 132/33 | 4.605 | 2007-01-04 12:43 | 2007-01-04 15:19 | 2.6 | 156 | P | -- | -- | 35.919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.919
|  | 13 | SEÑAL PICADA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.605 | 2007-01-05 13:16 | 2007-01-05 15:01 | 1.75 | 105 | F | -- | SI | -- | -- | -- | 241.7625 | -- | -- | -- | -- | SI | 241.7625
|  | 14 | SEÑAL PICADA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.605 | 2007-01-09 12:15 | 2007-01-09 17:16 | 5.0167 | 301 | P | -- | -- | 69.3513 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.3513
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [20 empty] | 402.57
F - FORZADA

## SA-0701
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 1705 /200
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de enero de 2007
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.068 | 50
|  |  | Salida en 33 kV = | 3.05 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.05 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | MEDANITOS | SALIDA ALIMENT. N° 1 | 33 | 3.05 | 2007-01-02 10:22 | 2007-01-02 13:36 | 3.2333 | 194 | P | -- | 25 | 24.6288 | -- | -- | -- | SI | 24.6288
|  | 19 | GRAL. ROCA | ALIMENTADOR PARQUE IND. 2 | 13.2 | 3.05 | 2007-01-30 08:04 | 2007-01-30 08:12 | 0.13333 | 8 | P | -- | 20 | 0.793 | -- | -- | -- | SI | 0.793
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 25.42

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 1705 /200
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSCO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Enero de 2007.-
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 2006-04-01 | 2006-05-01 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | 2006-10-01 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2007-01-01
|  | 1 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | L | 2006-05-01: 1; 2006-07-01: 2; 2006-10-01: 1
|  | 2 | CIPOLLETTI - TERMOROCA | 132 | 40.7 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | CENTENARIO - ENTRE LOMAS - MEDANITOS | 132 | 101 | L | 2006-02-01: 2; 2006-12-01: 1
|  | 4 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 45 | L | bar: 2006-06-01
|  | 5 | ALTO VALLE - INDUPA - PLANICIE BANDERITA | 132 | 73 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ALTO VALLE - CINCO SALTOS | 132 | 17 | L
|  | 7 | CINCO SALTOS - PLANICIE BANDERITA | 132 | 56 | L
|  | 8 | MEDANITOS - DIVISADEROS | 132 | 30 | L | bar: 2006-02-01; 2006-10-01
|  | 9 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 81 | L | bar: 2006-03-01; 2006-07-01; 2006-10-01
|  | 10 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.2 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CIPOLLETTI - GRAL. ROCA | 132 | 36 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | CINCO SALTOS - TERMOROCA | 132 | 40.3 | L
|  | 13 | TERMORROCA - LOMA NEGRA | 132 | 20.75 | l
|  | 14 | GRAL. ROCA - TERMORROCA | 132 | 10.5 | L
|  | 15 | CIPOLLETI - GRAL ROCA | 132 | 36.6 | L | bar: 2006-08-01
|  |  |  | Longitud Total | 448.15
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1
[6 empty] | TASA DE FALLA | 1.56 | 1.56 | 2.01 | 2.23 | 2.23 | 2.45 | 2.68 | 3.35 | 3.57 | 3.35 | 3.79 | 3.12 | 3.12
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 3.12 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km