## TOTAL
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 246 / 15 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a noviembre de 2010
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 284919.0513 | 142459.5257
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 32784.2352 | 16392.1176
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 4303.032 | 2151.516
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 71088.1061
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 13692.9814 | 6846.4907
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 30339.7221 | 15169.861
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 122/12 | 466698.65
[5 empty] | TOTAL | 620146.6391
[5 empty] | Diferencia | 153447.9891
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 246 / 15 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a noviembre de 2010
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 18253.9 | 17115.5667 | 87202.0315 | 513164.1667 | 1933.8833 | 905795.3903
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11150 | 120 | 7612.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 6 | 3 | 29 | 33 | 17 | 19
|  | Índices | DAM |  | 0.99926 | 0.99846 | 0.99712 | 0.99475 | 0.99816 | 0.98642
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.21216 | 0.23603 | 0.84034 | 0.29596 | 0.14167 | 0.24959
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.92233 | 0.76379 | 0.10278 | 0.39521 | -0.8564 | 0.17443
|  | compara |  |  | 0.92233 | 0.76379 | 0.10278 | 0.39521 | 0 | 0.17443
|  | 2do término |  |  | 0.6404 | 0.78736 | 0.15966 | 0.40807 | 0.79762 | 0.63828
|  | corchetes |  |  | 1.5627 | 1.5511 | 0.26245 | 0.80328 | 0.79762 | 0.81271
|  | compara |  |  | 1.5627 | 1.5511 | 0.26245 | 0.80328 | 0.79762 | 0.81271
|  | premio |  |  | 284919.0513 | 32784.2352 | 4303.032 | 71088.1061 | 13692.9814 | 30339.7221
|  | compara |  |  | 284919.0513 | 32784.2352 | 4303.032 | 71088.1061 | 13692.9814 | 30339.7221
|  |  | PREMIO |  | 284919.0513 | 32784.2352 | 4303.032 | 71088.1061 | 13692.9814 | 30339.7221
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de:
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas