## TOTAL
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 246 /15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a agosto de 2010
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 294701.3623 | 147350.6811
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 32623.9881 | 16311.9941
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 68585.1998
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 11444.88 | 5722.44
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 24125.2592 | 12062.6296
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 122/12 | 453087.28
[5 empty] | TOTAL | 612928.4342
[5 empty] | Diferencia | 159841.1542
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 246 /15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a agosto de 2010
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 19729.6333 | 17664.95 | 102342.78 | 461063.3333 | 2131.5667 | 1004885.4736
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11150 | 120 | 7612.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 5 | 3 | 36 | 38 | 28 | 23
|  | Índices | DAM |  | 0.9992 | 0.99841 | 0.99661 | 0.99528 | 0.99797 | 0.98493
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.1768 | 0.23603 | 1.0432 | 0.34081 | 0.23333 | 0.30213
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.91605 | 0.75621 | -0.052997 | 0.45661 | -1.0462 | 0.084117
|  | compara |  |  | 0.91605 | 0.75621 | 0 | 0.45661 | 0 | 0.084117
|  | 2do término |  |  | 0.70033 | 0.78736 | -0.043176 | 0.31839 | 0.66667 | 0.56212
|  | corchetes |  |  | 1.6164 | 1.5436 | -0.043176 | 0.775 | 0.66667 | 0.64624
|  | compara |  |  | 1.6164 | 1.5436 | 0 | 0.775 | 0.66667 | 0.64624
|  | premio |  |  | 294701.3623 | 32623.9881 | 0 | 68585.1998 | 11444.88 | 24125.2592
|  | compara |  |  | 294701.3623 | 32623.9881 | 0 | 68585.1998 | 11444.88 | 24125.2592
|  |  | PREMIO |  | 294701.3623 | 32623.9881 | 0 | 68585.1998 | 11444.88 | 24125.2592
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de:
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas