## TOTAL
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 581 / 15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a febrero de 2013
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 296538.9352 | 148269.4676
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 34880.7313 | 17440.3656
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 84694.0143
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 13059.4256 | 6529.7128
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 19196.8501 | 9598.4251
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 253/14 | 634215.25
[5 empty] | TOTAL | 630207.9276
[5 empty] | Diferencia | -4007.3224
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 581 / 15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a febrero de 2013
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 17360.8795 | 15064.0815 | 140101.6392 | 572959.1667 | 2528.38 | 1356430.2806
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11500 | 127 | 7972.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 5 | 2 | 37 | 24 | 25 | 28
|  | Índices | DAM |  | 0.9993 | 0.99865 | 0.99537 | 0.99431 | 0.99773 | 0.98058
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.1768 | 0.15736 | 1.0722 | 0.2087 | 0.19685 | 0.35121
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.92613 | 0.7921 | -0.4415 | 0.34529 | -1.2933 | -0.18047
|  | compara |  |  | 0.92613 | 0.7921 | 0 | 0.34529 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.70033 | 0.85824 | -0.072153 | 0.58261 | 0.71879 | 0.491
|  | corchetes |  |  | 1.6265 | 1.6503 | -0.072153 | 0.92789 | 0.71879 | 0.491
|  | compara |  |  | 1.6265 | 1.6503 | 0 | 0.92789 | 0.71879 | 0.491
|  | premio |  |  | 296538.9352 | 34880.7313 | 0 | 84694.0143 | 13059.4256 | 19196.8501
|  | compara |  |  | 296538.9352 | 34880.7313 | 0 | 84694.0143 | 13059.4256 | 19196.8501
|  |  | PREMIO |  | 296538.9352 | 34880.7313 | 0 | 84694.0143 | 13059.4256 | 19196.8501
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de:
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas