## tot-0603
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 16514.63
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 17782.58
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 7666.43
[5 empty] | TOTAL | 41963.64
Valores remuneratorios según Decreto PEN 1460/05

## LI-0603
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 68.545 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 65.5 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 65.5 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 98.905 | 01/03/2006 07:58 | 01/03/2006 15:00 | 7.0333 | 422 | P |  | 10 | 69.5302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.5302 | 164637
|  | 2 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 45.2605 | 01/03/2006 08:45 | 01/03/2006 16:08 | 7.3833 | 443 | P |  | 10 | 33.4022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.4022 | 164640
|  | 3 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | 20.436 | 01/03/2006 08:49 | 01/03/2006 15:52 | 7.05 | 423 | P |  | 10 | 14.4074 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.4074 | 164641
|  | 4 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 16.375 | 01/03/2006 08:55 | 01/03/2006 18:15 | 9.3333 | 560 | P |  | 10 | 15.2779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.2779 | 164642
|  | 5 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 98.905 | 02/03/2006 07:51 | 02/03/2006 14:57 | 7.1 | 426 | P |  | 10 | 70.2225 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.2225 | 164643
|  | 6 | CHILLAR - GONZALES CHAVEZ | 132 | 73.7 | C | 48.2735 | 02/03/2006 08:23 | 02/03/2006 08:49 | 0.43333 | 26 | P |  | 10 | 2.0758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.0758 | 164644
|  | 7 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 32.095 | 02/03/2006 08:27 | 02/03/2006 15:40 | 7.2167 | 433 | P |  | 50 | 115.8629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 115.8629 | 164645
|  | 8 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | 20.436 | 02/03/2006 08:36 | 02/03/2006 14:24 | 5.8 | 348 | P |  | 10 | 11.8529 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.8529 | 164646
|  | 9 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | 69.037 | 02/03/2006 10:16 | 02/03/2006 14:24 | 4.1333 | 248 | P |  | 150 | 427.6842 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 427.6842 | 164649
|  | 10 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 98.905 | 03/03/2006 07:46 | 03/03/2006 12:16 | 4.5 | 270 | P |  | 10 | 44.5073 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.5073 | 164663
|  | 11 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | 22.925 | 03/03/2006 08:25 | 03/03/2006 09:42 | 1.2833 | 77 | P |  | 10 | 2.9344 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.9344 | 164664
|  | 12 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | 20.436 | 03/03/2006 09:32 | 03/03/2006 12:34 | 3.0333 | 182 | P |  | 10 | 6.1921 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.1921 | 164666
|  | 13 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 16.375 | 03/03/2006 09:38 | 03/03/2006 16:18 | 6.6667 | 400 | P |  | 10 | 10.9221 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.9221 | 164667
|  | 14 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | 22.925 | 03/03/2006 11:30 | 03/03/2006 13:21 | 1.85 | 111 | P |  | 10 | 4.2411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.2411 | 164668
|  | 15 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 66.81 | 07/03/2006 08:07 | 07/03/2006 15:18 | 7.1833 | 431 | P |  | 10 | 47.9696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.9696 | 164870
|  | 16 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | 57.247 | 07/03/2006 08:27 | 07/03/2006 12:18 | 3.85 | 231 | P |  | 10 | 22.0401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.0401 | 164871
|  | 17 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C | 16.375 | 07/03/2006 09:41 | 07/03/2006 16:44 | 7.05 | 423 | P |  | 10 | 11.5444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.5444 | 164872
|  | 18 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 66.81 | 08/03/2006 08:10 | 08/03/2006 15:37 | 7.45 | 447 | P |  | 10 | 49.7735 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.7735 | 164874
|  | 19 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | 30.654 | 08/03/2006 11:00 | 08/03/2006 14:34 | 3.5667 | 214 | P |  | 10 | 10.9435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.9435 | 164879
|  | 20 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 66.81 | 09/03/2006 08:26 | 09/03/2006 15:20 | 6.9 | 414 | P |  | 10 | 46.0989 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.0989 | 164880
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 1017.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1017.48
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0603 (2)
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 68.545 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 65.5 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 65.5 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/4 | [22 empty] | 1017.48
|  | 21 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | 16.375 | 09/03/2006 08:32 | 09/03/2006 14:15 | 5.7167 | 343 | P |  | 10 | 9.3665 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.3665 | 164881
|  | 22 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | 30.654 | 09/03/2006 09:48 | 09/03/2006 14:23 | 4.5833 | 275 | P |  | 10 | 14.0395 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.0395 | 164882
|  | 23 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 66.81 | 10/03/2006 08:22 | 10/03/2006 12:17 | 3.9167 | 235 | P |  | 10 | 26.1895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.1895 | 164949
|  | 24 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | 30.654 | 10/03/2006 09:30 | 10/03/2006 14:10 | 4.6667 | 280 | P |  | 10 | 14.3154 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.3154 | 164947
|  | 25 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.5 | C | 16.375 | 12/03/2006 08:12 | 12/03/2006 11:06 | 2.9 | 174 | P |  | 10 | 4.7488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.7488 | 164943
|  | 26 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 31.178 | 13/03/2006 12:47 | 13/03/2006 14:52 | 2.0833 | 125 | P |  | 10 | 6.485 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.485 | 165090
|  | 27 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | 37.99 | 13/03/2006 22:14 | 14/03/2006 04:12 | 5.9667 | 358 | F |  | 10 | -- | -- | 379.9 | 1139.7 | 112.8303 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1632.4303 | 165101
|  | 28 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 5.85 | C | 16.375 | 14/03/2006 03:05 | 14/03/2006 04:50 | 1.75 | 105 | F |  | 10 | -- | -- | 163.75 | 286.5625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 450.3125 | 165110
|  | 29 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 31.178 | 14/03/2006 08:02 | 14/03/2006 14:44 | 6.7 | 402 | P |  | 10 | 20.8893 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.8893 | 165119
|  | 30 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 41.1995 | 14/03/2006 18:43 | 14/03/2006 18:45 | 0.033333 | 2 | F |  | 10 | -- | -- | 411.995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 411.995 | 165132
|  | 31 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 31.178 | 15/03/2006 08:01 | 15/03/2006 15:17 | 7.2667 | 436 | P |  | 10 | 22.6664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.6664 | 165136
|  | 32 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | 37.99 | 15/03/2006 09:26 | 15/03/2006 15:52 | 6.4333 | 386 | P |  | 10 | 24.4276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.4276 | 165140
|  | 33 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 71.657 | 16/03/2006 04:16 | 16/03/2006 15:46 | 11.5 | 690 | F |  | 10 | -- | -- | 716.57 | 2149.71 | 609.0845 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3475.3645 | 165168
|  | 34 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 88.294 | 16/03/2006 06:43 | 16/03/2006 08:36 | 1.8833 | 113 | P |  | 150 | 248.9891 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 248.9891 | 165169
|  | 35 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 31.178 | 16/03/2006 08:26 | 16/03/2006 15:02 | 6.6 | 396 | P |  | 10 | 20.5775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.5775 | 165172
|  | 36 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 5.85 | C | 16.375 | 16/03/2006 09:25 | 16/03/2006 12:36 | 3.1833 | 191 | P |  | 10 | 5.2073 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.2073 | 165174
|  | 37 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 19.519 | 16/03/2006 09:46 | 16/03/2006 15:18 | 5.5333 | 332 | P |  | 10 | 10.794 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.794 | 165176
|  | 38 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 31.178 | 17/03/2006 08:06 | 17/03/2006 12:32 | 4.4333 | 266 | P |  | 10 | 13.8119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.8119 | 165180
|  | 39 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 19.519 | 17/03/2006 09:02 | 17/03/2006 15:14 | 6.2 | 372 | P |  | 10 | 12.1018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.1018 | 165186
|  | 40 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 88.294 | 18/03/2006 07:18 | 18/03/2006 17:12 | 9.9 | 594 | P |  | 150 | 1311.1659 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1311.1659 | 165193
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 1765.7753 | 0 | 1672.215 | 3575.9725 | 721.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8753.36
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0603 (3)
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 68.545 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 65.5 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 65.5 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/4 | [22 empty] | 8753.36
|  | 41 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 71.657 | 19/03/2006 07:10 | 19/03/2006 16:54 | 9.7333 | 584 | P |  | 10 | 69.7223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.7223 | 165199
|  | 42 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 88.294 | 19/03/2006 07:16 | 19/03/2006 17:07 | 9.85 | 591 | P |  | 150 | 1304.5439 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1304.5439 | 165200
|  | 43 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | 57.247 | 19/03/2006 12:27 | 19/03/2006 13:10 | 0.71667 | 43 | F |  | 10 | -- | -- | 572.47 | 412.1784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 984.6484 | 165202
|  | 44 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 32.095 | 20/03/2006 08:30 | 20/03/2006 15:14 | 6.7333 | 404 | P |  | 50 | 107.9997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.9997 | 165356
|  | 45 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | 57.247 | 20/03/2006 08:51 | 20/03/2006 10:01 | 1.1667 | 70 | P |  | 10 | 6.6979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.6979 | 165357
|  | 46 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 5.85 | C | 16.375 | 20/03/2006 09:18 | 20/03/2006 12:12 | 2.9 | 174 | P |  | 10 | 4.7488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.7488 | 165431
|  | 47 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 16.375 | 20/03/2006 11:07 | 20/03/2006 11:16 | 0.15 | 9 | F |  | 10 | -- | -- | 163.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 163.75 | 165373
|  | 48 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 16.375 | 20/03/2006 12:07 | 20/03/2006 17:01 | 4.9 | 294 | F |  | 10 | -- | -- | 163.75 | 491.25 | 31.1125 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 686.1125 | 165378
|  | 49 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 16.375 | 21/03/2006 07:12 | 21/03/2006 17:15 | 10.05 | 603 | P |  | 10 | 16.4569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.4569 | 165391
|  | 50 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 74.67 | 21/03/2006 08:11 | 21/03/2006 16:46 | 8.5833 | 515 | P |  | 10 | 64.0669 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.0669 | 165392
|  | 51 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 83.1195 | 21/03/2006 08:49 | 21/03/2006 14:05 | 5.2667 | 316 | P |  | 10 | 43.804 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.804 | 165397
|  | 52 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 45.2605 | 21/03/2006 09:48 | 21/03/2006 12:39 | 2.85 | 171 | P |  | 10 | 12.8992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.8992 | 165400
|  | 53 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C | 78.993 | 22/03/2006 05:21 | 22/03/2006 05:55 | 0.56667 | 34 | F |  | 10 | -- | -- | 789.93 | 450.2601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1240.1901 | 165403
|  | 54 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 16.375 | 22/03/2006 06:35 | 22/03/2006 17:25 | 10.8333 | 650 | P |  | 10 | 17.7341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.7341 | 165404
|  | 55 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 74.67 | 22/03/2006 08:19 | 22/03/2006 15:27 | 7.1333 | 428 | P |  | 10 | 53.2397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.2397 | 165407
|  | 56 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 32.095 | 22/03/2006 10:12 | 22/03/2006 14:53 | 4.6833 | 281 | P |  | 50 | 75.1023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.1023 | 165412
|  | 57 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 16.375 | 23/03/2006 06:35 | 23/03/2006 17:26 | 10.85 | 651 | P |  | 10 | 17.7669 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.7669 | 165414
|  | 58 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 74.67 | 23/03/2006 08:12 | 23/03/2006 15:24 | 7.2 | 432 | P |  | 10 | 53.7624 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.7624 | 165415
|  | 59 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 34.7805 | 23/03/2006 08:26 | 23/03/2006 16:25 | 7.9833 | 479 | P |  | 10 | 27.7548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.7548 | 165417
|  | 60 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | 33.667 | 23/03/2006 17:51 | 23/03/2006 20:22 | 2.5167 | 151 | F |  | 10 | -- | -- | 336.67 | 848.4084 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1185.0784 | 165421
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 1876.2996 | 0 | 2026.57 | 2202.0969 | 31.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14889.44
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0603 (4)
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 68.545 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 65.5 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 65.5 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 3/4 | [22 empty] | 14889.44
|  | 61 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 60.1 | C | 39.3655 | 23/03/2006 22:40 | 23/03/2006 22:47 | 0.11667 | 7 | F |  | 10 | -- | -- | 393.655 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 393.655 | 165422
|  | 62 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 71.657 | 24/03/2006 06:50 | 24/03/2006 17:08 | 10.3 | 618 | P |  | 10 | 73.8067 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.8067 | 165423
|  | 63 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 5.85 | C | 16.375 | 24/03/2006 07:20 | 24/03/2006 11:36 | 4.2667 | 256 | P |  | 10 | 6.9921 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.9921 | 165424
|  | 64 | CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 0.65 | C | 16.375 | 24/03/2006 11:51 | 24/03/2006 16:50 | 4.9833 | 299 | P |  | 10 | 8.1548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.1548 | 165426
|  | 65 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 71.657 | 25/03/2006 07:03 | 25/03/2006 16:42 | 9.65 | 579 | P |  | 10 | 69.149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.149 | 165427
|  | 66 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | 33.667 | 26/03/2006 07:18 | 26/03/2006 09:38 | 2.3333 | 140 | P |  | 10 | 7.8444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.8444 | 165430
|  | 67 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 54.889 | 27/03/2006 09:16 | 27/03/2006 14:46 | 5.5 | 330 | P |  | 50 | 150.9447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 150.9447 | 165576
|  | 68 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 19.519 | 27/03/2006 10:28 | 27/03/2006 18:28 | 8 | 480 | P |  | 10 | 15.6152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.6152 | 165577
|  | 69 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 45.2605 | 28/03/2006 08:33 | 28/03/2006 14:26 | 5.8833 | 353 | P |  | 10 | 26.6132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.6132 | 165579
|  | 70 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 16.375 | 28/03/2006 09:13 | 28/03/2006 18:48 | 9.5833 | 575 | P |  | 10 | 15.6872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.6872 | 165582
|  | 71 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 45.2605 | 29/03/2006 08:20 | 29/03/2006 14:04 | 5.7333 | 344 | P |  | 10 | 25.9343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.9343 | 165592
|  | 72 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 16.375 | 29/03/2006 09:23 | 29/03/2006 18:43 | 9.3333 | 560 | P |  | 10 | 15.2779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.2779 | 165595
|  | 73 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 60.1 | C | 39.3655 | 29/03/2006 12:08 | 29/03/2006 16:06 | 3.9667 | 238 | P |  | 10 | 15.6281 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.6281 | 165597
|  | 74 | MINETTI - ZARATE | 132 | 7.1 | C | 16.375 | 31/03/2006 08:12 | 31/03/2006 14:17 | 6.0833 | 365 | P |  | 10 | 9.956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.956 | 165612
|  | 75 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C | 78.993 | 31/03/2006 11:30 | 31/03/2006 11:38 | 0.13333 | 8 | F |  | 10 | -- | -- | 789.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 789.93 | 165619
[7 empty] | 16.375 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 16.375 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 16.375 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 16.375 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 16.375 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 441.6036 | 0 | 1183.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16514.63
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0603
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.229
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 76 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 01/03/2006 08:32 | 01/03/2006 14:43 | 6.1833 | 371 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.737 | 164638
|  | 77 | VILLA LIA | Autotrafo | 150 | 220/132/13,2 | 34.35 | 01/03/2006 08:41 | 01/03/2006 21:05 | 12.4 | 744 | P | -- |  | NO | 0.6 | 255.564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 255.564 | 164639
|  | 78 | VILLA LIA | Autotrafo | 150 | 220/132/13,2 | 34.35 | 02/03/2006 08:49 | 02/03/2006 17:55 | 9.1 | 546 | P | -- |  | NO | 0.6 | 187.551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 187.551 | 164647
|  | 79 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 02/03/2006 09:19 | 02/03/2006 14:45 | 5.4333 | 326 | P | -- |  | NO | 0.6 | 11.1912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.1912 | 164648
|  | 80 | LUJAN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 03/03/2006 03:45 | 03/03/2006 08:48 | 5.05 | 303 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 412.2 | 2081.61 | -- | -- | -- | -- | SI | 2493.81 | 164651
|  | 81a | LUJAN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 03/03/2006 03:45 | 03/03/2006 9:55 | 6.1667 | 370 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 412.2 | 2543.274 | -- | -- | -- | -- | SI | 2955.474 | 164662
|  | 81b | LUJAN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 03/03/2006 9:55 | 03/03/2006 14:51 | 4.9333 | 296 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 203.2146 | -- | SI | 203.2146 | 164662
|  | 81c | LUJAN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 03/03/2006 14:51 | 03/03/2006 23:15 | 8.4 | 504 | RF | NO |  | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3462.48 | -- | SI | 3462.48 | 164662
|  | 81d | LUJAN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 03/03/2006 23:15 | 04/03/2006 19:50 | 20.5833 | 1235 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 848.3076 | -- | SI | 848.3076 | 164662
|  | 81e | LUJAN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 04/03/2006 19:50 | 04/03/2006 22:57 | 3.1167 | 187 | RF | NO |  | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1286.064 | -- | SI | 1286.064 | 164662
|  | 81f | LUJAN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 04/03/2006 22:57 | 05/03/2006 19:54 | 20.95 | 1257 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 863.559 | -- | SI | 863.559 | 164662
|  | 81g | LUJAN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 05/03/2006 19:54 | 05/03/2006 20:01 | 0.11667 | 7 | RF | NO |  | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.464 | -- | SI | 49.464 | 164662
|  | 82 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 03/03/2006 08:45 | 03/03/2006 14:46 | 6.0167 | 361 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.4072 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.4072 | 164665
|  | 83 | MAR DE AJO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 04/03/2006 06:55 | 04/03/2006 07:42 | 0.78333 | 47 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 206.1 | 160.758 | -- | -- | -- | -- | SI | 366.858 | 164674
|  | 84 | LUJAN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 05/03/2006 20:01 | 05/03/2006 23:39 | 3.6333 | 218 | F | NO |  | NO | 6 | -- | -- | 41.22 | 149.6286 | -- | -- | -- | -- | SI | 190.8486 | 164677
|  | 85 | LUJAN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 07/03/2006 06:55 | 07/03/2006 07:17 | 0.36667 | 22 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 412.2 | 152.514 | -- | -- | -- | -- | SI | 564.714 | 164864
|  | 86 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 07/03/2006 10:41 | 07/03/2006 15:08 | 4.45 | 267 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.1715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.1715 | 164873
|  | 87 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 08/03/2006 08:38 | 08/03/2006 15:11 | 6.55 | 393 | P | -- |  | NO | 0.6 | 13.4996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.4996 | 164875
|  | 88 | CHIVILCOY | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 09/03/2006 10:26 | 09/03/2006 12:24 | 1.9667 | 118 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 1.6241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.6241 | 164951
|  | 89 | CHIVILCOY | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 09/03/2006 12:27 | 09/03/2006 14:59 | 2.5333 | 152 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 2.0857 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.0857 | 164950
|  | 90 | CHIVILCOY | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 10/03/2006 09:55 | 10/03/2006 13:56 | 4.0167 | 241 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 4.9711 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.9711 | 164946
|  | 91 | LUJAN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 12/03/2006 07:14 | 12/03/2006 17:37 | 10.3833 | 623 | P | -- |  | NO | 0.6 | 42.7864 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.7864 | 164944
|  | 92 | S.A. de ARECO | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 1.145 | 13/03/2006 10:23 | 13/03/2006 14:19 | 3.9333 | 236 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.6999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.6999 | 165089
|  | 93 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 1.145 | 13/03/2006 10:23 | 13/03/2006 14:19 | 3.9333 | 236 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.6999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.6999 | 165088
|  | 94 | MERCEDES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 13/03/2006 16:58 | 13/03/2006 17:38 | 0.66667 | 40 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 206.1 | 138.087 | -- | -- | -- | -- | SI | 344.187 | 165098
|  | 95 | MERCEDES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 13/03/2006 17:38 | 14/03/2006 00:02 | 6.4 | 384 | R | NO | 40 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 8.244 | 52.7616 | -- | -- | SI | 61.0056 | 165100
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 550.3076 | 8.6809 | 1690.02 | 5225.8716 | 8.244 | 52.7616 | 6713.0892 | 0 |  | 14248.97
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
Note on D27: pleoni: ver informe post falla

## TR-0603 (2)
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.229
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/4 | [22 empty] | 14248.97
|  | 96 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 14/03/2006 07:13 | 14/03/2006 10:49 | 3.6 | 216 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.4196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.4196 | 165118
|  | 97 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 1.145 | 14/03/2006 09:45 | 14/03/2006 14:11 | 4.4333 | 266 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.0434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.0434 | 165125
|  | 98 | S.A. de ARECO | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 1.145 | 14/03/2006 09:46 | 14/03/2006 14:11 | 4.4167 | 265 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.0365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.0365 | 165126
|  | 99 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 15/03/2006 07:09 | 15/03/2006 10:53 | 3.7333 | 224 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.6875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.6875 | 165133
|  | 100 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 1.145 | 15/03/2006 09:48 | 15/03/2006 14:41 | 4.8833 | 293 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.3526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.3526 | 165142
|  | 101 | S.A. de ARECO | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 1.145 | 15/03/2006 09:49 | 15/03/2006 14:42 | 4.8833 | 293 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.3526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.3526 | 165143
|  | 102 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 3.435 | 15/03/2006 12:20 | 15/03/2006 16:52 | 4.5333 | 272 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 5.6018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.6018 | 165144
|  | 103a | S.A. de ARECO | Trafo 4 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 16/03/2006 04:01 | 16/03/2006 04:21 | 0.33333 | 20 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 206.1 | 68.013 | -- | -- | -- | -- | SI | 274.113 | 165161
|  | 103b | S.A. de ARECO | Trafo 4 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 16/03/2006 04:21 | 16/03/2006 04:41 | 0.33333 | 20 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8013 | -- | SI | 6.8013 | 165161
|  | 104 | PIGUE | Trafo | 7.5 | 33/66 | 1.7175 | 16/03/2006 08:34 | 16/03/2006 14:38 | 6.0667 | 364 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.2551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.2551 | 165173
|  | 105 | DOLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 16/03/2006 09:36 | 16/03/2006 11:21 | 1.75 | 105 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 2.1641 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.1641 | 165175
|  | 106a | DORREGO | Trafo 3 | 10 | 13,2/33 | 2.29 | 17/03/2006 07:41 | 17/03/2006 8:02 | 0.35 | 21 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 137.4 | 48.09 | -- | -- | -- | -- | SI | 185.49 | 165178
|  | 106b | DORREGO | Trafo 3 | 10 | 13,2/33 | 2.29 | 17/03/2006 8:02 | 17/03/2006 16:30 | 8.4667 | 508 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116.3778 | -- | SI | 116.3778 | 165178
|  | 107 | RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 17/03/2006 08:19 | 17/03/2006 10:56 | 2.6167 | 157 | P | -- |  | NO | 0.6 | 10.7996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.7996 | 165181
|  | 108 | PIGUE | Trafo | 7.5 | 33/66 | 1.7175 | 17/03/2006 08:33 | 17/03/2006 12:39 | 4.1 | 246 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.2251 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.2251 | 165182
|  | 109 | CHACABUCO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 17/03/2006 08:42 | 17/03/2006 11:06 | 2.4 | 144 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 1.9786 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.9786 | 165183
|  | 110 | PIGUE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 17/03/2006 08:44 | 17/03/2006 14:42 | 5.9667 | 358 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.3042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.3042 | 165184
|  | 111 | CHACABUCO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 17/03/2006 11:11 | 17/03/2006 11:15 | 0.066667 | 4 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 82.44 | 5.7708 | -- | -- | SI | 88.2108 | 165189
|  | 112 | CHACABUCO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 17/03/2006 11:40 | 17/03/2006 14:52 | 3.2 | 192 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 2.6381 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.6381 | 165191
|  | 113 | BRAGADO | AutoTrafo 2 | 150 | 220/132 | 34.35 | 18/03/2006 05:58 | 18/03/2006 09:43 | 3.75 | 225 | P | -- |  | NO | 0.6 | 77.2875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 77.2875 | 165192
|  | 114 | MERCEDES BA T1MD | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 18/03/2006 08:39 | 18/03/2006 11:48 | 3.15 | 189 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.9843 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.9843 | 165194
|  | 115a | OLAVARRIA | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 19/03/2006 06:13 | 19/03/2006 8:15 | 2.0333 | 122 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 412.2 | 836.766 | -- | -- | -- | -- | SI | 1248.966 | 165195
|  | 115b | OLAVARRIA | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 6.87 | 19/03/2006 8:15 | 19/03/2006 10:39 | 2.4 | 144 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.928 | -- | SI | 98.928 | 165195
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 151.748 | 12.3825 | 755.7 | 952.869 | 82.44 | 5.7708 | 222.1071 | 0 |  | 16431.99
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0603 (3)
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.229
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/4 | [22 empty] | 16431.99
|  | 116 | SUAREZ | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 21/03/2006 08:14 | 21/03/2006 17:40 | 9.4333 | 566 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.4352 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.4352 | 165393
|  | 117 | QUEQUEN | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 21/03/2006 08:34 | 21/03/2006 16:23 | 7.8167 | 469 | P | -- |  | NO | 0.6 | 16.117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.117 | 165395
|  | 118 | MONTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 21/03/2006 09:49 | 21/03/2006 16:06 | 6.2833 | 377 | RP | -- | 33 | NO | 0.6 | -- | 4.2712 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.2712 | 165401
|  | 119 | MONTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 22/03/2006 08:08 | 22/03/2006 08:31 | 0.38333 | 23 | RP | -- | 66 | NO | 0.6 | -- | 0.5169 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.5169 | 165406
|  | 120 | SUAREZ | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 22/03/2006 08:23 | 22/03/2006 16:45 | 8.3667 | 502 | P | -- |  | NO | 0.6 | 17.2506 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.2506 | 165408
|  | 121 | QUEQUEN | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 22/03/2006 08:26 | 22/03/2006 16:14 | 7.8 | 468 | P | -- |  | NO | 0.6 | 16.0758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.0758 | 165409
|  | 122 | MONTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 22/03/2006 08:48 | 22/03/2006 12:14 | 3.4333 | 206 | RP | -- | 33 | NO | 0.6 | -- | 2.3328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.3328 | 165411
|  | 123 | MONTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 22/03/2006 12:26 | 22/03/2006 15:35 | 3.15 | 189 | RP | -- | 33 | NO | 0.6 | -- | 2.1424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.1424 | 165413
|  | 124 | QUEQUEN | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 23/03/2006 08:26 | 23/03/2006 15:23 | 6.95 | 417 | P | -- |  | NO | 0.6 | 14.324 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.324 | 165418
|  | 125 | SUAREZ | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 23/03/2006 08:48 | 23/03/2006 12:26 | 3.6333 | 218 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.4814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.4814 | 165419
|  | 126 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 1.145 | 23/03/2006 10:19 | 23/03/2006 11:24 | 1.0833 | 65 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.74196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.74196 | 165420
|  | 127 | CHIVILCOY | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 24/03/2006 09:34 | 24/03/2006 12:01 | 2.45 | 147 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 3.0297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.0297 | 165425
|  | 128 | ZARATE | Trafo 4 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 26/03/2006 07:14 | 26/03/2006 16:08 | 8.9 | 534 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.3429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.3429 | 165429
|  | 129 | AZUL | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 2.29 | 28/03/2006 08:31 | 28/03/2006 15:10 | 6.65 | 399 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.1371 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.1371 | 165578
|  | 130 | SUAREZ | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 28/03/2006 08:44 | 28/03/2006 14:55 | 6.1833 | 371 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.737 | 165581
|  | 131 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 28/03/2006 22:32 | 29/03/2006 00:22 | 1.8333 | 110 | F | NO |  | NO | 6 | -- | -- | 20.61 | 37.7163 | -- | -- | -- | -- | SI | 58.3263 | 165585
|  | 132 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 29/03/2006 02:51 | 29/03/2006 08:45 | 5.9 | 354 | F | SI |  | NO | 6 | -- | -- | -- | 121.599 | -- | -- | -- | -- | SI | 121.599 | 165587
|  | 133 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 29/03/2006 03:59 | 29/03/2006 04:36 | 0.61667 | 37 | R | NO | 33 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 6.8013 | 4.2168 | -- | -- | SI | 11.0181 | 165589
|  | 134 | ARRECIFES | Trafo 1 | 10 | 66/13,2 | 2.29 | 29/03/2006 07:15 | 29/03/2006 09:11 | 1.9333 | 116 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.6518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.6518 | 165590
|  | 135 | SUAREZ | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.435 | 29/03/2006 08:18 | 29/03/2006 18:15 | 9.95 | 597 | P | -- |  | NO | 0.6 | 20.507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.507 | 165591
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 154.8017 | 12.293 | 20.61 | 159.3153 | 6.8013 | 4.2168 | 0 | 0 |  | 16790.03
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0603 (4)
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.299
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 3/4 | [22 empty] | 16790.03
|  | 136 | AZUL | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 2.99 | 29/03/2006 08:35 | 29/03/2006 18:08 | 9.55 | 573 | P | -- |  | NO | 0.6 | 17.1327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.1327 | 165593
|  | 137 | C. SARMIENTO | Trafo 1 | 10 | 66/33/13,2 | 2.99 | 29/03/2006 10:24 | 29/03/2006 14:55 | 4.5167 | 271 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.1089 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.1089 | 165596
|  | 138 | ARRECIFES | Trafo 1 | 10 | 66/13,2 | 2.99 | 30/03/2006 06:14 | 30/03/2006 07:54 | 1.6667 | 100 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.996 | 165598
|  | 139 | MERCEDES BA T1MD | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 8.97 | 30/03/2006 07:11 | 30/03/2006 19:29 | 12.3 | 738 | P | -- |  | NO | 0.6 | 66.1986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.1986 | 165599
|  | 140 | SUAREZ | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.485 | 30/03/2006 08:10 | 30/03/2006 14:49 | 6.65 | 399 | P | -- |  | NO | 0.6 | 17.8952 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.8952 | 165600
|  | 141 | AZUL | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 2.99 | 30/03/2006 08:36 | 30/03/2006 15:26 | 6.8333 | 410 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.253 | 165601
|  | 142 | C. SARMIENTO | Trafo 1 | 10 | 66/33/13,2 | 2.99 | 30/03/2006 09:06 | 30/03/2006 14:34 | 5.4667 | 328 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.8132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.8132 | 165602
|  | 143 | LINCOLN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 4.485 | 30/03/2006 11:09 | 30/03/2006 14:48 | 3.65 | 219 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 5.8933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.8933 | 165604
|  | 144 | PERGAMINO | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 8.97 | 30/03/2006 19:59 | 30/03/2006 20:27 | 0.46667 | 28 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 538.2 | 252.954 | -- | -- | -- | -- | SI | 791.154 | 165609
|  | 145 | MERCEDES BA T1MD | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 8.97 | 31/03/2006 08:07 | 31/03/2006 13:57 | 5.8333 | 350 | P | -- |  | NO | 0.6 | 31.3771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.3771 | 165611
|  | 146 | LINCOLN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 4.485 | 31/03/2006 08:14 | 31/03/2006 12:36 | 4.3667 | 262 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 7.0558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.0558 | 165613
|  | 147 | SUAREZ | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.485 | 31/03/2006 08:27 | 31/03/2006 12:22 | 3.9167 | 235 | P | -- |  | NO | 0.6 | 10.5487 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.5487 | 165614
|  | 148 | ARRECIFES | Trafo 2 | 7.5 | 66/13,2 | 2.2425 | 31/03/2006 08:28 | 31/03/2006 11:26 | 2.9667 | 178 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.9961 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.9961 | 165615
|  | 149 | AZUL | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 2.99 | 31/03/2006 10:14 | 31/03/2006 14:46 | 4.5333 | 272 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.1268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.1268 | 165617
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 188.4462 | 12.9491 | 538.2 | 252.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17782.58
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0603
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | Salida en 220 kV | 6.093 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.047 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.285 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.285 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 150 | LUJAN | Alimentador 2 a Coop. LUJAN | 13.2 | 2.285 | 03/03/2006 03:45 | 03/03/2006 10:07 | 6.3667 | 382 | F | NO | 40 | -- | 91.4 | 582.218 | -- | SI | 673.618 | 164652
|  | 151 | LUJAN | Alimentador a BRAHMA | 33 | 2.285 | 03/03/2006 03:45 | 03/03/2006 13:16 | 9.5167 | 571 | F | NO | 50 | -- | 114.25 | 1087.66 | -- | SI | 1201.91 | 164650
|  | 152 | LUJAN | Alimentador a Coop LUJAN | 33 | 2.285 | 03/03/2006 03:45 | 03/03/2006 14:01 | 10.2667 | 616 | F | NO | 50 | -- | 114.25 | 1173.3475 | -- | SI | 1287.5975 | 164657
|  | 153 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "D" | 33 | 2.285 | 06/03/2006 07:56 | 06/03/2006 14:15 | 6.3167 | 379 | P | -- | 50 | 72.206 | -- | -- | -- | SI | 72.206 | 164862
|  | 154 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "D" | 33 | 2.285 | 07/03/2006 07:32 | 07/03/2006 14:54 | 7.3667 | 442 | P | -- | 50 | 84.2023 | -- | -- | -- | SI | 84.2023 | 164869
|  | 155 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET ING. WHITE 2 | 33 | 2.285 | 08/03/2006 09:24 | 09/03/2006 14:00 | 28.6 | 1716 | P | -- | 50 | 326.755 | -- | -- | -- | SI | 326.755 | 164876
|  | 156 | LUJAN | Alimentador a BRAHMA | 33 | 2.285 | 08/03/2006 10:23 | 08/03/2006 15:05 | 4.7 | 282 | P | -- | 50 | 53.6975 | -- | -- | -- | SI | 53.6975 | 164877
|  | 157 | LUJAN | Alimentador a Coop LUJANENSE | 33 | 2.285 | 08/03/2006 10:24 | 08/03/2006 15:20 | 4.9333 | 296 | P | -- | 50 | 56.3252 | -- | -- | -- | SI | 56.3252 | 164878
|  | 158 | OLAVARRIA | Alimentador 12 a Coop. OLAVARRIA | 33 | 2.285 | 10/03/2006 08:40 | 10/03/2006 10:36 | 1.9333 | 116 | P | -- | 50 | 22.0503 | -- | -- | -- | SI | 22.0503 | 164948
|  | 159 | CAMPANA | Alimentador a HURLINGHAM 4-33 | 33 | 2.285 | 12/03/2006 07:05 | 12/03/2006 11:53 | 4.8 | 288 | P | -- | 50 | 54.84 | -- | -- | -- | SI | 54.84 | 164945
|  | 160 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "D" | 33 | 2.285 | 13/03/2006 07:44 | 13/03/2006 15:05 | 7.35 | 441 | P | -- | 50 | 83.9737 | -- | -- | -- | SI | 83.9737 | 165084
|  | 161 | S. NIC. URBANA | Alimentador 14 | 13.2 | 2.285 | 13/03/2006 08:33 | 13/03/2006 11:58 | 3.4167 | 205 | P | -- | 40 | 31.2588 | -- | -- | -- | SI | 31.2588 | 165085
|  | 162 | SUAREZ | Alimentador a A. CORTO | 33 | 2.285 | 13/03/2006 08:59 | 13/03/2006 14:40 | 5.6833 | 341 | P | -- | 50 | 64.894 | -- | -- | -- | SI | 64.894 | 165086
|  | 163 | AZUL | Alimentador 1 a Coop. AZUL | 33 | 2.285 | 13/03/2006 09:03 | 13/03/2006 15:46 | 6.7167 | 403 | P | -- | 50 | 76.776 | -- | -- | -- | SI | 76.776 | 165087
|  | 164 | MONTE | Alimentador a LOBOS | 33 | 2.285 | 14/03/2006 06:02 | 14/03/2006 13:15 | 7.2167 | 433 | P | -- | 50 | 82.4885 | -- | -- | -- | SI | 82.4885 | 165117
|  | 165 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "B" | 33 | 2.285 | 14/03/2006 08:04 | 14/03/2006 14:56 | 6.8667 | 412 | P | -- | 50 | 78.4898 | -- | -- | -- | SI | 78.4898 | 165120
|  | 166 | AZUL | Alimentador 2 a Coop. AZUL | 33 | 2.285 | 14/03/2006 08:13 | 14/03/2006 09:58 | 1.75 | 105 | P | -- | 50 | 19.9938 | -- | -- | -- | SI | 19.9938 | 165121
|  | 167 | SUAREZ | Alimentador a A. CORTO | 33 | 2.285 | 14/03/2006 08:28 | 14/03/2006 15:07 | 6.65 | 399 | P | -- | 50 | 75.9763 | -- | -- | -- | SI | 75.9763 | 165122
|  | 168 | S. NIC. URBANA | Alimentador 12 | 13.2 | 2.285 | 14/03/2006 08:42 | 14/03/2006 12:56 | 4.2333 | 254 | P | -- | 40 | 38.6622 | -- | -- | -- | SI | 38.6622 | 165123
|  | 169 | CHACABUCO | Alimentador 3 a CHACABUCO | 13.2 | 2.285 | 14/03/2006 09:11 | 14/03/2006 13:53 | 4.7 | 282 | P | -- | 40 | 42.958 | -- | -- | -- | SI | 42.958 | 165124
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 1265.5473 | 319.9 | 2843.2255 | 0 |  | 4428.67
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0603 (2)
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | Salida en 220 kV | 6.093 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.047 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.285 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.285 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 | [15 empty] | 4428.67
|  | 170 | MONTE | Alimentador a G. BELGRANO | 33 | 2.285 | 14/03/2006 09:59 | 14/03/2006 11:04 | 1.0833 | 65 | P | -- | 50 | 12.339 | -- | -- | -- | SI | 12.339 | 165128
|  | 171 | AZUL | Alimentador 1 a Coop. AZUL | 33 | 2.285 | 14/03/2006 09:59 | 14/03/2006 14:43 | 4.7333 | 284 | P | -- | 50 | 54.0403 | -- | -- | -- | SI | 54.0403 | 165127
|  | 172 | DOLORES | Alimentador 1 a DOLORES | 13.2 | 2.285 | 14/03/2006 11:45 | 14/03/2006 16:36 | 4.85 | 291 | P | -- | 40 | 44.329 | -- | -- | -- | SI | 44.329 | 165129
|  | 173 | CHIVILCOY | Alimentador SUIPACHA | 33 | 2.285 | 15/03/2006 07:34 | 15/03/2006 12:10 | 4.6 | 276 | P | -- | 50 | 52.555 | -- | -- | -- | SI | 52.555 | 165134
|  | 174 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET ING. WHITE 1 | 33 | 2.285 | 15/03/2006 07:46 | 15/03/2006 14:14 | 6.4667 | 388 | P | -- | 50 | 73.9198 | -- | -- | -- | SI | 73.9198 | 165135
|  | 175 | S. NIC. URBANA | Alimentador 5 | 13.2 | 2.285 | 15/03/2006 08:46 | 15/03/2006 13:00 | 4.2333 | 254 | P | -- | 40 | 38.6622 | -- | -- | -- | SI | 38.6622 | 165137
|  | 176 | AZUL | Alimentador 2 a Coop. AZUL | 33 | 2.285 | 15/03/2006 08:53 | 15/03/2006 13:12 | 4.3167 | 259 | P | -- | 50 | 49.356 | -- | -- | -- | SI | 49.356 | 165138
|  | 177 | SUAREZ | Alimentador a HUANGUELEN | 33 | 2.285 | 15/03/2006 09:10 | 15/03/2006 14:40 | 5.5 | 330 | P | -- | 50 | 62.8375 | -- | -- | -- | SI | 62.8375 | 165139
|  | 178 | DOLORES | Alimentador 2 a DOLORES | 13.2 | 2.285 | 15/03/2006 09:35 | 15/03/2006 13:34 | 3.9833 | 239 | P | -- | 40 | 36.3772 | -- | -- | -- | SI | 36.3772 | 165141
|  | 179 | CAMPANA | Alimentador a CARDALES | 13.2 | 2.285 | 15/03/2006 13:10 | 15/03/2006 13:34 | 0.4 | 24 | F | NO | 40 | -- | 91.4 | 36.56 | -- | SI | 127.96 | 165153
|  | 180 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "B" | 33 | 2.285 | 16/03/2006 07:35 | 16/03/2006 15:37 | 8.0333 | 482 | P | -- | 50 | 91.7428 | -- | -- | -- | SI | 91.7428 | 165170
|  | 181 | SUAREZ | Alimentador 1 a SUAREZ | 13.2 | 2.285 | 16/03/2006 08:11 | 16/03/2006 16:17 | 8.1 | 486 | P | -- | 40 | 74.034 | -- | -- | -- | SI | 74.034 | 165171
|  | 182 | DOLORES | Línea a CASTELLI | 33 | 2.285 | 17/03/2006 08:54 | 17/03/2006 12:36 | 3.7 | 222 | P | -- | 50 | 42.2725 | -- | -- | -- | SI | 42.2725 | 165185
|  | 183 | PIGUE | Alimentador 4 a Coop. GOYENA | 13.2 | 2.285 | 17/03/2006 10:00 | 17/03/2006 13:04 | 3.0667 | 184 | P | -- | 40 | 28.0598 | -- | -- | -- | SI | 28.0598 | 165187
|  | 184 | DOLORES | Alimentador 1 a DOLORES | 13.2 | 2.285 | 17/03/2006 10:20 | 17/03/2006 11:00 | 0.66667 | 40 | P | -- | 40 | 6.1238 | -- | -- | -- | SI | 6.1238 | 165188
|  | 185 | C. SARMIENTO | Alimentador 3 a C. SARMIENTO | 13.2 | 2.285 | 19/03/2006 08:01 | 19/03/2006 13:24 | 5.3833 | 323 | P | -- | 40 | 49.1732 | -- | -- | -- | SI | 49.1732 | 165201
|  | 186 | AZUL | Alimentador 8 a CACHARI | 33 | 2.285 | 20/03/2006 07:07 | 20/03/2006 07:59 | 0.86667 | 52 | P | -- | 50 | 9.9398 | -- | -- | -- | SI | 9.9398 | 165354
|  | 187 | SUAREZ | Alimentador 5 a SUAREZ | 13.2 | 2.285 | 20/03/2006 08:23 | 20/03/2006 15:37 | 7.2333 | 434 | P | -- | 40 | 66.0822 | -- | -- | -- | SI | 66.0822 | 165355
|  | 188 | QUEQUEN | Alimentador a LA DULCE | 33 | 2.285 | 20/03/2006 08:53 | 20/03/2006 14:06 | 5.2167 | 313 | P | -- | 50 | 59.6385 | -- | -- | -- | SI | 59.6385 | 165358
|  | 189 | QUEQUEN | Alimentador a LOBERIA.PIERES | 33 | 2.285 | 21/03/2006 08:31 | 21/03/2006 16:39 | 8.1333 | 488 | P | -- | 50 | 92.8853 | -- | -- | -- | SI | 92.8853 | 165394
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 944.3677 | 91.4 | 36.56 | 0 |  | 5501
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0603 (3)
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | Salida en 220 kV | 6.093 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.047 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.285 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.285 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/3 | [15 empty] | 5501
|  | 190 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET ING. WHITE 2 | 33 | 2.285 | 21/03/2006 08:41 | 21/03/2006 17:49 | 9.1333 | 548 | P | -- | 50 | 104.3103 | -- | -- | -- | SI | 104.3103 | 165396
|  | 191 | SUAREZ | Alimentador a LAS COLONIAS | 13.2 | 2.285 | 21/03/2006 09:03 | 21/03/2006 14:37 | 5.5667 | 334 | P | -- | 40 | 50.9098 | -- | -- | -- | SI | 50.9098 | 165398
|  | 192 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET ING. WHITE 1 | 33 | 2.285 | 21/03/2006 09:28 | 21/03/2006 17:49 | 8.35 | 501 | P | -- | 50 | 95.3988 | -- | -- | -- | SI | 95.3988 | 165399
|  | 193 | CAMPANA | Alimentador a PAPELERA PEDOTTI 4-16 | 13.2 | 2.285 | 21/03/2006 13:46 | 21/03/2006 17:00 | 3.2333 | 194 | P | -- | 40 | 29.5222 | -- | -- | -- | SI | 29.5222 | 165402
|  | 194 | SUAREZ | Alimentador 4 a SUAREZ | 13.2 | 2.285 | 22/03/2006 08:04 | 22/03/2006 14:56 | 6.8667 | 412 | P | -- | 40 | 62.7918 | -- | -- | -- | SI | 62.7918 | 165405
|  | 195 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET ING. WHITE 2 | 33 | 2.285 | 22/03/2006 08:41 | 22/03/2006 17:23 | 8.7 | 522 | P | -- | 50 | 99.3975 | -- | -- | -- | SI | 99.3975 | 165410
|  | 196 | SUAREZ | Alimentador 2 a SUAREZ | 13.2 | 2.285 | 23/03/2006 08:15 | 23/03/2006 12:11 | 3.9333 | 236 | P | -- | 40 | 35.9202 | -- | -- | -- | SI | 35.9202 | 165416
|  | 197 | ZARATE | Alimentador a Coop.Zarate 3-14 | 13.2 | 2.285 | 26/03/2006 07:12 | 26/03/2006 11:59 | 4.7833 | 287 | P | -- | 40 | 43.6892 | -- | -- | -- | SI | 43.6892 | 165428
|  | 198 | SUAREZ | Alimentador 3 a SUAREZ | 13.2 | 2.285 | 27/03/2006 08:23 | 27/03/2006 14:29 | 6.1 | 366 | P | -- | 40 | 55.754 | -- | -- | -- | SI | 55.754 | 165575
|  | 199 | LAS ARMAS | Alimentador a MAIPU | 33 | 2.285 | 28/03/2006 08:35 | 28/03/2006 14:54 | 6.3167 | 379 | P | -- | 50 | 72.206 | -- | -- | -- | SI | 72.206 | 165580
|  | 200 | PERGAMINO | Alimentador a CONESA | 33 | 2.285 | 28/03/2006 09:35 | 28/03/2006 14:03 | 4.4667 | 268 | P | -- | 50 | 51.0697 | -- | -- | -- | SI | 51.0697 | 165583
|  | 201 | PAPEL PRENSA | Interr. Trafo 1 a SAN PEDRO | 33 | 2.285 | 28/03/2006 22:32 | 29/03/2006 08:15 | 9.7167 | 583 | F | NO | 50 | -- | 114.25 | 1110.51 | -- | SI | 1224.76 | 165586
|  | 202 | LAS ARMAS | Alimentador a MAIPU | 33 | 2.285 | 29/03/2006 08:41 | 29/03/2006 15:13 | 6.5333 | 392 | P | -- | 50 | 74.6052 | -- | -- | -- | SI | 74.6052 | 165594
|  | 203 | LAS ARMAS | Alimentador a PIRAN | 33 | 2.285 | 30/03/2006 10:31 | 30/03/2006 15:04 | 4.55 | 273 | P | -- | 50 | 51.9838 | -- | -- | -- | SI | 51.9838 | 165603
|  | 204 | PUNTA ALTA | Alimentador a P.S. GRUNBEIN 2 | 33 | 2.285 | 31/03/2006 09:04 | 31/03/2006 14:26 | 5.3667 | 322 | P | -- | 50 | 61.3523 | -- | -- | -- | SI | 61.3523 | 165616
|  | 205 | LAS ARMAS | Alimentador a PIRAN | 33 | 2.285 | 31/03/2006 10:22 | 31/03/2006 14:54 | 4.5333 | 272 | P | -- | 50 | 51.7553 | -- | -- | -- | SI | 51.7553 | 165618
[6 empty] | 2.285 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.285 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.285 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.285 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 940.666 | 114.25 | 1110.51 | 0 |  | 7666.43
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## transba
ANEXO IV a la Resolución E.N.R.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de marzo de 2006 (provisorio)
|  |  | LÍNEAS |  | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2005-03-01 | 2005-04-01 | 2005-05-01 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 2005-08-01 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2005-11-01 | 2005-12-01 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01
0
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | [13 empty] | 177 | bar: 2005-04-01; 2005-12-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | [13 empty] | 19
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | [13 empty] | 141 | bar: 2005-06-01; 2005-12-01
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | [13 empty] | 29.8 | bar: 2005-11-01
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 109 | C | [13 empty] | 109 | bar: 2005-04-01 to 2005-06-01; 2005-12-01 to 2006-01-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | [13 empty] | 62.9 | bar: 2005-03-01; 2005-11-01
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | [13 empty] | 60.6
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | [13 empty] | 49 | bar: 2005-06-01
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | [13 empty] | 83.8
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | [13 empty] | 6.3
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | [13 empty] | 2.7 | bar: 2005-07-01; 2005-10-01; 2006-02-01
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C | [13 empty] | 0.3
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | [13 empty] | 9.4 | bar: 2005-05-01; 2005-10-01 to 2005-11-01
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | [13 empty] | 70.8
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | [13 empty] | 69.1 | bar: 2005-06-01
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | [13 empty] | 77.5
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | [13 empty] | 99 | bar: 2005-10-01
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | [13 empty] | 47.6
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | [13 empty] | 87.4 | bar: 2005-06-01 to 2005-08-01; 2006-01-01
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 2005-04-01: 1; 2005-06-01: 4; 2005-08-01: 1; 2005-10-01: 1 | 134.8
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 47 | C | 2005-08-01: 2; 2006-02-01: 2 | 47
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | [13 empty] | 64.4 | bar: 2005-08-01; 2005-10-01
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | [13 empty] | 126.9 | bar: 2005-03-01 to 2005-05-01; 2005-10-01 to 2005-11-01; 2006-01-01
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | [13 empty] | 70
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | [13 empty] | 71.5 | bar: 2005-10-01
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | [13 empty] | 88.2
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C | [13 empty] | 122.2 | bar: 2005-08-01
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | [13 empty] | 109.4 | bar: 2005-12-01
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | [13 empty] | 5.3
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | [13 empty] | 41.7
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A | [13 empty] | 43 | bar: 2005-08-01
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A | [13 empty] | 43 | bar: 2005-05-01
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | [13 empty] | 46.4 | bar: 2005-04-01; 2005-08-01; 2006-02-01
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 49.9 | C | 2005-10-01: 2 | 49.9
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B | [13 empty] | 129
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | [13 empty] | 41.3 | bar: 2005-06-01
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A | [13 empty] | 97.5 | bar: 2005-10-01
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | [13 empty] | 114 | bar: 2005-04-01
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | [13 empty] | 30 | bar: 2005-10-01; 2006-02-01
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C | [13 empty] | 3.2 | bar: 2005-05-01
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C | [13 empty] | 2.2
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | [13 empty] | 51.4 | bar: 2005-11-01; 2006-02-01
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C | [13 empty] | 120.6 | bar: 2005-05-01; 2005-08-01; 2006-01-01
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C | [13 empty] | 99.7
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | [13 empty] | 133.2 | bar: 2005-09-01
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | [13 empty] | 31.2
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | [13 empty] | 151
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C | [13 empty] | 66.8 | bar: 2005-12-01
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | [13 empty] | 36 | bar: 2005-11-01
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | [13 empty] | 70.8
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | [13 empty] | 3.2
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C | [13 empty] | 1.1
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | [13 empty] | 102
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C | [13 empty] | 132.3 | bar: 2005-08-01
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 16.3 | C | [13 empty] | 16.3 | bar: 2005-06-01
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | [13 empty] | 24.1
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | [13 empty] | 25
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C | [13 empty] | 13 | bar: 2005-10-01
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | [13 empty] | 47.7 | bar: 2005-09-01
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | [13 empty] | 76.3 | bar: 2005-03-01; 2005-10-01 to 2005-11-01; 2006-01-01 to 2006-02-01
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | [13 empty] | 102.6
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B | [13 empty] | 14.6
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 24.4 | B | [13 empty] | 24.4
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | [13 empty] | 14.7 | bar: 2006-02-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | [13 empty] | 13.6
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | [13 empty] | 63.1 | bar: 2005-04-01
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | [13 empty] | 10.9
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | [13 empty] | 58 | bar: 2005-04-01
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.5 | C | [13 empty] | 23.5
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | [13 empty] | 103.6 | bar: 2005-05-01; 2005-07-01
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 2005-03-01: 1; 2005-05-01: 2; 2005-06-01: 1; 2005-11-01: 1 | 149.2
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | [13 empty] | 47.7
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C | [13 empty] | 77
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | [13 empty] | 105.4 | bar: 2005-08-01
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C | [13 empty] | 6.5
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | [13 empty] | 1.9
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | [13 empty] | 35
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C | [13 empty] | 18.4 | bar: 2005-10-01
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | [13 empty] | 35 | bar: 2005-10-01
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C | [13 empty] | 8 | bar: 2005-05-01; 2005-10-01
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | [13 empty] | 22.1 | bar: 2006-01-01
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | [13 empty] | 11
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | [13 empty] | 37.7 | bar: 2005-05-01
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 54 | C | 2005-06-01: 1; 2005-08-01: 2; 2005-10-01: 1 | 54
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | [13 empty] | 31.9
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | 2005-07-01: 1; 2005-09-01: 2; 2005-12-01: 1; 2006-01-01: 1 | 46.8
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 2005-07-01: 1; 2005-12-01: 2 | 53.1
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | [13 empty] | 43.8 | bar: 2005-07-01; 2005-11-01; 2006-01-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | [13 empty] | 80.1 | bar: 2005-08-01
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI | 132 | 5 | C | 2005-05-01: 2 | 5
|  | 101 | 3557 | MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C | [13 empty] | 7
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C | [13 empty] | 5.5
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C | [13 empty] | 1
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | [13 empty] | 29.8
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | [13 empty] | 29.8 | bar: 2006-01-01
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C | [13 empty] | 1.8 | bar: 2005-11-01
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C | [13 empty] | 6.1 | bar: 2005-05-01; 2005-10-01; 2006-01-01
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C | [13 empty] | 1.1 | bar: 2006-01-01
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C | [13 empty] | 4.1
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C | [13 empty] | 24
|  | 111 | 3715 | SALTO - BA CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | [13 empty] | 60.1
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C | [13 empty] | 72.2 | bar: 2005-08-01; 2005-10-01; 2006-01-01
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C | [13 empty] | 27.5
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C | [13 empty] | 31.5
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C | [13 empty] | 49.8
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | 2006-01-01: 2 | 139.4
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C | [13 empty] | 89.1 | bar: 2005-04-01
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 73.7 | C | [13 empty] | 73.7 | bar: 2005-08-01
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C | [13 empty] | 19.6 | bar: 2005-11-01
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C | [13 empty] | 55.7 | bar: 2005-04-01; 2005-11-01
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C | [13 empty] | 51.3 | bar: 2005-10-01
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C | [13 empty] | 44.4
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | [13 empty] | 58.4 | bar: 2005-04-01
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C | [13 empty] | 11
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C | [13 empty] | 28.4
0
[5 empty] | Longitud Total | 6105.7 | km
[7 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 4 | 11 | 14 | 13 | 6 | 16 | 4 | 20 | 12 | 8 | 14 | 8
[7 empty] | TASA DE FALLA | 1.52 | 1.47 | 1.57 | 1.62 | 1.79 | 1.74 | 1.61 | 1.59 | 1.87 | 2.01 | 2.05 | 2.1 | 2.1292
VALOR PROVISORIO
|  | XXXX | LINEAS NO COMPUTADAS |  |  |  |  | 2005-05-01: TASA DE FALLA; 2005-07-01: 2.1292; 2005-08-01: SALIDAS x AÑO / 100 km