## TOT-0809
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 158 /2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  | Res. ENRE 200/11 | Recurso | Diferencia
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  | 226126.43 | 226126.43
|  |  | 13 | Transportista Independiente LITSA S.A. |  | 165.54 | 165.54
|  |  | 14 | Transportista Independiente INTESAR S.A. |  | 687.42 | 687.42
|  |  | 15 | Incendio de campos |  | 39140.13 | 39140.13
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio | 6244.43 | 6244.43
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón | 71200.8 | 71200.8 |  | (*)
|  |  |  | 214 | Transportista Independiente ENECOR S.A. | 765.6 | 765.6
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio | 31794.9 | 31794.9
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. | 3209.94 | 3209.94
|  |  |  | 223 | Transportista Independiente ENECOR S.A. | 1693.29 | 1693.29
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  | 71544.46 | 71544.46
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  | 77.5286 | 77.5286
|  |  | 43 | Transportista Independiente INTESAR S.A. |  | 315.0003 | 179.9709 | -135.0295
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 614.7233 | 614.7233
|  |  | 45 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 799.4123 | 799.4123
[5 empty] | TOTAL | 454379.6045 | 454244.5751 | -135.0295
Valores remuneratorios según Res ENRE N°328/08 - Res ENRE N°327/08 y Res ENRE Nº 196/09
(*): Según Nota S.E. N° 2492

## SUP-INTESAR
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 158 /2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2009
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | CHOELE - CHOEL - N. PTO. MADRYN | 500 | 354.2 | C | 20 | 415.048 | 2009-08-02 08:54 | 2009-08-02 15:48 | 6.9 | 414 | P | -- | NO | -- | 572.7663 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 572.7663
[17 empty] | 572.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 572.7663
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 572.7663
|  | c) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Choele Choel - P.Madryn | 354 | 500 | 308621.363 |  |  |  |  | 48834 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 357455.363
|  |  | C.LÍA -M. BELGRANO | 202.2 | 500 | 176280.3379 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 176280.3379
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Nueva P. Madryn AT1 | 450 | 500/330/33 | 106801.2 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0709) | [14 empty] | 106801.2
[27 empty] | RM = | 640536.9009
|  | d) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 20126.5295 | [16 empty] | RM * = | 503163.238
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 179.9709
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR
[9 empty] | SANCIÓN = | 179.9709 |  |  | RM * = EMPLEADO PARA EL CÁLCULO DE CS
Note on M44: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M49: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT