## TOT-0909
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 158 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
[6 empty] | Res. ENRE 200/11 | Recurso | Diferencia
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  | 33123.65 | 33123.65
|  |  | 12 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  | 14112.54 | 14112.54
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio | 22487.59 | 22487.59
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón | 68904 | 68904 |  | (*)
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente TIBA S.A. | 350.46 | 350.46
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio | 156461.53 | 92813.15 | -63648.38
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. | 25552.48 | 25552.48
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  | 130536.46 | 130536.46
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente LITSA |  | 6393.5511 | 6393.5511
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 5571.7649 | 5571.7649
[5 empty] | TOTAL | 457922.2611 | 394273.8811 | -63648.38
|  | Valores remuneratorios según Dec. PEN 1462/05 - Res ENRE N°330/08 - Res ENRE N°327/08 |  |  |  |  | * Valor provisorio
(*): Según Nota S.E. N° 2492

## SA-09 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 158 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 27 | 210737 | 4738 | M.BELGRANO | SALIDA TRAFO TG 1 | 500 | 63.904 | 2009-09-01 07:16 | 2009-09-01 17:16 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 28 | 210742 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 51.126 | 2009-09-02 14:32 | 2009-09-02 17:01 | 2.4833 | 149 | P | -- | 40 | 507.1699 | -- | -- | -- | SI | 507.1699
|  | 29 | 210746 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 51.126 | 2009-09-03 08:17 | 2009-09-03 08:39 | 0.36667 | 22 | P | -- | 40 | 75.6665 | -- | -- | -- | SI | 75.6665
|  | 30 | 210745 | 2600 | CAMPANA 500 | SALIDA ACOP. BARRAS A,C | 500 | 63.904 | 2009-09-03 09:57 | 2009-09-03 17:12 | 7.25 | 435 | P | -- | 200 | 9266.08 | -- | -- | -- | SI | 9266.08
|  | 31 | 210749 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-04 08:25 | 2009-09-04 17:55 | 9.5 | 570 | P | -- | 40 | 1942.788 | -- | -- | -- | SI | 1942.788
|  | 32 | 210750 | 86 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 63.904 | 2009-09-05 07:23 | 2009-09-05 18:39 | 11.2667 | 676 | P | -- | 200 | 14403.9616 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 33 | 210751 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-05 08:03 | 2009-09-05 17:38 | 9.5833 | 575 | P | -- | 40 | 1959.1483 | -- | -- | -- | SI | 1959.1483
|  | 34 | 210754 | 1839 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 63.904 | 2009-09-06 08:02 | 2009-09-06 13:29 | 5.45 | 327 | P | -- | 200 | 6965.536 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 35 | 210755 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-06 08:13 | 2009-09-06 17:51 | 9.6333 | 578 | P | -- | 40 | 1969.3735 | -- | -- | -- | SI | 1969.3735
|  | 36 | 210935 | 2600 | CAMPANA 500 | SALIDA ACOP. BARRAS A,C | 500 | 63.904 | 2009-09-07 13:36 | 2009-09-07 14:57 | 1.35 | 81 | F | SI | 200 | -- | -- | 17254.08 | -- | SI | 17254.08
|  | 37 | 210939 | 2739 | RAMALLO | SALIDA LINEA PERGAMINO | 132 | 51.126 | 2009-09-08 10:10 | 2009-09-08 15:20 | 5.1667 | 310 | P | -- | 40 | 1057.2857 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 38 | 210947 | 4738 | M.BELGRANO | SALIDA TRAFO TG 1 | 500 | 63.904 | 2009-09-09 12:37 | 2009-09-09 12:40 | 0.05 | 3 | P | -- | 200 | 63.904 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 39 | 210948 | 4758 | M.BELGRANO | SALIDA TRAFO TG 2 | 500 | 63.904 | 2009-09-09 13:45 | 2009-09-09 13:49 | 0.066667 | 4 | P | -- | 200 | 89.4656 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 40 | 210961 | 3266 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS I | 132 | 51.126 | 2009-09-12 08:32 | 2009-09-12 17:06 | 8.5667 | 514 | P | -- | 40 | 1752.5993 | -- | -- | -- | SI | 1752.5993
|  | 41 | 210966 | 3267 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS II | 132 | 51.126 | 2009-09-13 08:15 | 2009-09-13 16:07 | 7.8667 | 472 | P | -- | 40 | 1609.4465 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 42 | 211154 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-19 07:58 | 2009-09-19 17:40 | 9.7 | 582 | P | -- | 40 | 1983.6888 | -- | -- | -- | SI | 1983.6888
|  | 43 | 211151 | 94 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 63.904 | 2009-09-19 08:01 | 2009-09-19 18:31 | 10.5 | 630 | P | -- | 200 | 13419.84 | -- | -- | -- | SI | 13419.84
|  | 44 | 211153 | 86 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 63.904 | 2009-09-19 13:35 | 2009-09-19 14:55 | 1.3333 | 80 | P | -- | 200 | 1699.8464 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 45 | 211155 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-20 07:59 | 2009-09-20 18:01 | 10.0333 | 602 | P | -- | 40 | 2051.1751 | -- | -- | -- | SI | 2051.1751
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 73597.7752 | 0 | 17254.08 | 0 |  | 52181.61
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-09 (2)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 158 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2009
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
52181.61
|  | 46 | 211159 | 94 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 63.904 | 2009-09-20 08:00 | 2009-09-20 17:40 | 9.6667 | 580 | P | -- | 200 | 12359.0336 | -- | -- | -- | SI | 12359.0336
|  | 47 | 211156 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2009-09-20 18:02 | 2009-09-20 21:48 | 3.7667 | 226 | F | SI | 40 | -- | -- | 7709.8008 | -- | SI | 7709.8008
|  | 48 | 211330 | 2641 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 63.904 | 2009-09-22 09:21 | 2009-09-22 13:31 | 4.1667 | 250 | P | -- | 200 | 5329.5936 | -- | -- | -- | SI | 5329.5936
|  | 49 | 211331 | 4782 | M.BELGRANO | SALIDA TRAFO TG | 500 | 63.904 | 2009-09-22 09:47 | 2009-09-22 10:56 | 1.15 | 69 | P | -- | 200 | 1469.792 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 50 | 211332 | 2730 | RAMALLO | SALIDA LINEA ARGENER | 220 | 57.511 | 2009-09-23 04:12 | 2009-09-23 16:26 | 12.2333 | 734 | P | -- | 100 | 7033.5953 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 51 | 211341 | 1695 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 57.511 | 2009-09-24 09:17 | 2009-09-24 10:43 | 1.4333 | 86 | P | -- | 100 | 822.4073 | -- | -- | -- | SI | 822.4073
|  | 52 | 211347 | 101 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 63.904 | 2009-09-25 12:49 | 2009-09-25 16:48 | 3.9833 | 239 | F | NO | 200 | -- | 12780.8 | 50867.584 | -- | SI | 0
|  | 53 | 211348 | 85 | ABASTO | SALIDA TRAFO 1 | 500 | 63.904 | 2009-09-26 07:52 | 2009-09-26 17:45 | 9.8833 | 593 | P | -- | 200 | 12627.4304 | -- | -- | -- | SI | 12627.4304
|  | 54 | 211349 | 106 | EL BRACHO | SALIDA LINEA INDEPENDENCIA | 132 | 51.126 | 2009-09-26 08:20 | 2009-09-26 17:03 | 8.7167 | 523 | P | -- | 40 | 1783.2749 | -- | -- | -- | SI | 1783.2749
|  | 55 | 211351 | 149 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A INDEPENDENCIA 2 | 132 | 51.126 | 2009-09-27 07:57 | 2009-09-27 16:57 | 9 | 540 | P | -- | 40 | 1840.536 | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 43265.6631 | 12780.8 | 58577.3848 | 0 |  | 92813.15
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254