## TOT-1213
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 17298.33
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 65.83
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 5583.25
[5 empty] | TOTAL | 22947.41
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo

## LI-12 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 413.185
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 394.823 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 268216 | 716 | C.H. NIHUIL 1 - PEDRO VARGAS | 132 | 46.45 | 183.3953 | 2013-12-01 08:16 | 2013-12-01 15:05 | 6.8167 | 409 | P | 0,000 | 375.2268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 375.2268
|  | 2 | 268896 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 709.0255 | 2013-12-14 07:54 | 2013-12-15 14:48 | 30.9 | 1854 | P | 0,000 | 6572.6662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6572.6662
|  | 3 | 269111 | 698 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49 | 221.0127 | 2013-12-20 00:23 | 2013-12-20 00:40 | 0.28333 | 17 | F | 0,000 | -- | -- | 6630.3799 | 1856.5064 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8486.8863
|  | 4 | 269112 | 698 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49 | 221.0127 | 2013-12-21 07:59 | 2013-12-21 15:20 | 7.35 | 441 | P | 0,000 | 487.3329 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 487.3329
|  | 5 | 269113 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 709.0255 | 2013-12-22 08:01 | 2013-12-22 14:29 | 6.4667 | 388 | P | 0,000 | 1376.2185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1376.2185
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; - 16: 8811.4444; - 17: 0; - 18: 6630.3799; - 19: 1856.5064; - 20: 0; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 17298.33

## T-12 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.38 |  | 0.155 | Res.SE 1/03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 269114 | 862 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 1 | 60 | 132/66/13,2 | 82.8 | 2013-12-19 05:55 | 2013-12-19 08:34 | 2.65 | 159 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 65.826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.826
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 30 20: 65.826; 30 21: 0; 30 22: 0; 30 23: 0; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 65.83

## SA-12 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
[5 empty] | Salida en 220 kV | 33.884 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 16.943 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 12.711 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 12.711 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 268490 | 892 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA BARRIALES | 66 | 16.943 | 2013-12-07 17:07 | 2013-12-07 17:09 | 0.033333 | 2 | F | NO | 50 | -- | 847.15 | 25.4145 | -- | SI | 872.5645
|  | 9 | 268491 | 893 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA LC 35 | 66 | 16.943 | 2013-12-07 17:07 | 2013-12-07 17:09 | 0.033333 | 2 | F | NO | 50 | -- | 847.15 | 25.4145 | -- | SI | 872.5645
|  | 10 | 268492 | 894 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RODEO DEL MEDIO 1 | 66 | 16.943 | 2013-12-07 17:07 | 2013-12-07 17:10 | 0.05 | 3 | F | NO | 50 | -- | 847.15 | 42.3575 | -- | SI | 889.5075
|  | 11 | 268493 | 895 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RODEO DEL MEDIO 2 | 66 | 16.943 | 2013-12-07 17:07 | 2013-12-07 17:10 | 0.05 | 3 | F | NO | 50 | -- | 847.15 | 42.3575 | -- | SI | 889.5075
|  | 12 | 268494 | 897 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA AGRELO | 66 | 16.943 | 2013-12-07 17:07 | 2013-12-07 17:10 | 0.05 | 3 | F | NO | 50 | -- | 847.15 | 42.3575 | -- | SI | 889.5075
|  | 13 | 268895 | 887 | CAPIZ | LINEA SAN CARLOS | 66 | 16.943 | 2013-12-12 15:42 | 2013-12-12 16:52 | 1.1667 | 70 | P | -- | 50 | 99.1166 | -- | -- | -- | SI | 99.1166
|  | 14 | 268897 | 891 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RODEO DE LA CRUZ | 132 | 16.943 | 2013-12-15 08:05 | 2013-12-15 19:49 | 11.7333 | 704 | P | -- | 50 | 993.707 | -- | -- | -- | SI | 993.707
|  | 15 | 269394 | 902 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA CESPEDES | 13.2 | 12.711 | 2013-12-27 09:25 | 2013-12-27 12:26 | 3.0167 | 181 | P | -- | 20 | 76.7744 | -- | -- | -- | SI | 76.7744
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 20 17: 1169.5979; 20 18: 4235.75; 20 19: 177.9015; 20 20: 0; 20 22: 5583.25

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Diciembre de 2013
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2013-05-01; 2013-10-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2013-08-01; 2013-10-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2013-11-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1 | bar: 2013-11-01
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22 | bar: 2013-01-01
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22 | bar: 2013-01-01
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2013-05-01 to 2013-06-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.04 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.8
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.8 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
8 | 12 | diciembre | 31 | 2013 | Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013 | 12 | 13 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2013 |  |  |  |  | J1213CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1312
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-12 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-12 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-12 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-12 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0