## TOT-0314
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 40234.74
|  |  | 1.2.- | Líneas L.I.C.C.S.A. - OyM Propio |  |  | 295.09
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 22324.54
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 8355.54
[5 empty] | TOTAL | 71209.91
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 111537

## LI-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 413.185
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 394.823 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 272755 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | 214.7837 | 2014-03-08 18:22 | 2014-03-08 20:10 | 1.8 | 108 | F | 0,000 | -- | -- | 6443.5114 | 11598.3204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18041.8318
|  | 2 | 272756 | 4661 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 130.2 | 514.0595 | 2014-03-08 18:22 | 2014-03-08 18:35 | 0.21667 | 13 | F | 0,000 | -- | -- | 15421.786 | 3392.7929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18814.5789
|  | 3 | 272757 | 715 | PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL | 132 | 15.59 | 98.7057 | 2014-03-09 06:05 | 2014-03-09 08:00 | 1.9167 | 115 | P | 0,000 | 56.8545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.8545
|  | 4 | 273068 | 710 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.32 | 778.11 | 2014-03-14 08:34 | 2014-03-14 18:13 | 9.65 | 579 | P | 0,000 | 2252.6285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2252.6285
|  | 5 | 273498 | 704 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.08 | 98.7057 | 2014-03-26 09:31 | 2014-03-26 15:04 | 5.55 | 333 | P | 0,000 | 164.3451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 164.3451
|  | 6 | 273499 | 705 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.08 | 98.7057 | 2014-03-27 09:12 | 2014-03-27 13:45 | 4.55 | 273 | P | 0,000 | 134.7333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 134.7333
|  | 7 | 273500 | 4661 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 130.2 | 514.0595 | 2014-03-28 10:08 | 2014-03-28 14:03 | 3.9167 | 235 | P | 0,000 | 604.534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 604.534
|  | 8 | 273501 | 705 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.08 | 98.7057 | 2014-03-31 09:47 | 2014-03-31 15:22 | 5.5833 | 335 | P | 0,000 | 165.2334 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 165.2334
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F- FORZADA; - 16: 3378.3289; - 17: 0; - 18: 21865.2974; - 19: 14991.1134; - 20: 0; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 40234.74

## LI-LICCSA D-04 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.2.-Líneas L.I.C.C.S.A. Operación y Mantenimiento Propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 247.9207
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | - |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | 273311 | 5105 | RIO DIAMANTE - LOS REYUNOS | 220 | 7 | 61.9802 | 2014-03-19 08:51 | 2014-03-19 17:01 | 8.1667 | 490 | P | -- | 151.9134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 151.9134
|  | 10 | 273312 | 5105 | RIO DIAMANTE - LOS REYUNOS | 220 | 7 | 61.9802 | 2014-03-20 08:35 | 2014-03-20 16:17 | 7.7 | 462 | P | -- | 143.1742 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 143.1742
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 295.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 295.09

## T-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.38 |  | 0.1795 | Res. SE 1/03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | 272758 | 862 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 60 | 132/66/13,2 | 82.8 | 2014-03-07 09:09 | 2014-03-07 16:24 | 7.25 | 435 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 180.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 180.09
|  | 13 | 272759 | 1015 | SAN JUAN | AUTOTRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 207 | 2014-03-08 18:22 | 2014-03-08 18:55 | 0.55 | 33 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 6210 | 3415.5 | -- | -- | -- | -- | SI | 9625.5
|  | 14 | 272760 | 3555 | SAN JUAN | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 207 | 2014-03-08 18:22 | 2014-03-08 18:55 | 0.55 | 33 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 6210 | 3415.5 | -- | -- | -- | -- | SI | 9625.5
|  | 15 | 273014 | 1015 | SAN JUAN | AUTOTRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 207 | 2014-03-08 18:56 | 2014-03-08 19:00 | 0.066667 | 4 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 621 | 43.47 | -- | -- | -- | -- | SI | 664.47
|  | 16 | 273069 | 3405 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 6 | 40 | 132/33/13,2 | 55.2 | 2014-03-13 09:52 | 2014-03-13 09:54 | 0.033333 | 2 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1656 | 49.68 | -- | -- | -- | -- | SI | 1705.68
|  | 17 | 273254 | 3405 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 6 | 40 | 132/33/13,2 | 55.2 | 2014-03-13 09:55 | 2014-03-13 11:43 | 1.8 | 108 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 165.6 | 298.08 | -- | -- | -- | -- | SI | 463.68
|  | 18 | 273070 | 3405 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 6 | 40 | 132/33/13,2 | 55.2 | 2014-03-15 08:14 | 2014-03-15 11:50 | 3.6 | 216 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 59.616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.616
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F- FORZADA; 30 20: 239.706; 30 21: 0; 30 22: 14862.6; 30 23: 7222.23; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 22324.54

## SA-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 33.884 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 16.943 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 12.711 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 12.711 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 19 | 272786 | 944 | SAN RAFAEL | AUTOTRAFO EMSE (2) | 132 | 16.943 | 2014-03-09 06:05 | 2014-03-09 08:03 | 1.9667 | 118 | P | -- | 50 | 166.8886 | -- | -- | -- | SI | 166.8886
|  | 20 | 272787 | 943 | SAN RAFAEL | AUTOTRAFO EMSE (1) | 132 | 16.943 | 2014-03-09 06:05 | 2014-03-09 08:03 | 1.9667 | 118 | P | -- | 50 | 166.8886 | -- | -- | -- | SI | 166.8886
|  | 21 | 273071 | 910 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 2 DESTILERIA | 13.2 | 12.711 | 2014-03-13 09:52 | 2014-03-13 11:45 | 1.8833 | 113 | F | NO | 20 | -- | 254.22 | 477.9336 | -- | SI | 732.1536
|  | 22 | 273072 | 908 | LUJAN DE CUYO | LINEA YPF POZOS 2 | 33 | 12.711 | 2014-03-13 09:52 | 2014-03-13 11:44 | 1.8667 | 112 | F | NO | 25 | -- | 317.775 | 594.2393 | -- | SI | 912.0143
|  | 23 | 273073 | 910 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 2 DESTILERIA | 13.2 | 12.711 | 2014-03-15 08:14 | 2014-03-15 11:50 | 3.6 | 216 | P | -- | 20 | 91.5192 | -- | -- | -- | SI | 91.5192
|  | 24 | 273074 | 908 | LUJAN DE CUYO | LINEA YPF POZOS 2 | 33 | 12.711 | 2014-03-15 08:14 | 2014-03-15 11:50 | 3.6 | 216 | P | -- | 25 | 114.399 | -- | -- | -- | SI | 114.399
|  | 25 | 273313 | 923 | SAN JUAN | ALIMENT. VILLA KRAUSE | 33 | 12.711 | 2014-03-18 07:59 | 2014-03-18 13:47 | 5.8 | 348 | P | -- | 25 | 184.3095 | -- | -- | -- | SI | 184.3095
|  | 26 | 273314 | 924 | SAN JUAN | ALIMENT. SARMIENTO II | 33 | 12.711 | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 16:03 | 8.05 | 483 | P | -- | 25 | 255.8089 | -- | -- | -- | SI | 255.8089
|  | 27 | 273315 | 943 | SAN RAFAEL | AUTOTRAFO EMSE (1) | 132 | 16.943 | 2014-03-19 07:47 | 2014-03-19 13:47 | 6 | 360 | P | -- | 50 | 508.29 | -- | -- | -- | SI | 508.29
|  | 28 | 273316 | 926 | SAN JUAN | ALIMENT. SARMIENTO III | 33 | 12.711 | 2014-03-19 07:53 | 2014-03-19 16:54 | 9.0167 | 541 | P | -- | 25 | 286.6331 | -- | -- | -- | SI | 286.6331
|  | 29 | 273317 | 934 | SAN JUAN | ALIMENT. POCITOS I | 33 | 12.711 | 2014-03-19 12:31 | 2014-03-19 17:20 | 4.8167 | 289 | P | -- | 25 | 153.1676 | -- | -- | -- | SI | 153.1676
|  | 30 | 273318 | 876 | ANCHORIS | LINEA ARGENTINA II | 66 | 16.943 | 2014-03-21 12:35 | 2014-03-21 16:17 | 3.7 | 222 | F | SI | 50 | -- | -- | 3134.455 | -- | SI | 3134.455
|  | 31 | 273502 | 935 | SAN JUAN | ALIMENT. RAWSON I | 33 | 12.711 | 2014-03-25 08:52 | 2014-03-25 11:56 | 3.0667 | 184 | P | -- | 25 | 97.5569 | -- | -- | -- | SI | 97.5569
|  | 32 | 273503 | 931 | SAN JUAN | ALIMENT. CENTRO I | 33 | 12.711 | 2014-03-25 11:56 | 2014-03-25 15:57 | 4.0167 | 241 | P | -- | 25 | 127.7456 | -- | -- | -- | SI | 127.7456
|  | 33 | 273504 | 929 | SAN JUAN | ALIMENT. SCOP | 33 | 12.711 | 2014-03-26 07:45 | 2014-03-26 11:44 | 3.9833 | 239 | P | -- | 25 | 126.4745 | -- | -- | -- | SI | 126.4745
|  | 34 | 273505 | 932 | SAN JUAN | ALIMENT. SARMIENTO I | 33 | 12.711 | 2014-03-26 11:29 | 2014-03-26 15:47 | 4.3 | 258 | P | -- | 25 | 136.6433 | -- | -- | -- | SI | 136.6433
|  | 35 | 273506 | 922 | SAN JUAN | LINEA C.H. QUEBRADA DE ULLUM | 132 | 16.943 | 2014-03-30 08:27 | 2014-03-30 19:51 | 11.4 | 684 | P | -- | 50 | 965.751 | -- | -- | -- | SI | 965.751
|  | 36 | 273507 | 922 | SAN JUAN | LINEA C.H. QUEBRADA DE ULLUM | 132 | 16.943 | 2014-03-31 00:58 | 2014-03-31 01:12 | 0.23333 | 14 | F | SI | 50 | -- | -- | 194.8445 | -- | SI | 194.8445
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F- FORZADA; 20 17: 3382.0755; 20 18: 571.995; 20 19: 4401.4724; 20 20: 0; 20 22: 8355.54

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Marzo de 2014
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | bar: 2014-02-01
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43 | bar: 2014-02-01
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2013-05-01; 2013-10-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2013-08-01; 2013-10-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9 | bar: 2014-02-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2013-11-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1 | bar: 2013-11-01
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2013-05-01 to 2013-06-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.72 | 1.04
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.04 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 3 | marzo | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de marzo de 2014 | 03 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2014 |  |  |  |  | J0314CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1403
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-03 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-03 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-03 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-03 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0