## TOT-0414
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 798/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de abril de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 2996.67
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 109.67
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 1907.6
[5 empty] | TOTAL | 5013.94
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 111537

## LI-04 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 798/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de abril de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 413.185
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 394.823 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 273837 | 4661 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 130.2 | 514.0595 | 2014-04-05 08:40 | 2014-04-05 12:46 | 4.1 | 246 | P | 0,000 | 632.2932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 632.2932
|  | 2 | 273838 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | 214.7837 | 2014-04-05 13:05 | 2014-04-05 17:18 | 4.2167 | 253 | P | 0,000 | 271.9162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 271.9162
|  | 3 | 274005 | 711 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 42.95 | 177.463 | 2014-04-08 09:23 | 2014-04-08 17:15 | 7.8667 | 472 | P | 0,000 | 418.9901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 418.9901
|  | 4 | 274006 | 711 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 42.95 | 177.463 | 2014-04-09 08:57 | 2014-04-09 14:06 | 5.15 | 309 | P | 0,000 | 274.1803 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 274.1803
|  | 5 | 274007 | 704 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.08 | 98.7057 | 2014-04-11 08:55 | 2014-04-11 13:49 | 4.9 | 294 | P | 0,000 | 145.0975 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145.0975
|  | 6 | 274711 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 482.1973 | 2014-04-30 09:41 | 2014-04-30 18:21 | 8.6667 | 520 | P | 0,000 | 1254.1952 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1254.1952
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; - 16: 2996.6724; - 17: 0; - 18: 0; - 19: 0; - 20: 0; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 2996.67

## T-04 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 798/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de abril de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.38 |  | 0.1795 | Res, SE 1/03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 273839 | 873 | SAN JUAN | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 41.4 | 2014-04-05 13:20 | 2014-04-05 13:23 | 0.05 | 3 | F | SI | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | -- | 6.21 | -- | -- | -- | -- | SI | 6.21
|  | 9 | 273840 | 4663 | CAÑADA HONDA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 41.4 | 2014-04-06 08:46 | 2014-04-06 15:30 | 6.7333 | 404 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 83.5866 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 83.5866
|  | 10 | 274708 | 866 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 17 | 15 | 132/13,2 | 20.7 | 2014-04-28 10:10 | 2014-04-28 13:22 | 3.2 | 192 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 19.872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.872
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 30 20: 103.4586; 30 21: 0; 30 22: 0; 30 23: 6.21; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 109.67

## SA-04 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 798/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de abril de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 33.884 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 16.943 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 12.711 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 12.711 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 273835 | 925 | SAN JUAN | ALIMENT. POCITOS II | 33 | 12.711 | 2014-04-03 07:49 | 2014-04-03 17:31 | 9.7 | 582 | P | -- | 25 | 308.2418 | -- | -- | -- | SI | 308.2418
|  | 12 | 273836 | 927 | SAN JUAN | ALIMENT. RAWSON II | 33 | 12.711 | 2014-04-03 12:16 | 2014-04-03 16:46 | 4.5 | 270 | P | -- | 25 | 142.9988 | -- | -- | -- | SI | 142.9988
|  | 13 | 273841 | 4664 | CAÑADA HONDA | SALIDA 1 | 33 | 12.711 | 2014-04-06 08:46 | 2014-04-06 15:30 | 6.7333 | 404 | P | -- | 25 | 213.8626 | -- | -- | -- | SI | 213.8626
|  | 14 | 273842 | 4665 | CAÑADA HONDA | SALIDA 1 | 13.2 | 12.711 | 2014-04-06 08:46 | 2014-04-06 15:30 | 6.7333 | 404 | P | -- | 20 | 171.0901 | -- | -- | -- | SI | 171.0901
|  | 15 | 274008 | 940 | SAN JUAN | DISTRIB. ZONDA | 13.2 | 12.711 | 2014-04-08 07:58 | 2014-04-08 12:18 | 4.3333 | 260 | P | -- | 20 | 110.0773 | -- | -- | -- | SI | 110.0773
|  | 16 | 274009 | 941 | SAN JUAN | DISTRIB. CERECETTO | 13.2 | 12.711 | 2014-04-08 12:44 | 2014-04-08 17:42 | 4.9667 | 298 | P | -- | 20 | 126.3473 | -- | -- | -- | SI | 126.3473
|  | 17 | 274011 | 939 | SAN JUAN | DISTRIB. IRIGOYEN | 13.2 | 12.711 | 2014-04-09 07:21 | 2014-04-09 12:37 | 5.2667 | 316 | P | -- | 20 | 133.9739 | -- | -- | -- | SI | 133.9739
|  | 18 | 274010 | 938 | SAN JUAN | DISTRIB. REP. DEL LIBANO | 13.2 | 12.711 | 2014-04-09 12:41 | 2014-04-09 16:01 | 3.3333 | 200 | P | -- | 20 | 84.6553 | -- | -- | -- | SI | 84.6553
|  | 19 | 274216 | 942 | SAN JUAN | DISTRIB. DR. ORTEGA | 13.2 | 12.711 | 2014-04-15 07:47 | 2014-04-15 13:53 | 6.1 | 366 | P | -- | 20 | 155.0742 | -- | -- | -- | SI | 155.0742
|  | 20 | 274407 | 930 | SAN JUAN | ALIMENT. CENTRO III | 33 | 12.711 | 2014-04-27 07:30 | 2014-04-27 12:17 | 4.7833 | 287 | P | -- | 25 | 151.8965 | -- | -- | -- | SI | 151.8965
|  | 21 | 274709 | 911 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 3 DESTILERIA | 13.2 | 12.711 | 2014-04-28 10:10 | 2014-04-28 13:22 | 3.2 | 192 | P | -- | 20 | 81.3504 | -- | -- | -- | SI | 81.3504
|  | 22 | 274710 | 937 | SAN JUAN | DISTRIB. IGNACIO DE LA ROSA | 13.2 | 12.711 | 2014-04-30 08:23 | 2014-04-30 12:36 | 4.2167 | 253 | P | -- | 20 | 107.2808 | -- | -- | -- | SI | 107.2808
|  | 23 | 274712 | 936 | SAN JUAN | DISTRIB. MARIANO MORENO | 13.2 | 12.711 | 2014-04-30 12:54 | 2014-04-30 17:39 | 4.75 | 285 | P | -- | 20 | 120.7545 | -- | -- | -- | SI | 120.7545
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 20 17: 1907.6033; 20 18: 0; 20 19: 0; 20 20: 0; 20 22: 1907.6

## TASA FALLA
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 798/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Abril de 2014
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | bar: 2014-02-01
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43 | bar: 2014-02-01
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2013-05-01; 2013-10-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2013-08-01; 2013-10-01; 2014-03-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9 | bar: 2014-02-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2013-11-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1 | bar: 2013-11-01
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2013-05-01 to 2013-06-01; 2014-03-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.72 | 1.04 | 1.2
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.2 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 4 | abril | 30 | 2014 | Desde el 01 al 30 de abril de 2014 | 04 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2014 |  |  |  |  | J0414CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1404
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-04 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-04 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-04 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-04 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0