## TOT-0514
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 9144.79
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 5334.57
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 4530.58
[5 empty] | TOTAL | 19009.94
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 111537

## LI-05 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 413.185
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 394.823 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 274906 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 482.1973 | 2014-05-06 09:59 | 2014-05-06 18:21 | 8.3667 | 502 | P | 0,000 | 1210.7975 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1210.7975
|  | 2 | 274905 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 482.1973 | 2014-05-07 10:14 | 2014-05-07 18:30 | 8.2667 | 496 | P | 0,000 | 1196.3315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1196.3315
|  | 3 | 275142 | 711 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 42.95 | 177.463 | 2014-05-14 09:13 | 2014-05-14 16:24 | 7.1833 | 431 | P | 0,000 | 382.2552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 382.2552
|  | 4 | 275143 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | 214.7837 | 2014-05-17 09:00 | 2014-05-17 13:21 | 4.35 | 261 | P | 0,000 | 280.2927 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 280.2927
|  | 5 | 275144 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | 214.7837 | 2014-05-18 08:47 | 2014-05-18 17:58 | 9.1833 | 551 | P | 0,000 | 591.5143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 591.5143
|  | 6 | 275369 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 709.0255 | 2014-05-19 09:46 | 2014-05-19 18:18 | 8.5333 | 512 | P | 0,000 | 1814.3962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1814.3962
|  | 7 | 275370 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 709.0255 | 2014-05-20 09:27 | 2014-05-20 18:08 | 8.6833 | 521 | P | 0,000 | 1846.3024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1846.3024
|  | 8 | 275371 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 709.0255 | 2014-05-21 09:44 | 2014-05-21 18:18 | 8.5667 | 514 | P | 0,000 | 1822.9045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1822.9045
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; - 16: 9144.7944; - 17: 0; - 18: 0; - 19: 0; - 20: 0; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 9144.79

## T-05 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.38 |  | 0.1795 | Res. SE. 1/03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 10 | 274713 | 862 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 60 | 132/66/13,2 | 82.8 | 2014-05-02 02:29 | 2014-05-02 02:34 | 0.083333 | 5 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 2484 | 198.72 | -- | -- | -- | -- | SI | 2682.72
|  | 11 | 274714 | 862 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 60 | 132/66/13,2 | 82.8 | 2014-05-02 02:35 | 2014-05-02 07:13 | 4.6333 | 278 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 248.4 | 1150.092 | -- | -- | -- | -- | SI | 1398.492
|  | 12 | 274907 | 859 | BAJO RIO TUNUYAN | TRAFO 2 | 30 | 132/66/13,2 | 41.4 | 2014-05-07 11:03 | 2014-05-07 13:05 | 2.0333 | 122 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 10.085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.085
|  | 13 | 274908 | 1023 | BAJO RIO TUNUYAN | TRAFO 3 | 30 | 132/66/13,2 | 41.4 | 2014-05-08 08:42 | 2014-05-08 13:08 | 4.4333 | 266 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 22.0082 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.0082
|  | 14 | 274909 | 874 | SAN JUAN | TRAFO 3 | 15 | 132/33 | 20.7 | 2014-05-11 08:22 | 2014-05-11 19:27 | 11.0833 | 665 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 68.8068 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.8068
|  | 15 | 274910 | 5079 | SAN JUAN | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 41.4 | 2014-05-11 08:22 | 2014-05-11 19:27 | 11.0833 | 665 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 137.6136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 137.6136
|  | 16 | 275145 | 873 | SAN JUAN | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 41.4 | 2014-05-18 08:46 | 2014-05-18 17:53 | 9.1167 | 547 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 113.2704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.2704
|  | 17 | 275372 | 866 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 17 | 15 | 132/13,2 | 20.7 | 2014-05-20 11:03 | 2014-05-20 15:59 | 4.9333 | 296 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 30.6153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.6153
|  | 18 | 275373 | 866 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 17 | 15 | 132/13,2 | 20.7 | 2014-05-21 12:46 | 2014-05-21 16:00 | 3.2333 | 194 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 20.0583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.0583
|  | 19 | 275478 | 862 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 60 | 132/66/13,2 | 82.8 | 2014-05-27 08:26 | 2014-05-28 14:14 | 29.8 | 1788 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 740.232 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 740.232
|  | 20 | 275483 | 867 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 18 | 15 | 132/13,2 | 20.7 | 2014-05-27 10:04 | 2014-05-27 13:36 | 3.5333 | 212 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 21.9213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.9213
|  | 21 | 275488 | 3405 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 6 | 40 | 132/33/13,2 | 55.2 | 2014-05-29 10:00 | 2014-05-29 14:43 | 4.7167 | 283 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 78.1632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 78.1632
|  | 22 | 275491 | 859 | BAJO RIO TUNUYAN | TRAFO 2 | 30 | 132/66/13,2 | 41.4 | 2014-05-30 10:44 | 2014-05-30 12:09 | 1.4167 | 85 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 10.5818 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.5818
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA; 30 20: 1210.6809; 30 21: 42.6751; 30 22: 2732.4; 30 23: 1348.812; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 5334.57

## SA-05 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 33.884 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 16.943 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 16.943 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 12.711 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 23 | 275374 | 886 | CAPIZ | LINEA TUNUYAN | 66 | 16.943 | 2014-05-19 09:26 | 2014-05-19 14:37 | 5.1833 | 311 | P | -- | 50 | 438.8237 | -- | -- | -- | SI | 438.8237
|  | 24 | 275375 | 911 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 3 DESTILERIA | 13.2 | 12.711 | 2014-05-20 11:03 | 2014-05-20 15:59 | 4.9333 | 296 | P | -- | 20 | 125.3305 | -- | -- | -- | SI | 125.3305
|  | 25 | 275376 | 911 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 3 DESTILERIA | 13.2 | 12.711 | 2014-05-21 12:46 | 2014-05-21 16:00 | 3.2333 | 194 | P | -- | 20 | 82.1131 | -- | -- | -- | SI | 82.1131
|  | 26 | 275377 | 877 | ANCHORIS | LINEA ARGENTINA I | 66 | 16.943 | 2014-05-24 09:26 | 2014-05-24 13:20 | 3.9 | 234 | P | -- | 50 | 330.3885 | -- | -- | -- | SI | 330.3885
|  | 27 | 275378 | 876 | ANCHORIS | LINEA ARGENTINA II | 66 | 16.943 | 2014-05-24 13:21 | 2014-05-24 16:08 | 2.7833 | 167 | P | -- | 50 | 235.5077 | -- | -- | -- | SI | 235.5077
|  | 28 | 275479 | 897 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA AGRELO | 66 | 16.943 | 2014-05-27 08:52 | 2014-05-27 08:56 | 0.066667 | 4 | F | NO | 50 | -- | 847.15 | 59.3005 | -- | SI | 906.4505
|  | 29 | 275480 | 892 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA BARRIALES | 66 | 16.943 | 2014-05-27 08:52 | 2014-05-27 08:55 | 0.05 | 3 | F | NO | 50 | -- | 847.15 | 42.3575 | -- | SI | 889.5075
|  | 30 | 275481 | 893 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA LC35 | 66 | 16.943 | 2014-05-27 08:52 | 2014-05-27 08:54 | 0.033333 | 2 | F | NO | 50 | -- | 847.15 | 25.4145 | -- | SI | 872.5645
|  | 31 | 275482 | 890 | CAPIZ | ALIMENT. LOS MANANTIALES | 13.2 | 12.711 | 2014-05-27 09:35 | 2014-05-27 11:15 | 1.6667 | 100 | P | -- | 20 | 42.4547 | -- | -- | -- | SI | 42.4547
|  | 32 | 275484 | 912 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 4 DESTILERIA | 13.2 | 12.711 | 2014-05-27 10:04 | 2014-05-27 13:36 | 3.5333 | 212 | P | -- | 20 | 89.7397 | -- | -- | -- | SI | 89.7397
|  | 33 | 275485 | 4021 | CAPIZ | ALIMENT. ROSARIO | 13.2 | 12.711 | 2014-05-27 11:19 | 2014-05-27 13:30 | 2.1833 | 131 | P | -- | 20 | 55.42 | -- | -- | -- | SI | 55.42
|  | 34 | 275486 | 889 | CAPIZ | ALIMENT. CAPIZ | 13.2 | 12.711 | 2014-05-28 09:29 | 2014-05-28 13:18 | 3.8167 | 229 | P | -- | 20 | 97.112 | -- | -- | -- | SI | 97.112
|  | 35 | 275487 | 888 | CAPIZ | ALIMENT. CHACON | 13.2 | 12.711 | 2014-05-28 11:32 | 2014-05-28 13:19 | 1.7833 | 107 | P | -- | 20 | 45.2512 | -- | -- | -- | SI | 45.2512
|  | 36 | 275489 | 910 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 2 DESTILERIA | 13.2 | 12.711 | 2014-05-29 10:00 | 2014-05-29 14:43 | 4.7167 | 283 | P | -- | 20 | 119.9918 | -- | -- | -- | SI | 119.9918
|  | 37 | 275490 | 908 | LUJAN DE CUYO | LINEA YPF POZOS 2 | 33 | 16.943 | 2014-05-29 10:00 | 2014-05-29 14:43 | 4.7167 | 283 | P | -- | 25 | 199.9274 | -- | -- | -- | SI | 199.9274
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 20 17: 1862.0602; 20 18: 2541.45; 20 19: 127.0725; 20 20: 0; 20 22: 4530.58

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 798 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Mayo de 2014
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | bar: 2014-02-01
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43 | bar: 2014-02-01
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2013-05-01; 2013-10-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2013-08-01; 2013-10-01; 2014-03-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9 | bar: 2014-02-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2013-11-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1 | bar: 2013-11-01
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2013-05-01 to 2013-06-01; 2014-03-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.72 | 1.04 | 1.2 | 1.2
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.2 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 5 | mayo | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de mayo de 2014 | 05 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2014 |  |  |  |  | J0514CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1405
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-05 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-05 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-05 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-05 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0