## TOTAL
ANEXO X al Memorandum D.T.E.E. N° 783/2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2012-03-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Marzo de 2012
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 234587.3034
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 44826.9881
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 52.7361
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 61161.5784
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 8236.2261 | 4118.1131
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 26411.9244 | 13205.9622
[5 empty] | TOTAL | 392600.8317
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO X al Memorandum D.T.E.E. N° 783/2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Marzo de 2012
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 80559.9912 | 2291.7092 | 107912.6886 | 638776.6667 | 2059.1833 | 557307.1833
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 8 | 1 | 31 | 22 | 36 | 35
|  | Índices | DAM |  | 0.99692 | 0.99981 | 0.99604 | 0.99289 | 0.99784 | 0.99112
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.26828 | 0.070771 | 0.99643 | 0.21463 | 0.33028 | 0.48866
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.67493 | 0.97155 | -0.23161 | 0.18106 | -1.1762 | 0.46014
|  | compara |  |  | 0.67493 | 0.97155 | 0 | 0.18106 | 0 | 0.46014
|  | 2do término |  |  | 0.54529 | 0.93624 | 0.0035679 | 0.57073 | 0.52818 | 0.2918
|  | corchetes |  |  | 1.2202 | 1.9078 | 0.0035679 | 0.75179 | 0.52818 | 0.75194
|  | compara |  |  | 1.2202 | 1.9078 | 0.0035679 | 0.75179 | 0.52818 | 0.75194
|  | premio |  |  | 234587.3034 | 44826.9881 | 52.7361 | 61161.5784 | 8236.2261 | 26411.9244
|  | compara |  |  | 234587.3034 | 44826.9881 | 52.7361 | 61161.5784 | 8236.2261 | 26411.9244
|  |  | PREMIO |  | 234587.3034 | 44826.9881 | 52.7361 | 61161.5784 | 8236.2261 | 26411.9244
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2012-03-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas