## TOT-0803
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
[7 empty] | Res. ENRE Nº425/2010 | Recurso
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 625.1 | 625.1
|  |  | 1.3.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  |  | 27301.3 | 36046.99
|  |  | 1.4.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 1517.43 | 2003.52
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 8.31 | 8.31
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 210.53 | 277.85
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 1317.15 | 26.65
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 0 | 1290.495
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 53.3455 | 392.0862
|  |  | 4.2.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  |  | 6045.1633 | 7980.4669
|  |  | 4.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 406.7099 | 500.88
[5 empty] | TOTAL | 49152.3481
[5 empty] | Total s/Res. ENRE Nº425/2010 | 37485.0387
[5 empty] | DIFERENCIA | 11667.3094
Valores remuneratorios según Decreto P.E.N N° 1779/07 y Resoluciones ENRE N° 330/08 y ENRE Nº 645/08

## LI-0803 (SPSE)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.3.- Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 68.199
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 65.168 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | 136.2011 | 2008-03-07 12:59 | 2008-03-07 15:30 | 2.5167 | 151 | F | -- | -- | -- | 4086.0336 | 10296.8047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14382.8383
|  | 12 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | 136.2011 | 2008-03-12 12:59 | 2008-03-12 17:00 | 4.0167 | 241 | F | -- | -- | -- | 4086.0336 | 12258.1008 | 416.7754 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16760.9098
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | 136.2011 | 2008-03-31 09:38 | 2008-03-31 09:50 | 0.2 | 12 | F | -- | -- | -- | 4086.0336 | 817.2067 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4903.2403
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [9 empty] | 0 | 0 | 12258.1 | 23372.11 | 416.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36046.99

## LI-0803 (TCUE)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.4.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 68.199
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 65.168 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 21.8964 | 2008-03-06 07:16 | 2008-03-06 20:16 | 13 | 780 | P | -- | 85.3961 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 85.3961
|  | 10 | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 21.8964 | 2008-03-08 10:45 | 2008-03-08 12:40 | 1.9167 | 115 | F | -- | -- | -- | 656.8934 | 1261.2354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1918.1288
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA F - FORZADA | [9 empty] | 85.4 | 0 | 656.89 | 1261.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2003.52

## TR-0803 (EDERSA)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.227
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 14 | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.405 | 2008-03-25 01:41 | 2008-03-25 03:24 | 1.7167 | 103 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 102.15 | 175.698 | -- | -- | -- | -- | SI | 277.848
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [13 empty] | 0 | 0 | 102.15 | 175.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 277.85

## SA-0803
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
|  |  | Salida en 330 kV | 7.577 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.03 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.274 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.274 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | BARRIO SAN MARTIN | ALIMENT. 7 COOP. | 13.2 | 2.274 | 2008-03-18 08:12 | 2008-03-18 10:03 | 1.85 | 111 | P | -- | 20 | 8.4138 | -- | -- | -- | SI | 8.4138
|  | 7 | BARRIO SAN MARTIN | ALIMENT. 6 COOP. | 13.2 | 2.274 | 2008-03-18 10:28 | 2008-03-18 12:39 | 2.1833 | 131 | P | -- | 20 | 9.9146 | -- | -- | -- | SI | 9.9146
|  | 8 | CDORO. RIVADAVIA A | ALIMENT. 12 COOP | 10.4 | 2.274 | 2008-03-19 08:30 | 2008-03-19 10:20 | 1.8333 | 110 | P | -- | 20 | 8.3228 | -- | -- | -- | SI | 8.3228
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 26.6513 | 0 | 0 | 0 |  | 26.65

## SA-0803(EDERSA)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
|  |  | Salida en 330 kV | 7.577 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.03 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.274 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.274 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | S.A. OESTE | LINEA VALCHETA | 33 | 2.274 | 2008-03-25 01:41 | 2008-03-25 23:23 | 21.7 | 1302 | F | NO | 25 | -- | 56.85 | 1233.645 | -- | SI | 1290.495
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [10 empty] | 0 | 56.85 | 1233.645 | 0 |  | 1290.495

## SUP-EDERSA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.03
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 65.168 | Salida en 33 kV | 2.274
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.227 | Salida en 13,2 kV = | 2.274
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 0
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 277.85
[5 empty] | SALIDAS |  | 1290.495
[6 empty] | SM = | 1568.345
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 15030.3475 | 0 | (DTE 03/08) | 15030.3475
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 53478.9462 | 0 | (DTE 03/08) | 53478.9462
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 89988.1452 | 0 | (DTE 03/08) | 89988.1452
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 3393.9494 | 0 | (DTE 03/08) | 3393.9494
161891.3883
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 5066.64 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 2254.32
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 14862.144 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 3383.712
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 1266.66 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 5075.568
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 2533.32 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 10151.136
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 5066.64 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 5075.568
[6 empty] | 28795.404 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 12405.456
38345.76
[6 empty] | RM = | 229032.5523
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 5725.8138
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 392.0862
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 392.0862
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-SPSE
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.03
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 65.168 | Salida en 33 kV | 2.274
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.227 | Salida en 13,2 kV = | 2.274
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  |  | 36046.99
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  |  | 0
[7 empty] | SM = | 36046.99
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] |  | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 |  | 101333.6333 | 0 | (DTE 03/08) | 101333.6333
101333.6333
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot [MVA] | RM por Cap. Transporte |  |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 1 | 5 |  | 844.44 |  | PUERTO DESEADO | ALIMENTADOR 1 | 13.2 | 1691.856
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 2 | 5 |  | 844.44 |  | PUERTO DESEADO | ALIMENTADOR 2 | 13.2 | 1691.856
1688.88
3383.712
[7 empty] | RM = | 106406.2253
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  |  | CS = | 2660.1556
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 9011.7475
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A SPSE
[7 empty] | SANCIÓN = | 7980.4669

## SUP-TRANSACUE
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.3.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.03
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 65.168 | Salida en 33 kV | 2.274
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.227 | Salida en 13,2 kV = | 2.274
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 2003.52
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 0
[6 empty] | SM = | 2003.52
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | E.T. PATAGONIA - P. CASTILLO | 132 | 42.6 | 20654.6066 | 11842 | (DTE 03/08) | 32496.6066
|  |  | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 16290.9573 | 8541 | (DTE 03/08) | 24831.9573
|  |  | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 19878.8467 | 47 | (DTE 03/08) | 19925.8467
|  |  | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15 | 7272.7488 | 12873 | (DTE 03/08) | 20145.7488
|  |  | ESQUEL - EL COHIUE | 132 | 127.98 | 62051.0928 | 948 | (DTE 03/08) | 62999.0928
160399.2522
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 2254.32
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA ALIM Coop. C. RIVADAVIA | 132 | 2254.32
[6 empty] | 0 |  | CERRO NEGRO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 2254.32
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR02 | 132 | 2254.32
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR03 | 132 | 2254.32
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA LIN PAMPA CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 2254.32
13525.92
[6 empty] | RM = | 173925.1722
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 4348.1293
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 500.88
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 500.88
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT