## TOT-0804
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 30 de abril de 2008
[7 empty] | Res. ENRE Nº425/2010 | Recurso
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 21255.63 | 21255.63
|  |  | 1.4.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 12051.37 | 15911.89
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 3049.59 | 3049.59
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 16.22 | 21.41
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 463.28 | 463.28
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 2.5141 | 3.32
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 174.52 | 174.52
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 4.7497 | 6.1825
|  |  | 4.2.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 3348.4087 | 3977.9725
[5 empty] | TOTAL | 44863.7951
[5 empty] | Total s/Res. ENRE Nº425/2010 | 40366.2825
[5 empty] | DIFERENCIA | 4497.5126
Valores remuneratorios según Decreto P.E.N N° 1779/07 y Resoluciones ENRE N° 330/08 y ENRE Nº 645/08

## LI-0804 (TCUE)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.4.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 68.199
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 65.168 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | ESQUEL - EL COHIUE | 132 | 121 | 78.8533 | 2008-04-07 21:20 | 2008-04-07 22:35 | 1.25 | 75 | F | -- | -- | -- | 2365.5984 | 2956.998 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5322.5964
|  | 6 | ESQUEL - EL COHIUE | 132 | 121 | 78.8533 | 2008-04-08 01:53 | 2008-04-08 06:37 | 4.7333 | 284 | F | -- | -- | -- | 2365.5984 | 7096.7952 | 409.2485 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9871.6421
|  | 7 | DIADEMA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | 17.9864 | 2008-04-11 20:19 | 2008-04-11 20:39 | 0.33333 | 20 | F | -- | -- | -- | 539.591 | 178.065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 717.6561
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [9 empty] | 0 | 0 | 5270.79 | 10231.86 | 409.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15911.89

## TR-0804(EDERSA)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2008
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.227
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 23 | VIEDMA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.405 | 2008-04-15 08:58 | 2008-04-15 17:31 | 8.55 | 513 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 8.7338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.7338
|  | 24 | VIEDMA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.405 | 2008-04-16 08:45 | 2008-04-16 17:35 | 8.8333 | 530 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 9.0198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.0198
|  | 25 | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.7025 | 2008-04-23 08:11 | 2008-04-23 15:20 | 7.15 | 429 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 3.6519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.6519
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 21.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.41

## SA-0804(EDERSA)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2008
|  |  | Salida en 330 kV | 7.577 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.03 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.274 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.274 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 26 | VIEDMA | ALIMENTADOR 3 VIEDMA 3 | 13.2 | 2.274 | 2008-04-04 13:26 | 2008-04-04 13:31 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.36384 | -- | -- | -- | SI | 0.36384
|  | 27 | VIEDMA | ALIMENTADOR 8 IDEVI | 13.2 | 2.274 | 2008-04-23 09:07 | 2008-04-23 09:46 | 0.65 | 39 | P | -- | 20 | 2.9562 | -- | -- | -- | SI | 2.9562
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 3.32 | 0 | 0 | 0 |  | 3.32

## SUP-TRANSACUE
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2008
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.03
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 65.168 | Salida en 33 kV | 2.274
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.227 | Salida en 13,2 kV = | 2.274
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 15911.89
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 0
[6 empty] | SM = | 15911.89
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | ESQUEL - EL COHIUE | 132 | 127.98 | 60049.4446 | 1319 | DTE 04/08 | 61368.4446
|  |  | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15 | 7038.144 | 18553 | DTE 04/09 | 25591.144
|  |  | EST. PATAG. - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | 19988.329 | 55631 | DTE 04/08 | 75619.329
|  |  | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HER. | 132 | 33.6 | 15765.4426 | 9565 | DTE 04/08 | 25330.4426
|  |  | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 19237.5936 | 31 | DTE 04/08 | 19268.5936
207177.9537
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 2181.6
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA ALIM Coop. C. RIVADAVIA | 132 | 2181.6
[6 empty] | 0 |  | CERRO NEGRO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 2181.6
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR02 | 132 | 2181.6
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR03 | 132 | 2181.6
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA LIN PAMPA CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 2181.6
13089.6
[6 empty] | RM = | 220267.5537
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 5506.6888
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 3977.9725
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 3977.9725

## SUP-EDERSA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2008
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.03
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 65.168 | Salida en 33 kV | 2.274
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.227 | Salida en 13,2 kV = | 2.274
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 0
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 21.41
[5 empty] | SALIDAS |  | 3.32
[6 empty] | SM = | 24.73
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 14545.4976 | 0 | (DTE 04/08) | 14545.4976
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 51753.8189 | 0 | (DTE 04/08) | 51753.8189
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 87085.3018 | 0 | (DTE 04/08) | 87085.3018
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 3284.4672 | 0 | (DTE 04/08) | 3284.4672
156669.0854
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 4903.2 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 2181.6
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 14382.72 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 3274.56
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 1225.8 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 4911.84
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 2451.6 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 9823.68
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 4903.2 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 4911.84
[6 empty] | 27866.52 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 12005.28
37108.8
[6 empty] | RM = | 221644.4054
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 5541.1101
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 6.1825
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
RM*: utilizado para el cálculo de Cs
[6 empty] | SANCIÓN = | 6.1825
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT