## Recu. Ene - Jun 2008
ANEXO X al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE SANCIONES, INCENTIVOS E IC
| 1 | FALSE
Enero a Junio de 2008
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
[5 empty] | Monto sanción |  | Destino |  | Incentivos
[5 empty] | Res. ENRE Nº 425/2010 | Recurso | Inversiones | Usuarios | Res. ENRE Nº 425/2010 | Recurso
|  |  | ENERO |  | 30427.83 | 35830.2383 | 1495.7 | 34334.5383 | 34245.87 | 34245.87
|  |  | FEBRERO |  | 62197.69 | 78752.5651 | 41.77 | 78710.7951 | 40084.46 | 40084.46
|  |  | MARZO |  | 37485.04 | 49152.3481 | 34.96 | 49117.3881 | 26809.51 | 26809.51
|  |  | ABRIL |  | 40366.28 | 44863.7951 | 3687.39 | 41176.4051 | 25490.13 | 43024.0569
|  |  | MAYO |  | 185605.22 | 192130.035 | 1674.43 | 190455.605 | 16186.66 | 34452.2025
|  |  | JUNIO |  | 19571.77 | 25592.4522 | 107.47 | 25484.9822 | 449.21 | 15253.55
|  |  |  | Totales Res. ENRE Nº 425/2010 |  | 375653.83 | 8332.22 | 367321.62 | 143265.84
|  |  |  | TOTALES |  | 426321.4338 | 7041.72 | 419279.7138 | 193869.6494
|  |  |  | DIFERENCIA |  | 50667.6038 | -1290.5 | 51958.0938 | 50603.8094

## REC Inv Ad Ene - Jun 2008
ANEXO X al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A INVERSIONES ADICIONALES CONFORME EL PUNTO 5.1.3. DEL ACTA ACUERDO
| 1 | FALSE
Enero a Junio de 2008
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
[8 empty] | Res. ENRE Nº425/2010 | Recurso
|  |  | ENERO |  | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO I | 2.2.1. Salidas | 1495.7 | 1495.7
|  |  | FEBRERO |  | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO II | 2.1.1. Transformación | 41.77 | 41.77
|  |  | MARZO |  | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO III | 2.1.1. Transformación | 8.31 | 8.31
[7 empty] | 2.2.1. Salidas | 1317.15 | 26.65
|  |  | ABRIL |  | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO IV | 2.1.1. Transformación | 3049.59 | 3049.59
[7 empty] | 2.2.1. Salidas | 463.28 | 463.28
[7 empty] | 3. Potencia Reactiva | 174.52 | 174.52
|  |  | MAYO |  | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO V | 2.1.1. Transformación | 1674.43 | 1674.43
|  |  | JUNIO |  | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO VI | 2.1.1. Transformación | 16.85 | 16.85
[7 empty] | 2.2.1. Salidas | 90.62 | 90.62
|  |  |  | TOTALES |  |  |  | 8332.22 | 7041.72
|  |  |  | Diferencia |  |  |  | -1290.5

## Recu. Usu Ene - Jun 2008
ANEXO X al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A USUARIOS
| 1 | FALSE
Enero a Junio de 2008
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
[8 empty] | Res. ENRE Nº425/2010 |  |  | Recurso
|  |  | ENERO |  | ANEXO I | 1.1. Líneas - Equipamiento propio |  | 11926.59 |  |  | 11926.59
[6 empty] | 1.2. Líneas - EDERSA |  |  |  | 13567.85 |  |  | 17914.17
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  |  | 9.23 |  |  | 12.1886
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 3428.46 |  |  | 4481.5897
|  |  | FEBRERO |  | ANEXO II | 1.1. Líneas - Equipamiento propio |  | 10325.52 |  |  | 10325.52
[6 empty] | 1.2. Líneas - EDERSA |  |  |  | 9074.85 |  |  | 11981.88
[6 empty] | 1.3. Líneas - S.P.S.E. |  |  |  | 34747.11 |  |  | 45877.99
[6 empty] | 1.4. Líneas - TRANSACUE S.A. |  |  |  | 14.63 |  |  | 19.32
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  |  | 3.92 |  |  | 5.18
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  |  | 20.42 |  |  | 26.9696
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 7969.48 |  |  | 10473.9355
|  |  | MARZO |  | ANEXO III | 1.1. Líneas - Equipamiento propio |  | 625.1 |  |  | 625.1
[6 empty] | 1.3. Líneas - S.P.S.E. |  |  |  | 27301.3 |  |  | 36046.99
[6 empty] | 1.4. Líneas - TRANSACUE S.A. |  |  |  | 1517.43 |  |  | 2003.52
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  |  | 210.53 |  |  | 277.85
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  |  | 0 |  |  | 1290.495
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 6505.22 |  |  | 8873.4331
|  |  | ABRIL |  | ANEXO IV | 1.1. Líneas - Equipamiento propio |  | 21255.63 |  |  | 21255.63
[6 empty] | 1.4. Líneas - TRANSACUE S.A. |  |  |  | 12051.37 |  |  | 15911.89
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  |  | 16.22 |  |  | 21.41
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  |  | 2.51 |  |  | 3.32
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 3353.16 |  |  | 3984.155
|  |  | MAYO |  | ANEXO V | 1.1. Líneas - Equipamiento propio |  | 137492.51 |  |  | 137492.51
[6 empty] | 1.2. Líneas - S.P.S.E. |  |  |  | 3094.68 |  |  | 4086.03
[6 empty] | 1.3. Líneas - EDERSA |  |  |  | 23788.15 |  |  | 31408.44
[6 empty] | 1.4. Líneas - TRANSACUE S.A. |  |  |  | 9212.68 |  |  | 12163.87
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  |  | 527.31 |  |  | 695.93
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  |  | 225.58 |  |  | 297.894
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 9589.88 |  |  | 4310.931
|  |  | JUNIO |  | ANEXO VI | 1.1. Líneas - Equipamiento propio |  | 610.95 |  |  | 610.95
[6 empty] | 1.2. Líneas - EDERSA |  |  |  | 2748.2 |  |  | 3628.55
[6 empty] | 1.3. Líneas - S.P.S.E. |  |  |  | 12316.84 |  |  | 16262.41
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  |  | 5.85 |  |  | 7.72
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.54576
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 3782.05 |  |  | 4974.8064
|  |  |  | TOTALES |  |  |  | 182236.3 | 34628.25 | 150457.07 | 182236.3 | 37098.8507 | 199944.5631
[10 empty] | Diferencia | 0 | 2470.6007 | 49487.4931

## IC
ANEXO X al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSPA S.A.
INDICES DE CALIDAD MEDIA
Semestre Enero - Junio de 2008
|  |  |  | Líneas | Transformadores | Salidas | Reactivos
|  | Suma uxt |  | 35444.2325 | 7524.6 | 42.7 | 65.95
|  | Ut |  | 2048 | 1202 | 76 | 208
|  | T |  | 4368 | 4368 | 4368 | 4368
|  | Indisponibilidad media |  | 0.0039622 | 0.0014332 | 0.00012863 | 7.2589e-05
|  | Indice Acta Acuerdo |  | 0.0049714 | 0.0062647 | 0.00058891 | 0.0027741
|  | Destino |  | Inversiones | Inversiones | Inversiones | Inversiones
|  | Premios (Valor positivo + 50%) |  | 0.0010092 | 0.0048315 | 0.00046028 | 0.0027015
TASA DE FALLA MEDIA - DESTINO
|  |  | Tasa de falla Promedio |  | 0.98
|  |  | Tasa de falla Acta Acuerdo |  | 0.61817
|  |  | Destino |  | Usuario

## TASA FALLA
ANEXO X al Memorándum D.T.E.E. N° 587 /2013.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla de TRANSPA (sin TI) correspondiente al mes de junio de 2008.-
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | bar: 2008-01-01
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41 | 2008-05-01: 5
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5 | bar: 2007-08-01
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2007-06-01; 2007-12-01; 2008-02-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | bar: 2007-11-01; 2008-04-01 to 2008-05-01
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550 | 2007-06-01: 1; 2007-07-01: 1; 2007-11-01: 1; 2008-05-01: 2
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4 | bar: 2008-05-01
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2008-02-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2008-01-01 to 2008-02-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2007-09-01; 2007-11-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | 2007-12-01: 2
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47 | bar: 2008-05-01
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9 | bar: 2008-05-01
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 2051.71
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.73 | 0.68 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 0.78 | 1.3647
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
|  |  | VALOR PROVISORIO |  |  | 2007-07-01: TASA DE FALLA; 2007-09-01: 1.3647; 2007-10-01: SALIDAS x AÑO / 100 km