## TOT-0215
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 828 /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 297863.02
|  |  | 1.2.- | Equipamiento del T.I. TRANSPORTEL LA RIOJA SUR |  |  |  | 754.06
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 78963.56
|  | 3.- | SUPERVISIÓN del T.I. TRANSPORTEL La Rioja Sur |  |  |  |  | 188.5169
[6 empty] | TOTAL | 377769.1569
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental Nota ENRE N° 115110

## LI-02 (2)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 828 /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 433.367 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 284510 | 4836 | SANTIAGO OESTE SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | 108.3418 | 2015-02-02 07:06 | 2015-02-02 18:45 | 11.65 | 699 | P | -- | 378.6544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 378.6544
|  | 2 | 284512 | 4836 | SANTIAGO OESTE SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | 108.3418 | 2015-02-03 07:23 | 2015-02-03 13:43 | 6.3333 | 380 | P | -- | 205.741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 205.741
|  | 3 | 284517 | 2905 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5 | 123.5096 | 2015-02-04 02:45 | 2015-02-04 02:52 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 3705.2879 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3705.2879
|  | 4 | 284541 | 4691 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 442.0343 | 2015-02-05 02:41 | 2015-02-05 09:14 | 6.55 | 393 | F | -- | -- | -- | 13261.0302 | 39783.0906 | 4707.6657 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57751.7865
|  | 5 | 284553 | 3579 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 347.9937 | 2015-02-05 09:26 | 2015-02-05 12:18 | 2.8667 | 172 | F | -- | -- | -- | 10439.8114 | 29962.2588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40402.0702
|  | 6 | 284563 | 4836 | SANTIAGO OESTE SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | 108.3418 | 2015-02-06 08:05 | 2015-02-06 10:22 | 2.2833 | 137 | P | -- | 74.1058 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.1058
|  | 7 | 284576 | 4691 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 442.0343 | 2015-02-07 13:54 | 2015-02-07 14:15 | 0.35 | 21 | F | -- | -- | -- | 13261.0302 | 4641.3606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17902.3908
|  | 8 | 284846 | 4836 | SANTIAGO OESTE SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | 108.3418 | 2015-02-10 05:59 | 2015-02-10 06:24 | 0.41667 | 25 | P | -- | 13.6511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.6511
|  | 9 | 284847 | 4836 | SANTIAGO OESTE SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | 108.3418 | 2015-02-11 06:05 | 2015-02-11 11:38 | 5.55 | 333 | P | -- | 180.389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 180.389
|  | 10 | 284860 | 4836 | SANTIAGO OESTE SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | 108.3418 | 2015-02-12 07:12 | 2015-02-12 14:24 | 7.2 | 432 | P | -- | 234.0182 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 234.0182
|  | 11 | 284862 | 3565 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 238.3519 | 2015-02-13 03:06 | 2015-02-13 03:11 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 7150.5555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7150.5555
|  | 12 | 284866 | 4788 | INDEPENDENCIA- LULES - PAPEL. TUC. | 132 | 19.3 | 108.3418 | 2015-02-14 08:06 | 2015-02-14 11:45 | 3.65 | 219 | P | -- | 118.6342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 118.6342
|  | 13 | 284867 | 308 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | 108.3418 | 2015-02-14 21:06 | 2015-02-14 21:10 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 3250.2525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3250.2525
|  | 14 | 285061 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 260.0202 | 2015-02-16 05:21 | 2015-02-16 05:32 | 0.18333 | 11 | F | -- | -- | -- | 7800.606 | 1404.1091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9204.7151
|  | 15 | 285065 | 3773 | LA RIOJA - RECREO | 132 | 222 | 962.0747 | 2015-02-18 03:01 | 2015-02-18 03:46 | 0.75 | 45 | F | -- | -- | -- | 28862.2422 | 21646.6817 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 50508.9239
|  | 16 | 285066 | 290 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | 953.4074 | 2015-02-18 03:01 | 2015-02-18 03:07 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 28602.222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28602.222
|  | 17 | 285069 | 3621 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 242.6855 | 2015-02-18 17:16 | 2015-02-18 20:15 | 2.9833 | 179 | F | -- | -- | -- | 7280.5656 | 21696.0855 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28976.6511
|  | 18 | 285070 | 308 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | 108.3418 | 2015-02-18 21:15 | 2015-02-21 13:38 | 64.3833 | 3863 | F | -- | -- | -- | 3250.2525 | 9750.7575 | 19950.0498 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32951.0598
|  | 19 | 285419 | 4836 | SANTIAGO OESTE SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | 108.3418 | 2015-02-25 07:30 | 2015-02-25 16:57 | 9.45 | 567 | P | -- | 307.1489 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 307.1489
|  | 20 | 285436 | 4836 | SANTIAGO OESTE SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | 108.3418 | 2015-02-26 07:13 | 2015-02-26 13:04 | 5.85 | 351 | P | -- | 190.1398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 190.1398
|  | 21 | 285440 | 4836 | SANTIAGO OESTE SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | 108.3418 | 2015-02-27 07:40 | 2015-02-27 08:55 | 1.25 | 75 | P | -- | 40.6282 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.6282
|  | 22 | 285441 | 310 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3 | 108.3418 | 2015-02-27 08:05 | 2015-02-27 11:14 | 3.15 | 189 | P | -- | 102.383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102.383
|  | 23 | 285442 | 291 | LIBERTADOR NOA - PICHANAL | 132 | 76 | 329.3589 | 2015-02-27 09:46 | 2015-02-27 10:21 | 0.58333 | 35 | F | -- | -- | -- | 9880.7676 | 5730.8452 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15611.6128
[8 empty] | 108.3418 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 108.3418 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 108.3418 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 108.3418 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 108.3418 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [12 empty] | 1845.4934 | 0 | 136744.6236 | 134615.1889 | 24657.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 297863.02

## LI-RIOJA-02 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 828 /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 62.8386 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 24 | 284567 | 4942 | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 25.1354 | 2015-02-07 00:51 | 2015-02-07 01:00 | 0.15 | 9 | F | -- | -- | -- | 754.0632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 754.0632
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [12 empty] | 0 | 0 | 754.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 754.06

## T-02 (3)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 828 /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.509
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 25 | 282242 | 4228 | SUNCHO CORRAL | TRP2 | 15 | 132/33/13,2 | 22.635 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 672 | 40320 | RF | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45632.16 | -- | SI | 45632.16
|  | 26 | 284511 | 4555 | ANATUYA | TRAFO 1 | 20 | 132/33/13,2 | 30.18 | 2015-02-02 19:55 | 2015-02-02 20:45 | 0.83333 | 50 | RP | -- | 60 |  | 0.3 | -- | 4.5089 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.5089
|  | 27 | 284522 | 5333 | COPO | TRP2 | 15 | 132/33/13,2 | 22.635 | 2015-02-04 14:31 | 2015-02-04 17:09 | 2.6333 | 158 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 679.05 | 1785.9015 | -- | -- | -- | -- | SI | 2464.9515
|  | 28 | 284713 | 5333 | COPO | TRP2 | 15 | 132/33/13,2 | 22.635 | 2015-02-04 17:10 | 2015-02-05 13:24 | 20.2333 | 1214 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 67.905 | 1373.7182 | -- | -- | -- | -- | SI | 1441.6232
|  | 29 | 284552 | 4768 | LULES | TRP1 | 15 | 132/33/13,2 | 22.635 | 2015-02-05 08:36 | 2015-02-05 10:13 | 1.6167 | 97 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 11.0006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.0006
|  | 30 | 284560 | 5266 | TUCUMAN OESTE | T3 | 30 | 132/33/13,2 | 45.27 | 2015-02-05 10:42 | 2015-02-05 10:51 | 0.15 | 9 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1358.1 | 203.715 | -- | -- | -- | -- | SI | 1561.815
|  | 31 | 284564 | 3581 | ANDALGALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 22.635 | 2015-02-06 19:14 | 2015-02-06 19:32 | 0.3 | 18 | RP | -- | 40 | SI | 3 | -- | 8.1486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.1486
|  | 32 | 284566 | 3618 | TINOGASTA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 11.3175 | 2015-02-06 19:45 | 2015-02-06 20:24 | 0.65 | 39 | RP | -- | 40 | SI | 3 | -- | 8.8277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.8277
|  | 33 | 284607 | 548 | GÜEMES | TRAFO 2 | 15 | 132/13,2 | 22.635 | 2015-02-08 06:20 | 2015-02-08 08:58 | 2.6333 | 158 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 178.5901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 178.5901
|  | 34 | 284839 | 5338 | LA BANDA ESTE | TRP1 | 30 | 132/33/13,2 | 45.27 | 2015-02-09 19:16 | 2015-02-09 19:35 | 0.31667 | 19 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 814.86 | 260.7552 | -- | -- | SI | 1075.6152
|  | 35 | 284845 | 5130 | VALLE VIEJO | TRP1 | 30 | 132/33/13,2 | 45.27 | 2015-02-10 00:29 | 2015-02-10 00:32 | 0.05 | 3 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1358.1 | 67.905 | -- | -- | -- | -- | SI | 1426.005
|  | 36 | 284848 | 3836 | HUACRA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 22.635 | 2015-02-11 11:17 | 2015-02-11 16:06 | 4.8167 | 289 | RP | -- | 60 |  | 0.3 | -- | 19.6381 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.6381
|  | 37 | 284851 | 4575 | LA RIOJA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 45.27 | 2015-02-11 19:34 | 2015-02-11 23:34 | 4 | 240 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1358.1 | 5432.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 6790.5
|  | 38 | 284858 | 3808 | LA RIOJA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 45.27 | 2015-02-11 19:34 | 2015-02-11 20:09 | 0.58333 | 35 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1358.1 | 787.698 | -- | -- | -- | -- | SI | 2145.798
|  | 39 | 284859 | 4223 | LA RIOJA | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 45.27 | 2015-02-11 19:34 | 2015-02-11 20:12 | 0.63333 | 38 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1358.1 | 855.603 | -- | -- | -- | -- | SI | 2213.703
|  | 40 | 284861 | 5448 | NONOGASTA | TRAFO 2 | 40 | 132/66/13.2 | 60.36 | 2015-02-12 10:12 | 2015-02-12 11:31 | 1.3167 | 79 | RP | -- | 60 |  | 0.3 | -- | 14.3415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.3415
|  | 41 | 284863 | 5447 | NONOGASTA | TRAFO 1 | 40 | 132/66/13.2 | 60.36 | 2015-02-13 16:39 | 2015-02-13 17:36 | 0.95 | 57 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 172.026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 172.026
|  | 42 | 284864 | 5448 | NONOGASTA | TRAFO 2 | 40 | 132/66/13.2 | 60.36 | 2015-02-13 16:39 | 2015-02-13 17:36 | 0.95 | 57 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 172.026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 172.026
|  | 43 | 284865 | 4768 | LULES | TRP1 | 15 | 132/33/13,2 | 22.635 | 2015-02-14 08:01 | 2015-02-14 15:02 | 7.0167 | 421 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 47.6693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.6693
|  | 44 | 284870 | 3580 | ANDALGALA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 22.635 | 2015-02-15 14:35 | 2015-02-15 14:41 | 0.1 | 6 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 271.62 | 27.162 | -- | -- | SI | 298.782
|  | (²) | [16 empty] | 581.3121 | 55.4648 | 7537.455 | 10506.9406 | 1086.48 | 287.9172 | 45632.16 | 0 |  | 65687.73

## T-02 (4)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 828 /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.509
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
65687.73
|  | 45 | 285115 | 4062 | JUJUY SUR | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 45.27 | 2015-02-19 15:56 | 2015-02-19 16:14 | 0.3 | 18 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1358.1 | 407.43 | -- | -- | -- | -- | SI | 1765.53
|  | 46 | 285122 | 4062 | JUJUY SUR | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 45.27 | 2015-02-19 16:15 | 2015-02-19 21:50 | 5.5833 | 335 | F | NO | 0,000 |  | 3 | -- | -- | 135.81 | 757.8198 | -- | -- | -- | -- | SI | 893.6298
|  | 47 | 285123 | 4062 | JUJUY SUR | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 45.27 | 2015-02-19 21:51 | 2015-02-20 15:07 | 17.2667 | 1036 | R | NO | 40 |  | 3 | -- | -- | -- | -- | 54.324 | 938.1755 | -- | -- | SI | 992.4995
|  | 48 | 285124 | 4839 | SANTIAGO OESTE | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 45.27 | 2015-02-20 09:59 | 2015-02-20 10:05 | 0.1 | 6 | R | NO | 60 |  | 3 | -- | -- | -- | -- | 81.486 | 8.1486 | -- | -- | SI | 89.6346
|  | 49 | 285125 | 5448 | NONOGASTA | TRAFO 2 | 40 | 132/66/13.2 | 60.36 | 2015-02-21 08:02 | 2015-02-21 11:22 | 3.3333 | 200 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 602.9964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 602.9964
|  | 50 | 285126 | 5447 | NONOGASTA | TRAFO 1 | 40 | 132/66/13.2 | 60.36 | 2015-02-21 08:02 | 2015-02-21 11:22 | 3.3333 | 200 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 602.9964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 602.9964
|  | 51 | 285427 | 2804 | CEVIL POZO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 45.27 | 2015-02-25 21:12 | 2015-02-25 22:53 | 1.6833 | 101 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1358.1 | 2281.608 | -- | -- | -- | -- | SI | 3639.708
|  | 52 | 285428 | 5406 | CEVIL POZO | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 45.27 | 2015-02-25 21:12 | 2015-02-25 22:53 | 1.6833 | 101 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1358.1 | 2281.608 | -- | -- | -- | -- | SI | 3639.708
|  | 53 | 285435 | 2684 | LA COCHA | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 22.635 | 2015-02-26 00:37 | 2015-02-26 01:13 | 0.6 | 36 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 271.62 | 162.972 | -- | -- | SI | 434.592
|  | 54 | 285439 | 3836 | HUACRA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 22.635 | 2015-02-26 08:15 | 2015-02-26 17:18 | 9.05 | 543 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 614.5403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 614.5403
[9 empty] | 0 | [8 empty] | #REF! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | #REF! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | #REF! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | #REF! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | #REF! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 1820.5331 | 0 | 4210.11 | 5728.4658 | 407.43 | 1109.2961 | 0 | 0 |  | 78963.56

## SUP-RIOJA
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 828 /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
3.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.414
|  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 443.367 |  | Salida en 33 kV | 1.811
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% | [5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 1.811
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS | SM = | 5320.4
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | Cargo por C. T. | Cargo por E.E.T. |  |  | TOTAL
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.LA RIOJA | 132 | 40 | 119177.0496 | 0 | (DTE 0215) |  | 119177.0496
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 119177.0496 | 0 | (DTE 0215) |  | 119177.0496
238354.0992
[6 empty] | RM = | 238354.0992 |  | RM * = | 33782.25
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 844.5563
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 188.5169
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDESA S.A.
[6 empty] | SANCIÓN = | 188.5169

## Tasa de Falla
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 828 /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
| y |  | Correspondiente al mes febrero de 2015
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | bar: 2014-09-01
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2014-02-01 to 2014-03-01
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 2014-02-01: 2; 2014-10-01: 1; 2015-01-01: 1
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1 | bar: 2015-01-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - LULES - PAPEL TUCUMAN | 132 | 19.3 | bar: 2014-02-01
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3 | bar: 2014-12-01
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76 | 2014-04-01: 1; 2014-06-01: 3; 2014-08-01: 1; 2014-11-01: 2; 2015-01-01: 1
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | bar: 2014-10-01 to 2014-11-01
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | 2014-08-01: 1; 2015-01-01: 2
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 2014-02-01: 2; 2015-01-01: 2
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2014-11-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | bar: 2014-11-01
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2014-02-01; 2015-01-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2014-03-01; 2014-11-01 to 2015-01-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7 | 2014-06-01: 2; 2014-08-01: 1; 2014-11-01: 1
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | 2014-02-01: 1; 2014-07-01: 1; 2014-11-01: 3
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | bar: 2014-02-01
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 2014-02-01: 1; 2014-12-01: XXXX
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | bar: 2015-01-01
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | bar: 2014-11-01; 2015-01-01
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5 | bar: 2015-01-01
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 2014-02-01: 1; 2014-03-01: 1; 2014-06-01: 2; 2014-11-01: 1
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7
|  | 59 | V. QUINTEROS - ACONQUIJA - ANDALGALA | 132 | 102 | bar: 2014-02-01; 2014-10-01
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | bar: 2014-02-01
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | bar: 2014-03-01
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29 | bar: 2014-02-01; 2015-01-01
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 2014-02-01: 2; 2014-12-01: 1
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | bar: 2014-11-01
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 67 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54 | bar: 2014-02-01
|  | 68 | RECREO - LA RIOJA 1 | 132 | 221 | bar: 2014-02-01 to 2014-03-01; 2015-01-01
|  | 69 | RECREO - LA RIOJA 2 | 132 | 220 | 2014-02-01: 3; 2014-03-01: 1; 2014-06-01: 1; 2014-12-01: 1
|  | 70 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203 | 2014-06-01: 1; 2014-08-01: 1; 2015-01-01: 2
|  | 71 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.55 | 2014-03-01: 2; 2014-06-01: 2; 2014-11-01: 1
|  | 72 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 2014-02-01: 1; 2014-03-01: 1; 2014-06-01: 3; 2014-07-01: 1; 2014-08-01: 1
|  | 73 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63 | bar: 2014-08-01
|  | 74 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 2014-06-01: 3
|  | 75 | SANTIAGO CENTRO - SUNCHO CORRAL | 132 | 103 | bar: 2014-05-01
|  | 76 | SUNCHO CORRAL - ANATUYA | 132 | 81 | 2014-11-01: 2; 2014-12-01: 1
|  | 77 | LAS MADERAS - GÜEMES SALTA | 132 | 42 | bar: 2014-11-01
|  | 78 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1
|  | 79 | GÜEMES - SALTA SUR | 132 | 47.6 | 2014-02-01: 2
|  | 80 | BURRUYACU - COBOS | 132 | 229.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 81 | METAN - COBOS | 132 | 89.2
|  | 82 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | 2014-12-01: 2
|  | 84 | GÜEMES SALTA - COBOS 1 | 132 | 12.1
|  | 85 | GÜEMES SALTA - COBOS 2 | 132 | 12.1
|  | 86 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 87 | SANTIAGO OESTE - SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | bar: 2014-03-01; 2014-12-01
|  | 88 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4 | bar: 2014-03-01
|  | 89 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO OESTE | 132 | 69.8 | bar: 2014-12-01
|  | 90 | GÜEMES - MINETTI | 132 | 41.4
|  | 91 | GÜEMES - SALTA NORTE | 132 | 38.97 | bar: 2014-02-01; 2014-10-01
|  | 92 | BURRUYACU - R. DE LA FRONTERA | 132 | 99.1
|  | 93 | R. DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | bar: 2015-01-01
|  | 94 | J.V. GONZALEZ - APOLINARIO SARAVIA | 132 | 94
|  | 95 | ANDALGALA - SAULIL | 132 | 76 | bar: 2014-02-01; 2014-10-01
|  | 96 | SANTIAGO OESTE - SANT. SUR - SANT. CENTRO | 132 | 14.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 97 | LA RIOJA SUR - PI LA RIOJA | 132 | 40
|  | 98 | LA RIOJA SUR - PI. PATQUIA | 132 | 40 | bar: 2014-09-01
|  | 99 | SUNCHO CORRAL - QUIMILI | 132 | 108
|  | 100 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE | 132 | 140.9 | bar: 2015-01-01
|  | 101 | LA BANDA ESTE - LA BANDA | 132 | 16.2
|  | 102 | TABACAL - PICHANAL | 132 | 7
|  | 103 | ORAN - TABACAL | 132 | 10
|  | 104 | MONTE QUEMADO -COPO - QUIMILI | 132 | 218 | bar: 2015-01-01
|  | 105 | CIRCUNVALACIÓN - LARIOJA | 132 | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  |  | 1
|  |  |  | Longitud Total | 4465.89
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 26 | 11 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 2 | 5 | 17 | 10 | 19
[5 empty] | TASA DE FALLA | 3.79 | 4.08 | 4.08 | 3.95 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3.25 | 2.98 | 2.62
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2014-05-01: TASA DE FALLA; 2014-08-01: 2.62; 2014-09-01: SALIDAS x AÑO / 100 km