## TOT-1008
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 79502.59
|  |  | 1.1.1.- | Condiciones climáticas extremas |  |  | 64928.04
|  |  | 1.3.- | Incendio de campos |  |  | 5781.41
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 39511.34
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón |  | 712008 | (*)
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 656.32
|  |  |  | 214 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 4356.26
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 109054.25
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 39251.74
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 218132.2
|  |  | 33 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  |  | 1905.9
|  |  | 34 | IV LINEA |  |  | 7732.56
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 992.6259
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 9846.557
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 1089.066
[5 empty] | TOTAL | 1294748.8589
(*): Según Nota S.E. N° 2492
Valores remuneratorios según Res. ENRE 327/08 y Res. ENRE 328/08

## Incendio
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.6 del Acta Acuerdo
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 3 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 174.5399 | 2008-10-06 23:43 | 2008-10-06 23:48 | 0.083333 | 5 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 4 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 229.4209 | 2008-10-08 12:19 | 2008-10-08 12:44 | 0.41667 | 25 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 5781.4079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5781.4079
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 5781.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5781.41
FM - Fuerza Mayor

## Condición Climática 313-01
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.1.1 - Indisponibilidades de LAT causadas por condiciones climáticas extremas. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179 | [12 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[19 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 | 1 | 9 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B2) | 500 | 421 | A | 200 | 493.3236 | 2008-10-20 01:45 | 2008-10-22 17:11 | 63.4333 | 3806 | F | -- | NO | NO | 98664.718 | 493323.59 | 637374.0783 | 1229362.3863 | SI | 1 | 48 |  | 0.9 | 48 | 21.6 | 69.6 | 4176 | 4.5634 | 0.5 | 98664.718 | 493323.59 | 576497.9473 | 1168486.2553 | 64928.0434
[19 empty] | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | -- | --
[19 empty] | -- | [14 empty] | -- | -- | --
[19 empty] | -- | [14 empty] | -- | -- | --
[19 empty] | 98664.718 | 493323.59 | 637374.0783 | [12 empty] | 98664.718 | 493323.59 | 576497.9473 |  | 64928.04
|  |  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
|  |  |  | fp : | igual a 0,9 o 1 p/ Cond. Climáticas Ext. e igual a 1 p/ Atentados.
Note on AB18: gmir: fp= 1 para atentado
Note on AF18: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos

## LI-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 338.6473 | 2008-10-04 01:26 | 2008-10-04 01:54 | 0.46667 | 28 | P | -- | NO | -- | 31.8328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 2 | ROSARIO OESTE - SANTO TOME | 500 | 202.93 | C | 20 | 237.7913 | 2008-10-05 06:10 | 2008-10-05 18:10 | 12 | 720 | P | -- | NO | -- | 570.6992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 5 | PUELCHES - MACACHIN 1 | 500 | 227 | A | 200 | 265.9963 | 2008-10-11 08:33 | 2008-10-11 16:42 | 8.15 | 489 | P | -- | NO | -- | 4335.7402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4335.7402
|  | 6 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B2) | 500 | 421 | A | 200 | 493.3236 | 2008-10-12 08:22 | 2008-10-13 17:10 | 32.8 | 1968 | P | -- | NO | -- | 32362.0275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32362.0275
|  | 7 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2008-10-12 15:16 | 2008-10-12 17:38 | 2.3667 | 142 | P | -- | NO | -- | 424.9028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 424.9028
|  | 8 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2008-10-13 08:01 | 2008-10-13 17:22 | 9.35 | 561 | P | -- | NO | -- | 1676.3042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1676.3042
|  | 10 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | C | 20 | 299.9782 | 2008-10-21 22:29 | 2008-10-21 22:45 | 0.26667 | 16 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 5999.5648 | 1619.8825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7619.4473
|  | 11 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | 20 | 117.179 | 2008-10-23 02:00 | 2008-10-23 03:18 | 1.3 | 78 | P | -- | NO | -- | 30.4665 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.4665
|  | 12 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B2) | 500 | 421 | A | 200 | 493.3236 | 2008-10-23 07:18 | 2008-10-23 15:46 | 8.4667 | 508 | P | -- | NO | -- | 8356.9016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8356.9016
|  | 13 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2008-10-24 14:40 | 2008-10-24 15:02 | 0.36667 | 22 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1952.98 | 722.6026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2675.5826
|  | 14 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-10-24 14:40 | 2008-10-24 14:54 | 0.23333 | 14 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2226.3972 | 512.0714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2738.4686
|  | 15 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 97.649 | 2008-10-24 14:40 | 2008-10-24 15:06 | 0.43333 | 26 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1952.98 | 839.7814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2792.7614
|  | 16 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-10-24 17:37 | 2008-10-25 10:22 | 16.75 | 1005 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 11131.986 | 2616.0167 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13748.0027
|  | 17 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | C | 20 | 117.179 | 2008-10-30 15:32 | 2008-10-30 15:42 | 0.16667 | 10 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2343.58 | 398.4086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2741.9886
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 47788.8749 | 0 | 14475.502 | 15224.7325 | 2616.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79502.59

## TR-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 19 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 47.85 | 2008-10-02 08:34 | 2008-10-04 17:30 | 56.9333 | 3416 | P | -- | -- | NO | 2 | 5448.201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5448.201
|  | 20 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-10-04 06:10 | 2008-10-04 16:42 | 10.5333 | 632 | P | -- | -- | NO | 2 | 5374.512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5374.512
|  | 21 | RESISTENCIA | TRAFO 2 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-06 07:31 | 2008-10-06 16:28 | 8.95 | 537 | P | -- | -- | NO | 2 | 1713.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1713.03
|  | 22 | RESISTENCIA | TRAFO 2 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-07 07:42 | 2008-10-07 15:53 | 8.1833 | 491 | P | -- | -- | NO | 2 | 1565.652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1565.652
|  | 23 | RESISTENCIA | TRAFO 2 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-08 07:33 | 2008-10-08 16:10 | 8.6167 | 517 | P | -- | -- | NO | 2 | 1649.868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1649.868
|  | 24 | RESISTENCIA | TRAFO 2 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-09 07:36 | 2008-10-09 15:59 | 8.3833 | 503 | P | -- | -- | NO | 2 | 1603.932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1603.932
|  | 25 | RESISTENCIA | TRAFO 2 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-10 08:29 | 2008-10-10 12:26 | 3.95 | 237 | P | -- | -- | NO | 2 | 756.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 756.03
|  | 26 | ATUCHA I | TRAFO | 150 | 220/132/33 | 47.85 | 2008-10-11 08:38 | 2008-10-13 17:46 | 57.1333 | 3428 | P | -- | -- | NO | 2 | 5467.341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5467.341
|  | 27 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132/33 | 31.9 | 2008-10-14 09:53 | 2008-10-14 13:19 | 3.4333 | 206 | P | -- | -- | NO | 2 | 218.834 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 28 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-23 06:37 | 2008-10-23 07:10 | 0.55 | 33 | P | -- | -- | NO | 2 | 105.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.27
|  | 29 | GRAN MENDOZA | TRAFO 3 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-23 09:10 | 2008-10-23 11:52 | 2.7 | 162 | P | -- | -- | NO | 2 | 516.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 516.78
|  | 30 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-24 14:47 | 2008-10-24 17:19 | 2.5333 | 152 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1914 | 4842.42 | -- | -- | -- | -- | SI | 6756.42
|  | 31 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 100 | 500/132/13,2 | 31.9 | 2008-10-25 09:04 | 2008-10-26 20:05 | 35.0167 | 2101 | P | -- | -- | NO | 2 | 2234.276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2234.276
|  | 32 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 100 | 500/132/13,2 | 31.9 | 2008-10-27 09:29 | 2008-10-27 16:57 | 7.4667 | 448 | P | -- | -- | NO | 2 | 476.586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 33 | SANTO TOME | TRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-10-27 12:32 | 2008-10-27 17:08 | 4.6 | 276 | P | -- | -- | NO | 2 | 880.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 880.44
|  | 34 | SANTO TOME | TRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-10-28 08:43 | 2008-10-28 16:59 | 8.2667 | 496 | P | -- | -- | NO | 2 | 1582.878 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1582.878
|  | 35 | SANTO TOME | TRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-10-29 08:40 | 2008-10-29 16:49 | 8.15 | 489 | P | -- | -- | NO | 2 | 1559.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1559.91
|  | 36 | SANTO TOME | TRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-10-30 08:31 | 2008-10-30 17:03 | 8.5333 | 512 | P | -- | -- | NO | 2 | 1632.642 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1632.642
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 32786.182 | 0 | 1914 | 4842.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38847.18
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## TR-10 (2)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
38847.18
|  | 37 | SANTO TOME | TRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-10-31 08:43 | 2008-10-31 12:11 | 3.4667 | 208 | P | -- | -- | NO | 2 | 664.158 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 664.158
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 664.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39511.34
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## T4CH - Nota SE N° 2492
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Indisponibilidad Transformador N° 4 E.T. El Chocón
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 18 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 743.9994 | 44640 | RF | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 712008 | -- | SI | 712008
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712008 | 0 |  | 712008
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## SA-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 38 | RESISTENCIA | SALIDA RESISTENCIA 2 CD5 | 132 | 51.126 | 2008-10-01 08:12 | 2008-10-01 13:09 | 4.95 | 297 | P | -- | 40 | 1012.2948 | -- | -- | -- | SI | 1012.2948
|  | 39 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A P. LA PLAZA | 132 | 51.126 | 2008-10-02 07:16 | 2008-10-02 15:44 | 8.4667 | 508 | P | -- | 40 | 1732.1489 | -- | -- | -- | SI | 1732.1489
|  | 40 | RESISTENCIA | SALIDA RESISTENCIA 1 CD6 | 132 | 51.126 | 2008-10-03 06:28 | 2008-10-03 07:09 | 0.68333 | 41 | P | -- | 40 | 139.0627 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 41 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A P. LA PLAZA | 132 | 51.126 | 2008-10-03 07:35 | 2008-10-03 15:19 | 7.7333 | 464 | P | -- | 40 | 1580.8159 | -- | -- | -- | SI | 1580.8159
|  | 42 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 51.126 | 2008-10-03 10:34 | 2008-10-03 13:43 | 3.15 | 189 | P | -- | 40 | 644.1876 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 43 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 51.126 | 2008-10-03 10:34 | 2008-10-03 13:41 | 3.1167 | 187 | P | -- | 40 | 638.0525 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 44 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA C. N. EMBALSE | 132 | 51.126 | 2008-10-08 07:37 | 2008-10-09 19:03 | 35.4333 | 2126 | P | -- | 40 | 7245.5767 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 45 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 63.904 | 2008-10-08 09:18 | 2008-10-09 17:31 | 32.2167 | 1933 | P | -- | 200 | 41179.7376 | -- | -- | -- | SI | 41179.7376
|  | 46 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 51.126 | 2008-10-09 08:58 | 2008-10-09 15:04 | 6.1 | 366 | P | -- | 40 | 1247.4744 | -- | -- | -- | SI | 1247.4744
|  | 47 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 63.904 | 2008-10-11 08:11 | 2008-10-12 17:16 | 33.0833 | 1985 | P | -- | 200 | 42278.8864 | -- | -- | -- | SI | 42278.8864
|  | 48 | RECREO | ALIMENTADOR A FRIAS | 132 | 51.126 | 2008-10-12 06:49 | 2008-10-12 14:14 | 7.4167 | 445 | P | -- | 40 | 1517.4197 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 49 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA A CRUZ DE PIEDRA 1 | 132 | 51.126 | 2008-10-17 09:04 | 2008-10-17 17:51 | 8.7833 | 527 | P | -- | 40 | 1795.5451 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 50 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 2 CAPEX | 500 | 63.904 | 2008-10-17 10:46 | 2008-10-17 12:29 | 1.7167 | 103 | P | -- | 200 | 2198.2976 | -- | -- | -- | SI | 2198.2976
|  | 51 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA A CRUZ DE PIEDRA 2 | 132 | 51.126 | 2008-10-18 07:59 | 2008-10-18 13:31 | 5.5333 | 332 | P | -- | 40 | 1130.9071 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 52 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA MONTE CASEROS 2 | 132 | 51.126 | 2008-10-20 09:45 | 2008-10-20 18:15 | 8.5 | 510 | P | -- | 40 | 1738.284 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 53 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA MONTE CASEROS 1 | 132 | 51.126 | 2008-10-23 08:53 | 2008-10-23 18:20 | 9.45 | 567 | P | -- | 40 | 1932.5628 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 54 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 57.511 | 2008-10-24 14:40 | 2008-10-24 16:17 | 1.6167 | 97 | F | NO | 100 | -- | 5751.1 | 9316.782 | -- | SI | 15067.882
|  | 55 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA NORTE 1 | 132 | 51.126 | 2008-10-25 08:07 | 2008-10-25 15:24 | 7.2833 | 437 | P | -- | 40 | 1488.7891 | -- | -- | -- | SI | 1488.7891
|  | 56 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 57.511 | 2008-10-25 09:51 | 2008-10-25 14:58 | 5.1167 | 307 | P | -- | 100 | 2944.5632 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [10 empty] | 112444.6062 | 5751.1 | 9316.782 | 0 |  | 107786.33

## SA-10 (2)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
107786.33
|  | 57 | SANTO TOME | SALIDA CALCHINES | 132 | 51.126 | 2008-10-28 08:27 | 2008-10-28 18:27 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 2045.04 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 58 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA TANCACHA | 132 | 51.126 | 2008-10-29 08:02 | 2008-10-29 16:57 | 8.9167 | 535 | P | -- | 40 | 1824.1757 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 59 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 57.511 | 2008-10-29 11:02 | 2008-10-29 12:28 | 1.4333 | 86 | P | -- | 100 | 822.4073 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 60 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 51.126 | 2008-10-30 06:34 | 2008-10-30 07:11 | 0.61667 | 37 | F | SI | 40 | -- | -- | 1267.9248 | -- | SI | 1267.9248
|  | 61 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA MONTE CASEROS 1 | 132 | 51.126 | 2008-10-31 09:18 | 2008-10-31 19:14 | 9.9333 | 596 | P | -- | 40 | 2030.7247 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [10 empty] | 6722.3477 | 0 | 1267.9248 | 0 |  | 109054.25

## RE-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 62 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 743.9994 | 44640 | P | -- | -- | 2 | 116294.64 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 116294.64
|  | 63 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-10-04 05:58 | 2008-10-04 16:44 | 10.7667 | 646 | P | -- | -- | 2 | 1683.4587 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1683.4587
|  | 64 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-10-06 08:51 | 2008-10-31 23:59 | 615.1333 | 36908 | P | -- | -- | 2 | 96150.9703 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 96150.9703
|  | 65 | RESITENCIA | BC1 | 80 | 25.52 | 2008-10-10 07:44 | 2008-10-10 08:05 | 0.35 | 21 | P | -- | -- | 2 | 17.864 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 17.864
|  | 66 | BAHIA BLANCA | R1B5BB | 150 | 47.85 | 2008-10-15 07:32 | 2008-10-16 18:57 | 35.4167 | 2125 | P | -- | -- | 2 | 3389.694 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 3389.694
|  | 67 | PUELCHES-HENDERSON | R3A RL | 150 | 47.85 | 2008-10-23 09:29 | 2008-10-23 15:15 | 5.7667 | 346 | P | -- | -- | 2 | 552.189 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 552.189
|  | 68 | RESISTENCIA | BC4 | 80 | 25.52 | 2008-10-24 10:12 | 2008-10-24 11:03 | 0.85 | 51 | P | -- | -- | 2 | 43.384 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 43.384
[14 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 218132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218132.2

## RE-IV-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.4.- IV LINEA
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 69 | OLAVARRIA | R4L5OL | 150 | 47.85 | 2008-10-22 10:36 | 2008-10-22 17:41 | 7.0833 | 425 | F | -- | NO | 20 | -- | 957 | 6775.56 | -- | SI | SI | 7732.56
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[14 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[14 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[14 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[14 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 957 | 6775.56 | 0 | 0 |  | 7732.56

## RE-LITSA-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
[9 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245 |  |  |  | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20 |  | Multiplicador = | 1 | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[9 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K (P) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 71 | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 19.6 | 2008-10-25 03:54 | 2008-10-25 07:03 | 3.15 | 189 | F | -- | NO | 20 | -- | 392 | 1234.8 | -- | SI | 1626.8 | 1626.8
|  | 72 | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 19.6 | 2008-10-27 08:26 | 2008-10-27 15:33 | 7.1167 | 427 | P | -- | -- | 2 | 279.104 | -- | -- | -- | SI | 279.104 | 279.104
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; RR - REDUCCIÓN RESTANTE ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [11 empty] | 279.104 | 392 | 1234.8 | 0 |  | 1905.9 | 1905.9

## TR-TIBA-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.118
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 73 | OLAVARRIA | T1OL | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2008-10-05 08:48 | 2008-10-05 18:04 | 9.2667 | 556 | P | -- | -- | NO | 2 | 656.316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 656.316
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 656.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 656.32

## SA-TIBA-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 18.82 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 74 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 18.82 | 2008-10-01 08:10 | 2008-10-01 15:24 | 7.2333 | 434 | P | -- | 40 | 544.2744 | -- | -- | -- | SI | 544.2744
|  | 75 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-10-01 08:32 | 2008-10-01 18:28 | 9.9333 | 596 | P | -- | 200 | 4672.065 | -- | -- | -- | SI | 4672.065
|  | 76 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-10-02 08:04 | 2008-10-02 19:05 | 11.0167 | 661 | P | -- | 200 | 5184.91 | -- | -- | -- | SI | 5184.91
|  | 77 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2008-10-02 10:30 | 2008-10-02 12:02 | 1.5333 | 92 | P | -- | 40 | 115.1784 | -- | -- | -- | SI | 115.1784
|  | 78 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-10-03 07:44 | 2008-10-03 19:30 | 11.7667 | 706 | P | -- | 200 | 5537.785 | -- | -- | -- | SI | 5537.785
|  | 79 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-10-04 06:28 | 2008-10-04 19:26 | 12.9667 | 778 | P | -- | 200 | 6102.385 | -- | -- | -- | SI | 6102.385
|  | 80 | CAMPANA | SALIDA MINETTI | 132 | 18.82 | 2008-10-05 07:24 | 2008-10-05 17:59 | 10.5833 | 635 | P | -- | 40 | 796.4624 | -- | -- | -- | SI | 796.4624
|  | 81 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2008-10-07 09:27 | 2008-10-07 14:11 | 4.7333 | 284 | P | -- | 40 | 356.0744 | -- | -- | -- | SI | 356.0744
|  | 82 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2008-10-08 07:15 | 2008-10-08 18:12 | 10.95 | 657 | P | -- | 40 | 824.316 | -- | -- | -- | SI | 824.316
|  | 83 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2008-10-09 07:36 | 2008-10-09 18:01 | 10.4167 | 625 | P | -- | 40 | 784.4176 | -- | -- | -- | SI | 784.4176
|  | 84 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2008-10-10 07:17 | 2008-10-10 17:58 | 10.6833 | 641 | P | -- | 40 | 803.9904 | -- | -- | -- | SI | 803.9904
|  | 85 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.82 | 2008-10-10 07:20 | 2008-10-10 16:37 | 9.2833 | 557 | P | -- | 40 | 698.5984 | -- | -- | -- | SI | 698.5984
|  | 86 | BAHIA BLANCA | SALIDA A DORREGO | 132 | 18.82 | 2008-10-11 10:23 | 2008-10-11 19:10 | 8.7833 | 527 | P | -- | 40 | 660.9584 | -- | -- | -- | SI | 660.9584
|  | 87 | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA | 132 | 18.82 | 2008-10-14 08:54 | 2008-10-14 15:35 | 6.6833 | 401 | P | -- | 40 | 502.8704 | -- | -- | -- | SI | 502.8704
|  | 88 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 2 | 500 | 23.525 | 2008-10-16 06:57 | 2008-10-16 19:01 | 12.0667 | 724 | P | -- | 200 | 5678.935 | -- | -- | -- | SI | 5678.935
|  | 89 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2008-10-19 07:45 | 2008-10-19 18:11 | 10.4333 | 626 | P | -- | 40 | 785.1704 | -- | -- | -- | SI | 785.1704
|  | 90 | BAHIA BLANCA | SALIDA A DORREGO | 132 | 18.82 | 2008-10-20 07:49 | 2008-10-20 17:36 | 9.7833 | 587 | P | -- | 40 | 736.2384 | -- | -- | -- | SI | 736.2384
|  | 91 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PIGUE | 132 | 18.82 | 2008-10-21 09:05 | 2008-10-21 17:07 | 8.0333 | 482 | P | -- | 40 | 604.4984 | -- | -- | -- | SI | 604.4984
|  | 92 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.82 | 2008-10-22 11:47 | 2008-10-22 19:48 | 8.0167 | 481 | P | -- | 40 | 603.7456 | -- | -- | -- | SI | 603.7456
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 35992.8736 | 0 | 0 | 0 |  | 35992.87

## SA-TIBA-10 (2)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 18.82 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
35992.87
|  | 93 | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA | 132 | 18.82 | 2008-10-23 08:51 | 2008-10-23 20:46 | 11.9167 | 715 | P | -- | 40 | 897.3376 | -- | -- | -- | SI | 897.3376
|  | 94 | OLAVARRIA | SALIDA BARKER | 132 | 18.82 | 2008-10-25 07:55 | 2008-10-25 17:40 | 9.75 | 585 | P | -- | 40 | 733.98 | -- | -- | -- | SI | 733.98
|  | 95 | CAMPANA | SALIDA MINETTI | 132 | 18.82 | 2008-10-26 07:33 | 2008-10-26 18:22 | 10.8167 | 649 | P | -- | 40 | 814.5296 | -- | -- | -- | SI | 814.5296
|  | 96 | CAMPANA | SALIDA MINETTI | 132 | 18.82 | 2008-10-29 03:08 | 2008-10-29 05:41 | 2.55 | 153 | P | -- | 40 | 191.964 | -- | -- | -- | SI | 191.964
|  | 97 | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA | 132 | 18.82 | 2008-10-29 08:08 | 2008-10-29 08:42 | 0.56667 | 34 | P | -- | 40 | 42.9096 | -- | -- | -- | SI | 42.9096
|  | 98 | CAMPANA | SALIDA A V. LIA | 132 | 18.82 | 2008-10-29 10:46 | 2008-10-29 12:33 | 1.7833 | 107 | P | -- | 40 | 133.9984 | -- | -- | -- | SI | 133.9984
|  | 99 | CAMPANA | SALIDA A V. LIA | 132 | 18.82 | 2008-10-30 08:53 | 2008-10-30 14:47 | 5.9 | 354 | P | -- | 40 | 444.152 | -- | -- | -- | SI | 444.152
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 3258.8712 | 0 | 0 | 0 |  | 39251.74

## TR-ENECOR-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 100 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-29 05:36 | 2008-10-29 13:03 | 7.45 | 447 | P | -- | -- | NO | 2 | 1425.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1425.93
|  | 101 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-30 05:37 | 2008-10-30 12:57 | 7.3333 | 440 | P | -- | -- | NO | 2 | 1402.962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1402.962
|  | 102 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-31 05:23 | 2008-10-31 13:22 | 7.9833 | 479 | P | -- | -- | NO | 2 | 1527.372 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1527.372
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 4356.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4356.26

## SUP-LITSA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 51.126 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 63.904 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 42106.638
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 |  | 25.52 |  | 2008-10-25 03:54 | 2008-10-25 07:03 | 3.15 | 189 | F | NO | NO |  | 20 | -- | 510.4 | 1607.76 | -- | [5 empty] | SI | 2118.16
|  | II | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 |  | 25.52 |  | 2008-10-27 08:26 | 2008-10-27 15:33 | 7.1167 | 427 | P | -- | NO |  | 2 | 363.4048 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 363.4048
2481.5648
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 2481.5648
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 441136.7506 |  |  |  |  | 426557 |  | (DTE 1008) | [14 empty] | 867693.7506
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 74103.9996 |  |  |  |  | 4067 |  | (DTE 1008) | [14 empty] | 78170.9996
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 71200.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 1008) | [14 empty] | 71200.8
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 35600.4 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 1008) | [14 empty] | 35600.4
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 47544.576 | [18 empty] | 47544.576
1052665.9502
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 992.6259
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 992.6259
Note on M58: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M59: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M62: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M63: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-TIBA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 495704 | (DTE 1008) | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 12392.6
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | OLAVARRIA | T1OL | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-10-05 08:48 | 2008-10-05 18:04 | 9.2667 | 556 | P | -- | NO | 2 | 1774.278 | -- | -- | -- | SI | 1774.278
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
1774.278
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 51.126 | 2008-10-01 08:10 | 2008-10-01 15:24 | 7.2333 | 434 | P | -- |  | 40 | 1478.5639 | -- | -- | -- | SI | 1478.5639
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-10-01 08:32 | 2008-10-01 18:28 | 9.9333 | 596 | P | -- |  | 200 | 12691.3344 | -- | -- | -- | SI | 12691.3344
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-10-02 08:04 | 2008-10-02 19:05 | 11.0167 | 661 | P | -- |  | 200 | 14084.4416 | -- | -- | -- | SI | 14084.4416
|  | IV | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2008-10-02 10:30 | 2008-10-02 12:02 | 1.5333 | 92 | P | -- |  | 40 | 312.8911 | -- | -- | -- | SI | 312.8911
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-10-03 07:44 | 2008-10-03 19:30 | 11.7667 | 706 | P | -- |  | 200 | 15043.0016 | -- | -- | -- | SI | 15043.0016
|  | VI | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-10-04 06:28 | 2008-10-04 19:26 | 12.9667 | 778 | P | -- |  | 200 | 16576.6976 | -- | -- | -- | SI | 16576.6976
|  | VII | CAMPANA | SALIDA MINETTI |  | 132 | 51.126 | 2008-10-05 07:24 | 2008-10-05 17:59 | 10.5833 | 635 | P | -- |  | 40 | 2163.6523 | -- | -- | -- | SI | 2163.6523
|  | VIII | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2008-10-07 09:27 | 2008-10-07 14:11 | 4.7333 | 284 | P | -- |  | 40 | 967.3039 | -- | -- | -- | SI | 967.3039
|  | IX | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2008-10-08 07:15 | 2008-10-08 18:12 | 10.95 | 657 | P | -- |  | 40 | 2239.3188 | -- | -- | -- | SI | 2239.3188
|  | X | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2008-10-09 07:36 | 2008-10-09 18:01 | 10.4167 | 625 | P | -- |  | 40 | 2130.9317 | -- | -- | -- | SI | 2130.9317
|  | XI | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2008-10-10 07:17 | 2008-10-10 17:58 | 10.6833 | 641 | P | -- |  | 40 | 2184.1027 | -- | -- | -- | SI | 2184.1027
|  | XII | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 51.126 | 2008-10-10 07:20 | 2008-10-10 16:37 | 9.2833 | 557 | P | -- |  | 40 | 1897.7971 | -- | -- | -- | SI | 1897.7971
|  | XIII | BAHIA BLANCA | SALIDA A DORREGO |  | 132 | 51.126 | 2008-10-11 10:23 | 2008-10-11 19:10 | 8.7833 | 527 | P | -- |  | 40 | 1795.5451 | -- | -- | -- | SI | 1795.5451
|  | XIV | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA |  | 132 | 51.126 | 2008-10-14 08:54 | 2008-10-14 15:35 | 6.6833 | 401 | P | -- |  | 40 | 1366.0867 | -- | -- | -- | SI | 1366.0867
|  | XV | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 2 |  | 500 | 63.904 | 2008-10-16 06:57 | 2008-10-16 19:01 | 12.0667 | 724 | P | -- |  | 200 | 15426.4256 | -- | -- | -- | SI | 15426.4256
|  | XVI | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2008-10-19 07:45 | 2008-10-19 18:11 | 10.4333 | 626 | P | -- |  | 40 | 2132.9767 | -- | -- | -- | SI | 2132.9767
|  | XVII | BAHIA BLANCA | SALIDA A DORREGO |  | 132 | 51.126 | 2008-10-20 07:49 | 2008-10-20 17:36 | 9.7833 | 587 | P | -- |  | 40 | 2000.0491 | -- | -- | -- | SI | 2000.0491
|  | XVIII | BAHIA BLANCA | SALIDA A PIGUE |  | 132 | 51.126 | 2008-10-21 09:05 | 2008-10-21 17:07 | 8.0333 | 482 | P | -- |  | 40 | 1642.1671 | -- | -- | -- | SI | 1642.1671
|  | XIX | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 51.126 | 2008-10-22 11:47 | 2008-10-22 19:48 | 8.0167 | 481 | P | -- |  | 40 | 1640.1221 | -- | -- | -- | SI | 1640.1221
|  | XX | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA |  | 132 | 51.126 | 2008-10-23 08:51 | 2008-10-23 20:46 | 11.9167 | 715 | P | -- |  | 40 | 2437.6877 | -- | -- | -- | SI | 2437.6877
|  | XXI | OLAVARRIA | SALIDA BARKER |  | 132 | 51.126 | 2008-10-25 07:55 | 2008-10-25 17:40 | 9.75 | 585 | P | -- |  | 40 | 1993.914 | -- | -- | -- | SI | 1993.914
|  | XXII | CAMPANA | SALIDA MINETTI |  | 132 | 51.126 | 2008-10-26 07:33 | 2008-10-26 18:22 | 10.8167 | 649 | P | -- |  | 40 | 2212.7333 | -- | -- | -- | SI | 2212.7333
|  | XXIII | CAMPANA | SALIDA MINETTI |  | 132 | 51.126 | 2008-10-29 03:08 | 2008-10-29 05:41 | 2.55 | 153 | P | -- |  | 40 | 521.4852 | -- | -- | -- | SI | 521.4852
|  | XXIV | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA |  | 132 | 51.126 | 2008-10-29 08:08 | 2008-10-29 08:42 | 0.56667 | 34 | P | -- |  | 40 | 116.5673 | -- | -- | -- | SI | 116.5673
|  | XXV | CAMPANA | SALIDA A V. LIA |  | 132 | 51.126 | 2008-10-29 10:46 | 2008-10-29 12:33 | 1.7833 | 107 | P | -- |  | 40 | 364.0171 | -- | -- | -- | SI | 364.0171
|  | XXVI | CAMPANA | SALIDA A V. LIA |  | 132 | 51.126 | 2008-10-30 08:53 | 2008-10-30 14:47 | 5.9 | 354 | P | -- |  | 40 | 1206.5736 | -- | -- | -- | SI | 1206.5736
|  | XXVII |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XXVIII |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
106626.3874
[8 empty] | SM = | 108400.6654
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 95089.152
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 342339.696
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 304301.952
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 190188.72
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 142401.6 | [7 empty] | 931919.52
427204.8
|  |  | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 157/07
[8 empty] | RM = | 1364300.32
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 9846.557
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 9846.557

## SUP-ENECOR
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2008
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 3822.5322
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-29 05:36 | 2008-10-29 13:03 | 7.45 | 447 | P | -- | NO | 2 | 1425.93 | -- | -- | -- | SI | 1425.93
|  | II | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-30 05:37 | 2008-10-30 12:57 | 7.3333 | 440 | P | -- | NO | 2 | 1402.962 | -- | -- | -- | SI | 1402.962
|  | III | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-10-31 05:23 | 2008-10-31 13:22 | 7.9833 | 479 | P | -- | NO | 2 | 1527.372 | -- | -- | -- | SI | 1527.372
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
4356.264
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
0
[8 empty] | SM = | 4356.264
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 71200.8 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 76075.488
[6 empty] | 71200.8 | [7 empty] | 76075.488
|  |  | RM: Por Capacitores ET Paso de la Patria: | 75 MVAr | 5625 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 735/07
[8 empty] | RM = | 152901.288
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1089.066
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1089.066

## TASA FALLA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de octubre de 2008 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C |  |  | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | [9 empty] | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B |  | 1 | [9 empty] | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | [6 empty] | 1
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | [11 empty] | 2
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | [5 empty] | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [10 empty] | 1 | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | [10 empty] | 2
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | [10 empty] | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [7 empty] | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A |  | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | 1 | [6 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [9 empty] | 1 | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | [9 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C | 1
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | [9 empty] | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | [6 empty] | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | [6 empty] | 2
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | [6 empty] | 1
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | [11 empty] | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | [11 empty] | 1
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.43
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.43 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30
mayo | 05 | 31
junio | 06 | 30
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
3 | 10 | octubre | 31 | 2008 | Desde el 01 al 31 de octubre de 2008 | 10 | 08 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\TRANSENER\2008 |  |  |  |  | J1008NER
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\NERNOANEA\0810
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | T_sal | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 11 | LI-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO L IV | 22 | 20 | 11 | LI-IV-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO T | 22 | 20 | 12 | TR-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S | 24 | 20 | 9 | SA-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 45 | 20 | 22 | 20 | 12
MODELO R | 22 | 20 | 10 | RE-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO R IV | 22 | 20 | 10 | RE-IV-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO L YACYLEC | 19 | 20 | 11 | LI-YACY-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 40 | 22 | 17 | 22 | 11
MODELO R YACYLEC | 21 | 20 | 8 | RE-YACY-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 42 | 22 | 19 | 22 | 11
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 11 | LI-LITSA-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 14
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 12 | TR-LITSA-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 10 | RE-LITSA-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 13
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 12 | TR-TIBA-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 41 | 27 | 18 | 27 | 13
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 9 | SA-TIBA-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 12 | TR-ENECOR-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 41 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 9 | SA-ENECOR-10 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 25 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 25 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0