## TOT-1108
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 168161.35
|  |  | 1.3.- | Incendio de campos |  |  | 4991.84
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 321169.52
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón |  | 358279.75 | (*)
|  |  |  | 214 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 2507.34
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 96287.05
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 7559.62
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 751359.62
|  |  |  | 311 | Equipamiento propio Res. S.E. N° 01/2003 |  | 1532.21
|  |  | 33 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  |  | 185.42
|  |  | 34 | IV LINEA |  |  | 0
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 96.5677
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1880.4763
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 626.835
[5 empty] | TOTAL | 1714637.599
(*): Según Nota S.E. N° 2492
Valores remuneratorios según Res. ENRE 327/08 y Res. ENRE 328/08

## LI-11 (1)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | RIO CORONDA - SANTO TOMÉ | 500 | 146 | C | 20 | 171.0813 | 2008-11-07 04:17 | 2008-11-07 04:26 | 0.15 | 9 | P | -- | NO | -- | 5.1324 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 6 | P. DEL AGUILA - CHOCON OESTE 1 | 500 | 165 | C | 20 | 193.3453 | 2008-11-07 17:35 | 2008-11-07 17:43 | 0.13333 | 8 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 3866.907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3866.907
|  | 7 | P. DEL AGUILA - CHOCON OESTE 1 | 500 | 165 | C | 20 | 193.3453 | 2008-11-07 18:02 | 2008-11-07 22:02 | 4 | 240 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 3866.907 | 15467.628 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19334.535
|  | 9 | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 57 | C | 20 | 117.179 | 2008-11-09 05:19 | 2008-11-09 05:24 | 0.083333 | 5 | P | -- | NO | -- | 1.8749 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 10 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 97.649 | 2008-11-11 12:00 | 2008-11-11 18:59 | 6.9833 | 419 | P | -- | NO | -- | 136.318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 136.318
|  | 11 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 97.649 | 2008-11-12 07:25 | 2008-11-12 16:59 | 9.5667 | 574 | P | -- | NO | -- | 186.9002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 186.9002
|  | 12 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-11-13 07:47 | 2008-11-13 13:12 | 5.4167 | 325 | P | -- | NO | -- | 120.6707 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120.6707
|  | 13 | GRAL. RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | 20 | 215.4922 | 2008-11-13 11:48 | 2008-11-13 13:29 | 1.6833 | 101 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 7240.537 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7240.537
|  | 15 | GRAL. RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | 20 | 215.4922 | 2008-11-15 16:41 | 2008-11-15 18:58 | 2.2833 | 137 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 9826.4431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9826.4431
|  | 17 | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 57 | C | 20 | 117.179 | 2008-11-16 01:35 | 2008-11-16 01:38 | 0.05 | 3 | P | -- | NO | -- | 1.1718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 18 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-11-17 13:33 | 2008-11-17 17:47 | 4.2333 | 254 | P | -- | NO | -- | 94.1766 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 94.1766
|  | 19 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-11-18 07:50 | 2008-11-18 18:24 | 10.5667 | 634 | P | -- | NO | -- | 235.3302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 235.3302
|  | 20 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | C | 20 | 117.179 | 2008-11-19 01:07 | 2008-11-19 05:55 | 4.8 | 288 | P | -- | NO | -- | 112.4918 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 112.4918
|  | 21 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | C | 20 | 117.179 | 2008-11-21 10:44 | 2008-11-21 19:08 | 8.4 | 504 | P | -- | NO | -- | 196.8607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 196.8607
|  | 22 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2008-11-22 07:34 | 2008-11-22 17:53 | 10.3167 | 619 | P | -- | NO | -- | 201.5475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 201.5475
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1292.4749 | 0 | 7733.814 | 32534.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41552.72

## LI-11 (2)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
41552.72
|  | 23 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | C | 20 | 117.179 | 2008-11-22 10:05 | 2008-11-22 19:09 | 9.0667 | 544 | P | -- | NO | -- | 212.5627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 212.5627
|  | 24 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 338.6473 | 2008-11-23 03:10 | 2008-11-23 03:46 | 0.6 | 36 | P | -- | NO | -- | 40.6377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 25 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2008-11-23 07:30 | 2008-11-23 17:06 | 9.6 | 576 | P | -- | NO | -- | 187.4861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 187.4861
|  | 26 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | C | 20 | 117.179 | 2008-11-23 10:06 | 2008-11-23 19:03 | 8.95 | 537 | P | -- | NO | -- | 209.7504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 209.7504
|  | 27 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | C | 20 | 175.7685 | 2008-11-24 10:56 | 2008-11-24 11:01 | 0.083333 | 5 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 3515.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3515.37
|  | 28 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 227.3273 | 2008-11-24 18:42 | 2008-11-24 18:58 | 0.26667 | 16 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 4546.5452 | 1227.5672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5774.1124
|  | 29 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | C | 20 | 175.7685 | 2008-11-28 03:25 | 2008-11-28 03:42 | 0.28333 | 17 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 3515.37 | 984.3036 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4499.6736
|  | 30 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B | 60 | 301.15 | 2008-11-28 07:01 | 2008-11-28 13:25 | 6.4 | 384 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 90345.009 | 2529.6603 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92874.6693
|  | 31 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | C | 20 | 175.7685 | 2008-11-28 07:01 | 2008-11-28 13:24 | 6.3833 | 383 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 17576.85 | 485.1211 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18061.9711
|  | 32 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 | 500 | 76 | C | 20 | 117.179 | 2008-11-29 10:26 | 2008-11-30 23:59 | 37.55 | 2253 | P | -- | NO | -- | 880.0143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 880.0143
|  | 33 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | C | 20 | 175.7685 | 2008-11-29 14:59 | 2008-11-29 20:04 | 5.0833 | 305 | P | -- | NO | -- | 178.5808 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 178.5808
|  | 34 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | C | 20 | 175.7685 | 2008-11-30 11:40 | 2008-11-30 17:46 | 6.1 | 366 | P | -- | NO | -- | 214.4376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 214.4376
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1923.4695 | 0 | 11577.2852 | 110133.7298 | 3014.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168161.35

## Incendio
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.6 del Acta Acuerdo
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 174.5399 | 2008-11-02 16:48 | 2008-11-02 17:00 | 0.2 | 12 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 698.1594 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 698.1594
|  | 2 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 174.5399 | 2008-11-02 17:12 | 2008-11-02 17:35 | 0.38333 | 23 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 1326.5029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1326.5029
|  | 3 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 174.5399 | 2008-11-02 17:55 | 2008-11-02 18:46 | 0.85 | 51 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 2967.1776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2967.1776
|  | 14 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 174.5399 | 2008-11-13 17:21 | 2008-11-13 17:29 | 0.13333 | 8 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 4991.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4991.84
FM - Fuerza Mayor

## TR-11 (1)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 36 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2008-11-03 08:04 | 2008-11-03 08:45 | 0.68333 | 41 | P | -- | -- | NO | 2 | 65.076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.076
|  | 37 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-07 23:42 | 2008-11-08 18:19 | 18.6167 | 1117 | P | -- | -- | NO | 2 | 9503.648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9503.648
|  | 38 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-09 00:04 | 2008-11-10 10:57 | 34.8833 | 2093 | P | -- | -- | NO | 2 | 17802.752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17802.752
|  | 39 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-10 23:48 | 2008-11-11 10:08 | 10.3333 | 620 | P | -- | -- | NO | 2 | 5272.432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5272.432
|  | 40 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-11 23:18 | 2008-11-12 10:11 | 10.8833 | 653 | P | -- | -- | NO | 2 | 5553.152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5553.152
|  | 41 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-13 00:16 | 2008-11-13 10:12 | 9.9333 | 596 | P | -- | -- | NO | 2 | 5068.272 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5068.272
|  | 42 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-13 23:13 | 2008-11-14 10:20 | 11.1167 | 667 | P | -- | -- | NO | 2 | 5675.648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5675.648
|  | 43 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2008-11-14 08:24 | 2008-11-14 08:51 | 0.45 | 27 | P | -- | -- | NO | 2 | 43.065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.065
|  | 45 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-15 00:48 | 2008-11-17 10:27 | 57.65 | 3459 | P | -- | -- | NO | 2 | 29424.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29424.56
|  | 46 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-17 23:50 | 2008-11-18 09:37 | 9.7833 | 587 | P | -- | -- | NO | 2 | 4991.712 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4991.712
|  | 47 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2008-11-18 13:07 | 2008-11-18 14:46 | 1.65 | 99 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 1579.05 | -- | -- | -- | -- | SI | 1579.05
|  | 48 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-18 23:18 | 2008-11-19 10:03 | 10.75 | 645 | P | -- | -- | NO | 2 | 5486.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5486.8
|  | 49 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-20 00:41 | 2008-11-20 10:04 | 9.3833 | 563 | P | -- | -- | NO | 2 | 4787.552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4787.552
|  | 50 | ROSARIO OESTE | TRAFO 5 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-11-20 09:04 | 2008-11-20 16:34 | 7.5 | 450 | P | -- | -- | NO | 2 | 1435.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1435.5
|  | 51 | ROSARIO OESTE | T6RO | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-11-20 17:35 | 2008-11-20 22:18 | 4.7167 | 283 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 19140 | 90340.8 | -- | -- | -- | -- | SI | 109480.8
|  | 52 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-20 23:40 | 2008-11-21 09:59 | 10.3167 | 619 | P | -- | -- | NO | 2 | 5267.328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5267.328
|  | 53 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-11-22 00:49 | 2008-11-23 16:30 | 39.6833 | 2381 | P | -- | -- | NO | 2 | 20252.672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20252.672
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 120630.169 | 0 | 19140 | 91919.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 231690.02
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## TR-11 (2)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
231690.02
|  | 54 | LUJAN | TRAFO | 150 | 500/132 | 47.85 | 2008-11-28 03:25 | 2008-11-28 03:45 | 0.33333 | 20 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 9570 | 3158.1 | -- | -- | -- | -- | SI | 12728.1
|  | 55 | LUJAN | TRAFO | 150 | 500/132 | 47.85 | 2008-11-28 03:46 | 2008-11-28 19:40 | 15.9 | 954 | RF | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15216.3 | -- | SI | 15216.3
|  | 56 | LUJAN | TRAFO 2 | 150 | 500/132/33 | 47.85 | 2008-11-28 07:05 | 2008-11-28 13:31 | 6.4333 | 386 | F | -- | SI | SI | 200 | -- | -- | -- | 61535.1 | -- | -- | -- | -- | SI | 61535.1
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [13 empty] | 0 | 0 | 9570 | 64693.2 | 0 | 0 | 15216.3 | 0 |  | 321169.52
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## T4CH - Nota SE N° 2492
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Indisponibilidad Transformador N° 4 E.T. El Chocón
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 35 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2008-11-01 | 2008-11-14 23:59 | 335.9833 | 20159 | RF | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 321532.86 | -- | SI | 321532.86
|  | 44 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2008-11-15 | 2008-11-30 23:59 | 383.9833 | 23039 | P | -- | -- | NO | 2 | 36746.886 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36746.886
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 36746.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321532.86 | 0 |  | 358279.75
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## SA-11 (1)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 57 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA NORTE 1 | 132 | 51.126 | 2008-11-01 08:02 | 2008-11-01 12:41 | 4.65 | 279 | P | -- | 40 | 950.9436 | -- | -- | -- | SI | 950.9436
|  | 58 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA MONTE CASEROS 1 | 132 | 51.126 | 2008-11-01 08:54 | 2008-11-01 15:00 | 6.1 | 366 | P | -- | 40 | 1247.4744 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 59 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 63.904 | 2008-11-02 09:53 | 2008-11-02 16:10 | 6.2833 | 377 | P | -- | 200 | 8026.3424 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 60 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA MONTE CASEROS 2 | 132 | 51.126 | 2008-11-03 09:14 | 2008-11-03 18:57 | 9.7167 | 583 | P | -- | 40 | 1987.7789 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 61 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 57.511 | 2008-11-04 09:19 | 2008-11-04 11:37 | 2.3 | 138 | P | -- | 100 | 1322.753 | -- | -- | -- | SI | 1322.753
|  | 62 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T.S. MIGUEL | 132 | 51.126 | 2008-11-08 09:53 | 2008-11-08 10:07 | 0.23333 | 14 | P | -- | 40 | 47.0359 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 63 | EL BRACHO | SALIDA LINEA LOS LEALES | 132 | 51.126 | 2008-11-08 20:51 | 2008-11-09 18:17 | 21.4333 | 1286 | F | NO | 40 | -- | 2045.04 | 43825.2072 | -- | SI | 45870.2472
|  | 64 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 3 500/220 | 500 | 63.904 | 2008-11-09 08:05 | 2008-11-09 17:21 | 9.2667 | 556 | P | -- | 200 | 11847.8016 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 65 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 63.904 | 2008-11-10 06:55 | 2008-11-10 16:55 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 66 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 1 CAPEX | 500 | 63.904 | 2008-11-17 08:50 | 2008-11-17 18:50 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 67 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 57.511 | 2008-11-19 08:09 | 2008-11-19 17:19 | 9.1667 | 550 | P | -- | 100 | 5273.7587 | -- | -- | -- | SI | 5273.7587
|  | 68 | RESISTENCIA | SALIDA RESISTENCIA 1 CD6 | 132 | 51.126 | 2008-11-20 08:29 | 2008-11-20 14:14 | 5.75 | 345 | P | -- | 40 | 1175.898 | -- | -- | -- | SI | 1175.898
|  | 69 | SANTO TOME | SALIDA CALCHINES | 132 | 51.126 | 2008-11-21 08:10 | 2008-11-21 17:53 | 9.7167 | 583 | P | -- | 40 | 1987.7789 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 70 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 2 CAPEX | 500 | 63.904 | 2008-11-21 10:44 | 2008-11-21 19:08 | 8.4 | 504 | P | -- | 200 | 10735.872 | -- | -- | -- | SI | 10735.872
|  | 71 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 2 CAPEX | 500 | 63.904 | 2008-11-22 10:05 | 2008-11-22 19:09 | 9.0667 | 544 | P | -- | 200 | 11592.1856 | -- | -- | -- | SI | 11592.1856
|  | 72 | ALICURA | SALIDA LINEA A SAN M. DE LOS ANDES | 132 | 51.126 | 2008-11-23 08:27 | 2008-11-23 17:37 | 9.1667 | 550 | P | -- | 40 | 1875.3017 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 73 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 2 CAPEX | 500 | 63.904 | 2008-11-23 10:06 | 2008-11-23 19:03 | 8.95 | 537 | P | -- | 200 | 11438.816 | -- | -- | -- | SI | 11438.816
|  | 74 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 2 CAPEX | 500 | 63.904 | 2008-11-24 13:08 | 2008-11-24 23:08 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 75 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 51.126 | 2008-11-25 00:44 | 2008-11-25 04:13 | 3.4833 | 209 | F | SI | 40 | -- | -- | 7116.7392 | -- | SI | 7116.7392
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [10 empty] | 107852.1407 | 2045.04 | 50941.9464 | 0 |  | 95477.21

## SA-11 (2)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
95477.21
|  | 76 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 51.126 | 2008-11-27 07:36 | 2008-11-27 10:11 | 2.5833 | 155 | P | -- | 40 | 527.6203 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 77 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 51.126 | 2008-11-27 08:05 | 2008-11-27 10:37 | 2.5333 | 152 | P | -- | 40 | 517.3951 | -- | -- | -- | SI | 517.3951
|  | 78 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA ESTE 1 | 132 | 51.126 | 2008-11-30 08:01 | 2008-11-30 09:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 292.4407 | -- | -- | -- | SI | 292.4407
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 1337.4562 | 0 | 0 | 0 |  | 96287.05

## RE-11 (1)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 79 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-11-01 | 2008-11-28 16:07 | 664.1167 | 39847 | P | -- | -- | 2 | 103808.5972 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 103808.5972
|  | 80 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-01 | 2008-11-01 17:59 | 17.9833 | 1079 | P | -- | -- | 2 | 2810.4538 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 2810.4538
|  | 81 | MACACHIN | R1L5MC | 150 | 47.85 | 2008-11-01 15:46 | 2008-11-22 08:55 | 497.15 | 29829 | F | -- | NO | 20 | -- | 957 | 475772.55 | -- | SI | -- | -- | SI | 476729.55
|  | 82 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-03 09:24 | 2008-11-04 09:15 | 23.85 | 1431 | P | -- | -- | 2 | 3727.9935 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 3727.9935
|  | 83 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2008-11-04 20:36 | 2008-11-04 23:29 | 2.8833 | 173 | F | -- | NO | 20 | -- | 1563.1 | 4501.728 | -- | SI | -- | -- | SI | 6064.828
|  | 84 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2008-11-04 20:38 | 2008-11-04 21:21 | 0.71667 | 43 | F | -- | NO | 20 | -- | 1563.1 | 1125.432 | -- | SI | -- | -- | SI | 2688.532
|  | 85 | STO. TOME | R3L5ST | 50 | 15.95 | 2008-11-07 04:17 | 2008-11-07 11:33 | 7.2667 | 436 | P | -- | -- | 2 | 231.913 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 0
|  | 86 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-07 23:46 | 2008-11-08 18:19 | 18.55 | 1113 | P | -- | -- | 2 | 2899.5505 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 2899.5505
|  | 87 | RECREO | R1B5RE | 85 | 27.115 | 2008-11-08 21:03 | 2008-11-17 17:20 | 212.2833 | 12737 | F | -- | NO | 20 | -- | 542.3 | 115119.444 | -- | SI | -- | -- | SI | 115661.744
|  | 88 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-09 00:01 | 2008-11-10 10:56 | 34.9167 | 2095 | P | -- | -- | 2 | 5458.3452 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 5458.3452
|  | 89 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-10 23:45 | 2008-11-11 10:17 | 10.5333 | 632 | P | -- | -- | 2 | 1645.9443 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1645.9443
|  | 90 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-11 23:15 | 2008-11-12 10:11 | 10.9333 | 656 | P | -- | -- | 2 | 1708.4683 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1708.4683
|  | 91 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-13 00:13 | 2008-11-13 10:13 | 10 | 600 | P | -- | -- | 2 | 1563.1 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1563.1
|  | 92 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-13 23:12 | 2008-11-14 10:24 | 11.2 | 672 | P | -- | -- | 2 | 1750.672 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1750.672
|  | 93 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-15 00:45 | 2008-11-17 10:30 | 57.75 | 3465 | P | -- | -- | 2 | 9026.9025 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 9026.9025
|  | 94 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-17 23:49 | 2008-11-18 09:38 | 9.8167 | 589 | P | -- | -- | 2 | 1534.9642 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1534.9642
|  | 95 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-18 23:17 | 2008-11-19 10:04 | 10.7833 | 647 | P | -- | -- | 2 | 1685.0218 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1685.0218
|  | 96 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-20 00:39 | 2008-11-20 10:08 | 9.4833 | 569 | P | -- | -- | 2 | 1481.8188 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1481.8188
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 139333.7451 | 4625.5 | 596519.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 740246.49

## RE-11 (2)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[20 empty] | 0 |  |  | 740246.49
|  | 97 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-20 23:37 | 2008-11-21 10:00 | 10.3833 | 623 | P | -- | -- | 2 | 1622.4978 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1622.4978
|  | 98 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-11-22 00:44 | 2008-11-22 19:17 | 18.55 | 1113 | P | -- | -- | 2 | 2899.5505 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 2899.5505
|  | 99 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-11-28 16:08 | 2008-11-30 23:59 | 55.85 | 3351 | RP | 75.5 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | SI | -- | 6591.0847 | SI | 6591.0847
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [11 empty] | 4522.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.0847 |  | 751359.62

## RE-IV-11 (1)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.4.- IV LINEA
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 100 | CHOELE CHOEL | K4CL | 247 | 60.515 | 2008-11-29 09:08 | 2008-11-29 16:56 | 7.8 | 468 | P | -- | -- | 2 | 944.034 | -- | -- | -- | SI | SI | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 944.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## RE-LITSA-11 (1)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
[9 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245 |  |  |  | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20 |  | Multiplicador = | 1 | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[9 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K (P) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 102 | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 19.6 | 2008-11-20 09:43 | 2008-11-20 12:00 | 2.2833 | 137 | P | -- | -- | 2 | 89.376 | -- | -- | -- | SI | 89.376 | 89.376
|  | 103 | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 19.6 | 2008-11-20 13:31 | 2008-11-20 15:58 | 2.45 | 147 | P | -- | -- | 2 | 96.04 | -- | -- | -- | SI | 96.04 | 96.04
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 185.416 | 0 | 0 | 0 |  | 185.42 | 185.42

## SA-TIBA-11 (1)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 18.82 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 18.82 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 104 | CAMPANA | SALIDA A V. LIA | 132 | 18.82 | 2008-11-02 08:15 | 2008-11-02 19:02 | 10.7833 | 647 | P | -- | 40 | 811.5184 | -- | -- | -- | SI | 811.5184
|  | 105 | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II | 132 | 18.82 | 2008-11-03 09:54 | 2008-11-03 17:29 | 7.5833 | 455 | P | -- | 40 | 570.6224 | -- | -- | -- | SI | 570.6224
|  | 106 | BAHIA BLANCA | SALIDA A DORREGO | 132 | 18.82 | 2008-11-07 06:06 | 2008-11-07 07:46 | 1.6667 | 100 | P | -- | 40 | 125.7176 | -- | -- | -- | SI | 125.7176
|  | 107 | OLAVARRIA | SALIDA A HENDERSON | 132 | 18.82 | 2008-11-11 09:08 | 2008-11-11 13:50 | 4.7 | 282 | P | -- | 40 | 353.816 | -- | -- | -- | SI | 353.816
|  | 108 | OLAVARRIA | SALIDA A TANDIL | 132 | 18.82 | 2008-11-15 10:33 | 2008-11-15 18:09 | 7.6 | 456 | P | -- | 40 | 572.128 | -- | -- | -- | SI | 572.128
|  | 109 | OLAVARRIA | SALIDA A G. CHAVES | 132 | 18.82 | 2008-11-17 08:20 | 2008-11-17 18:41 | 10.35 | 621 | P | -- | 40 | 779.148 | -- | -- | -- | SI | 779.148
|  | 110 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 | 132 | 18.82 | 2008-11-18 09:09 | 2008-11-18 15:28 | 6.3167 | 379 | P | -- | 40 | 475.7696 | -- | -- | -- | SI | 475.7696
|  | 111 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 | 132 | 18.82 | 2008-11-24 00:03 | 2008-11-24 03:49 | 3.7667 | 226 | F | SI | 40 | -- | -- | 2838.056 | -- | SI | 2838.056
|  | 112 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2008-11-24 11:01 | 2008-11-24 15:40 | 4.65 | 279 | P | -- | 40 | 350.052 | -- | -- | -- | SI | 350.052
|  | 113 | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA | 132 | 18.82 | 2008-11-26 09:01 | 2008-11-26 18:05 | 9.0667 | 544 | P | -- | 40 | 682.7896 | -- | -- | -- | SI | 682.7896
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [10 empty] | 4721.5616 | 0 | 2838.056 | 0 |  | 7559.62

## TR-ENECOR-11 (1)
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 114 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-11-01 05:15 | 2008-11-01 11:43 | 6.4667 | 388 | P | -- | -- | NO | 2 | 1238.358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1238.358
|  | 115 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-11-02 05:19 | 2008-11-02 11:57 | 6.6333 | 398 | P | -- | -- | NO | 2 | 1268.982 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1268.982
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 2507.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2507.34

## RE-Res.01_03
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | REM ($/h*MVAr) | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 117 | OLAVARRIA | R1B5OL | 0.0431 | 150 | 6.465 | 2008-11-08 00:39 | 2008-11-08 12:30 | 11.85 | 711 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 1532.205 | -- | SI | SI | 1532.205
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 1532.205 | 0 | 0 |  |  | 1532.21

## SUP-LITSA
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 51.126 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 63.904 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 43919.2032
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 500 | 25.52 |  | 2008-11-20 09:43 | 2008-11-20 12:00 | 2.2833 | 137 | P | -- | NO |  | 2 | 116.3712 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 116.3712
|  | II | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 500 | 25.52 |  | 2008-11-20 13:31 | 2008-11-20 15:58 | 2.45 | 147 | P | -- | NO |  | 2 | 125.048 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 125.048
241.4192
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 241.4192
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 426906.5328 |  |  |  |  | 496004 |  | (DTE 1108) | [14 empty] | 922910.5328
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 71713.548 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 1108) | [14 empty] | 71713.548
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 68904 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 1108) | [14 empty] | 68904
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 34452 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 1108) | [14 empty] | 34452
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 46010.88 | [18 empty] | 46010.88
1097980.0808
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 96.5677
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 96.5677
Note on M58: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M59: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M62: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M63: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-TIBA
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 483649 | (DTE 1108) | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 12091.225
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | CAMPANA | SALIDA A V. LIA |  | 132 | 51.126 | 2008-11-02 08:15 | 2008-11-02 19:02 | 10.7833 | 647 | P | -- |  | 40 | 2204.5531 | -- | -- | -- | SI | 2204.5531
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II |  | 132 | 51.126 | 2008-11-03 09:54 | 2008-11-03 17:29 | 7.5833 | 455 | P | -- |  | 40 | 1550.1403 | -- | -- | -- | SI | 1550.1403
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA A DORREGO |  | 132 | 51.126 | 2008-11-07 06:06 | 2008-11-07 07:46 | 1.6667 | 100 | P | -- |  | 40 | 341.5217 | -- | -- | -- | SI | 341.5217
|  | IV | OLAVARRIA | SALIDA A HENDERSON |  | 132 | 51.126 | 2008-11-11 09:08 | 2008-11-11 13:50 | 4.7 | 282 | P | -- |  | 40 | 961.1688 | -- | -- | -- | SI | 961.1688
|  | V | OLAVARRIA | SALIDA A TANDIL |  | 132 | 51.126 | 2008-11-15 10:33 | 2008-11-15 18:09 | 7.6 | 456 | P | -- |  | 40 | 1554.2304 | -- | -- | -- | SI | 1554.2304
|  | VI | OLAVARRIA | SALIDA A G. CHAVES |  | 132 | 51.126 | 2008-11-17 08:20 | 2008-11-17 18:41 | 10.35 | 621 | P | -- |  | 40 | 2116.6164 | -- | -- | -- | SI | 2116.6164
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 51.126 | 2008-11-18 09:09 | 2008-11-18 15:28 | 6.3167 | 379 | P | -- |  | 40 | 1292.4653 | -- | -- | -- | SI | 1292.4653
|  | VIII | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 |  | 132 | 51.126 | 2008-11-24 00:03 | 2008-11-24 03:49 | 3.7667 | 226 | F | SI |  | 40 | -- | -- | 7709.8008 | -- | SI | 7709.8008
|  | IX | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2008-11-24 11:01 | 2008-11-24 15:40 | 4.65 | 279 | P | -- |  | 40 | 950.9436 | -- | -- | -- | SI | 950.9436
|  | X | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA |  | 132 | 51.126 | 2008-11-26 09:01 | 2008-11-26 18:05 | 9.0667 | 544 | P | -- |  | 40 | 1854.8513 | -- | -- | -- | SI | 1854.8513
|  | XI |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XII |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
20536.2917
[8 empty] | SM = | 20536.2917
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 92021.76
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 331296.48
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 294485.76
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 184053.6
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 137808 | [7 empty] | 901857.6
413424
|  |  | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 157/07
[8 empty] | RM = | 1320457.6
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1880.4763
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1880.4763

## SUP-ENECOR
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 3703.761
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-11-01 05:15 | 2008-11-01 11:43 | 6.4667 | 388 | P | -- | NO | 2 | 1238.358 | -- | -- | -- | SI | 1238.358
|  | II | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-11-02 05:19 | 2008-11-02 11:57 | 6.6333 | 398 | P | -- | NO | 2 | 1268.982 | -- | -- | -- | SI | 1268.982
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
2507.34
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
0
[8 empty] | SM = | 2507.34
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 68904 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 73621.44
[6 empty] | 68904 | [7 empty] | 73621.44
|  |  | RM: Por Capacitores ET Paso de la Patria: | 75 MVAr | 5625 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 735/07
[8 empty] | RM = | 148150.44
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 626.835
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 626.835

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memoràndum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de noviembre de 2008 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C |  | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | [8 empty] | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B | 1 | [9 empty] | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | [5 empty] | 1
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | [10 empty] | 2
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A |  |  |  |  | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [9 empty] | 1 | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | [9 empty] | 2
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | [9 empty] | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [6 empty] | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [6 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B | [11 empty] | 1
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | [8 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | [8 empty] | 1 |  |  | 2
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | [5 empty] | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | [5 empty] | 1
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | [10 empty] | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | [10 empty] | 1
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.46
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.46 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30
mayo | 05 | 31
junio | 06 | 30
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
3 | 11 | noviembre | 30 | 2008 | Desde el 01 al 30 de noviembre de 2008 | 11 | 08 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\TRANSENER\2008 |  |  |  |  | J1108NER
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\NERNOANEA\0811
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | T_sal | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 11 | LI-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO L IV | 22 | 20 | 11 | LI-IV-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO T | 22 | 20 | 12 | TR-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S | 24 | 20 | 9 | SA-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 45 | 20 | 22 | 20 | 12
MODELO R | 22 | 20 | 10 | RE-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO R IV | 22 | 20 | 10 | RE-IV-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO L YACYLEC | 19 | 20 | 11 | LI-YACY-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 40 | 22 | 17 | 22 | 11
MODELO R YACYLEC | 21 | 20 | 8 | RE-YACY-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 42 | 22 | 19 | 22 | 11
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 11 | LI-LITSA-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 14
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 12 | TR-LITSA-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 10 | RE-LITSA-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 13
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 12 | TR-TIBA-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 41 | 27 | 18 | 27 | 13
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 9 | SA-TIBA-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 12 | TR-ENECOR-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 41 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 9 | SA-ENECOR-11 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 25 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 25 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0