## REFRES NOW
ANEXO a la Resolución AAANR N° 79 /2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PENALIZACIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL DEL SMEC
REFRES NOW S.A.
Desde el 1 de Abril al 31 de Diciembre de 2014
|  | Res SE Nº 472/98 = % * E * P | [8 empty] | Res. ENRE Nº 127/2000 = % * E * P * Ccom
|  | N° | AGENTE | MES | MEDIDOR | TIPOLOGÍA (*) | % | ENERGÍA [MWh] | P [$/MWh] | Monto según Res.SE N° 472/98 | Inicio del Incumplimiento | Hasta | DIAS | Ccom | Monto Adicional por San. Comp. (1) | Monto Total Res. ENRE N° 127/00
|  |  | REFRES NOW S.A. | 2014-04-01 | N50451EP | 7.2.e) | 4 | 1873.484 | 119.77 | 8975.49 | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 29 | 1 | 0 | 8975.49
|  |  | REFRES NOW S.A. | 2014-05-01 | N50451EP | 7.2.e) | 4 | 1730.686 | 119.83 | 8295.52 | 2014-04-01 | 2014-05-31 | 60 | 1 | 0 | 8295.52
|  |  | REFRES NOW S.A. | 2014-06-01 | N50451EP | 7.2.e) | 4 | 1427.505 | 119.81 | 6841.17 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 90 | 1 | 0 | 6841.17
[10 empty] | 24112.18 |  |  |  |  | 0 | 24112.18
|  | % : | PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN
|  | E : | ENERGÍA UTILIZADA MEDIDA EN MWh
|  | P : | PRECIO PROMEDIO EN EL NODO DE MEDICIÓN
|  | Ccom : | COEFICIENTE COMPLEMENTARIO |  |  |  |  | (*) | 7.2.e. : | FALTA DE HABILITACIÓN COMERCIAL (HC) DE UN NODO
|  | (1) : | Monto Adicional por San. Comp. = Res. ENRE N° 127/00 - Res. SE N° 472/98
Formulas:
MES = IF([Hasta]="","",VALUE(MONTH([Hasta])&"-"& YEAR([Hasta])))
Penalización = % * E * P * Ccom

## REFRES NOW 2
ANEXO a la Resolución AAANR N° 79 /2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PENALIZACIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL DEL SMEC
REFRES NOW S.A.
Desde el 1 de Abril al 31 de Diciembre de 2014
|  | Res SE Nº 472/98 = % * E * P | [8 empty] | Res. ENRE Nº 127/2000 = % * E * P * Ccom
|  | N° | AGENTE | MES | MEDIDOR | TIPOLOGÍA (*) | % | ENERGÍA [MWh] | P [$/MWh] | Monto según Res.SE N° 472/98 | Inicio del Incumplimiento | Hasta | DIAS | Ccom | Monto Adicional por San. Comp. (1) | Monto Total Res. ENRE N° 127/00
|  |  | REFRES NOW S.A. | 2014-07-01 | N50451EP | 7.2.e) | 4 | 1644.86 | 119.86 | 7886.12 | 2014-04-01 | 2014-07-31 | 121 | 1.2255 | 1777.96 | 9664.0816
|  |  | REFRES NOW S.A. | 2014-08-01 | N50451EP | 7.2.e) | 4 | 1713.105 | 119.95 | 8219.48 | 2014-04-01 | 2014-08-31 | 152 | 1.4509 | 3706.24 | 11925.7183
|  |  | REFRES NOW S.A. | 2014-09-01 | N50451EP | 7.2.e) | 4 | 2021.738 | 119.65 | 9676.04 | 2014-04-01 | 2014-09-30 | 182 | 1.6691 | 6474.15 | 16150.1904
|  |  | REFRES NOW S.A. | 2014-10-01 | N50451EP | 7.2.e) | 4 | 2347.725 | 119.64 | 11235.27 | 2014-04-01 | 2014-10-31 | 213 | 1.8945 | 10050.46 | 21285.7297
|  |  | REFRES NOW S.A. | 2014-11-01 | N50451EP | 7.2.e) | 4 | 2125.307 | 119.8 | 10184.47 | 2014-04-01 | 2014-11-30 | 243 | 2.1127 | 11332.54 | 21517.0075
|  |  | REFRES NOW S.A. | 2014-12-01 | N50451EP | 7.2.e) | 4 | 2705.347 | 119.58 | 12940.22 | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 274 | 2.3382 | 17316.37 | 30256.5871
[10 empty] | 60141.6 |  |  |  |  | 50657.72 | 110799.3146
[7 empty] | PENALIZACIÓN: |  | 134911.4946
|  | % : | PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN
|  | E : | ENERGÍA UTILIZADA MEDIDA EN MWh
|  | P : | PRECIO PROMEDIO EN EL NODO DE MEDICIÓN
|  | Ccom : | COEFICIENTE COMPLEMENTARIO |  |  |  |  | (*) | 7.2.e. : | FALTA DE HABILITACIÓN COMERCIAL (HC) DE UN NODO
|  | (1) : | Monto Adicional por San. Comp. = Res. ENRE N° 127/00 - Res. SE N° 472/98
Formulas:
MES = IF([Hasta]="","",VALUE(MONTH([Hasta])&"-"& YEAR([Hasta])))
Penalización = % * E * P * Ccom