## palmar
ANEXO a la Resolución AAANR N° 122 /2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PENALIZACIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL DEL SMEC
PALMAR S.A. - Pta. Cordoba
Desde el 1 de Enero al 30 de Junio de 2015
|  | Res SE Nº 472/98 = % * E * P | [8 empty] | Res. ENRE Nº 127/2000 = % * E * P * Ccom
|  | N° | AGENTE | MES | MEDIDOR | TIPOLOGÍA (*) | % | ENERGÍA [MWh] | P [$/MWh] | Monto según Res.SE N° 472/98 | Inicio del Incumplimiento | Hasta | DIAS | Ccom | Monto Adicional por San. Comp. (1) | Monto Total Res. ENRE N° 127/00
|  | 1 | PALMAR S.A. - Pta. Cordoba | 2015-01-01 | X05751EP | 7.2.f) | 4 | 2293.453 | 119.95 | 11003.99 | 2015-01-01 | 2015-01-31 | 30 | 1 | 0 | 11003.99
|  | 2 | PALMAR S.A. - Pta. Cordoba | 2015-02-01 | X05751EP | 7.2.f) | 4 | 2127.782 | 120 | 10213.35 | 2015-01-01 | 2015-02-28 | 58 | 1 | 0 | 10213.35
|  | 3 | PALMAR S.A. - Pta. Cordoba | 2015-03-01 | X05751EP | 7.2.f) | 4 | 2355.017 | 119.82 | 11287.13 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 89 | 1 | 0 | 11287.13
|  | 4 | PALMAR S.A. - Pta. Cordoba | 2015-04-01 | X05751EP | 7.2.f) | 4 | 2325.528 | 119.04 | 11073.23 | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 119 | 1.2109 | 2335.44 | 13408.6749
|  | 5 | PALMAR S.A. - Pta. Cordoba | 2015-05-01 | X05751EP | 7.2.f) | 4 | 2387.562 | 118.89 | 11354.29 | 2015-01-01 | 2015-05-31 | 150 | 1.4364 | 4954.6 | 16308.8893
|  | 6 | PALMAR S.A. - Pta. Cordoba | 2015-06-01 | X05751EP | 7.2.f) | 4 | 2064.469 | 119.92 | 9902.84 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 180 | 1.6545 | 6481.86 | 16384.6989
[10 empty] | 64834.83 |  |  |  |  | 13771.9 | 78606.7331
[7 empty] | PENALIZACIÓN: |  | 78606.7331
|  | % : | PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN |  |  |  |  | (*) | 7.2.f. : | INCUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA HC
|  | E : | ENERGÍA UTILIZADA MEDIDA EN MWh
|  | P : | PRECIO PROMEDIO EN EL NODO DE MEDICIÓN
|  | Ccom : | COEFICIENTE COMPLEMENTARIO
|  | (1) : | Monto Adicional por San. Comp. = Res. ENRE N° 127/00 - Res. SE N° 472/98
Formulas:
MES = IF([Hasta]="","",VALUE(MONTH([Hasta])&"-"& YEAR([Hasta])))
Penalización = % * E * P * Ccom