## TOTAL
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2008-10-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Octubre de 2008
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 197863.5148 | ---
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 34597.3213 | ---
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | ---
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 32144.85 | ---
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 10811.3241 | 5405.6621
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 3019.6913 | 1509.8457
[5 empty] | TOTAL | 285352.2093
[5 empty] | TOTAL Res. ENRE 426/10 | 299440.4939
[5 empty] | Diferencia | -14088.2846
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Octubre de 2008
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 43384.7 | 21954.487 | 105364.7573 | 4305661.6667 | 2785.0167 | 2837660.25
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3155 | 10850 | 117 | 7137.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 14 | 4 | 34 | 34 | 29 | 45
|  | Índices | DAM |  | 0.99834 | 0.99823 | 0.99619 | 0.9547 | 0.99728 | 0.95462
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.46948 | 0.28309 | 1.0777 | 0.31336 | 0.24786 | 0.63047
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.82494 | 0.72746 | -0.1858 | -4.2148 | -1.742 | -1.7584
|  | compara |  |  | 0.82494 | 0.72746 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.20427 | 0.74497 | -0.077655 | 0.37327 | 0.64591 | 0.086271
|  | corchetes |  |  | 1.0292 | 1.4724 | -0.077655 | 0.37327 | 0.64591 | 0.086271
|  | compara |  |  | 1.0292 | 1.4724 | 0 | 0.37327 | 0.64591 | 0.086271
|  | premio |  |  | 197863.5148 | 34597.3213 | 0 | 32144.85 | 10811.3241 | 3019.6913
|  | compara |  |  | 197863.5148 | 34597.3213 | 0 | 32144.85 | 10811.3241 | 3019.6913
|  |  | PREMIO |  | 197863.5148 | 34597.3213 | 0 | 32144.85 | 10811.3241 | 3019.6913
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2008-10-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas