## tot-0312
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 403/2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A. - TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 12 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 14337
|  |  | 13 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 139.72
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA |  | 277.54
|  |  |  | 214 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 371.7
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 5867.72
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 33 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 2248.04
[5 empty] | TOTAL | 23241.72
[5 empty] | TOTAL Res. ENRE 685/07 | 44336.26
[5 empty] | DIEFERENCIA | -21094.54
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## LIN-YACY
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 403/2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.2.- Líneas de la Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  |  | VALOR MENSUAL DEL CANON = | 4098984
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA. 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | PUNTOS PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | III | RINCON - YACYRETA III | 500 | 3.6 | 2003-12-05 07:54 | 2003-12-05 12:20 | 4.43 | 266 | P | -- | 22.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.15 | 805
|  | IV | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | 2003-12-22 08:23 | 2003-12-31 23:59 | 231.6 | 13896 | F | -- | -- | -- | 250 | 2266 | -- | -- | -- | -- | 2516 | 0
|  | V | RESISTENCIA - PASO DE LA PATRIA | 500 | 40 | 2003-12-22 08:48 | 2003-12-22 09:28 | 0.67 | 40 | F | -- | -- | -- | 33.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.5 | 13532
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [8 empty] | 0 | 283.5 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14337
F - FORZADA

## LIN-LITSA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 403/2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
[12 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | $/km-h : LINEAS 500 kV | 56.353 | [7 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | $/km-h : LINEAS 220 kV | 46.961 |  |  |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[12 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PENAL.REDUC. A LA CAP. DE TRANSP. Por Salida 1ras hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VI | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 285.1462 | 2003-12-08 05:40 | 2003-12-08 06:34 | 0.9 | 54 | P | -- | NO | -- | 51.3263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.3263 | 51.3263
|  | VII | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 285.1462 | 2003-12-11 02:46 | 2003-12-11 03:36 | 0.83333 | 50 | P | -- | NO | -- | 47.3343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.3343 | 47.3343
|  | VIII | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 285.1462 | 2003-12-15 02:36 | 2003-12-15 03:19 | 0.71667 | 43 | P | -- | NO | -- | 41.061 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.061 | 41.061
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 139.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.72 | 139.72

## TRAFO-TIBA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 403/2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | IX | BAHÍA BLANCA 500 | AUTOTRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 17.7 | 2003-12-21 05:21 | 2003-12-21 10:28 | 5.1167 | 307 | P | -- | -- | NO | 2 | 181.248 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 181.248
|  | X | OLAVARRÍA 500 | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 17.7 | 2003-12-24 02:16 | 2003-12-24 03:55 | 1.65 | 99 | P | -- | -- | NO | 2 | 58.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.41
|  | XI | OLAVARRÍA 500 | AUTOTRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 17.7 | 2003-12-24 04:11 | 2003-12-24 05:15 | 1.0667 | 64 | P | -- | -- | NO | 2 | 37.878 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.878
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 277.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 277.54

## TRAFO-ENECOR
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 403/2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XII | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/34 | 17.7 | 2003-12-30 17:41 | 2003-12-30 17:44 | 0.05 | 3 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 354 | 17.7 | -- | -- | -- | -- | SI | 371.7
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [14 empty] | 0 | 0 | 354 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 371.7
F - FORZADA

## SALIDA-TIBA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 403/2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA | 132 | 9.43 | 2003-12-01 09:38 | 2003-12-01 16:14 | 6.6 | 396 | P | -- | 40 | 248.952 | -- | -- | -- | SI | 248.952
|  | XIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA | 132 | 9.43 | 2003-12-02 08:40 | 2003-12-02 16:53 | 8.2167 | 493 | P | -- | 40 | 310.0584 | -- | -- | -- | SI | 310.0584
|  | XV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PEDRO LURO | 132 | 9.43 | 2003-12-04 07:08 | 2003-12-04 11:26 | 4.3 | 258 | P | -- | 40 | 162.196 | -- | -- | -- | SI | 162.196
|  | XVI | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 | 132 | 9.43 | 2003-12-07 05:37 | 2003-12-08 16:45 | 35.1333 | 2108 | P | -- | 40 | 1325.1036 | -- | -- | -- | SI | 1325.1036
|  | XVII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A AZUL | 132 | 9.43 | 2003-12-09 08:45 | 2003-12-09 15:45 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | XVIII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A AZUL | 132 | 9.43 | 2003-12-10 11:59 | 2003-12-10 15:38 | 3.65 | 219 | P | -- | 40 | 137.678 | -- | -- | -- | SI | 137.678
|  | XIX | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A HENDERSON | 132 | 9.43 | 2003-12-11 05:20 | 2003-12-11 20:01 | 14.6833 | 881 | P | -- | 40 | 553.7296 | -- | -- | -- | SI | 553.7296
|  | XX | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A HENDERSON | 132 | 9.43 | 2003-12-12 05:28 | 2003-12-12 19:59 | 14.5167 | 871 | P | -- | 40 | 547.6944 | -- | -- | -- | SI | 547.6944
|  | XXI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 2 | 132 | 9.43 | 2003-12-15 08:29 | 2003-12-15 15:36 | 7.1167 | 427 | P | -- | 40 | 268.5664 | -- | -- | -- | SI | 268.5664
|  | XXII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 | 132 | 9.43 | 2003-12-16 08:16 | 2003-12-16 17:55 | 9.65 | 579 | P | -- | 40 | 363.998 | -- | -- | -- | SI | 363.998
|  | XXIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 | 132 | 9.43 | 2003-12-17 08:32 | 2003-12-17 17:43 | 9.1833 | 551 | P | -- | 40 | 346.2696 | -- | -- | -- | SI | 346.2696
|  | XXIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 | 132 | 9.43 | 2003-12-18 08:17 | 2003-12-18 17:52 | 9.5833 | 575 | P | -- | 40 | 361.3576 | -- | -- | -- | SI | 361.3576
|  | XXV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 | 132 | 9.43 | 2003-12-19 09:00 | 2003-12-19 17:36 | 8.6 | 516 | P | -- | 40 | 324.392 | -- | -- | -- | SI | 324.392
|  | XXVI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A NORTE 2 | 132 | 9.43 | 2003-12-22 09:39 | 2003-12-22 14:57 | 5.3 | 318 | P | -- | 40 | 199.916 | -- | -- | -- | SI | 199.916
|  | XXVII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA | 132 | 9.43 | 2003-12-29 09:34 | 2003-12-29 16:28 | 6.9 | 414 | P | -- | 40 | 260.268 | -- | -- | -- | SI | 260.268
|  | XXVIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA | 132 | 9.43 | 2003-12-30 09:19 | 2003-12-30 14:27 | 5.1333 | 308 | P | -- | 40 | 193.5036 | -- | -- | -- | SI | 193.5036
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 5867.7232 | 0 | 0 | 0 |  | 5867.72

## REAC-LITSA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 403/2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
[9 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059 |  |  |  | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20 |  | Multiplicador = | 1 | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[9 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K (P) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XXIX | SALTO GRANDE | REACTOR 2 - RI | 80 | 4.72 | 2003-12-03 08:07 | 2003-12-03 17:57 | 9.8333 | 590 | P | -- | -- | 2 | 92.7952 | -- | -- | -- | SI | 92.7952 | 92.7952
|  | XXX | SALTO GRANDE | REACTOR 1 - RI | 80 | 4.72 | 2003-12-08 05:56 | 2003-12-11 03:36 | 69.6667 | 4180 | P | -- | -- | 2 | 657.6848 | -- | -- | -- | SI | 657.6848 | 657.6848
|  | XXXI | RINCÓN | REACTOR 1 - SG | 80 | 4.72 | 2003-12-11 03:03 | 2003-12-15 03:19 | 96.2667 | 5776 | P | -- | -- | 2 | 908.7888 | -- | -- | -- | SI | 908.7888 | 908.7888
|  | XXXII | RINCÓN | REACTOR 2 - SG | 80 | 4.72 | 2003-12-15 03:19 | 2003-12-17 17:41 | 62.3667 | 3742 | P | -- | -- | 2 | 588.7728 | -- | -- | -- | SI | 588.7728 | 588.7728
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 2248.0416 | 0 | 0 | 0 |  | 2248.04 | 2248.04