## tot-0103
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 4183.39
|  |  |  | 111 | Incendios de Campo |  | 6725.45
|  |  |  | 112 | Condiciones Climáticas Extremas |  | 455.19
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 4560.8
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 48171.98
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 4029.55
|  |  |  | 223 | Transportista Independiente CTM S.A. |  | 1429.96
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 10780.69
|  |  |  | 311 | Condiciones Climáticas Extremas |  | 18.78
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 2632.158
|  |  | 44 | Transportista Independiente CTM S.A. |  |  | 357.4908
[5 empty] | TOTAL | 83345.4388

## LI-0103
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 55.308
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.09 |  |  |  | 1.201,854,64
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.4 | C | 20 | 55.308 | 2001-03-01 08:39 | 2001-03-01 17:50 | 9.1833 | 551 | P | -- | NO | -- | 101.5455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 101.5455
|  | 2 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.4 | C | 20 | 55.308 | 2001-03-02 08:26 | 2001-03-02 16:07 | 7.6833 | 461 | P | -- | NO | -- | 84.9531 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84.9531
|  | 3 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-05 13:18 | 2001-03-05 14:57 | 1.65 | 99 | P | -- | NO | -- | 15.2097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.2097
|  | 4 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 149 | C | 20 | 82.4089 | 2001-03-07 08:20 | 2001-03-07 17:50 | 9.5 | 570 | P | -- | NO | -- | 156.5769 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 156.5769
|  | 5 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 258 | C | 20 | 142.6946 | 2001-03-08 07:21 | 2001-03-08 17:26 | 10.0833 | 605 | P | -- | NO | -- | 287.6724 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 287.6724
|  | 7 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C | 20 | 55.308 | 2001-03-09 06:57 | 2001-03-09 13:41 | 6.7333 | 404 | P | -- | NO | -- | 74.4446 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.4446
|  | 10 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-13 06:59 | 2001-03-13 18:19 | 11.3333 | 680 | P | -- | NO | -- | 104.4399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 104.4399
|  | 11 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | 200 | 168.1363 | 2001-03-13 17:00 | 2001-03-13 18:06 | 1.1 | 66 | RP | 5.26 | NO | -- | -- | 19.4567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.4567
|  | 12 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | 200 | 168.1363 | 2001-03-13 17:00 | 2001-03-13 18:06 | 1.1 | 66 | RP | 5.26 | NO | -- | -- | 19.4567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.4567
|  | 13 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 173.114 | 2001-03-13 17:00 | 2001-03-13 18:06 | 1.1 | 66 | RP | 5.26 | NO | -- | -- | 20.0328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.0328
|  | 14 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 200 | 173.114 | 2001-03-13 17:00 | 2001-03-13 18:06 | 1.1 | 66 | RP | 5.26 | NO | -- | -- | 20.0328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.0328
|  | 15 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | 200 | 232.8467 | 2001-03-13 17:00 | 2001-03-13 18:06 | 1.1 | 66 | RP | 5.26 | NO | -- | -- | 26.945 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.945
|  | 16 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-14 07:06 | 2001-03-14 18:02 | 10.9333 | 656 | P | -- | NO | -- | 100.7527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 100.7527
|  | 17 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-15 06:43 | 2001-03-15 17:48 | 11.0833 | 665 | P | -- | NO | -- | 102.1354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102.1354
|  | 18 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-16 06:53 | 2001-03-16 15:45 | 8.8667 | 532 | P | -- | NO | -- | 81.7637 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.7637
|  | 19 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-20 07:53 | 2001-03-20 16:30 | 8.6167 | 517 | P | -- | NO | -- | 79.4592 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 79.4592
|  | 20 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-22 12:25 | 2001-03-22 17:14 | 4.8167 | 289 | P | -- | NO | -- | 44.4308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.4308
|  | 20 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-23 08:15 | 2001-03-23 13:40 | 5.4167 | 325 | P | -- | NO | -- | 49.9616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.9616
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 1283.3454 | 105.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1389.27
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0103 (2)
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 55.308
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.09 |  |  |  | 1.201,854,64
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [24 empty] | 1389.27
|  | 21 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-26 11:45 | 2001-03-26 17:19 | 5.5667 | 334 | P | -- | NO | -- | 51.3443 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.3443
|  | 22 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 190.8126 | 2001-03-27 07:57 | 2001-03-27 17:24 | 9.45 | 567 | P | -- | NO | -- | 1081.9074 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1081.9074
|  | 23 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-27 08:20 | 2001-03-27 15:06 | 6.7667 | 406 | P | -- | NO | -- | 62.4059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.4059
|  | 24 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-28 07:24 | 2001-03-28 17:46 | 10.3667 | 622 | P | -- | NO | -- | 95.5907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 95.5907
|  | 25 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 190.8126 | 2001-03-28 08:27 | 2001-03-28 15:58 | 7.5167 | 451 | P | -- | NO | -- | 860.9465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 860.9465
|  | 26 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-29 07:13 | 2001-03-29 17:41 | 10.4667 | 628 | P | -- | NO | -- | 96.5125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 96.5125
|  | 27 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C | 20 | 149.3316 | 2001-03-29 08:26 | 2001-03-29 16:52 | 8.4333 | 506 | P | -- | NO | -- | 251.7731 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 251.7731
|  | 28 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 46.09 | 2001-03-30 07:52 | 2001-03-30 17:47 | 9.9167 | 595 | P | -- | NO | -- | 91.4426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 91.4426
|  | 29 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C | 20 | 149.3316 | 2001-03-30 08:47 | 2001-03-30 15:33 | 6.7667 | 406 | P | -- | NO | -- | 202.195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 202.195
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 2794.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4183.39
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## Incendios Campo
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.1 - Indisponibilidades de LAT causadas por incendios de campo. Resolución ENRE 683/01
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 55.308
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.09
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
| * | 6 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | 200 | 168.1363 | 2001-03-08 18:06 | 2001-03-08 18:18 | 0.2 | 12 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 6725.4528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6725.4528
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 6725.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6725.45
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  | * | Fuerza mayor por incendios de campo
Note on T23: gmir: $0 por la hora salida forzada, porque la tomo como continuación de la otra (Res. ENRE 683/01, fallas consecutivas sobre la misma línea dentro de las 6 horas).
Note on T22: gmir: 0,0 porque se considera que avisaron a cammesa con 1 hora de antelacion

## tiempos E.T
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSENER S.A.
CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS EN EE. TT.
Cálculo de tiempos por avería de equipos en EE.TT. (Res. ENRE 313/01)
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
|  |  | salida: | LINEA 5HEPU1 | [6 empty] | salida: | LINEA 5HEPU2 | [6 empty] | salida: | R6B5PU
Equipos de Conexión 500 kV
(Tabla 1. Anexo II - Res. ENRE 313/01) |  |  | Cant. Eq. Dañados por fase |  |  | fd | fm | Td (hs) | Tr (hs) | N° unid. | Cant. Eq. Dañados por fase |  |  | fd | fm | Td (hs) | Tr (hs) | N° unid. | Cant. Eq. Dañados por fase |  |  | fd | fm | Td (hs) | Tr (hs) | N° unid.
Clase | Equipo | Tr (hs) | R | S | T |  |  |  |  | dañadas | R | S | T |  |  |  |  | dañadas | R | S | T |  |  |  |  | dañadas
1 | Interruptor | 60 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 48 | 96 | 19 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3
2 | Transformadores de Tensión con Bobina de Onda Portadora | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
3 | Seccionadores Pantógrafos | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 | 4 |  | 38 | 76 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Aisladores Soporte | 24 |  | 1 | 1 | 2 |  | 15.6 | 31.2 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | 19.2 | 38.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Reparación de Barras de acoplamiento entre equipos | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 19.2 | 38.4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 19.2 | 38.4
6 | Reparación de Morseterías de equipos | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Transformadores de Corriente | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | 8 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Transformadores de Tensión | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Descargadores de sobretensión | 10 | 1 |  | 1 | 2 |  | 6.5 | 13 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 6.5 | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Otros equipos no detallados | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 3 |  |  |  |  | Tdt1 (max) | 15.6 | [6 empty] | Tdt2 (max) | 48 | [6 empty] | Tdt3 (max) | 19.2
| fc (factor de cantidad salidas afectadas) | 0.7 |  |  |  |  | Trt1 (max) |  | 31.2 | [5 empty] | Trt2 (max) |  | 96 | [5 empty] | Trt3 (max) |  | 38.4
| Tdt (tiempo de despeje total, por E.T.) [horas] | 82.8
| Trt (tiempo de reparación total, por E.T.) [horas] | 165.6
* : El Tdt calculado no tiene en cuenta el posible Tf
Note on D30: GMir: suma para calculo del factor fp

## LI (C. climt. en ET)
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.2 - Condiciones climaticas extremas en Estaciones Transformadoras (Res. ENRE 313/01)
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
|  |  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 55.308 | [12 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [13 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
|  |  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.09 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [13 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[18 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [13 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° unidades monofásicas dañadas* | Tf [hs] | fc | Tdt+ Tf [hs] | Trt [hs] | Tst [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
| Est. Transf. 1 |  | 8 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | 200 | 232.8467 | 2001-03-09 20:20 | 2001-03-11 13:40 | 41.3333 | 2480 | F | -- | NO | NO | 46569.336 | 232846.68 | 786462.9464 | 1065878.9624 | SI | 4 | 0 | 0.7 | 82.8 | 165.6 | 173.88 | 10432.8 | 2.7163 | 0.125 | 46569.336 | 232846.68 | 169186.3977 | 448602.4137 | 0
|  |  | 9 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | 200 | 232.8467 | 2001-03-09 20:20 | 2001-03-13 21:26 | 97.1 | 5826 | F | -- | NO | NO | 46569.336 | 232846.68 | 786462.9464 | 1065878.9624 | SI | 19 | 0 | 0.7 | 82.8 | 165.6 | 173.88 | 10432.8 | 2.7163 | 0.026316 | 46569.336 | 232846.68 | 428903.5846 | 708319.6006 | 455.1928
[8 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[8 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
| Est. Transf. 2 | [6 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[8 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[8 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[8 empty] | 20 | 46.09 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[18 empty] | 93138.672 | #VALUE! | #VALUE! | [11 empty] | 93138.672 | 465693.36 | 598089.9822 |  | 455.19
|  | (*) | N° de unidades monofásicas dañadas por cada salida de línea
|  |  |  | este color tomo los datos de la hojas de tiempos | [5 empty] | celdas tachadas, habria que hacer referencia a un nuevo vinculo de tiempos, su se afectaran E.E transformadoras diferentes
este color datos que se deben gregar a mano
Note on AE19: GMir: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos

## TR-0103
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.151
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200 |  |  | 1.201,854,64
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 30 | EL BRACHO | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 45.3 | 2001-03-06 08:36 | 2001-03-06 16:58 | 8.3667 | 502 | P | -- | -- | NO | 2 | 758.322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 758.322
|  | 31 | EL BRACHO | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 45.3 | 2001-03-07 08:35 | 2001-03-07 16:28 | 7.8833 | 473 | P | -- | -- | NO | 2 | 713.928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 713.928
|  | 32 | EL BRACHO | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 45.3 | 2001-03-08 08:33 | 2001-03-08 16:04 | 7.5167 | 451 | P | -- | -- | NO | 2 | 681.312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 681.312
|  | 33 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 45.3 | 2001-03-13 08:07 | 2001-03-13 17:20 | 9.2167 | 553 | P | -- | -- | NO | 2 | 835.332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 835.332
|  | 34 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 45.3 | 2001-03-14 08:52 | 2001-03-14 17:42 | 8.8333 | 530 | P | -- | -- | NO | 2 | 799.998 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 799.998
|  | 35 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 45.3 | 2001-03-15 08:04 | 2001-03-15 16:35 | 8.5167 | 511 | P | -- | -- | NO | 2 | 771.912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 771.912
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 4560.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4560.8
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0103
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.168 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.15 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.135 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 37 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 3 500/220 | 500 | 30.168 | 2001-03-04 08:10 | 2001-03-04 16:11 | 8.0167 | 481 | P | -- | 200 | 4838.9472 | -- | -- | -- | SI | 4838.9472
|  | 38 | ATUCHA | TRAFO MAQ. 1 | 132 | 24.135 | 2001-03-06 09:09 | 2001-03-06 16:13 | 7.0667 | 424 | P | -- | 40 | 682.5378 | -- | -- | -- | SI | 682.5378
|  | 39 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 24.135 | 2001-03-09 20:20 | 2001-03-09 22:05 | 1.75 | 105 | F | NO | 40 | -- | 965.4 | 1689.45 | -- | SI | 2654.85
|  | 40 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 24.135 | 2001-03-11 14:26 | 2001-03-11 15:25 | 0.98333 | 59 | P | -- | 40 | 94.6092 | -- | -- | -- | SI | 94.6092
|  | 41 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 30.168 | 2001-03-18 06:52 | 2001-03-18 14:45 | 7.8833 | 473 | P | -- | 200 | 4754.4768 | -- | -- | -- | SI | 4754.4768
|  | 42 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA ARROYITO | 132 | 24.135 | 2001-03-18 09:02 | 2001-03-18 11:36 | 2.5667 | 154 | P | -- | 40 | 248.1078 | -- | -- | -- | SI | 248.1078
|  | 43 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 30.168 | 2001-03-18 20:04 | 2001-03-18 22:30 | 2.4333 | 146 | F | NO | 200 | -- | 6033.6 | 14661.648 | -- | SI | 20695.248
|  | 44 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 3 | 500 | 30.168 | 2001-03-23 09:40 | 2001-03-23 15:14 | 5.5667 | 334 | P | -- | 200 | 3360.7152 | -- | -- | -- | SI | 3360.7152
|  | 45 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA ARROYITO | 132 | 24.135 | 2001-03-25 02:27 | 2001-03-25 05:36 | 3.15 | 189 | F | NO | 40 | -- | 965.4 | 3041.01 | -- | SI | 4006.41
|  | 46 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 3 | 500 | 30.168 | 2001-03-27 09:16 | 2001-03-27 14:42 | 5.4333 | 326 | P | -- | 200 | 3276.2448 | -- | -- | -- | SI | 3276.2448
|  | 47 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 3 | 500 | 30.168 | 2001-03-28 09:21 | 2001-03-28 14:56 | 5.5833 | 335 | P | -- | 200 | 3366.7488 | -- | -- | -- | SI | 3366.7488
|  | 48 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 24.135 | 2001-03-30 10:00 | 2001-03-30 12:00 | 2 | 120 | P | -- | 40 | 193.08 | -- | -- | -- | SI | 193.08
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 20815.4676 | 7964.4 | 19392.108 | 0 |  | 48171.98
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-TIBA
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.546 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.391 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.236 | 40 |  |  | 1.201,854,64
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA A PIGUE | 500 | 11.546 | 2001-03-10 01:27 | 2001-03-10 01:34 | 0.11667 | 7 | F | NO | 200 | -- | 2309.2 | 277.104 | -- | SI | 2586.304
|  | II | OLAVARRIA | SALIDA A AZUL | 500 | 11.546 | 2001-03-12 09:25 | 2001-03-12 15:40 | 6.25 | 375 | P | -- | 200 | 1443.25 | -- | -- | -- | SI | 1443.25
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.236 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 1443.25 | 2309.2 | 277.104 | 0 |  | 4029.55
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-CTM
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.3.- Transportista Independiente Compañía de Transmisión del Mercosur S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.168 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.15 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.135 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | III | RINCÓN | SALIDA A CONVERSORA GARABÍ | 500 | 30.168 | 2001-03-28 04:32 | 2001-03-28 06:54 | 2.3667 | 142 | P | -- | 200 | 1429.9632 | -- | -- | -- | SI | 1429.9632
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.135 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 1429.9632 | 0 | 0 | 0 |  | 1429.96
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## RE-0103
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.151
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
1.201,854,64
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 49 | EZEIZA | CS5 | 245 | 36.995 | 2001-03-01 | 2001-03-01 04:24 | 4.4 | 264 | P | -- | -- | 2 | 325.556 | -- | -- | -- | SI | 325.556
|  | 50 | EZEIZA | CS6 | 245 | 36.995 | 2001-03-01 04:52 | 2001-03-01 06:28 | 1.6 | 96 | P | -- | -- | 2 | 118.384 | -- | -- | -- | SI | 118.384
|  | 51 | EZEIZA | CS6 | 245 | 36.995 | 2001-03-01 23:05 | 2001-03-02 07:07 | 8.0333 | 482 | P | -- | -- | 2 | 594.1397 | -- | -- | -- | SI | 594.1397
|  | 52 | EZEIZA | CS4 | 245 | 36.995 | 2001-03-02 22:00 | 2001-03-05 08:22 | 58.3667 | 3502 | P | -- | -- | 2 | 4318.7963 | -- | -- | -- | SI | 4318.7963
|  | 53 | OLAVARRIA | R1B5OL | 150 | 22.65 | 2001-03-04 14:48 | 2001-03-04 16:31 | 1.7167 | 103 | P | -- | -- | 2 | 77.916 | -- | -- | -- | SI | 77.916
|  | 54 | RESISTENCIA | R1L5RS | 80 | 12.08 | 2001-03-06 10:33 | 2001-03-06 14:07 | 3.5667 | 214 | P | -- | -- | 2 | 86.2512 | -- | -- | -- | SI | 86.2512
|  | 55 | EZEIZA | CS1 | 245 | 36.995 | 2001-03-06 22:02 | 2001-03-07 01:18 | 3.2667 | 196 | P | -- | -- | 2 | 241.9473 | -- | -- | -- | SI | 241.9473
|  | 56 | EZEIZA | CS2 | 245 | 36.995 | 2001-03-07 01:21 | 2001-03-07 04:29 | 3.1333 | 188 | P | -- | -- | 2 | 231.5887 | -- | -- | -- | SI | 231.5887
|  | 57 | EZEIZA | CS6 | 245 | 36.995 | 2001-03-07 04:34 | 2001-03-07 04:41 | 0.11667 | 7 | P | -- | -- | 2 | 8.8788 | -- | -- | -- | SI | 8.8788
|  | 59 | ROSARIO OESTE | R1L5RO | 50 | 7.55 | 2001-03-16 08:29 | 2001-03-16 17:51 | 9.3667 | 562 | P | -- | -- | 2 | 141.487 | -- | -- | -- | SI | 141.487
|  | 60 | MALVINAS | R1L5MA | 85 | 12.835 | 2001-03-16 10:08 | 2001-03-16 14:43 | 4.5833 | 275 | P | -- | -- | 2 | 117.5686 | -- | -- | -- | SI | 117.5686
|  | 61 | EZEIZA | CS5 | 245 | 36.995 | 2001-03-20 06:00 | 2001-03-20 14:05 | 8.0833 | 485 | P | -- | -- | 2 | 597.8392 | -- | -- | -- | SI | 597.8392
|  | 62 | CHOELE CHOEL | R1L5CL | 150 | 22.65 | 2001-03-20 08:32 | 2001-03-20 16:40 | 8.1333 | 488 | P | -- | -- | 2 | 368.289 | -- | -- | -- | SI | 368.289
|  | 63 | GRAL. RODRIGUEZ | R3L5RD | 50 | 7.55 | 2001-03-20 10:20 | 2001-03-20 14:51 | 4.5167 | 271 | P | -- | -- | 2 | 68.252 | -- | -- | -- | SI | 68.252
|  | 64 | EZEIZA | CS5 | 245 | 36.995 | 2001-03-20 15:12 | 2001-03-20 18:18 | 3.1 | 186 | P | -- | -- | 2 | 229.369 | -- | -- | -- | SI | 229.369
|  | 65 | CHOELE CHOEL | R1L5CL | 150 | 22.65 | 2001-03-21 08:15 | 2001-03-21 16:36 | 8.35 | 501 | P | -- | -- | 2 | 378.255 | -- | -- | -- | SI | 378.255
|  | 66 | CHOELE CHOEL | R1L5CL | 150 | 22.65 | 2001-03-22 08:20 | 2001-03-22 16:52 | 8.5333 | 512 | P | -- | -- | 2 | 386.409 | -- | -- | -- | SI | 386.409
|  | 67 | EZEIZA | CS6 | 245 | 36.995 | 2001-03-23 05:58 | 2001-03-23 08:24 | 2.4333 | 146 | P | -- | -- | 2 | 179.7957 | -- | -- | -- | SI | 179.7957
|  | 68 | EZEIZA | CS6 | 245 | 36.995 | 2001-03-26 06:24 | 2001-03-26 14:00 | 7.6 | 456 | P | -- | -- | 2 | 562.324 | -- | -- | -- | SI | 562.324
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 9033.0465 | 0 | 0 | 0 |  | 9033.05
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## RE-0103 (2)
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.151
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20 |  |  | 1.201,854,64
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [16 empty] | 9033.05
|  | 69 | EZEIZA | CS3 | 245 | 36.995 | 2001-03-27 05:58 | 2001-03-27 13:55 | 7.95 | 477 | P | -- | -- | 2 | 588.2205 | -- | -- | -- | SI | 588.2205
|  | 70 | EZEIZA | CS4 | 245 | 36.995 | 2001-03-28 06:01 | 2001-03-28 13:50 | 7.8167 | 469 | P | -- | -- | 2 | 578.6018 | -- | -- | -- | SI | 578.6018
|  | 71 | EZEIZA | CS2 | 245 | 36.995 | 2001-03-29 06:01 | 2001-03-29 13:52 | 7.85 | 471 | P | -- | -- | 2 | 580.8215 | -- | -- | -- | SI | 580.8215
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 1747.6438 | 0 | 0 | 0 |  | 10780.69
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## React (C. climat. en ET)
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.1 - Condiciones climaticas extremas en Estaciones Transformadoras (Res. ENRE 313/01)
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.151
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
[17 empty] | Calculo de sancion según C.Conc pata tiempo = Tst | [13 empty] | Calculo de sancion según C.Conc pata tiempo = Ti
|  |  | orden | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | PC en Tst | N° unidades monofásicas dañadas* | Tf [hs] | fc | Tdt+ Tf [hs] | Trt [hs] | Tst [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | Est. Transf. 1 |  | 58 | PUELCHES | R6B5PU | 150 | 22.65 | 2001-03-09 20:20 | 2001-03-13 19:39 | 95.3167 | 5719 | F | -- | NO | 20 | -- | 453 | 78767.64 | -- | 79220.64 | 3 | 0 | 0.7 | 82.8 | 165.6 | 173.88 | 10432.8 | 2.2076 | 0.16667 | -- | 453 | 43179.96 | -- | 43632.96 | SI | 18.7847
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | F |  |  | 20 | -- | -- | #VALUE! | -- | [10 empty] | -- | -- | #VALUE! | --
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | F |  |  | 20 | -- | -- | #VALUE! | -- | [10 empty] | -- | -- | #VALUE! | --
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | F |  |  | 20 | -- | -- | #VALUE! | -- | [10 empty] | -- | -- | #VALUE! | --
|  | Est. Transf. 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | F |  |  | 20 | -- | -- | #VALUE! | -- | [10 empty] | -- | -- | #VALUE! | --
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | F |  |  | 20 | -- | -- | #VALUE! | -- | [10 empty] | -- | -- | #VALUE! | --
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | F |  |  | 20 | -- | -- | #VALUE! | -- | [10 empty] | -- | -- | #VALUE! | --
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | F |  |  | 20 | -- | -- | #VALUE! | -- | [10 empty] | -- | -- | #VALUE! | --
|  |  |  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 0 | 453 | #VALUE! | 0 | [10 empty] | 0 | 453 | #VALUE! | 0 |  |  | 18.78
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  |  |  | (*) | N° de unidades monofásicas dañadas por cada salida de línea
[5 empty] | este color tomo los datos de la hojas de tiempos |  |  | celdas tachadas, habria que hacer referencia a un nuevo vinculo de tiempos, su se afectaran E.E transformadoras diferentes
este color datos que se deben gregar a mano
Note on AC19: GMir: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos

## SU (TIBA)
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.168 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 27.15 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.151 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 24.135 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 15575.2308
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA A PIGUE |  | 500 | 30.168 | 2001-03-10 01:27 | 2001-03-10 01:34 | 0.11667 | 7 | F | NO |  | 200 | -- | 6033.6 | 724.032 | -- | SI | 6757.632
|  | II | OLAVARRIA | SALIDA A AZUL |  | 500 | 30.168 | 2001-03-12 09:25 | 2001-03-12 15:40 | 6.25 | 375 | P | -- |  | 200 | 3771 | -- | -- | -- | SI | 3771
[7 empty] | 24.135 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.135 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.135 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
10528.632
[8 empty] | SM = | 10528.632
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 33703.2 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 44889.984
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 150 | 500 | 16851.6 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 7 |  | 157114.944
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 33703.2 |  |  | Olavarría |  | 132 | 7 |  | 157114.944
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 33703.2 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 112224.96
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 33703.2 | [7 empty] | 471344.832
151664.4
[8 empty] | RM = | 623009.232
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2632.158
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 2632.158

## SU (CTM)
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente CTM
Desde el 01 al 31 de marzo de 2001
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.168 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.151 | $/MVA
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 561.1248
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XII | RINCON | SALIDA CONVERSADORA GARABI |  | 500 | 30.168 | 2001-03-28 04:32 | 2001-03-28 06:54 | 2.3667 | 142 | P | -- | 200 | 1429.9632 | -- | -- | -- | SI | 1429.9632
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
1429.9632
[8 empty] | SM = | 1429.9632
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  |  | E.T. | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  |  | Rincon | 500 | 1 |  | 22444.992
[8 empty] | RM = | 22444.992
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 357.4908
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A C.T.M.
[8 empty] | SANCIÓN = | 357.4908

## TRANSENER
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Marzo de 2001
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01 | 2000-08-01 | 2000-09-01 | 2000-10-01 | 2000-11-01 | 2000-12-01 | 2001-01-01 | 2001-02-01 | 2001-03-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | [6 empty] | 1
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 77.2 | C | [10 empty] | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 77.1 | C | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | A
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 348 | B | [6 empty] | 1 |  | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | [9 empty] | 1 |  | 1
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 3 | [7 empty] | 1 |  | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 166 | A | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B | [6 empty] | 1 |  | 1
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C |  |  |  |  | 3
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | [8 empty] | 1
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | [8 empty] | 1 |  | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.4 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.3 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | [10 empty] | 1
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | [10 empty] | 1
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A |  |  |  |  | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A |  |  |  |  | 1
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 70 | A | [10 empty] | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | [7 empty] | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | [11 empty] | 1
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 163.9 | A | [10 empty] | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 164.1 | A | [6 empty] | 1 |  | 1
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [6 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | [5 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B | 1
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 149 | A |  |  | 4
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 258 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [9 empty] | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C |  |  | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A | [7 empty] | 1
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  |  | 1 | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C | [5 empty] | 1
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | [10 empty] | 1
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 | 1 | 3
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 1 | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | [10 empty] | 2
|  |  |  | Longitud Total | 9663.5
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 12 | 23 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 12 | 21 | 0 | 0.99
Valores Provisorios
[8 empty] | TASA DE FALLA | 0.99 | SALIDAS x AÑO / 100 km