## TOTAL
ANEXO II a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PREMIOS A APLICAR
| MARZO de 2001 | FALSE
Correspondiente al mes de MARZO de 2001
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  |  | 127282.69
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  |  | 12251.69
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  |  | 3235.67
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 68713.94
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 4075.84
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 4985.39
[5 empty] | TOTAL | 220545.22

## Datos1
ANEXO II a la Resolución E.N.R.E. N° 113 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Correspondiente al mes de MARZO de 2001
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 63.158 | 16.291 | 4.655 | 7.775 | 140.151 | 4.805
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 26580.77 | 82834.35 | 69176.77 | 156965.83 | 1269.38 | 663847.05
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2693 | 891 | 3925.71 | 8950 | 100 | 6372.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 18 | 12 | 47 | 35 | 58 | 49
|  | Índices | DAM |  | 0.99887 | 0.98939 | 0.99799 | 0.998 | 0.99855 | 0.98811
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.6684 | 1.3468 | 1.1972 | 0.3911 | 0.58 | 0.7689
|  |  | PREMIO |  | 127282.69 | 12251.69 | 3235.67 | 68713.94 | 4075.84 | 4985.39
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | MARZO de 2001
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas