## TOT-0815
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 381460.11
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 21263.59
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 45937.59
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  |  | 263.74
[5 empty] | TOTAL | 448925.03
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación - Nota ENRE Nº 118778

## LI-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 358.939 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 342.99 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 342.99 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 290932 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C | 230.8323 | 2015-08-03 08:56 | 2015-08-03 15:47 | 6.85 | 411 | P | 0,000 | 10 | 158.1201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 158.1201
|  | 2 | 290935 | 3690 | LA PAMPITA - OLAVARRÍA | 132 | 27.5 | C | 94.3222 | 2015-08-03 10:03 | 2015-08-03 17:28 | 7.4167 | 445 | P | 0,000 | 10 | 69.9871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.9871
|  | 3 | 290938 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C | 230.8323 | 2015-08-04 08:46 | 2015-08-04 15:15 | 6.4833 | 389 | P | 0,000 | 10 | 149.5793 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 149.5793
|  | 4 | 290939 | 3690 | LA PAMPITA - OLAVARRÍA | 132 | 27.5 | C | 94.3222 | 2015-08-04 09:01 | 2015-08-04 17:17 | 8.2667 | 496 | P | 0,000 | 10 | 78.0045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 78.0045
|  | 5 | 291702 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | 339.5601 | 2015-08-04 10:14 | 2015-08-04 10:30 | 0.26667 | 16 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 3395.601 | 916.8123 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4312.4133
|  | 6 | 290949 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | 150.2296 | 2015-08-05 09:04 | 2015-08-05 14:18 | 5.2333 | 314 | P | 0,000 | 50 | 392.8504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 392.8504
|  | 7 | 290951 | 3690 | LA PAMPITA - OLAVARRÍA | 132 | 27.5 | C | 94.3222 | 2015-08-05 09:16 | 2015-08-05 17:25 | 8.15 | 489 | P | 0,000 | 10 | 76.8726 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 76.8726
|  | 8 | 290952 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 160.5193 | 2015-08-05 09:39 | 2015-08-05 11:44 | 2.0833 | 125 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1605.1932 | 3338.8018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4943.995
|  | 9 | 290953 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C | 230.8323 | 2015-08-05 09:41 | 2015-08-05 15:05 | 5.4 | 324 | P | 0,000 | 10 | 124.6494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 124.6494
|  | 10 | 290956 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | 361.5115 | 2015-08-05 16:31 | 2015-08-05 17:57 | 1.4333 | 86 | F | 0,000 | 150 | -- | -- | 54226.7198 | 77544.2093 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131770.9291
|  | 11 | 290977 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 160.5193 | 2015-08-07 07:58 | 2015-08-07 09:43 | 1.75 | 105 | P | 0,000 | 10 | 28.0909 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.0909
|  | 12 | 290987 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 168.0651 | 2015-08-08 15:06 | 2015-08-08 15:41 | 0.58333 | 35 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 8403.255 | 4873.8879 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13277.1429
|  | 13 | 290988 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | 200.3062 | 2015-08-08 18:55 | 2015-08-09 13:35 | 18.6667 | 1120 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2003.0617 | 6009.185 | 3138.7976 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11151.0442
|  | 14 | 290993 | 2621 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A | 147.4857 | 2015-08-09 06:15 | 2015-08-10 14:12 | 31.95 | 1917 | F | 0,000 | 150 | -- | -- | 22122.855 | 66368.565 | 64045.6652 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 152537.0852
|  | 15 | 290994 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C | 85.7475 | 2015-08-09 09:44 | 2015-08-09 09:56 | 0.2 | 12 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 857.475 | 171.495 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1028.97
|  | 16 | 291252 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 245.2379 | 2015-08-10 10:46 | 2015-08-10 14:26 | 3.6667 | 220 | P | 0,000 | 10 | 90.0023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.0023
|  | 17 | 291257 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 102.211 | 2015-08-11 08:48 | 2015-08-11 14:24 | 5.6 | 336 | P | 0,000 | 10 | 57.2382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.2382
|  | 18 | 291258 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 245.2379 | 2015-08-11 09:10 | 2015-08-11 17:27 | 8.2833 | 497 | P | 0,000 | 10 | 203.0569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 203.0569
|  | 19 | 291262 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 245.2379 | 2015-08-12 08:24 | 2015-08-12 17:26 | 9.0333 | 542 | P | 0,000 | 10 | 221.4498 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 221.4498
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1649.9016 | 0 | 92614.1606 | 159222.9562 | 67184.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320671.48

## LI-08 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 358.939 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 342.99 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 342.99 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
320671.48
|  | 20 | 291263 | 2712 | FICTICIO PICO - T. LAUQUEN | 132 | 77.4 | C | 265.4743 | 2015-08-12 08:24 | 2015-08-12 13:49 | 5.4167 | 325 | P | 0,000 | 10 | 143.8871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 21 | 291268 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 102.211 | 2015-08-12 09:01 | 2015-08-12 13:15 | 4.2333 | 254 | P | 0,000 | 10 | 43.2353 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.2353
|  | 22 | 291270 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 85.7475 | 2015-08-12 09:48 | 2015-08-12 17:16 | 7.4667 | 448 | P | 0,000 | 10 | 64.0534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.0534
|  | 23 | 291276 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 85.7475 | 2015-08-12 12:14 | 2015-08-12 20:57 | 8.7167 | 523 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 857.475 | 2572.425 | 490.4757 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3920.3757
|  | 24 | 291279 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 245.2379 | 2015-08-13 08:46 | 2015-08-13 13:36 | 4.8333 | 290 | P | 0,000 | 10 | 118.4499 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 118.4499
|  | 26 | 291294 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C | 479.843 | 2015-08-14 10:15 | 2015-08-14 16:17 | 6.0333 | 362 | P | 0,000 | 10 | 289.3453 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 289.3453
|  | 27 | 291296 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 85.7475 | 2015-08-16 08:01 | 2015-08-16 14:51 | 6.8333 | 410 | P | 0,000 | 10 | 58.5655 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 28 | 291303 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 160.5193 | 2015-08-17 20:33 | 2015-08-18 09:38 | 13.0833 | 785 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1605.1932 | 4815.5795 | 1618.0347 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8038.8074
|  | 29 | 291524 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | 150.2296 | 2015-08-18 09:38 | 2015-08-18 14:36 | 4.9667 | 298 | P | 0,000 | 50 | 373.3206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 373.3206
|  | 30 | 291525 | 1429 | IMSA - LINCOLN | 132 | 61.5 | B | 210.9389 | 2015-08-18 09:50 | 2015-08-18 10:10 | 0.33333 | 20 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 10546.9425 | 3480.491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14027.4335
|  | 31 | 291527 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 302.5172 | 2015-08-18 11:42 | 2015-08-18 17:11 | 5.4833 | 329 | P | 0,000 | 10 | 165.7794 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 165.7794
|  | 32 | 291531 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 287.4256 | 2015-08-19 08:32 | 2015-08-19 15:29 | 6.95 | 417 | P | 0,000 | 50 | 998.8041 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 998.8041
|  | 33 | 291534 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 302.5172 | 2015-08-19 09:32 | 2015-08-19 17:13 | 7.6833 | 461 | P | 0,000 | 10 | 232.3332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 232.3332
|  | 34 | 291535 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 176.6741 | 2015-08-19 09:36 | 2015-08-19 15:41 | 6.0833 | 365 | P | 0,000 | 10 | 107.4179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.4179
|  | 35 | 291541 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | 150.2296 | 2015-08-19 11:00 | 2015-08-19 11:49 | 0.81667 | 49 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 7511.4809 | 6159.4143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13670.8952
|  | 36 | 291558 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | 150.2296 | 2015-08-19 11:50 | 2015-08-19 16:23 | 4.55 | 273 | P | 0,000 | 50 | 341.7724 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 341.7724
|  | 37 | 291566 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 302.5172 | 2015-08-20 08:14 | 2015-08-20 17:14 | 9 | 540 | P | 0,000 | 10 | 272.2655 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 272.2655
|  | 38 | 291567 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 517.9149 | 2015-08-20 08:29 | 2015-08-20 14:52 | 6.3833 | 383 | P | 0,000 | 10 | 330.4297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 330.4297
|  | 39 | 291569 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | 150.2296 | 2015-08-20 08:39 | 2015-08-20 14:23 | 5.7333 | 344 | P | 0,000 | 50 | 430.4079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 430.4079
|  | 40 | 291571 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 176.6741 | 2015-08-20 08:57 | 2015-08-20 15:39 | 6.7 | 402 | P | 0,000 | 10 | 118.3717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 118.3717
|  | 41 | 291573 | 1429 | IMSA - LINCOLN | 132 | 61.5 | B | 210.9389 | 2015-08-20 09:09 | 2015-08-20 15:21 | 6.2 | 372 | P | 0,000 | 50 | 653.9104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 653.9104
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 4742.3491 | 0 | 20521.0915 | 17027.9099 | 2108.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 364868.89

## LI-08 (3)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 358.939 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 342.99 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 342.99 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
364868.89
|  | 42 | 291574 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 85.7475 | 2015-08-20 09:12 | 2015-08-20 17:15 | 8.05 | 483 | P | 0,000 | 10 | 69.0267 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.0267
|  | 43 | 291583 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 85.7475 | 2015-08-21 09:02 | 2015-08-21 14:49 | 5.7833 | 347 | P | 0,000 | 10 | 49.5621 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.5621
|  | 44 | 291584 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 176.6741 | 2015-08-21 09:15 | 2015-08-21 15:53 | 6.6333 | 398 | P | 0,000 | 10 | 117.135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 117.135
|  | 45 | 291593 | 4716 | LUJAN II - MALVINAS 1 | 132 | 16.33 | A | 85.7475 | 2015-08-23 04:19 | 2015-08-23 17:57 | 13.6333 | 818 | P | 0,000 | 150 | 1753.1076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1753.1076
|  | 46 | 291603 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | 456.8627 | 2015-08-23 08:47 | 2015-08-23 17:20 | 8.55 | 513 | P | 0,000 | 150 | 5859.2637 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5859.2637
|  | 47 | 291704 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 102.211 | 2015-08-24 11:10 | 2015-08-24 14:37 | 3.45 | 207 | P | 0,000 | 10 | 35.2628 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.2628
|  | 48 | 291705 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | 220.8856 | 2015-08-25 07:08 | 2015-08-25 17:14 | 10.1 | 606 | P | 0,000 | 10 | 223.0944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 223.0944
|  | 49 | 291706 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 160.5193 | 2015-08-25 08:24 | 2015-08-25 14:12 | 5.8 | 348 | P | 0,000 | 10 | 93.1012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 93.1012
|  | 50 | 291710 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | 85.7475 | 2015-08-25 08:51 | 2015-08-25 09:30 | 0.65 | 39 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 857.475 | 557.3587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1414.8338
|  | 51 | 291712 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO 1 | 132 | 48.6 | C | 166.6931 | 2015-08-25 11:16 | 2015-08-25 12:36 | 1.3333 | 80 | P | 0,000 | 10 | 22.1702 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.1702
|  | 52 | 291716 | 3535 | BARADERO - PAPEL PRENSA | 132 | 24 | C | 85.7475 | 2015-08-26 07:52 | 2015-08-26 16:47 | 8.9167 | 535 | P | 0,000 | 10 | 76.4868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 76.4868
|  | 53 | 291718 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | 200.3062 | 2015-08-26 09:16 | 2015-08-26 17:11 | 7.9167 | 475 | P | 0,000 | 10 | 158.6425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 158.6425
|  | 54 | 291722 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | 85.7475 | 2015-08-26 09:46 | 2015-08-26 15:32 | 5.7667 | 346 | P | 0,000 | 50 | 247.3815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 247.3815
|  | 55 | 291725 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 102.211 | 2015-08-26 10:12 | 2015-08-26 14:26 | 4.2333 | 254 | P | 0,000 | 10 | 43.2353 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.2353
|  | 56 | 291727 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C | 85.7475 | 2015-08-26 10:24 | 2015-08-26 12:55 | 2.5167 | 151 | P | 0,000 | 10 | 21.6084 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 57 | 291732 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | 200.3062 | 2015-08-27 08:34 | 2015-08-27 17:17 | 8.7167 | 523 | P | 0,000 | 10 | 174.667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 174.667
|  | 58 | 291733 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 102.211 | 2015-08-27 08:39 | 2015-08-27 14:27 | 5.8 | 348 | P | 0,000 | 10 | 59.2824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.2824
|  | 59 | 291742 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 517.9149 | 2015-08-28 08:25 | 2015-08-28 17:18 | 8.8833 | 533 | P | 0,000 | 10 | 459.9084 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 459.9084
|  | 60 | 291743 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | 200.3062 | 2015-08-28 08:30 | 2015-08-28 15:46 | 7.2667 | 436 | P | 0,000 | 10 | 145.6226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145.6226
|  | 61 | 291754 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | 478.128 | 2015-08-29 08:58 | 2015-08-29 17:35 | 8.6167 | 517 | P | 0,000 | 10 | 412.1464 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 412.1464
|  | 62 | 291760 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | 361.5115 | 2015-08-30 08:30 | 2015-08-30 16:42 | 8.2 | 492 | P | 0,000 | 150 | 4446.591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4446.591
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 14467.2959 | 0 | 857.475 | 557.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 380729.41

## LI-08 (4)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 358.939 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 342.99 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 342.99 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
380729.41
|  | 63 | 291761 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | 478.128 | 2015-08-30 08:33 | 2015-08-30 17:09 | 8.6 | 516 | P | 0,000 | 10 | 411.1901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 411.1901
|  | 64 | 291763 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 120.0465 | 2015-08-31 08:11 | 2015-08-31 17:18 | 9.1167 | 547 | P | 0,000 | 10 | 109.4824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 109.4824
|  | 65 | 291764 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 237.0061 | 2015-08-31 08:46 | 2015-08-31 15:21 | 6.5833 | 395 | P | 0,000 | 10 | 155.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 155.95
|  | 66 | 291767 | 4696 | SIDERCA - CAMPANA | 132 | 0,38 | C | 1.3034 | 2015-08-31 09:28 | 2015-08-31 14:29 | 5.0167 | 301 | P | 0,000 | 10 | 0.65429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.65429
|  | 67 | 291768 | 5043 | RAMALLO - SIDERAR 1 | 132 | 6.75 | C | 85.7475 | 2015-08-31 09:33 | 2015-08-31 15:47 | 6.2333 | 374 | P | 0,000 | 10 | 53.4207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.4207
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 85.7475 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 730.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 381460.11

## T-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.197
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 68 | 290933 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 47.88 | 2015-08-03 09:14 | 2015-08-03 17:47 | 8.55 | 513 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 245.6244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 245.6244
|  | 69 | 290934 | 3086 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 11.97 | 2015-08-03 09:15 | 2015-08-03 17:34 | 8.3167 | 499 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 59.7542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.7542
|  | 70 | 290940 | 5242 | BARADERO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-04 09:07 | 2015-08-04 12:33 | 3.4333 | 206 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 73.9028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.9028
|  | 71 | 290942 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 47.88 | 2015-08-04 09:34 | 2015-08-04 17:06 | 7.5333 | 452 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 216.3218 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 216.3218
|  | 72 | 290943 | 2483 | LAPRIDA | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 11.97 | 2015-08-04 09:35 | 2015-08-04 19:07 | 9.5333 | 572 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 68.4445 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.4445
|  | 73 | 290944 | 2440 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-04 10:07 | 2015-08-04 17:20 | 7.2167 | 433 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 155.5621 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 155.5621
|  | 74 | 290946 | 2440 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-05 08:04 | 2015-08-05 17:31 | 9.45 | 567 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 203.6097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 203.6097
|  | 75 | 290947 | 2442 | MAR DE AJO | Trafo 3 | 44 | 132/33/13,2 | 52.668 | 2015-08-05 08:25 | 2015-08-05 19:30 | 11.0833 | 665 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 350.1369 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 350.1369
|  | 76 | 290955 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 47.88 | 2015-08-05 10:21 | 2015-08-05 17:12 | 6.85 | 411 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 196.7868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 196.7868
|  | 77 | 290959 | 2440 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-05 17:41 | 2015-08-05 18:52 | 1.1833 | 71 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 2154.6 | 2542.428 | -- | -- | -- | -- | SI | 4697.028
|  | 78 | 290963 | 2441 | MAR DE AJO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-05 17:41 | 2015-08-05 18:35 | 0.9 | 54 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 107.73 | 96.957 | -- | -- | -- | -- | SI | 204.687
|  | 79 | 290968 | 2608 | CAMPANA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-06 03:19 | 2015-08-06 04:59 | 1.6667 | 100 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 861.84 | 1439.2728 | -- | -- | SI | 2301.1128
|  | 79b | 290968 | 2608 | CAMPANA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-06 04:59 | 2015-08-06 07:32 | 2.55 | 153 | RR | NO | 40 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.7692 | SI | 219.7692
|  | 80 | 290970 | 2440 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-06 08:23 | 2015-08-06 18:10 | 9.7833 | 587 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 210.7199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 210.7199
|  | 81 | 290976 | 2441 | MAR DE AJO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-06 17:43 | 2015-08-06 18:07 | 0.4 | 24 | R | NO | 40 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 43.092 | 17.2368 | -- | -- | SI | 60.3288
|  | 82 | 290978 | 2440 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-07 08:20 | 2015-08-07 16:17 | 7.95 | 477 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 171.2907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 171.2907
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RR - REDUCCIÓN RESTANTE | [15 empty] | 1952.1538 | 0 | 2262.33 | 2639.385 | 904.932 | 1456.5096 | 0 | 219.7692 |  | 9435.08

## T-08 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.197
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
9435.08
|  | 86 | 291254 | 2441 | MAR DE AJO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-11 08:20 | 2015-08-11 17:18 | 8.9667 | 538 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 96.6338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 96.6338
|  | 87 | 291256 | 3509 | PERGAMINO | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-11 08:32 | 2015-08-11 16:11 | 7.65 | 459 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 164.8269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 164.8269
|  | 88 | 291259 | 2374 | BARKER | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-11 10:24 | 2015-08-11 14:35 | 4.1833 | 251 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 45.0311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.0311
|  | 89 | 291261 | 3716 | SALTO - BA | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-11 11:26 | 2015-08-11 15:34 | 4.1333 | 248 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 88.985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 88.985
|  | 90 | 291264 | 2441 | MAR DE AJO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-12 08:39 | 2015-08-12 17:37 | 8.9667 | 538 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 96.6338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 96.6338
|  | 91 | 291265 | 3509 | PERGAMINO | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-12 08:56 | 2015-08-12 16:04 | 7.1333 | 428 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 153.623 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 153.623
|  | 92 | 291266 | 4310 | PERGAMINO | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-12 08:56 | 2015-08-12 16:02 | 7.1 | 426 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 152.9766 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 152.9766
|  | 93 | 291269 | 2186 | CARLOS CASARES | Trafo 1 | 5 | 66/33 | 5.985 | 2015-08-12 09:27 | 2015-08-12 13:26 | 3.9833 | 239 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 14.2922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.2922
|  | 94 | 291273 | 3716 | SALTO - BA | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-12 10:16 | 2015-08-12 15:44 | 5.4667 | 328 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 117.8566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 117.8566
|  | 95 | 291274 | 2374 | BARKER | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-12 10:31 | 2015-08-12 16:41 | 6.1667 | 370 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 66.4694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.4694
|  | 96 | 291275 | 5014 | CAMPANA III | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 47.88 | 2015-08-12 10:31 | 2015-08-12 14:36 | 4.0833 | 245 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 117.2102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 117.2102
|  | 97 | 291278 | 2441 | MAR DE AJO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-13 08:32 | 2015-08-13 17:35 | 9.05 | 543 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 97.4957 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 97.4957
|  | 98 | 291291 | 5240 | BARKER | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 47.88 | 2015-08-13 10:09 | 2015-08-13 14:23 | 4.2333 | 254 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 121.5194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 121.5194
|  | 99 | 291292 | 2441 | MAR DE AJO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-14 08:12 | 2015-08-14 15:11 | 6.9833 | 419 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 75.1955 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.1955
|  | 100 | 291295 | 2115 | ROJAS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-14 12:18 | 2015-08-14 15:33 | 3.25 | 195 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 35.0123 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.0123
|  | 101 | 291297 | 5424 | LUJAN | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 47.88 | 2015-08-16 08:38 | 2015-08-16 12:05 | 3.45 | 207 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 99.1116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.1116
|  | 102 | 291298 | 2146 | C. SARMIENTO | Trafo 1 | 10 | 66/33/13,2 | 11.97 | 2015-08-17 08:10 | 2015-08-17 17:41 | 9.5167 | 571 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 68.3726 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.3726
|  | 103 | 291299 | 4521 | CHIVILCOY | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-17 08:32 | 2015-08-17 16:22 | 7.8333 | 470 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 168.7052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 168.7052
|  | 104 | 291301 | 5302 | AZUL | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-17 08:45 | 2015-08-17 16:48 | 8.05 | 483 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 173.4453 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 173.4453
|  | 105 | 291520 | 3509 | PERGAMINO | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:12 | 7.2 | 432 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 155.1312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 155.1312
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 2108.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11543.61

## T-08 (3)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.197
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
11543.61
|  | 107 | 291559 | 2115 | ROJAS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-19 12:12 | 2015-08-19 16:30 | 4.3 | 258 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 46.3239 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.3239
|  | 108 | 291560 | 2501 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-19 14:46 | 2015-08-19 15:30 | 0.73333 | 44 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1077.3 | 786.429 | -- | -- | -- | -- | SI | 1863.729
|  | 108b | 291560 | 2501 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-19 15:30 | 2015-08-19 18:36 | 3.1 | 186 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 333.963 | -- | SI | 333.963
|  | 109 | 291565 | 2115 | ROJAS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-20 08:09 | 2015-08-20 16:58 | 8.8167 | 529 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 95.0179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 95.0179
|  | 110 | 291572 | 5261 | CARLOS CASARES | TRAFO 4 | 15 | 66/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-20 09:01 | 2015-08-20 15:43 | 6.7 | 402 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 72.1791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.1791
|  | 111 | 291578 | 3509 | PERGAMINO | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-20 11:26 | 2015-08-20 13:58 | 2.5333 | 152 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 54.5114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.5114
|  | 112 | 291585 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 47.88 | 2015-08-21 09:35 | 2015-08-21 14:27 | 4.8667 | 292 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 139.9054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 139.9054
|  | 113 | 291589 | 3509 | PERGAMINO | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-21 12:00 | 2015-08-21 13:25 | 1.4167 | 85 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 30.5953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.5953
|  | 114 | 291590 | 2115 | ROJAS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-21 12:02 | 2015-08-21 16:37 | 4.5833 | 275 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 49.3403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.3403
|  | 115 | 291591 | 2501 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-21 13:56 | 2015-08-21 19:45 | 5.8167 | 349 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 62.6989 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.6989
|  | 116 | 291592 | 2296 | OLAVARRIA VIEJA | T1OA | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-22 09:34 | 2015-08-22 10:44 | 1.1667 | 70 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 25.2088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.2088
|  | 117 | 291594 | 3454 | ZARATE | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-23 06:37 | 2015-08-23 17:15 | 10.6333 | 638 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 229.034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 229.034
|  | 118 | 291596 | 2440 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-23 07:58 | 2015-08-23 08:22 | 0.4 | 24 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 2154.6 | 861.84 | -- | -- | -- | -- | SI | 3016.44
|  | 118b | 291596 | 2440 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-23 08:22 | 2015-08-23 10:32 | 2.1667 | 130 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 467.5482 | -- | SI | 467.5482
|  | 119 | 291602 | 3085 | BRAGADO | AutoTrafo 1 | 150 | 220/132/13,2 | 179.55 | 2015-08-23 08:30 | 2015-08-23 15:10 | 6.6667 | 400 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 718.5591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 718.5591
|  | 120 | 291703 | 3550 | PETROQUIMICA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 47.88 | 2015-08-24 09:06 | 2015-08-24 17:45 | 8.65 | 519 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 248.4972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 248.4972
|  | 121 | 291708 | 2065 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-25 08:45 | 2015-08-25 17:17 | 8.5333 | 512 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 91.8937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 91.8937
|  | 122 | 291709 | 3550 | PETROQUIMICA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 47.88 | 2015-08-25 08:51 | 2015-08-25 17:24 | 8.55 | 513 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 245.6244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 245.6244
|  | 123 | 291713 | 5386 | SALTO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-25 12:48 | 2015-08-25 14:47 | 1.9833 | 119 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 42.6611 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.6611
|  | 124 | 291717 | 2114 | ROJAS | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-26 08:15 | 2015-08-26 14:56 | 6.6833 | 401 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 71.9636 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.9636
|  | 125 | 291719 | 2065 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-26 09:19 | 2015-08-26 15:52 | 6.55 | 393 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 70.5632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.5632
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 2294.5772 | 0 | 3231.9 | 1648.269 | 0 | 0 | 801.5112 | 0 |  | 19519.87

## T-08 (4)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.197
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
19519.87
|  | 126 | 291721 | 2404 | LAS ARMAS | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 11.97 | 2015-08-26 09:45 | 2015-08-26 17:15 | 7.5 | 450 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 53.865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.865
|  | 127 | 291723 | 4432 | T. LAUQUEN | Trafo 4 | 40 | 132/66/13,2 | 47.88 | 2015-08-26 09:47 | 2015-08-26 14:59 | 5.2 | 312 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 149.3856 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 149.3856
|  | 128 | 291729 | 2114 | ROJAS | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-27 08:13 | 2015-08-27 09:08 | 0.91667 | 55 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 9.9112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.9112
|  | 129 | 291730 | 2404 | LAS ARMAS | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 11.97 | 2015-08-27 08:23 | 2015-08-27 17:27 | 9.0667 | 544 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 65.1407 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.1407
|  | 130 | 291731 | 2056 | SAN PEDRO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-27 08:31 | 2015-08-27 15:29 | 6.9667 | 418 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 75.0878 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.0878
|  | 131 | 291734 | 2501 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-27 09:18 | 2015-08-27 18:09 | 8.85 | 531 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 95.3411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 95.3411
|  | 132 | 291736 | 4433 | T. LAUQUEN | Trafo 5 | 40 | 132/66/13,2 | 47.88 | 2015-08-27 10:05 | 2015-08-27 15:11 | 5.1 | 306 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 146.5128 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 146.5128
|  | 133 | 291738 | 2114 | ROJAS | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-27 12:04 | 2015-08-27 17:07 | 5.05 | 303 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 54.4037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.4037
|  | 134 | 291740 | 4433 | T. LAUQUEN | Trafo 5 | 40 | 132/66/13,2 | 47.88 | 2015-08-28 08:12 | 2015-08-28 14:03 | 5.85 | 351 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 168.0588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 168.0588
|  | 135 | 291741 | 2404 | LAS ARMAS | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 11.97 | 2015-08-28 08:25 | 2015-08-28 15:19 | 6.9 | 414 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 49.5558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.5558
|  | 136 | 291744 | 2056 | SAN PEDRO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-28 09:00 | 2015-08-28 14:02 | 5.0333 | 302 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 54.1882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.1882
|  | 137 | 291746 | 2501 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-28 09:14 | 2015-08-28 13:11 | 3.95 | 237 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 42.5534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.5534
|  | 138 | 291747 | 2441 | MAR DE AJO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.955 | 2015-08-28 09:18 | 2015-08-28 17:02 | 7.7333 | 464 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 83.2753 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 83.2753
|  | 139 | 291755 | 4485 | MERCEDES BS.AS | T2MD | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-30 08:11 | 2015-08-30 15:52 | 7.6833 | 461 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 165.4733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 165.4733
|  | 140 | 291759 | 5553 | CHACABUCO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-30 08:26 | 2015-08-30 15:36 | 7.1667 | 430 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 154.4848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 154.4848
|  | 141 | 291765 | 4650 | JUNIN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 35.91 | 2015-08-31 08:47 | 2015-08-31 15:17 | 6.5 | 390 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 140.049 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 140.049
|  | 142 | 291766 | 3558 | PETROQUIMICA | Trafo 3 | 40 | 132/33/13,2 | 47.88 | 2015-08-31 09:06 | 2015-08-31 17:20 | 8.2333 | 494 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 236.4314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 236.4314
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 1743.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21263.59

## SA-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 31.907 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 15.955 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.964 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.964 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 143 | 290936 | 2563 | DORREGO | Alimentador 1 a DORREGO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-04 08:17 | 2015-08-04 15:23 | 7.1 | 426 | P | -- | 40 | 339.7776 | -- | -- | -- | SI | 339.7776
|  | 144 | 290937 | 2559 | DORREGO | Alimentador a MONTE HERMOSO | 33 | 11.964 | 2015-08-04 08:33 | 2015-08-04 15:07 | 6.5667 | 394 | P | -- | 50 | 393.0174 | -- | -- | -- | SI | 393.0174
|  | 145 | 290941 | 2664 | CHIVILCOY | Alimentador SUIPACHA | 33 | 11.964 | 2015-08-04 09:09 | 2015-08-04 15:20 | 6.1833 | 371 | P | -- | 50 | 369.6876 | -- | -- | -- | SI | 369.6876
|  | 146 | 290945 | 2446 | MAR DE AJO | Alimentador 2 a MAR DE AJO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-04 10:58 | 2015-08-04 16:45 | 5.7833 | 347 | P | -- | 40 | 276.6077 | -- | -- | -- | SI | 276.6077
|  | 147 | 290948 | 2563 | DORREGO | Alimentador 1 a DORREGO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-05 08:25 | 2015-08-05 15:21 | 6.9333 | 416 | P | -- | 40 | 331.6421 | -- | -- | -- | SI | 331.6421
|  | 148 | 290950 | 2447 | MAR DE AJO | Alimentador 3 a MAR DE AJO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-05 09:06 | 2015-08-05 17:35 | 8.4833 | 509 | P | -- | 40 | 405.8189 | -- | -- | -- | SI | 405.8189
|  | 149 | 290954 | 3728 | LA PAMPITA | SALIDA ALIM. 2 A LA AMALI | 132 | 15.955 | 2015-08-05 10:00 | 2015-08-05 15:09 | 5.15 | 309 | P | -- | 50 | 410.8413 | -- | -- | -- | SI | 410.8413
|  | 150 | 290957 | 2269 | T. LAUQUEN | Alimentador a TRES LOMAS | 66 | 15.955 | 2015-08-05 16:34 | 2015-08-05 17:12 | 0.63333 | 38 | F | NO | 50 | -- | 797.75 | 502.5825 | -- | SI | 1300.3325
|  | 151 | 290958 | 2270 | T. LAUQUEN | Alimentador a RIVADAVIA | 66 | 15.955 | 2015-08-05 16:37 | 2015-08-05 16:55 | 0.3 | 18 | F | NO | 50 | -- | 797.75 | 239.325 | -- | SI | 1037.075
|  | 152 | 290969 | 2560 | DORREGO | Alimentador a ORIENTE | 33 | 11.964 | 2015-08-06 08:22 | 2015-08-06 16:39 | 8.2833 | 497 | P | -- | 50 | 495.3096 | -- | -- | -- | SI | 495.3096
|  | 153 | 290971 | 5361 | DORREGO | Alimentador 2 a DORREGO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-06 08:48 | 2015-08-06 15:22 | 6.5667 | 394 | P | -- | 40 | 314.4139 | -- | -- | -- | SI | 314.4139
|  | 154 | 290972 | 2449 | MAR DE AJO | Alimentador 4 a SAN BERNARDO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-06 08:49 | 2015-08-06 16:26 | 7.6167 | 457 | P | -- | 40 | 364.6627 | -- | -- | -- | SI | 364.6627
|  | 155 | 290973 | 2317 | TANDIL | Alimentador 4 Coop. TANDIL | 13.2 | 11.964 | 2015-08-06 08:56 | 2015-08-06 13:41 | 4.75 | 285 | P | -- | 40 | 227.316 | -- | -- | -- | SI | 227.316
|  | 156 | 290974 | 2546 | PIGUE | Alimentador 4 a Coop. GOYENA | 13.2 | 11.964 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 15:28 | 6.4667 | 388 | P | -- | 40 | 309.6283 | -- | -- | -- | SI | 309.6283
|  | 157 | 290975 | 3728 | LA PAMPITA | SALIDA ALIM. 2 A LA AMALI | 132 | 15.955 | 2015-08-06 11:35 | 2015-08-06 14:15 | 2.6667 | 160 | P | -- | 50 | 212.9992 | -- | -- | -- | SI | 212.9992
|  | 158 | 290979 | 2318 | TANDIL | Alimentador 5 Coop. TANDIL | 13.2 | 11.964 | 2015-08-07 08:23 | 2015-08-07 13:46 | 5.3833 | 323 | P | -- | 40 | 257.4653 | -- | -- | -- | SI | 257.4653
|  | 159 | 290980 | 5361 | DORREGO | Alimentador 2 a DORREGO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-07 08:23 | 2015-08-07 15:09 | 6.7667 | 406 | P | -- | 40 | 323.9851 | -- | -- | -- | SI | 323.9851
|  | 160 | 290982 | 3728 | LA PAMPITA | SALIDA ALIM. 2 A LA AMALI | 132 | 15.955 | 2015-08-07 09:15 | 2015-08-07 15:33 | 6.3 | 378 | P | -- | 50 | 502.5825 | -- | -- | -- | SI | 502.5825
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 5535.7552 | 1595.5 | 741.9075 | 0 |  | 7873.16

## SA-08 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 31.907 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 15.955 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.964 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.964 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
7873.16
|  | 161 | 290983 | 2551 | SUAREZ | Alimentador 1 a SUAREZ | 13.2 | 11.964 | 2015-08-07 09:25 | 2015-08-07 13:19 | 3.9 | 234 | P | -- | 40 | 186.6384 | -- | -- | -- | SI | 186.6384
|  | 162 | 290984 | 2450 | MAR DE AJO | Alimentador 5 a SAN BERNARDO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-07 09:44 | 2015-08-07 13:26 | 3.7 | 222 | P | -- | 40 | 177.0672 | -- | -- | -- | SI | 177.0672
|  | 163 | 290985 | 2362 | BALCARCE | Alimentador 3 a ESTACION TERRENA | 13.2 | 11.964 | 2015-08-07 09:51 | 2015-08-07 13:54 | 4.05 | 243 | P | -- | 40 | 193.8168 | -- | -- | -- | SI | 193.8168
|  | 164 | 290986 | 2351 | BALCARCE | Alimentador a EL DORADO y LAGUNA | 33 | 11.964 | 2015-08-07 10:37 | 2015-08-07 15:42 | 5.0833 | 305 | P | -- | 50 | 303.8856 | -- | -- | -- | SI | 303.8856
|  | 165 | 291249 | 2332 | NECOCHEA | Alimentador 1 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 11.964 | 2015-08-10 08:12 | 2015-08-10 15:11 | 6.9833 | 419 | P | -- | 40 | 334.0349 | -- | -- | -- | SI | 334.0349
|  | 166 | 291250 | 2450 | MAR DE AJO | Alimentador 5 a SAN BERNARDO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-10 09:40 | 2015-08-10 15:31 | 5.85 | 351 | P | -- | 40 | 279.9576 | -- | -- | -- | SI | 279.9576
|  | 167 | 291251 | 2498 | NORTE 2 | Línea a E.T. "B" 1 | 33 | 11.964 | 2015-08-10 10:42 | 2015-08-10 17:29 | 6.7833 | 407 | P | -- | 50 | 405.5796 | -- | -- | -- | SI | 405.5796
|  | 168 | 291253 | 2248 | LINCOLN | Alimentador a LAPLACETTE | 33 | 11.964 | 2015-08-10 15:04 | 2015-08-11 13:54 | 22.8333 | 1370 | F | NO | 50 | -- | 598.2 | 13656.906 | -- | SI | 14255.106
|  | 169 | 291255 | 2333 | NECOCHEA | Alimentador 2 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 11.964 | 2015-08-11 08:24 | 2015-08-11 14:39 | 6.25 | 375 | P | -- | 40 | 299.1 | -- | -- | -- | SI | 299.1
|  | 170 | 291260 | 2499 | NORTE 2 | Línea a E.T. "B" 2 | 33 | 11.964 | 2015-08-11 10:32 | 2015-08-11 17:03 | 6.5167 | 391 | P | -- | 50 | 390.0264 | -- | -- | -- | SI | 390.0264
|  | 171 | 291267 | 2451 | MAR DE AJO | Alimentador 6 a SAN BERNARDO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-12 09:00 | 2015-08-12 15:11 | 6.1833 | 371 | P | -- | 40 | 295.7501 | -- | -- | -- | SI | 295.7501
|  | 172 | 291277 | 2452 | MAR DE AJO | Alimentador 8 a SAN BERNARDO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-13 08:22 | 2015-08-13 15:02 | 6.6667 | 400 | P | -- | 40 | 319.1995 | -- | -- | -- | SI | 319.1995
|  | 173 | 291293 | 4071 | CHILLAR | Alimentador EB CHILLAR (REPSOL YPF) | 132 | 15.955 | 2015-08-14 10:12 | 2015-08-14 14:58 | 4.7667 | 286 | P | -- | 50 | 380.5267 | -- | -- | -- | SI | 380.5267
|  | 174 | 291300 | 2269 | T. LAUQUEN | Alimentador a TRES LOMAS | 66 | 15.955 | 2015-08-17 08:45 | 2015-08-17 12:07 | 3.3667 | 202 | P | -- | 50 | 268.8417 | -- | -- | -- | SI | 268.8417
|  | 175 | 291302 | 2270 | T. LAUQUEN | Alimentador a RIVADAVIA | 66 | 15.955 | 2015-08-17 12:08 | 2015-08-17 16:05 | 3.95 | 237 | P | -- | 50 | 315.1113 | -- | -- | -- | SI | 315.1113
|  | 177 | 291519 | 2643 | TANDIL | Banco de Capacitores de 6 MVAR 1 | 13.2 | 11.964 | 2015-08-18 08:58 | 2015-08-18 14:31 | 5.55 | 333 | P | -- | 40 | 265.6008 | -- | -- | -- | SI | 265.6008
|  | 178 | 291521 | 2445 | MAR DE AJO | Alimentador 1 a MAR DE AJO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-18 09:12 | 2015-08-18 17:05 | 7.8833 | 473 | P | -- | 40 | 377.1053 | -- | -- | -- | SI | 377.1053
|  | 179 | 291522 | 2158 | JUNIN | Alimentador a ARENALES | 33 | 11.964 | 2015-08-18 09:30 | 2015-08-18 16:22 | 6.8667 | 412 | P | -- | 50 | 410.9634 | -- | -- | -- | SI | 410.9634
|  | 180 | 291523 | 2301 | OLAVARRIA | Alimentador 7 a S. BAYAS | 33 | 11.964 | 2015-08-18 09:33 | 2015-08-18 14:52 | 5.3167 | 319 | P | -- | 50 | 318.2424 | -- | -- | -- | SI | 318.2424
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 5521.4477 | 598.2 | 13656.906 | 0 |  | 27649.71

## SA-08 (3)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 31.907 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 15.955 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.964 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.964 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
27649.71
|  | 181 | 291526 | 2266 | HENDERSON | Alimentador a BOLIVAR | 33 | 11.964 | 2015-08-18 10:26 | 2015-08-18 17:20 | 6.9 | 414 | P | -- | 50 | 412.758 | -- | -- | -- | SI | 412.758
|  | 182 | 291530 | 2446 | MAR DE AJO | Alimentador 2 a MAR DE AJO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-19 08:21 | 2015-08-19 18:44 | 10.3833 | 623 | P | -- | 40 | 496.7453 | -- | -- | -- | SI | 496.7453
|  | 183 | 291532 | 2158 | JUNIN | Alimentador a ARENALES | 33 | 11.964 | 2015-08-19 08:54 | 2015-08-19 17:37 | 8.7167 | 523 | P | -- | 50 | 521.6304 | -- | -- | -- | SI | 521.6304
|  | 184 | 291533 | 2644 | TANDIL | Banco de Capacitores de 6 MVAR 2 | 13.2 | 11.964 | 2015-08-19 09:16 | 2015-08-19 13:02 | 3.7667 | 226 | P | -- | 40 | 180.4171 | -- | -- | -- | SI | 180.4171
|  | 185 | 291536 | 2267 | HENDERSON | Alimentador a URDAMPILLETA | 33 | 11.964 | 2015-08-19 09:37 | 2015-08-19 14:07 | 4.5 | 270 | P | -- | 50 | 269.19 | -- | -- | -- | SI | 269.19
|  | 186 | 291537 | 2512 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET ING. WHITE 2 | 33 | 11.964 | 2015-08-19 10:05 | 2015-08-21 17:30 | 55.4167 | 3325 | P | -- | 50 | 3315.2244 | -- | -- | -- | SI | 3315.2244
|  | 187 | 291538 | 2301 | OLAVARRIA | Alimentador 7 a S. BAYAS | 33 | 11.964 | 2015-08-19 10:13 | 2015-08-19 13:56 | 3.7167 | 223 | P | -- | 50 | 222.5304 | -- | -- | -- | SI | 222.5304
|  | 188 | 291539 | 2150 | C. SARMIENTO | Alimentador 4 a C. SARMIENTO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-19 11:00 | 2015-08-19 11:41 | 0.68333 | 41 | F | NO | 40 | -- | 478.56 | 325.4208 | -- | SI | 803.9808
|  | 189 | 291540 | 2152 | C. SARMIENTO | Alimentador 6 a C. SARMIENTO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-19 11:00 | 2015-08-19 11:41 | 0.68333 | 41 | F | NO | 40 | -- | 478.56 | 325.4208 | -- | SI | 803.9808
|  | 190 | 291542 | 2148 | C. SARMIENTO | Alimentador a C. DE ARECO | 33 | 11.964 | 2015-08-19 11:00 | 2015-08-19 11:42 | 0.7 | 42 | F | NO | 50 | -- | 598.2 | 418.74 | -- | SI | 1016.94
|  | 191 | 291564 | 2334 | NECOCHEA | Alimentador 3 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 11.964 | 2015-08-20 08:08 | 2015-08-20 14:56 | 6.8 | 408 | P | -- | 40 | 325.4208 | -- | -- | -- | SI | 325.4208
|  | 192 | 291568 | 2447 | MAR DE AJO | Alimentador 3 a MAR DE AJO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-20 08:36 | 2015-08-20 14:43 | 6.1167 | 367 | P | -- | 40 | 292.8787 | -- | -- | -- | SI | 292.8787
|  | 193 | 291570 | 2242 | SALADILLO | Alimentador a 25 de MAYO | 33 | 11.964 | 2015-08-20 08:42 | 2015-08-20 12:03 | 3.35 | 201 | P | -- | 50 | 200.397 | -- | -- | -- | SI | 200.397
|  | 194 | 291575 | 2158 | JUNIN | Alimentador a ARENALES | 33 | 11.964 | 2015-08-20 09:38 | 2015-08-20 16:35 | 6.95 | 417 | P | -- | 50 | 415.749 | -- | -- | -- | SI | 415.749
|  | 195 | 291576 | 2302 | OLAVARRIA | Alimentador 8 a S. BAYAS | 33 | 11.964 | 2015-08-20 09:46 | 2015-08-20 16:28 | 6.7 | 402 | P | -- | 50 | 400.794 | -- | -- | -- | SI | 400.794
|  | 196 | 291577 | 2314 | TANDIL | Alimentador 1 P.I.TANDIL | 13.2 | 11.964 | 2015-08-20 10:29 | 2015-08-20 13:29 | 3 | 180 | P | -- | 40 | 143.568 | -- | -- | -- | SI | 143.568
|  | 197 | 291579 | 3807 | SALADILLO | Alimentador a G. ALVEAR | 33 | 11.964 | 2015-08-20 11:26 | 2015-08-20 13:56 | 2.5 | 150 | P | -- | 50 | 149.55 | -- | -- | -- | SI | 149.55
|  | 199 | 291581 | 2335 | NECOCHEA | Alimentador 4 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 11.964 | 2015-08-21 08:05 | 2015-08-21 15:08 | 7.05 | 423 | P | -- | 40 | 337.3848 | -- | -- | -- | SI | 337.3848
|  | 200 | 291582 | 2315 | TANDIL | Alimentador 2 P.I.TANDIL | 13.2 | 11.964 | 2015-08-21 08:42 | 2015-08-21 14:43 | 6.0167 | 361 | P | -- | 40 | 288.0931 | -- | -- | -- | SI | 288.0931
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 7972.331 | 1555.32 | 1069.5816 | 0 |  | 38246.94

## SA-08 (4)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 31.907 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 15.955 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.964 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.964 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
38246.94
|  | 201 | 291586 | 2449 | MAR DE AJO | Alimentador 4 a SAN BERNARDO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-21 09:54 | 2015-08-21 14:58 | 5.0667 | 304 | P | -- | 40 | 242.6299 | -- | -- | -- | SI | 242.6299
|  | 202 | 291587 | 2302 | OLAVARRIA | Alimentador 8 a S. BAYAS | 33 | 11.964 | 2015-08-21 09:57 | 2015-08-21 15:11 | 5.2333 | 314 | P | -- | 50 | 312.8586 | -- | -- | -- | SI | 312.8586
|  | 203 | 291588 | 2158 | JUNIN | Alimentador a ARENALES | 33 | 11.964 | 2015-08-21 10:19 | 2015-08-21 15:59 | 5.6667 | 340 | P | -- | 50 | 339.1794 | -- | -- | -- | SI | 339.1794
|  | 204 | 291595 | 2200 | CHIVILCOY | Alimentador 5 a CHIVILCOY | 13.2 | 11.964 | 2015-08-23 07:58 | 2015-08-23 11:12 | 3.2333 | 194 | P | -- | 40 | 154.5749 | -- | -- | -- | SI | 154.5749
|  | 205 | 291604 | 2206 | CHIVILCOY | Alimentador 11 a CHIVILCOY | 13.2 | 11.964 | 2015-08-23 11:25 | 2015-08-23 14:30 | 3.0833 | 185 | P | -- | 40 | 147.3965 | -- | -- | -- | SI | 147.3965
|  | 206 | 291707 | 2299 | OLAVARRIA | Alimentador 5 a AZUL | 33 | 11.964 | 2015-08-25 08:37 | 2015-08-25 16:16 | 7.65 | 459 | P | -- | 50 | 457.623 | -- | -- | -- | SI | 457.623
|  | 207 | 291711 | 2239 | S. A. de ARECO | Alimentador 6 a S.A. de ARECO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-25 10:52 | 2015-08-25 14:40 | 3.8 | 228 | P | -- | 40 | 181.8528 | -- | -- | -- | SI | 181.8528
|  | 208 | 291714 | 2066 | PAPEL PRENSA | Línea a P.PRENSA terna 1 | 132 | 15.955 | 2015-08-26 07:32 | 2015-08-26 16:20 | 8.8 | 528 | P | -- | 50 | 702.02 | -- | -- | -- | SI | 702.02
|  | 209 | 291715 | 2067 | PAPEL PRENSA | Línea a P.PRENSA terna 2 | 132 | 15.955 | 2015-08-26 07:34 | 2015-08-26 14:07 | 6.55 | 393 | P | -- | 50 | 522.5263 | -- | -- | -- | SI | 522.5263
|  | 210 | 291720 | 2300 | OLAVARRIA | Alimentador 6 a AZUL | 33 | 11.964 | 2015-08-26 09:28 | 2015-08-26 13:55 | 4.45 | 267 | P | -- | 50 | 266.199 | -- | -- | -- | SI | 266.199
|  | 211 | 291724 | 2290 | CHACABUCO | Alimentador 1 a CHACABUCO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-26 09:58 | 2015-08-26 11:36 | 1.6333 | 98 | P | -- | 40 | 78.0053 | -- | -- | -- | SI | 78.0053
|  | 212 | 291726 | 2316 | TANDIL | Alimentador 3 Coop. TANDIL | 13.2 | 11.964 | 2015-08-26 10:18 | 2015-08-26 13:43 | 3.4167 | 205 | P | -- | 40 | 163.6675 | -- | -- | -- | SI | 163.6675
|  | 213 | 291728 | 2239 | S. A. de ARECO | Alimentador 6 a S.A. de ARECO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-26 11:04 | 2015-08-26 14:28 | 3.4 | 204 | P | -- | 40 | 162.7104 | -- | -- | -- | SI | 162.7104
|  | 214 | 291735 | 2118 | ROJAS | Alimentador 2 a Coop. ROJAS | 13.2 | 11.964 | 2015-08-27 09:22 | 2015-08-27 11:51 | 2.4833 | 149 | P | -- | 40 | 118.6829 | -- | -- | -- | SI | 118.6829
|  | 215 | 291737 | 2238 | S. A. de ARECO | Alimentador 5 a S.A. de ARECO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-27 10:16 | 2015-08-27 14:28 | 4.2 | 252 | P | -- | 40 | 200.9952 | -- | -- | -- | SI | 200.9952
|  | 216 | 291739 | 2293 | CHACABUCO | Alimentador 6 a CHACABUCO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-28 07:31 | 2015-08-28 11:47 | 4.2667 | 256 | P | -- | 40 | 204.3451 | -- | -- | -- | SI | 204.3451
|  | 217 | 291745 | 4717 | ROJAS | SALIDA MONSANTO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-28 09:07 | 2015-08-28 12:50 | 3.7167 | 223 | P | -- | 40 | 178.0243 | -- | -- | -- | SI | 178.0243
|  | 218 | 291748 | 2450 | MAR DE AJO | Alimentador 5 a SAN BERNARDO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-28 09:37 | 2015-08-28 12:35 | 2.9667 | 178 | P | -- | 40 | 142.1323 | -- | -- | -- | SI | 142.1323
|  | 219 | 291749 | 2521 | PETROQUIMICA | Línea a INDUPA 2 | 132 | 15.955 | 2015-08-28 09:51 | 2015-08-28 17:22 | 7.5167 | 451 | P | -- | 50 | 599.908 | -- | -- | -- | SI | 599.908
|  | 220 | 291750 | 2612 | PETROQUIMICA | Alimentador a MONOMEROS VINILICOS 1 | 33 | 11.964 | 2015-08-28 10:37 | 2015-08-28 17:22 | 6.75 | 405 | P | -- | 50 | 403.785 | -- | -- | -- | SI | 403.785
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 5579.1164 | 0 | 0 | 0 |  | 43826.06

## SA-08 (5)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 31.907 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 15.955 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.964 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.964 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
43826.06
|  | 221 | 291751 | 2530 | PETROQUIMICA | Alimentador a INDUPA 1 | 13.2 | 11.964 | 2015-08-28 10:38 | 2015-08-28 17:22 | 6.7333 | 404 | P | -- | 40 | 322.0709 | -- | -- | -- | SI | 322.0709
|  | 222 | 291752 | 2612 | PETROQUIMICA | Alimentador a MONOMEROS VINILICOS 1 | 33 | 11.964 | 2015-08-29 08:16 | 2015-08-29 15:06 | 6.8333 | 410 | P | -- | 50 | 408.5706 | -- | -- | -- | SI | 408.5706
|  | 223 | 291753 | 2535 | PETROQUIMICA | Alimentador a LA OXÍGENA | 13.2 | 11.964 | 2015-08-29 08:18 | 2015-08-29 15:06 | 6.8 | 408 | P | -- | 40 | 325.4208 | -- | -- | -- | SI | 325.4208
|  | 224 | 291756 | 3719 | SALTO BA | Alimentador 5 | 13.2 | 11.964 | 2015-08-30 08:15 | 2015-08-30 11:30 | 3.25 | 195 | P | -- | 40 | 155.532 | -- | -- | -- | SI | 155.532
|  | 225 | 291757 | 2535 | PETROQUIMICA | Alimentador a LA OXÍGENA | 13.2 | 11.964 | 2015-08-30 08:16 | 2015-08-30 15:06 | 6.8333 | 410 | P | -- | 40 | 326.8565 | -- | -- | -- | SI | 326.8565
|  | 226 | 291758 | 3469 | CHACABUCO | Alimentador 9 a CHACABUCO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-30 08:20 | 2015-08-30 11:17 | 2.95 | 177 | P | -- | 40 | 141.1752 | -- | -- | -- | SI | 141.1752
|  | 227 | 291762 | 5068 | SALTO BA | ALIMENTADOR A C.T. SALTO | 13.2 | 11.964 | 2015-08-30 11:26 | 2015-08-30 13:44 | 2.3 | 138 | P | -- | 40 | 110.0688 | -- | -- | -- | SI | 110.0688
|  | 228 | 291769 | 2612 | PETROQUIMICA | Alimentador a MONOMEROS VINILICOS 1 | 33 | 11.964 | 2015-08-31 09:37 | 2015-08-31 15:00 | 5.3833 | 323 | P | -- | 50 | 321.8316 | -- | -- | -- | SI | 321.8316
|  | 229 | 291770 | 4760 | SAN NICOLAS | SALIDA TRAFO S. AUX. CENTR. | 132 | 15.955 | 2015-08-31 12:50 | 2015-08-31 14:34 | 1.7333 | 104 | P | -- | 50 | 138.0108 | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.964 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 2249.5371 | 0 | 0 | 0 |  | 45937.59

## RE-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 316 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 31 de agosto de 2015
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 230 | 290981 | 4457 | CHACABUCO | K3CB | 3 | 8.866 | 13.2 | 26.598 | 2015-08-07 08:33 | 2015-08-07 12:01 | 3.4667 | 208 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 55.377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.377
|  | 231 | 291271 | 4452 | C. CASARES | K1CJ | 1.5 | 5.503 | 13.2 | 8.2545 | 2015-08-12 10:01 | 2015-08-12 14:08 | 4.1167 | 247 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 20.4051 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.4051
|  | 232 | 291272 | 4453 | C. CASARES | K2CJ | 1.5 | 5.503 | 13.2 | 8.2545 | 2015-08-12 10:01 | 2015-08-12 14:08 | 4.1167 | 247 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 20.4051 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.4051
|  | 233 | 291528 | 4460 | JUNIN | K1JU | 1.5 | 4.563 | 13.2 | 6.8445 | 2015-08-18 14:01 | 2015-08-18 17:06 | 3.0833 | 185 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 41.067 | 126.4864 | -- | -- | -- | -- | SI | 167.5534
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [16 empty] | 96.1873 | 0 | 41.067 | 126.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 263.74

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31 | 2015
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
10 | 8 | agosto | 31 | 2015 | Desde el 01 al 31 de agosto de 2015 | 08 | 15 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSBA\2015 |  |  |  |  | J0815TBA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1508
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 12 | LI-08 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 29 | 19 | 29 | 15
MODELO T | 22 | 20 | 13 | T-08 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 20 | 10 | SA-08 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO R | 21 | 20 | 12 | RE-08 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 29 | 18 | 0 | 0 | 26 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 16
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-08 | TRANSBA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0