## tot-0501
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° 586 /2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 111745.4176
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 38181.22
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente TIBA |  | 806.41
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 18808.07
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 2893.12
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 2598.84
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 2412.0409
[5 empty] | TOTAL | 177445.1185
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## LI-0501
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° 586 /2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | 20 | 56.353 | 2005-01-08 07:07 | 2005-01-08 16:30 | 9.3833 | 563 | P | -- | NO | -- | 105.7182 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.7182
|  | 2 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | 20 | 56.353 | 2005-01-09 07:07 | 2005-01-09 15:33 | 8.4333 | 506 | P | -- | NO | -- | 95.0112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 95.0112
|  | 3 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | C | 20 | 144.2637 | 2005-01-15 01:11 | 2005-01-15 02:41 | 1.5 | 90 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2885.2736 | 4327.9104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7213.184
|  | 4 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | 20 | 56.353 | 2005-01-15 07:47 | 2005-01-15 18:29 | 10.7 | 642 | P | -- | NO | -- | 120.5954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120.5954
|  | 5 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 143.7002 | 2005-01-16 07:08 | 2005-01-16 10:36 | 3.4667 | 208 | P | -- | NO | -- | 299.1837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 299.1837
|  | 6 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | 20 | 56.353 | 2005-01-16 07:22 | 2005-01-16 15:53 | 8.5167 | 511 | P | -- | NO | -- | 96.0255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 96.0255
|  | 7 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 60 | 143.7002 | 2005-01-17 08:17 | 2005-01-26 02:31 | 210.2333 | 12614 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 1065.8117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1065.8117
|  | 8 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | A | 200 | 151.5896 | 2005-01-17 08:17 | 2005-01-26 02:31 | 210.2333 | 12614 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 3747.7562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3747.7562
|  | 9 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 60 | 143.7002 | 2005-01-17 08:17 | 2005-01-26 02:31 | 210.2333 | 12614 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 1065.8117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1065.8117
|  | 10 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | A | 200 | 163.9872 | 2005-01-17 08:17 | 2005-01-26 02:31 | 210.2333 | 12614 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 4054.2642 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4054.2642
|  | 11 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | C | 20 | 59.1707 | 2005-01-18 04:40 | 2005-01-18 07:37 | 2.95 | 177 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 3491.0684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3491.0684
|  | 12 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 41.8 | B | 60 | 56.353 | 2005-01-23 07:06 | 2005-01-23 10:38 | 3.5333 | 212 | P | -- | NO | -- | 119.3557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.3557
|  | 13 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 109.3248 | 2005-01-24 12:35 | 2005-01-24 12:44 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2186.4964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2186.4964
|  | 14 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 60 | 143.7002 | 2005-01-26 13:18 | 2005-01-31 23:59 | 130.6833 | 7841 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 662.5138 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 662.5138
|  | 15 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | A | 200 | 151.5896 | 2005-01-26 13:18 | 2005-01-31 23:59 | 130.6833 | 7841 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 2329.6237 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2329.6237
|  | 16 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 348 | A | 200 | 196.1084 | 2005-01-26 13:18 | 2005-01-31 23:59 | 130.6833 | 7841 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 3013.7882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3013.7882
|  | 17 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | A | 200 | 163.9872 | 2005-01-26 13:18 | 2005-01-31 23:59 | 130.6833 | 7841 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 2520.1505 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2520.1505
|  | 18 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 109.3248 | 2005-01-30 04:09 | 2005-01-30 04:18 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2186.4964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2186.4964
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 835.8897 | 18459.72 | 7258.2664 | 7818.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34372.85
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI2-0501
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° /200
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
34372.85
|  | 19 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 | B | 60 | 143.5874 | 2005-01-17 08:17 | 2005-01-26 02:31 | 210.2333 | 12614 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 1064.9758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1064.9758
|  | 20 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | A | 200 | 196.3339 | 2005-01-17 08:17 | 2005-01-17 19:51 | 11.5667 | 694 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 267.1381 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 267.1381
|  | 21 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | A | 200 | 170.1297 | 2005-01-17 08:17 | 2005-01-26 02:31 | 210.2333 | 12614 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 4206.1249 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4206.1249
|  | 22 | P. DEL AGUILA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 386.7 | A | 200 | 217.9171 | 2005-01-17 08:17 | 2005-01-26 02:31 | 210.2333 | 12614 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 5387.5737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5387.5737
|  | 23 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | A | 200 | 196.3339 | 2005-01-17 20:11 | 2005-01-26 02:31 | 198.3333 | 11900 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 4579.2138 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4579.2138
|  | 24 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 | B | 60 | 143.5874 | 2005-01-26 13:18 | 2005-01-31 23:59 | 130.6833 | 7841 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 661.9942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 661.9942
|  | 25 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | A | 200 | 196.3339 | 2005-01-26 13:18 | 2005-01-31 23:59 | 130.6833 | 7841 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 3017.2524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3017.2524
|  | 26 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | A | 200 | 170.1297 | 2005-01-26 13:18 | 2005-01-31 23:59 | 130.6833 | 7841 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 2614.5479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2614.5479
|  | 27 | P. DEL AGUILA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 386.7 | A | 200 | 217.9171 | 2005-01-26 13:18 | 2005-01-31 23:59 | 130.6833 | 7841 | RP | 5.88 | NO | -- | -- | 3348.9423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3348.9423
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 28 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | A | 200 | 196.3339 | 2005-01-17 19:51 | 2005-01-17 20:11 | 0.33333 | 20 | FM | -- | NO | NO | -- | -- | 39266.7704 | 12958.0342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52224.8046
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 0 | 25147.763 | 39266.7704 | 12958.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111745.4176
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0501
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° 586 /2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 29 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 200 | 500/220 | 30.8 | 2005-01-09 07:26 | 2005-01-09 18:02 | 10.6 | 636 | P | -- | -- | NO | 2 | 652.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 652.96
|  | 30 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 46.2 | 2005-01-15 01:11 | 2005-01-15 02:46 | 1.5833 | 95 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 924 | 1459.92 | -- | -- | -- | -- | SI | 2383.92
|  | 31 | ALICURA | TRAFO 9 | 100 | 500/132 | 15.4 | 2005-01-23 02:35 | 2005-01-23 11:30 | 8.9167 | 535 | P | -- | -- | SI | 20 | 2747.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2747.36
|  | 32 | ALICURA | TRAFO 9 | 100 | 500/132 | 15.4 | 2005-01-23 11:30 | 2005-01-23 20:46 | 9.2667 | 556 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 3080 | 28551.6 | -- | -- | -- | -- | SI | 31631.6
|  | 33 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132 | 23.1 | 2005-01-26 05:39 | 2005-01-26 07:09 | 1.5 | 90 | P | -- | -- | NO | 2 | 69.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.3
|  | 34 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 200 | 500/220 | 30.8 | 2005-01-30 06:20 | 2005-01-30 17:38 | 11.3 | 678 | P | -- | -- | NO | 2 | 696.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 696.08
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 4165.7 | 0 | 4004 | 30011.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38181.22
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
Note on D25: pleoni: AGREGUE DE INFORME

## TRAFO-TIBA
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° 586 /2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 17.7 | 2005-01-02 08:31 | 2005-01-02 19:00 | 10.4833 | 629 | P | -- | -- | NO | 2 | 370.992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 370.992
|  | II | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 17.7 | 2005-01-03 11:06 | 2005-01-03 15:28 | 4.3667 | 262 | P | -- | -- | NO | 2 | 154.698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 154.698
|  | III | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 17.7 | 2005-01-04 08:36 | 2005-01-04 16:32 | 7.9333 | 476 | P | -- | -- | NO | 2 | 280.722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 280.722
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 806.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806.41
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0501
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° 586 /2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.658 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.587 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 36 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 24.587 | 2005-01-03 05:27 | 2005-01-03 13:39 | 8.2 | 492 | P | -- | 40 | 806.4536 | -- | -- | -- | SI | 806.4536
|  | 37 | SANTO TOME | SALIDA LINEA ESPERANZA | 132 | 24.587 | 2005-01-04 06:12 | 2005-01-04 14:13 | 8.0167 | 481 | P | -- | 40 | 788.751 | -- | -- | -- | SI | 788.751
|  | 38 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 24.587 | 2005-01-04 07:17 | 2005-01-04 10:46 | 3.4833 | 209 | P | -- | 40 | 342.251 | -- | -- | -- | SI | 342.251
|  | 39 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA R. DEL BUSTO | 132 | 24.587 | 2005-01-16 06:58 | 2005-01-16 12:08 | 5.1667 | 310 | P | -- | 40 | 508.4592 | -- | -- | -- | SI | 508.4592
|  | 40 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 1 | 132 | 24.587 | 2005-01-19 06:11 | 2005-01-19 09:10 | 2.9833 | 179 | P | -- | 40 | 293.077 | -- | -- | -- | SI | 293.077
|  | 41 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 24.587 | 2005-01-19 07:11 | 2005-01-19 16:51 | 9.6667 | 580 | P | -- | 40 | 951.0252 | -- | -- | -- | SI | 951.0252
|  | 42 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 24.587 | 2005-01-20 07:13 | 2005-01-20 16:41 | 9.4667 | 568 | P | -- | 40 | 931.3556 | -- | -- | -- | SI | 931.3556
|  | 43 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 24.587 | 2005-01-21 07:12 | 2005-01-21 13:40 | 6.4667 | 388 | P | -- | 40 | 636.3116 | -- | -- | -- | SI | 636.3116
|  | 44 | PUELCHES | SALIDA PICHI MAHUIDA | 132 | 24.587 | 2005-01-22 09:46 | 2005-01-26 15:10 | 101.4 | 6084 | P | -- | 40 | 9972.4872 | -- | -- | -- | SI | 9972.4872
|  | 45 | ALICURA | SALIDA LINEA A SAN M. DE LOS ANDES | 132 | 24.587 | 2005-01-23 02:34 | 2005-01-23 20:46 | 18.2 | 1092 | P | -- | 40 | 1789.9336 | -- | -- | -- | SI | 1789.9336
|  | 46 | ALICURA | SALIDA LINEA A BARILOCHE | 132 | 24.587 | 2005-01-23 02:35 | 2005-01-23 20:46 | 18.1833 | 1091 | P | -- | 40 | 1787.9666 | -- | -- | -- | SI | 1787.9666
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 18808.0715 | 0 | 0 | 0 |  | 18808.07
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-TIBA
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° 586 /2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | IV | CAMPANA 500 | LÍNEA A CAMPANA | 132 | 9.43 | 2005-01-03 08:35 | 2005-01-03 19:35 | 11 | 660 | P | -- | 40 | 414.92 | -- | -- | -- | SI | 414.92
|  | V | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA | 132 | 9.43 | 2005-01-03 09:46 | 2005-01-03 14:52 | 5.1 | 306 | P | -- | 40 | 192.372 | -- | -- | -- | SI | 192.372
|  | VI | CAMPANA 500 | LÍNEA A CAMPANA | 132 | 9.43 | 2005-01-04 05:53 | 2005-01-04 19:01 | 13.1333 | 788 | P | -- | 40 | 495.2636 | -- | -- | -- | SI | 495.2636
|  | VII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA | 132 | 9.43 | 2005-01-04 10:21 | 2005-01-04 14:15 | 3.9 | 234 | P | -- | 40 | 147.108 | -- | -- | -- | SI | 147.108
|  | VIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PEDRO LURO | 132 | 9.43 | 2005-01-05 06:52 | 2005-01-05 18:23 | 11.5167 | 691 | P | -- | 40 | 434.5344 | -- | -- | -- | SI | 434.5344
|  | IX | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 | 132 | 9.43 | 2005-01-05 09:16 | 2005-01-05 15:01 | 5.75 | 345 | P | -- | 40 | 216.89 | -- | -- | -- | SI | 216.89
|  | X | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA | 132 | 9.43 | 2005-01-07 09:16 | 2005-01-07 13:47 | 4.5167 | 271 | P | -- | 40 | 170.4944 | -- | -- | -- | SI | 170.4944
|  | XI | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A AZUL | 132 | 9.43 | 2005-01-25 05:14 | 2005-01-25 08:49 | 3.5833 | 215 | P | -- | 40 | 135.0376 | -- | -- | -- | SI | 135.0376
|  | XII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PEDRO LURO | 132 | 9.43 | 2005-01-29 21:08 | 2005-01-29 22:57 | 1.8167 | 109 | F | SI | 40 | -- | -- | 686.504 | -- | SI | 686.504
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 2206.62 | 0 | 686.504 | 0 |  | 2893.12
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## RE-0501
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° 586 /2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 47 | EZEIZA | CS6 | 245 | 37.73 | 2005-01-03 05:55 | 2005-01-04 05:41 | 23.7667 | 1426 | P | -- | -- | 2 | 1793.6842 | -- | -- | -- | SI | 1793.6842
|  | 50 | EZEIZA | CS3 | 245 | 37.73 | 2005-01-29 07:55 | 2005-01-29 13:14 | 5.3167 | 319 | P | -- | -- | 2 | 401.4472 | -- | -- | -- | SI | 401.4472
|  | 51 | EZEIZA | CS4 | 245 | 37.73 | 2005-01-29 07:55 | 2005-01-29 13:16 | 5.35 | 321 | P | -- | -- | 2 | 403.711 | -- | -- | -- | SI | 403.711
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 2598.8424 | 0 | 0 | 0 |  | 2598.84
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SU (TIBA)
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° 586 /2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 27.658 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 24.587 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 18015.8112
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 46.2 | 2005-01-02 08:31 | 2005-01-02 19:00 | 10.4833 | 629 | P | -- | NO | 2 | 968.352 | -- | -- | -- | SI | 968.352
|  | II | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 46.2 | 2005-01-03 11:06 | 2005-01-03 15:28 | 4.3667 | 262 | P | -- | NO | 2 | 403.788 | -- | -- | -- | SI | 403.788
|  | III | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 46.2 | 2005-01-04 08:36 | 2005-01-04 16:32 | 7.9333 | 476 | P | -- | NO | 2 | 732.732 | -- | -- | -- | SI | 732.732
2104.872
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | IV | CAMPANA 500 | LÍNEA A CAMPANA |  | 132 | 24.587 | 2005-01-03 08:35 | 2005-01-03 19:35 | 11 | 660 | P | -- |  | 40 | 1081.828 | -- | -- | -- | SI | 1081.828
|  | V | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA |  | 132 | 24.587 | 2005-01-03 09:46 | 2005-01-03 14:52 | 5.1 | 306 | P | -- |  | 40 | 501.5748 | -- | -- | -- | SI | 501.5748
|  | VI | CAMPANA 500 | LÍNEA A CAMPANA |  | 132 | 24.587 | 2005-01-04 05:53 | 2005-01-04 19:01 | 13.1333 | 788 | P | -- |  | 40 | 1291.3092 | -- | -- | -- | SI | 1291.3092
|  | VII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA |  | 132 | 24.587 | 2005-01-04 10:21 | 2005-01-04 14:15 | 3.9 | 234 | P | -- |  | 40 | 383.5572 | -- | -- | -- | SI | 383.5572
|  | VIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PEDRO LURO |  | 132 | 24.587 | 2005-01-05 06:52 | 2005-01-05 18:23 | 11.5167 | 691 | P | -- |  | 40 | 1132.969 | -- | -- | -- | SI | 1132.969
|  | IX | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 |  | 132 | 24.587 | 2005-01-05 09:16 | 2005-01-05 15:01 | 5.75 | 345 | P | -- |  | 40 | 565.501 | -- | -- | -- | SI | 565.501
|  | X | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA |  | 132 | 24.587 | 2005-01-07 09:16 | 2005-01-07 13:47 | 4.5167 | 271 | P | -- |  | 40 | 444.533 | -- | -- | -- | SI | 444.533
|  | XI | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A AZUL |  | 132 | 24.587 | 2005-01-25 05:14 | 2005-01-25 08:49 | 3.5833 | 215 | P | -- |  | 40 | 352.0858 | -- | -- | -- | SI | 352.0858
|  | XII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PEDRO LURO |  | 132 | 24.587 | 2005-01-29 21:08 | 2005-01-29 22:57 | 1.8167 | 109 | F | SI |  | 40 | -- | -- | 1789.9336 | -- | SI | 1789.9336
7543.2916
[8 empty] | SM = | 9648.1636
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 34372.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 45730.704
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 34372.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 205788.168
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 34372.8 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 182922.816
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 34372.8 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 114326.76
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 34372.8 | [7 empty] | 548768.448
171864
[8 empty] | RM = | 720632.448
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2412.0409
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 2412.0409

## TRANSENER
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° 586 /2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de enero de 2005 (provisoria)
|  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2003-12-01 | 2004-01-01 | 2004-02-01 | 2004-03-01 | 2004-04-01 | 2004-05-01 | 2004-06-01 | 2004-07-01 | 2004-08-01 | 2004-09-01 | 2004-10-01 | 2004-11-01 | 2004-12-01 | 2005-01-01
| 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | [7 empty] | 1
| 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
| 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C | [7 empty] | 1
| 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
| 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
| 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | [10 empty] | 4 | 1
| 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B |  |  | 1
| 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
| 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2
| 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | [7 empty] | 1
| 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
| 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
| 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
| 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
| 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
| 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | [7 empty] | 1
| 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
| 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | [5 empty] | 1
| 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
| 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C | [12 empty] | 1
| 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
| 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
| 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | [11 empty] | 1
| 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
| 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
| 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [6 empty] | 1
| 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
| 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
| 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
| 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [6 empty] | 1
| 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
| 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | [13 empty] | 1
| 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
| 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
| 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
| 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
| 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
| 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B |  |  |  |  | 1
| 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A
| 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
| 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
| 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  |  |  |  | 1
| 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
| 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C | [11 empty] | 1
| 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C | [5 empty] | 1
| 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C |  |  |  | 1
| 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
| 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1
| 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | [11 empty] | 1
| 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
| 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
| 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C |  |  | 1 | 1
| 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
| 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A | [12 empty] | 1
| 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
| 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
| 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B |  |  | 1
| 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
| 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A | [7 empty] | 1
| 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
| 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
| 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  | Longitud Total | 9666.7
|  |  |  | Indisponibilidades Forzadas |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7
|  |  |  | TASA DE FALLA |  | 0.6 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.47
Valores Provisorios
|  |  | TASA DE FALLA |  |  | 0.47 | SALIDAS x AÑO / 100 km