## S. GUILLERMO
ANEXO a la Resolución AAANR N° 199/2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PENALIZACIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL DEL SMEC
EMPRESA: SIEyE S.R.L.
Desde el 1 de Abril al 30 de Junio del 2012
|  | Inicio del Incumplimiento |  |  | 2012-04-01
|  | Res SE Nº 472/98 = % * E * P | [8 empty] | Res. ENRE Nº 127/2000 = % * E * P * Ccom
|  | N° | EMPRESA | MES | MEDIDOR | TIPOLOGÍA (*) | % | ENERGÍA [MWh] | P [$/MWh] | Monto según Res.SE N° 472/98 | Hasta | DIAS | Ccom | Monto Adicional por San. Comp. (1) | Monto Total Res. ENRE N° 127/00
|  | 1 | C. H. SAN GUILLERMO | 2012-04-01 | SGUIM41P | 7.2e) | 4% | 7.972 | 129.75 | 41.37 | 2012-04-30 | 29 | 1 | 0 | 41.37
|  | 2 | C. H. SAN GUILLERMO | 2012-05-01 | SGUIM41P | 7.2e) | 4% | 30.75 | 128.52 | 158.08 | 2012-05-31 | 60 | 1 | 0 | 158.08
|  | 3 | C. H. SAN GUILLERMO | 2012-06-01 | SGUIM41P | 7.2e) | 4% | 37.11 | 127.69 | 189.54 | 2012-06-30 | 90 | 1 | 0 | 189.54
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[10 empty] | 388.99 |  |  |  | 0 | 388.99
[7 empty] | PENALIZACIÓN |  | 388.99
|  | % : | PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN |  |  |  |  | (*) | 7.2.e. : | FALTA DE HABILITACIÓN COMERCIAL (HC) DE UN NODO
|  | E : | ENERGÍA UTILIZADA MEDIDA EN MWh
|  | P : | PRECIO PROMEDIO EN EL NODO DE MEDICIÓN
|  | Ccom : | COEFICIENTE COMPLEMENTARIO
|  | (1) : | Monto Adicional por San. Comp. = Res. ENRE N° 127/00 - Res. SE N° 472/98
Penalización = % * E * P * Ccom