## TOT-0214
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[6 empty] | Recurso | Res. 93/15 | Diferencia
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  | 1001.51 | 1468.58 | -467.07
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 20932.83 | 83427.19 | -62494.36
|  |  | 1.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  | 14.72 | 58.68 | -43.96
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio | 13.96 | 20.62 | -6.66
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. | 268.13 | 1075.82 | -807.69
|  |  |  | 2.1.3.- | Transp. Indep. TRANSACUE S.A. | 6.01 | 24.13 | -18.12
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio | 72.56 | 106.23 | -33.67
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. | 14.2939 | 56.8759 | -42.582
|  |  |  | 2.2.3.- | Transportista Indep.TRANSACUE S.A. | 11.0701 | 44.0486 | -32.9784
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 5304.2506 | 21139.9715 | -15835.7209
|  |  | 3.2.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  | 7.9514 | 31.7146 | -23.7632
[5 empty] | TOTAL | 27647.2861 | 107453.8605 | -79806.5745
Valores remuneratorios de acuerdo al Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo - Res. ENRE N° 645/08 - Nota ENRE Nº 112183

## LI-02 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 198.313
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 189.499 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 272524 | 3516 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41 | 53.8367 | 2014-02-20 14:00 | 2014-02-20 14:27 | 0.45 | 27 | P | 0,000 | 7.2679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.2679
|  | 2 | 272706 | 2036 | PICO TRUNCADO I - CDORO. RIVADAVIA | 132 | 138 | 261.5086 | 2014-02-25 09:21 | 2014-02-25 13:41 | 4.3333 | 260 | P | 0,000 | 339.6997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 339.6997
|  | 3 | 272707 | 1628 | TRELEW - FLORENTINO AMEGHINO | 132 | 112 | 212.2389 | 2014-02-26 07:30 | 2014-02-26 17:47 | 10.2833 | 617 | P | 0,000 | 654.5447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 654.5447
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 1001.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1001.51

## LI-EDERSA-02 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | 272511 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2014-02-17 04:05 | 2014-02-17 12:41 | 8.6 | 516 | F | 0,000 | -- | -- | 3401.0393 | 10203.1179 | 1904.582 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15508.7392
|  | 5 | 272525 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2014-02-21 07:32 | 2014-02-21 07:34 | 0.033333 | 2 | F | 0,000 | -- | -- | 3401.0393 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3401.0393
|  | 6 | 272532 | 1632 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 21.6138 | 2014-02-21 16:32 | 2014-02-21 18:39 | 2.1167 | 127 | F | 0,000 | -- | -- | 648.4146 | 1374.639 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2023.0536
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 7450.49 | 11577.76 | 1904.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20932.83

## LI-TRANSACUE-02 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.3.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 272516 | 4586 | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 89.2302 | 2014-02-20 13:58 | 2014-02-20 14:31 | 0.55 | 33 | P | -- | 14.723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.723
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.72

## TR-02 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.66
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 272523 | 3518 | ESQUEL | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.9 | 2014-02-20 14:00 | 2014-02-20 14:28 | 0.46667 | 28 | P | -- | -- | SI | 3 | 13.959 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.959
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 13.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.96

## TR-EDERSA-02 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | 272300 | 4970 | S. ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2014-02-16 04:53 | 2014-02-16 06:13 | 1.3333 | 80 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 145.4355 | -- | -- | -- | -- | SI | 254.7855
|  | 10 | 272533 | 1802 | PUNTA COLORADA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/6,6 | 3.645 | 2014-02-21 19:47 | 2014-02-21 20:00 | 0.21667 | 13 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 10.935 | 2.4057 | -- | -- | -- | -- | SI | 13.3407
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 0 | 0 | 120.285 | 147.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 268.13

## TR-TRANSACUE-02 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente TRANSACUE
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 272520 | 4587 | EL COIHUE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/6,6 | 3.645 | 2014-02-20 13:58 | 2014-02-20 14:31 | 0.55 | 33 | P | -- | -- | SI | 3 | 6.0143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.0143
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 6.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.01

## SA-02 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | 22.033 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 8.811 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 6.612 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.612 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | 271800 | 3599 | CDORO. RIVADAVIA "A1" | ALIMENT. PARQUE IND. COOP. C. RIV. | 33 | 6.612 | 2014-02-04 10:37 | 2014-02-04 13:20 | 2.7167 | 163 | P | -- | 25 | 44.9616 | -- | -- | -- | SI | 44.9616
|  | 13 | 272521 | 3519 | ESQUEL | SALIDA TRAFO 4 COOP 16 DE OCTUBRE | 33 | 6.612 | 2014-02-20 14:00 | 2014-02-20 14:28 | 0.46667 | 28 | P | -- | 25 | 7.7691 | -- | -- | -- | SI | 7.7691
|  | 14 | 272522 | 4589 | ESQUEL | SALIDA LINEA A EL COIHUE | 132 | 8.811 | 2014-02-20 14:00 | 2014-02-20 14:27 | 0.45 | 27 | P | -- | 50 | 19.8248 | -- | -- | -- | SI | 19.8248
[8 empty] | 6.612 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.612 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.612 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 72.5555 | 0 | 0 | 0 |  | 72.56
Note on G16: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G19: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SA-EDERSA-02 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | 272708 | 1758 | S.A.OESTE | SALIDA LINEA P. S. A. ESTE | 33 | 2.433 | 2014-02-26 08:28 | 2014-02-26 10:49 | 2.35 | 141 | P | -- | 25 | 14.2939 | -- | -- | -- | SI | 14.2939
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 14.29 | 0 | 0 | 0 |  | 14.2939
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SA-TRANSACUE-02 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.4.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 16 | 272519 | 4591 | EL COIHUE | ALIM. A EL MAITEN | 33 | 2.433 | 2014-02-20 13:58 | 2014-02-20 14:31 | 0.55 | 33 | P | -- | 25 | 3.3454 | -- | -- | -- | SI | 3.3454
|  | 17 | 272517 | 4592 | EL COIHUE | ALIM. A EPUYEN Y CHOLILA | 33 | 2.433 | 2014-02-20 13:58 | 2014-02-20 14:31 | 0.55 | 33 | P | -- | 25 | 3.3454 | -- | -- | -- | SI | 3.3454
|  | 18 | 272518 | 4588 | EL COIHUE | ALIM. A LAGO PUELO | 33 | 2.433 | 2014-02-20 13:58 | 2014-02-20 14:41 | 0.71667 | 43 | P | -- | 25 | 4.3794 | -- | -- | -- | SI | 4.3794
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 11.07 | 0 | 0 | 0 |  | 11.0701
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SUP-EDERSA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 8.811
|  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 189.499 |  | Salida en 33 kV | 6.612
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.66 |  | Salida en 13,2 kV = | 6.612
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 56893.82
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 728.24
[5 empty] | SALIDAS |  | 38.85
[6 empty] | SM = | 57660.91
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 39476.4317 | 0 | (DTE 0214) |  | 39476.4317
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 140459.6908 | 0 | (DTE 0214) |  | 140459.6908
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 236349.2168 | 0 | (DTE 0214) |  | 236349.2168
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 8914.033 | 0 | (DTE 0214) |  | 8914.033
425199.3722
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 13305.6 |  | C. DE PATAGONES |  | Salida Viedma | 132 | 5920.992
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 39029.76 |  | SAN ANTONIO ESTE |  | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 8886.528
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 3326.4 |  | SAN ANTONIO OESTE |  | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 13329.792
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 6652.8 |  | VIEDMA |  | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 26659.584
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 13305.6 |  | PUNTA COLORADA |  | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 13329.792
[6 empty] | 75620.16 |  | SIERRA GRANDE |  | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 32580.576
100707.264
[6 empty] | RM = | 601526.7962 |  | RM* = | 221338.78
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 5533.4695
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 5304.2506
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 5304.2506
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-TRANSACUE
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 8.811
|  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 189.499 |  | Salida en 33 kV | 6.612
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.66 |  | Salida en 13,2 kV = | 6.612
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 40.02
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 16.34
[5 empty] | SALIDAS |  | 30.08
[6 empty] | SM = | 86.44
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | E.T. PATAGONIA - P. CASTILLO | 132 | 42.6 | 54248.2577 | 0 | (DTE 0609) |  | 54248.2577
|  |  | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 42787.3582 | 0 | (DTE 0609) |  | 42787.3582
|  |  | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 52210.7645 | 0 | (DTE 0609) |  | 52210.7645
149246.3804
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO |  | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 5920.992
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO |  | SALIDA ALIM Coop. C. RIVADAVIA | 132 | 5920.992
[6 empty] | 0 |  | CERRO NEGRO |  | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 5920.992
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO |  | SALIDA TRAFO 4 TR02 | 132 | 5920.992
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO |  | SALIDA TRAFO 4 TR03 | 132 | 5920.992
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO |  | SALIDA LIN PAMPA CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 5920.992
35525.952
[6 empty] | RM = | 184772.3324 |  | RM* = | 67987.34
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 1699.6835
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 7.9514
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 7.9514
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT