## TOT-0614
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[6 empty] | Recurso | Res. 93/15 | Diferencia
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  | 212280.42 | 311280.91 | -99000.49
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  | 10936.98 | 43590.25 | -32653.27
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio | 62.85 | 92.84 | -29.99
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. | 308.085 | 1225.5 | -917.415
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Indep.TRANSACUE S.A. | 136.8562 | 544.5563 | -407.7
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 82.328 | 306.375 | -224.047
|  |  | 3.2.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  | 2855.9427 | 10897.5625 | -8041.6198
|  |  | 3.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  | 51.6716 | 136.1391 | -84.4674
[5 empty] | TOTAL | 226715.1335 | 368074.1328 | -141358.9993
Valores remuneratorios de acuerdo al Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo - Res. ENRE N° 645/08 - Nota ENRE Nº 112183

## LI-06 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 198.313
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 189.499 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 275850 | 4881 | LAS HERAS - MINAS SAN JOSE | 132 | 128 | 242.5587 | 2014-06-03 10:15 | 2014-06-03 15:17 | 5.0333 | 302 | F | 0,000 | -- | -- | 7276.7616 | 21830.2848 | 1477.1826 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30584.229
|  | 2 | 275852 | 2036 | PICO TRUNCADO I - CDORO. RIVADAVIA | 132 | 138 | 261.5086 | 2014-06-04 08:36 | 2014-06-12 11:12 | 194.6 | 11676 | F | 0,000 | -- | -- | 7845.2586 | 23535.7758 | 150315.1548 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 181696.1892
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.3747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F- FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 15122.02 | 45366.06 | 151792.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 212280.42

## LI-SPSE-06 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.72 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 3 | 275853 | 4658 | PTQ. C. RIVADAVIA - P. DESEADO | 132 | 207.5 | 144.669 | 2014-06-05 13:34 | 2014-06-05 14:05 | 0.51667 | 31 | F | -- | -- | -- | 4340.07 | 2256.8364 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6596.9064
|  | 4 | 275858 | 4658 | PTQ. C. RIVADAVIA - P. DESEADO | 132 | 207.5 | 144.669 | 2014-06-05 18:32 | 2014-06-05 18:37 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 4340.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4340.07
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F- FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 8680.14 | 2256.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10936.98

## TR-06 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.66
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | 275851 | 1789 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TRAFO 2 | 9 | 132/10,4 | 5.94 | 2014-06-03 22:35 | 2014-06-03 22:48 | 0.21667 | 13 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 17.82 | 3.9204 | -- | -- | -- | -- | SI | 21.7404
|  | 6 | 276232 | 1810 | TRELEW | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 19.8 | 2014-06-19 09:06 | 2014-06-19 16:01 | 6.9167 | 415 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 41.1048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.1048
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 41.1048 | 0 | 17.82 | 3.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.85

## S-EDERSA-06 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.1.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 276419 | 1760 | S. GRANDE | SALIDA PTO. MADRYN | 132 | 3.243 | 2014-06-23 23:07 | 2014-06-24 00:01 | 0.9 | 54 | F | NO | 50 | -- | 162.15 | 145.935 | -- | SI | 308.085
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [12 empty] | 0 | 162.15 | 145.935 | 0 |  | 308.085
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## S-TRANSACUE-06 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 275583 | 4588 | EL COIHUE | ALIM. A LAGO PUELO | 33 | 2.433 | 2014-06-01 09:47 | 2014-06-01 11:02 | 1.25 | 75 | F | NO | 25 | -- | 60.825 | 76.0312 | -- | SI | 136.8562
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [12 empty] | 0 | 60.825 | 76.0312 | 0 |  | 136.8562
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SUP-EDERSA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 8.811
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 189.499 |  | Salida en 33 kV | 6.612
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.66 |  | Salida en 13,2 kV = | 6.612
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 0
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 837.05
[6 empty] | SM = | 837.05
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 42296.1768 | 0 | (DTE 0609) |  | 42296.1768
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 150492.5258 | 15029 | (DTE 0609) |  | 165521.5258
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 253231.3037 | 12021 | (DTE 0609) |  | 265252.3037
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 9550.7496 | 0 | (DTE 0609) |  | 9550.7496
482620.7559
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 14256 |  | C. DE PATAGONES |  | Salida Viedma | 132 | 6343.92
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 41817.6 |  | SAN ANTONIO ESTE |  | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 9521.28
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 3564 |  | SAN ANTONIO OESTE |  | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 14281.92
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 7128 |  | VIEDMA |  | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 28563.84
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 14256 |  | PUNTA COLORADA |  | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 14281.92
[6 empty] | 81021.6 |  | SIERRA GRANDE |  | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 34907.76
107900.64
[6 empty] | RM = | 671542.9959 |  | RM* = | 264198.26
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 6604.9565
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 82.328
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 82.328
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-SPSE
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
a) Datos
[11 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 8.811
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 189.499 |  | Salida en 33 kV | 6.612
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.66 |  | Salida en 13,2 kV = | 6.612
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  |  | 29726.71
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  |  | 0
[7 empty] | SM = | 29726.71
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] |  | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 |  | 285158.0952 | 7961 | (DTE 0609) |  | 293119.0952
293119.0952
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot [MVA] | RM por Cap. Transporte |  |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 1 | 5 |  | 2376 |  | PUERTO DESEADO |  | ALIMENTADOR 1 | 13.2 | 4760.64
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 2 | 5 |  | 2376 |  | PUERTO DESEADO |  | ALIMENTADOR 2 | 13.2 | 4760.64
4752
9521.28
[7 empty] | RM = | 307392.3752 |  | RM* = | 118128.78
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  |  | CS = | 2953.2195
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 2855.9427
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A SPSE
[7 empty] | SANCIÓN = | 2855.9427

## SUP-TRANSACUE
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 223 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.3.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 8.811
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 189.499 |  | Salida en 33 kV | 6.612
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.66 |  | Salida en 13,2 kV = | 6.612
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 0
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 371.93
[6 empty] | SM = | 371.93
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | E.T. PATAGONIA - P. CASTILLO | 132 | 42.6 | 58123.1333 | 69560 | (DTE 0609) |  | 127683.1333
|  |  | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 45843.5981 | 12970 | (DTE 0609) |  | 58813.5981
|  |  | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 55940.1048 | 1138 | (DTE 0609) |  | 57078.1048
243574.8362
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO |  | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 6343.92
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO |  | SALIDA ALIM Coop. C. RIVADAVIA | 132 | 6343.92
[6 empty] | 0 |  | CERRO NEGRO |  | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 6343.92
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO |  | SALIDA TRAFO 4 TR02 | 132 | 6343.92
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO |  | SALIDA TRAFO 4 TR03 | 132 | 6343.92
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO |  | SALIDA LIN PAMPA CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 6343.92
38063.52
[6 empty] | RM = | 281638.3562 |  | RM* = | 156510.28
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 3912.757
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 51.6716
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A TRANSACUE
[6 empty] | SANCIÓN = | 51.6716
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT