## CT AveFenix
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 044/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PENALIZACIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL DEL SMEC
PLUSPETROL S.A. - CENTRAL AVE FENIX
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2002
|  | Inicio del Incumplimiento |  |  | 2002-03-01
|  | Res SE Nº 472/98 = % * E * P | [8 empty] | Res. ENRE N° 127/2000= % * E * P * Ccom
|  | N° | EMPRESA | MES | MEDIDOR | TIPOLOGÍA (*) | % | ENERGÍA [MWh] | P [$/MWh] | Monto según Res. SE N° 472/998 | Hasta | DIAS | Ccom | Monto Adiciona por San. Comp. (1) | Monto Total Res. ENRE N° 127/00
|  | 8 | AVE FENIX | 2002-08-01 | PLPNM22P/C | 7.2.e. | 4% | 24403.536 | 20.28 | 19796.15 | 2002-08-31 | 183 | 1.6764 | 13389.396 | 33185.55
[5 empty] | PLPNC23P | 7.2.e. | 4% | 157.668 | 18.77 | 118.38 | 2002-08-31 | 183 | 1.6764 | 80.0679 | 198.45
|  | 9 | AVE FENIX | 2002-09-01 | PLPNM22P/C | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 2002-09-30 | -- | -- | ---- | ----
[5 empty] | PLPNC23P | ---- | -- | ---- | ---- | ----
|  | 10 | AVE FENIX | 2002-10-01 | PLPNM22P/C | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 2002-10-31 | -- | -- | ---- | ----
[5 empty] | PLPNC23P | ---- | -- | ---- | ---- | ----
|  | 11 | AVE FENIX | 2002-11-01 | PLPNM22P/C | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 2002-11-30 | -- | -- | ---- | ----
[5 empty] | PLPNC23P | ---- | -- | ---- | ---- | ----
|  | 12 | AVE FENIX | 2002-12-01 | PLPNM22P/C | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 2002-12-30 | -- | -- | ---- | ----
[5 empty] | PLPNC23P | ---- | -- | ---- | ---- | ----
[10 empty] | 19914.53 |  |  |  | 13469.4639 | 33384
[7 empty] | TOTAL |  | 33384
|  | % : | PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN |  |  |  |  | (*) | 7.2.a. : | INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL
|  | E : | ENERGÍA UTILIZADA MEDIDA EN MWh |  |  |  |  | (*) | 7.2.b. : | FALTA DE UNA MEDICIÓN
|  | P : | PRECIO PROMEDIO EN EL NODO DE MEDICIÓN |  |  |  |  | (*) | 7.2.d. : | INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE PEOR CLASE
|  | Ccom : | COEFICIENTE COMPLEMENTARIO |  |  |  |  | (*) | 7.2.e. : | FALTA DE HABILITACIÓN COMERCIAL (HC) DE UN NODO
|  | (1) : | Monto Adicional por San. Comp. = Res. ENRE N° 127/00 - Res. SE N° 472/98 |  |  |  |  | (*) | 7.2.f. : | INCUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA HC
[8 empty] | (*) | 7.3. : | FALTA, INDISPONIBILIDAD O FALENCIA DEL VINCULO TELEFÓNICO
Penalización = % * E * P * Ccom