## TOT-0315
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNEA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 175446.13
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 58019.31
[5 empty] | TOTAL | 233465.44
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación - Nota ENRE Nº 117664

## LI-03 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 335.172
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 320.822 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 320.822
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 261606 | 748 | STA. CATALINA - RESISTENCIA | 132 | 42 | 134.7452 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 744 | 44640 | P | -- | 30075.1376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30075.1376
|  | 2 | 280751 | 1003 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 2 | 33 | 11.8 | 80.2055 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 744 | 44640 | P | -- | 17901.8676 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17901.8676
|  | 3 | 285326 | 1002 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 1 | 33 | 11.8 | 80.2055 | 2015-03-01 07:04 | 2015-03-01 12:09 | 5.0833 | 305 | P | -- | 122.2332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 122.2332
|  | 4 | 285551 | 4317 | PIRANE - IBARRETA | 132 | 91.8 | 294.5146 | 2015-03-08 07:03 | 2015-03-08 13:41 | 6.6333 | 398 | P | -- | 585.7896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 585.7896
|  | 5 | 285552 | 739 | BARRANQUERAS - RESISTENCIA 1 | 132 | 31.4 | 100.7381 | 2015-03-08 07:15 | 2015-03-08 10:53 | 3.6333 | 218 | P | -- | 109.7038 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 109.7038
|  | 6 | 286093 | 745 | FORMOSA - RESISTENCIA | 132 | 178 | 571.0632 | 2015-03-11 07:26 | 2015-03-11 13:50 | 6.4 | 384 | P | -- | 1096.4413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1096.4413
|  | 7 | 286094 | 745 | FORMOSA - RESISTENCIA | 132 | 178 | 571.0632 | 2015-03-12 07:35 | 2015-03-12 13:46 | 6.1833 | 371 | P | -- | 1058.7511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1058.7511
|  | 8 | 286095 | 5044 | GRAN FORMOSA - PIRANE 1 | 132 | 111.6 | 358.0373 | 2015-03-13 20:16 | 2015-03-13 20:29 | 0.21667 | 13 | F | -- | -- | -- | 10741.1204 | 2363.0465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13104.1669
|  | 9 | 286148 | 5392 | S. CATALINA-C.BRUGNE | 132 | 66.5 | 213.3466 | 2015-03-14 13:28 | 2015-03-14 17:29 | 4.0167 | 241 | F | -- | -- | -- | 6400.3989 | 19201.1967 | 652.8407 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26254.4363
|  | 10 | 286161 | 5044 | GRAN FORMOSA - PIRANE 1 | 132 | 111.6 | 358.0373 | 2015-03-14 14:21 | 2015-03-14 14:32 | 0.18333 | 11 | F | -- | -- | -- | 10741.1204 | 1933.4017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12674.5221
|  | 11 | 286216 | 740 | BELLA VISTA - GOYA | 132 | 77.7 | 249.2787 | 2015-03-14 15:10 | 2015-03-14 15:56 | 0.76667 | 46 | F | -- | -- | -- | 7478.3605 | 5758.3376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13236.6981
|  | 12 | 286440 | 5044 | GRAN FORMOSA - PIRANE 1 | 132 | 111.6 | 358.0373 | 2015-03-17 07:31 | 2015-03-17 12:30 | 4.9833 | 299 | P | -- | 534.9078 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 534.9078
|  | 13 | 286441 | 5044 | GRAN FORMOSA - PIRANE 1 | 132 | 111.6 | 358.0373 | 2015-03-17 13:04 | 2015-03-17 13:12 | 0.13333 | 8 | F | -- | -- | -- | 10741.1204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10741.1204
|  | 14 | 286490 | 5044 | GRAN FORMOSA - PIRANE 1 | 132 | 111.6 | 358.0373 | 2015-03-18 06:37 | 2015-03-18 13:37 | 7 | 420 | P | -- | 751.8784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 751.8784
|  | 15 | 286515 | 5044 | GRAN FORMOSA - PIRANE 1 | 132 | 111.6 | 358.0373 | 2015-03-18 20:43 | 2015-03-18 20:49 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 10741.1204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10741.1204
|  | 16 | 286547 | 5044 | GRAN FORMOSA - PIRANE 1 | 132 | 111.6 | 358.0373 | 2015-03-19 06:50 | 2015-03-19 14:01 | 7.1833 | 431 | P | -- | 771.2124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 771.2124
|  | 17 | 286548 | 4317 | PIRANE - IBARRETA | 132 | 91.8 | 294.5146 | 2015-03-19 06:50 | 2015-03-19 14:01 | 7.1833 | 431 | P | -- | 634.3845 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 634.3845
|  | 18 | 286579 | 4800 | RESISTENCIA - BARRANQUERAS (RESIST. N.) | 132 | 12.6 | 80.2055 | 2015-03-22 05:41 | 2015-03-22 14:47 | 9.1 | 546 | P | -- | 218.961 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 218.961
|  | 19 | 286580 | 743 | SALTO GRANDE AR - CHAJARI | 132 | 60.9 | 195.3806 | 2015-03-22 08:20 | 2015-03-22 14:20 | 6 | 360 | P | -- | 351.6851 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 351.6851
|  | 20 | 286581 | 5044 | GRAN FORMOSA - PIRANE 1 | 132 | 111.6 | 358.0373 | 2015-03-22 22:36 | 2015-03-22 22:47 | 0.18333 | 11 | F | -- | -- | -- | 10741.1204 | 1933.4017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12674.5221
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [12 empty] | 54212.9533 | 0 | 67584.3615 | 31189.3841 | 652.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153639.54

## LI-03 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 335.172
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 320.822 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 320.822
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
153639.54
|  | 21 | 286738 | 4800 | RESISTENCIA - BARRANQUERAS (RESIST. N.) | 132 | 12.6 | 80.2055 | 2015-03-23 05:35 | 2015-03-23 12:02 | 6.45 | 387 | P | -- | 155.1976 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 155.1976
|  | 22 | 286742 | 4800 | RESISTENCIA - BARRANQUERAS (RESIST. N.) | 132 | 12.6 | 80.2055 | 2015-03-24 05:28 | 2015-03-24 11:18 | 5.8333 | 350 | P | -- | 140.2794 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 140.2794
|  | 23 | 286769 | 746 | MONTE CASEROS - CHAJARI | 132 | 74.5 | 239.0124 | 2015-03-28 05:10 | 2015-03-28 05:15 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 7170.3717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7170.3717
|  | 24 | 287043 | 746 | MONTE CASEROS - CHAJARI | 132 | 74.5 | 239.0124 | 2015-03-30 00:41 | 2015-03-30 00:46 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 7170.3717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7170.3717
|  | 25 | 287059 | 746 | MONTE CASEROS - CHAJARI | 132 | 74.5 | 239.0124 | 2015-03-31 06:10 | 2015-03-31 06:15 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 7170.3717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7170.3717
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [12 empty] | 295.4771 | 0 | 21511.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175446.13

## T-03 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
[5 empty] | Por Transformador [$ / h - MVA] = |  |  | 1.147
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 26 | 281504 | 752 | BARRANQUERAS | TRAFO 7 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-01 | 2015-03-06 19:47 | 139.7833 | 8387 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 721.4745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 721.4745
|  | 27 | 285492 | 5074 | SARMIENTO NEA | TRAFO 1 | 50 | 132/33/13,2 | 57.35 | 2015-03-03 15:47 | 2015-03-03 16:20 | 0.55 | 33 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1720.5 | 946.275 | -- | -- | -- | -- | SI | 2666.775
|  | 28 | 285497 | 759 | CORRIENTES | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-04 11:09 | 2015-03-04 11:50 | 0.68333 | 41 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 619.38 | 421.1784 | -- | -- | SI | 1040.5584
|  | 29 | 285498 | 3625 | CORRIENTES | TRAFO 4 | 50 | 132/33/13,2 | 57.35 | 2015-03-04 11:09 | 2015-03-04 11:50 | 0.68333 | 41 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 1032.3 | 701.964 | -- | -- | SI | 1734.264
|  | 30 | 285516 | 5074 | SARMIENTO NEA | TRAFO 1 | 50 | 132/33/13,2 | 57.35 | 2015-03-04 11:09 | 2015-03-04 11:38 | 0.48333 | 29 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1720.5 | 825.84 | -- | -- | -- | -- | SI | 2546.34
|  | 31 | 285521 | 770 | RESISTENCIA NORTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-06 19:48 | 2015-03-06 21:25 | 1.6167 | 97 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 1672.326 | -- | -- | -- | -- | SI | 2704.626
|  | 32 | 285522 | 750 | BARRANQUERAS | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-03-06 19:48 | 2015-03-06 19:54 | 0.1 | 6 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 516.15 | 51.615 | -- | -- | -- | -- | SI | 567.765
|  | 33 | 285523 | 2662 | BARRANQUERAS | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-03-06 19:48 | 2015-03-06 19:54 | 0.1 | 6 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 516.15 | 51.615 | -- | -- | -- | -- | SI | 567.765
|  | 34 | 285524 | 752 | BARRANQUERAS | TRAFO 7 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-06 19:48 | 2015-03-06 19:54 | 0.1 | 6 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 103.23 | -- | -- | -- | -- | SI | 1135.53
|  | 35 | 285525 | 753 | BARRANQUERAS | TRAFO 9 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-06 19:48 | 2015-03-06 19:54 | 0.1 | 6 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 103.23 | -- | -- | -- | -- | SI | 1135.53
|  | 36 | 285553 | 752 | BARRANQUERAS | TRAFO 7 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-06 19:55 | 2015-03-31 23:59 | 604.0667 | 36244 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 3117.9073 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3117.9073
|  | 37 | 285550 | 770 | RESISTENCIA NORTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-06 21:26 | 2015-03-09 09:35 | 60.15 | 3609 | R | NO | 40 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 41.292 | 2483.7138 | -- | -- | SI | 2525.0058
|  | 38 | 286120 | 759 | CORRIENTES | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-14 03:31 | 2015-03-14 03:53 | 0.36667 | 22 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 381.951 | -- | -- | -- | -- | SI | 1414.251
|  | 39 | 286121 | 3625 | CORRIENTES | TRAFO 4 | 50 | 132/33/13,2 | 57.35 | 2015-03-14 03:31 | 2015-03-14 03:53 | 0.36667 | 22 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1720.5 | 636.585 | -- | -- | -- | -- | SI | 2357.085
|  | 40 | 286122 | 5074 | SARMIENTO NEA | TRAFO 1 | 50 | 132/33/13,2 | 57.35 | 2015-03-14 03:31 | 2015-03-14 04:16 | 0.75 | 45 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1720.5 | 1290.375 | -- | -- | -- | -- | SI | 3010.875
|  | 41 | 286123 | 771 | SANTA CATALINA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-14 03:31 | 2015-03-14 03:39 | 0.13333 | 8 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 103.23 | 13.4199 | -- | -- | -- | -- | SI | 116.6499
|  | 42 | 286124 | 4072 | SANTA CATALINA | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-14 03:31 | 2015-03-14 03:39 | 0.13333 | 8 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 103.23 | 13.4199 | -- | -- | -- | -- | SI | 116.6499
|  | 43 | 286186 | 3305 | FORMOSA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,8 | 34.41 | 2015-03-14 14:21 | 2015-03-14 14:52 | 0.51667 | 31 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 536.796 | -- | -- | -- | -- | SI | 1569.096
|  | 44 | 286187 | 765 | FORMOSA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-03-14 14:21 | 2015-03-14 14:52 | 0.51667 | 31 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 516.15 | 268.398 | -- | -- | -- | -- | SI | 784.548
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 0 | 3839.3818 | 13798.41 | 6895.0758 | 1692.972 | 3606.8562 | 0 | 0 |  | 29832.7

## T-03 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
[5 empty] | Por Transformador [$ / h - MVA] = |  |  | 1.147
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
29832.7
|  | 45 | 286188 | 764 | FORMOSA | TRAFO 3 | 30 | 132/13,2 | 34.41 | 2015-03-14 14:21 | 2015-03-14 14:52 | 0.51667 | 31 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 536.796 | -- | -- | -- | -- | SI | 1569.096
|  | 46 | 286189 | 1336 | FORMOSA | TRAFO 4 | 30 | 132/34,5/13,8 | 34.41 | 2015-03-14 14:21 | 2015-03-14 14:52 | 0.51667 | 31 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 536.796 | -- | -- | -- | -- | SI | 1569.096
|  | 47 | 286190 | 4611 | FORMOSA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-14 14:21 | 2015-03-14 14:52 | 0.51667 | 31 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 536.796 | -- | -- | -- | -- | SI | 1569.096
|  | 48 | 286217 | 4263 | BELLA VISTA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13.2 | 17.205 | 2015-03-14 15:10 | 2015-03-14 15:58 | 0.8 | 48 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 516.15 | 412.92 | -- | -- | -- | -- | SI | 929.07
|  | 49 | 286219 | 768 | GOYA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-03-14 15:10 | 2015-03-14 15:48 | 0.63333 | 38 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 516.15 | 325.1745 | -- | -- | -- | -- | SI | 841.3245
|  | 50 | 286231 | 765 | FORMOSA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-03-15 15:06 | 2015-03-15 15:13 | 0.11667 | 7 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 516.15 | 61.938 | -- | -- | -- | -- | SI | 578.088
|  | 51 | 286232 | 764 | FORMOSA | TRAFO 3 | 30 | 132/13,2 | 34.41 | 2015-03-15 15:06 | 2015-03-15 15:13 | 0.11667 | 7 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 123.876 | -- | -- | -- | -- | SI | 1156.176
|  | 52 | 286233 | 1336 | FORMOSA | TRAFO 4 | 30 | 132/34,5/13,8 | 34.41 | 2015-03-15 15:06 | 2015-03-15 15:13 | 0.11667 | 7 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 123.876 | -- | -- | -- | -- | SI | 1156.176
|  | 53 | 286234 | 4611 | FORMOSA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13.2 | 34.41 | 2015-03-15 15:06 | 2015-03-15 15:13 | 0.11667 | 7 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 123.876 | -- | -- | -- | -- | SI | 1156.176
|  | 54 | 286254 | 4318 | PIRANE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13.2 | 17.205 | 2015-03-15 15:06 | 2015-03-15 15:31 | 0.41667 | 25 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 516.15 | 216.783 | -- | -- | -- | -- | SI | 732.933
|  | 55 | 286540 | 3948 | LA CRUZ | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13.3 | 8.6025 | 2015-03-18 22:54 | 2015-03-18 23:14 | 0.33333 | 20 | F | NO | 0,001 | SI | 30 | -- | -- | 258.075 | 85.1648 | -- | -- | -- | -- | SI | 343.2398
|  | 56 | 286549 | 771 | SANTA CATALINA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-20 17:09 | 2015-03-20 17:41 | 0.53333 | 32 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 412.92 | 218.8476 | -- | -- | SI | 631.7676
|  | 57 | 286550 | 772 | SANTA CATALINA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,3 | 34.41 | 2015-03-20 17:09 | 2015-03-20 17:41 | 0.53333 | 32 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 412.92 | 218.8476 | -- | -- | SI | 631.7676
|  | 58 | 286551 | 4072 | SANTA CATALINA | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13.2 | 34.41 | 2015-03-20 17:09 | 2015-03-20 17:41 | 0.53333 | 32 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 619.38 | 328.2714 | -- | -- | SI | 947.6514
|  | 59 | 286552 | 4719 | SANTA CATALINA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-20 17:09 | 2015-03-20 17:41 | 0.53333 | 32 | R | NO | 50 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 516.15 | 273.5595 | -- | -- | SI | 789.7095
|  | 60 | 286560 | 759 | CORRIENTES | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-21 19:56 | 2015-03-21 20:00 | 0.066667 | 4 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 619.38 | 43.3566 | -- | -- | SI | 662.7366
|  | 61 | 286561 | 3625 | CORRIENTES | TRAFO 4 | 50 | 132/33/13,2 | 57.35 | 2015-03-21 19:56 | 2015-03-21 20:00 | 0.066667 | 4 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 1032.3 | 72.261 | -- | -- | SI | 1104.561
|  | 62 | 286739 | 5233 | CLORINDA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-03-23 07:57 | 2015-03-23 08:01 | 0.066667 | 4 | R | NO | 50 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 516.15 | 36.1305 | -- | -- | SI | 552.2805
|  | 63 | 286743 | 5074 | SARMIENTO NEA | TRAFO 1 | 50 | 132/33/13,2 | 57.35 | 2015-03-25 14:30 | 2015-03-25 14:47 | 0.28333 | 17 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1720.5 | 481.74 | -- | -- | -- | -- | SI | 2202.24
|  | 64 | 286748 | 5074 | SARMIENTO NEA | TRAFO 1 | 50 | 132/33/13,2 | 57.35 | 2015-03-25 17:06 | 2015-03-25 17:40 | 0.56667 | 34 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1720.5 | 980.685 | -- | -- | -- | -- | SI | 2701.185
|  | 65 | 286753 | 5074 | SARMIENTO NEA | TRAFO 1 | 50 | 132/33/13,2 | 57.35 | 2015-03-25 17:41 | 2015-03-25 20:14 | 2.55 | 153 | R | NO | 50 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 86.025 | 219.3638 | -- | -- | SI | 305.3888
|  | (²) | [16 empty] | 0 | 0 | 11957.475 | 4546.4213 | 4215.225 | 1410.638 | 0 | 0 |  | 51962.46

## T-03 (3)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
[5 empty] | Por Transformador [$ / h - MVA] = |  |  | 1.147
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
51962.46
|  | 66 | 286754 | 4263 | BELLA VISTA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13.2 | 17.205 | 2015-03-26 12:24 | 2015-03-26 12:27 | 0.05 | 3 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 309.69 | 15.4845 | -- | -- | SI | 325.1745
|  | 67 | 286757 | 2640 | CLORINDA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-03-28 00:08 | 2015-03-28 00:12 | 0.066667 | 4 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 206.46 | 14.4522 | -- | -- | SI | 220.9122
|  | 68 | 286763 | 5425 | LAGUNA BLANCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13.2 | 34.41 | 2015-03-28 00:12 | 2015-03-28 00:44 | 0.53333 | 32 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1032.3 | 547.119 | -- | -- | -- | -- | SI | 1579.419
|  | 69 | 286785 | 5074 | SARMIENTO NEA | TRAFO 1 | 50 | 132/33/13.2 | 57.35 | 2015-03-28 17:38 | 2015-03-28 18:12 | 0.56667 | 34 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1720.5 | 980.685 | -- | -- | -- | -- | SI | 2701.185
|  | 70 | 286790 | 5074 | SARMIENTO NEA | TRAFO 1 | 50 | 132/33/13.2 | 57.35 | 2015-03-28 18:13 | 2015-03-28 18:39 | 0.43333 | 26 | R | NO | 50 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 860.25 | 369.9075 | -- | -- | SI | 1230.1575
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 0 | 0 | 2752.8 | 1527.804 | 1376.4 | 399.8442 | 0 | 0 |  | 58019.31