## Líneas
Anexo II a la Resolución ENRE N° / 2017
TRANSENER S.A.
Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios
LINEAS
Nº | Código de Identificación | Descripción | Tensión Nominal kV | km | OBSERVACIONES
1 | 1 | ABASTO - EZEIZA 1 | 500 | 58
2 | 2 | ABASTO - EZEIZA 2 | 500 | 58
3 | 3 | T ACINDAR - ROSARIO OESTE 1 | 220 | 55.9
4 | 4 | T ACINDAR - ROSARIO OESTE 2 | 220 | 55.9
5 | 5 | ALICURA - P.DEL AGUILA 1 | 500 | 76
6 | 6 | ALICURA - P.DEL AGUILA 2 | 500 | 76
7 | 7 | E.T.P.DEL AG. - C.H. P. DEL AG. 1 | 500 | 5.6
8 | 8 | E.T.P.DEL AG. - C.H. P. DEL AG. 2 | 500 | 5.6
9 | 9 | CHOCON OESTE - P. DEL AGUILA 1 | 500 | 165
10 | 10 | CHOCON OESTE - P. DEL AGUILA 2 | 500 | 170
11 | 11 | ALMAFUERTE - EMBALSE RIO III 1 | 500 | 12
12 | 12 | ALMAFUERTE - MALVINAS 1 | 500 | 105
13 | 13 | B. BLANCA - OLAVARRIA 1 | 500 | 255
14 | 18 | CERR. DE LA COSTA - P. BAND. 1 | 500 | 27
15 | 19 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 (*) | 220 | 6
16 | 20 | B. BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346
17 | 21 | RAMALLO - T ACINDAR 1 | 220 | 21.1
18 | 22 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 132 | 6
19 | 23 | RAMALLO - T ACINDAR 2 | 220 | 21.1
20 | 25 | CHOCON - C. DE LA COSTA 1 | 500 | 90
21 | 26 | CHOCON - C. DE LA COSTA 2 | 500 | 90
22 | 27 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3
23 | 28 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3
24 | 29 | CHOCON - C.H. CHOCON 5 | 500 | 3
25 | 30 | CHOCON OESTE - CHOCON 1 | 500 | 4.5
26 | 31 | CHOCON OESTE - CHOCON 2 | 500 | 4.5
27 | 32 | CHOCON OESTE - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 269
28 | 33 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53
29 | 34 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53
30 | 35 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313
31 | 36 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313
32 | 37 | MALVINAS - RECREO 1 | 500 | 259
33 | 38 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291
34 | 39 | HENDERSON - PUELCHES 1 | 500 | 421
35 | 41 | EMBALSE RIO III - RIO GRANDE 1 | 500 | 30
36 | 43 | RESISTENCIA - ROMANG 1 | 500 | 256
37 | 48 | ROMANG - STO. TOME 1 | 500 | 270
38 | 49 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114
39 | 50 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114
40 | 51 | RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61
41 | 52 | RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61
42 | 53 | ATUCHA 1 - VILLA LIA 1 | 220 | 26
43 | 54 | ATUCHA 1 - VILLA LIA 2 | 220 | 26
44 | 736 | C. DE LA COSTA - PUELCHES 1 | 500 | 214
45 | 737 | C. DE LA COSTA - PUELCHES 2 | 500 | 214
46 | 1344 | CAMPANA - COLONIA ELIA 1 | 500 | 194
47 | 1345 | CAMPANA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 42
48 | 3065 | LUJAN - RIO GRANDE | 500 | 150
49 | 3066 | GRAN MENDOZA - LUJAN | 500 | 257
50 | 3525 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE 1 | 500 | 52
51 | 3695 | RAMALLO 500 - ROSARIO OESTE | 500 | 77
52 | 3801 | MACACHIN - PUELCHES 2 | 500 | 227
53 | 3802 | HENDERSON - MACACHIN 2 | 500 | 194
54 | 4820 | ROSARIO OESTE - RÍO CORONDA 1 | 500 | 65
55 | 4821 | RÍO CORONDA - SANTO TOMÉ 1 | 500 | 137.94
56 | 5166 | ALMAFUERTE - ARROYO CABRAL | 500 | 90.067
57 | 5167 | ARROYO CABRAL - ROSARIO OESTE 1 | 500 | 255.081
58 | 5169 | ATUCHA - RAMALLO 500 | 500 | 117.22
59 | 5170 | ATUCHA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 67.497
60 | 5542 | LAVALLE - RECREO 1 | 500 | 122.79
61 | 5543 | EL BRACHO - LAVALLE 1 | 500 | 131.82
62 | 5548 | PI609 CHOELE - CT G. BROWN | 500 | 8.64
63 | 5549 | PI609 B.BLANCA - CT G.BROWN | 500 | 8.48
64 | 5730 | SANTO TOME - GRAN PARANA 1 | 500 | 47.16
65 | 5731 | GRAN PARANA - SALTO GRANDE 1 | 500 | 242.65
66 |  | LAVALLE - SANTIAGO DEL ESTERO 1 | 500 | 86.44
68 | 4647 | MENDOZA - SAN JUAN 1 | 500 | 177.827 | OyM Transener
69 | 4864 | C. ELÍA - MANUEL BELGRANO 1 | 500 | 202.17 | OyM Transener
70 | 4865 | MANUEL BELGRANO - RODRIGUEZ 1 | 500 | 41.4 | OyM Transener
71 | 4790 | PTO. MADRYN - SANTA CRUZ NORTE1 | 500 | 552.31 | OyM Transener
72 | 4940 | RECREO - LA RIOJA SUR 1 | 500 | 147.16 | OyM Transener
73 | 5039 | EL BRACHO - COBOS 1 | 500 | 285 | OyM Transener
74 | 5111 | COBOS - SAN JUANCITO 1 | 500 | 46.63 | OyM Transener
75 | 5117 | COBOS - MONTE QUEMADO 1 | 500 | 297.67 | OyM Transener
76 | 5119 | GRAN MENDOZA - RÍO DIAMANTE 1 | 500 | 188.07 | OyM Transener
77 | 5120 | RÍO DIAMANTE - AGUA DEL CAJON | 500 | 519.32 | OyM Transener
78 | 5364 | RIO SANTA CRUZ - ESPERANZA PAT 1 | 500 | 167 | OyM Transener
79 | 5363 | SANTA CRUZ NORTE - RIO SANTA CRUZ 1 | 500 | 391.9 | OyM Transener
80 | 5588 | ROSARIO OESTE - RÍO CORONDA 2 | 500 | 65.54 | OyM Transener
|  |  | TOTAL | 10736.982

## Transformadores
Anexo II a la Resolución ENRE N° / 2017
TRANSENER S.A.
Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios
TRANSFORMADORES
Nº | ID PAGOTRAN | Descripción | Tensión Nominal kV | MVA | Observaciones
1 | 55 | ET EZEIZA - T1EZ | 500/220 | 800
2 | 56 | ET EZEIZA - T2EZ | 500/220 | 800
3 | 57 | ET EZEIZA - T3EZ | 500/220 | 800
4 | 58 | ET ALICURA - T9AL | 500/132 | 100
5 | 59 | ET CHOCON OESTE - T8CO | 500/132 | 150
6 | 60 | ET EL CHOCON - T2CH | 500/132 | 100
7 | 62 | ET PUELCHES - T1PU | 500/132 | 100
9 | 65 | ET CHOELE - CHOEL - T5CL | 500/132 | 100
10 | 66 | ET EL BRACHO - T1BR | 500/132 | 300
11 | 67 | ET EL BRACHO - T2BR | 500/132 | 300
12 | 68 | ET RECREO - T1RE | 500/132 | 150
13 | 69 | ET MALVINAS - T1MA | 500/132 | 300
14 | 70 | ET ALMAFUERTE - T1AM | 500/132 | 150
15 | 71 | ET ALMAFUERTE - T2AM | 500/132 | 150
16 | 72 | ET GRAN MENDOZA - T1GM | 500/220 | 300
17 | 73 | ET GRAN MENDOZA - T2GM | 500/132 | 300
18 | 74 | ET GRAN MENDOZA - T3GM | 500/132 | 300
19 | 76 | ET ROSARIO OESTE - T2RO | 220/132 | 150
20 | 77 | ET ROSARIO OESTE - T3RO | 500/132 | 300
21 | 78 | ET SANTO TOME - T1ST | 500/132 | 300
22 | 79 | ET SANTO TOME - T2ST | 500/132 | 300
23 | 80 | ET ROMANG - T1RM | 500/132 | 150
24 | 81 | ET RESISTENCIA - T1RS | 500/132 | 300
25 | 82 | ET RESISTENCIA - T2RS | 500/132 | 300
26 | 84 | ET ATUCHA I - T1AT | 220/132 | 150
27 | 1689 | ET EL CHOCON - T4CH | 500/132 | 150
28 | 1885 | ET MALVINAS - T2MA | 500/132 | 300
29 | 2949 | ET PASO DE LA PATRIA - T1PT | 500/132 | 300
30 | 3265 | ET LUJAN - T1LU | 500/132 | 150
31 | 3559 | ET ROSARIO OESTE - T5RO | 500/132 | 300
32 | 3759 | ET LUJAN - T2LU | 500/132 | 150
33 | 3789 | ET RAMALLO - T1RA | 220/132 | 300
34 | 3803 | ET MACACHIN - T1MC | 500/132/33 | 150
35 | 4279 | ET HENDERSON - T3HE | 500/220 | 300
38 | 4436 | ET ROSARIO OESTE - T4RO | 500/220 | 300
40 | 4566 | ET ALMAFUERTE - T3AM | 500/132 | 300
41 | 4654 | ET ROSARIO OESTE - T6RO | 500/132 | 300
42 | 4666 | ET SANTO TOME - T3ST | 500/132 | 300
43 | 4784 | ET SANTA CRUZ NORTE - T1ZN | 500/132 | 150 | TI
44 | 4925 | ET RAMALLO - T4RA | 500/220 | 300
45 | 4943 | ET LA RIOJA - T1LA | 500/132 | 300 | TI
46 | 5040 | ET COBOS - T1CB | 500/345 | 450 | TI
47 | 5110 | ET SAN JUANCITO - T1SO | 500/138 | 300 | TI
48 | 5121 | ET RÍO DIAMANTE - T1RDI | 500/220 | 300 | TI
49 | 5185 | ET HENDERSON - T7HE | 500/132 | 300
50 | 5209 | ET ARROYO CABRAL - T1AC | 500/132 | 300
51 | 5230 | ET RECREO - T2RE | 500/132 | 150
54 | 5377 | ET ESPERANZA - T1ESP | 500/230/34,5 | 300 | TI
55 | 5378 | ET ESPERANZA - T2ESP | 220/138/34,5 | 100 | TI
56 | 5598 | ET P. BANDERITA - T2PB | 500/132 | 300
57 | 5610 | ET ROSARIO OESTE - T1RO | 220/132 | 150
58 | 5625 | ET RÍO SANTA CRUZ - T1RSC | 500/138/34,5 | 150 | TI
59 | 5752 | ET RÍO CORONDA - T1CN | 500/132 | 300
60 | 5876 | ET SANTIAGO DEL ESTERO - T1SES | 500/132 | 450
61 | 5887 | NUEVA SAN JUAN T1 | 500/132/33 | 450
|  |  | TOTAL | 15200

## Conexión
Anexo II a la Resolución ENRE N° / 2017
TRANSENER S.A.
Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios
CONEXIONES
Nº | ID PAGOTRAN | Descripción | Tensión Nominal kV |  | Observaciones
1 | 85 | ET ABASTO - Salida T1-ABASTO | 500 | 1
2 | 86 | ET ABASTO - Salida T2-ABASTO | 500 | 1
3 | 3523 | ET AGUA DEL CAJON - Salida CT AGUA DEL CAJON 1 | 500 | 1
4 | 3524 | ET AGUA DEL CAJON - Salida CT AGUA DEL CAJON 2 | 500 | 1
5 | 92 | ET ALICURA - Salida L. BARILOCHE | 132 | 1
6 | 91 | ET ALICURA - Salida L. S.M.de los ANDES | 132 | 1
7 | 87 | ET ALICURA - Salida T1L-LTO1 - AL | 500 | 1
8 | 88 | ET ALICURA - Salida T2L-LTO3 - AL | 500 | 1
9 | 89 | ET ALICURA - Salida T3L-LTO5 - AL | 500 | 1
10 | 90 | ET ALICURA - Salida T4L-LT07 - AL | 500 | 1
11 | 118 | ET ALMAFUERTE - Salida L. C. NUCLEAR | 132 | 1
12 | 121 | ET ALMAFUERTE - Salida L. PETROQUIMICA | 132 | 1
13 | 119 | ET ALMAFUERTE - Salida L. PILAR 1 | 132 | 1
14 | 120 | ET ALMAFUERTE - Salida L. PILAR 2 | 132 | 1
15 | 116 | ET ALMAFUERTE - Salida L.REOLIN 1 | 132 | 1
16 | 117 | ET ALMAFUERTE - Salida L.REOLIN 2 | 132 | 1
17 | 4567 | ET ALMAFUERTE - Salida L.REOLIN 3 | 132 | 1
18 | 122 | ET ALMAFUERTE - Salida L.TANCACHA | 132 | 1
19 | 5210 | ET ARROYO CABRAL - Salida L. Gral. Deheza - 1ACDEH1 | 132 | 1
20 | 5461 | ET ARROYO CABRAL - Salida L. Justiniano Posse - 1ACJPO1 | 132 | 1
21 | 5211 | ET ARROYO CABRAL - Salida L. Villa María - 1ACVMA1 | 132 | 1
22 | 147 | ET ATUCHA - Salida L. ZARATE | 132 | 1
23 | 148 | ET ATUCHA - Salida T. ARRANQUE ATUCHA 1 | 132 | 1
24 | 693 | ET ATUCHA - Salida T. ARRANQUE ATUCHA 2 | 132 | 1
25 | 5234 | ET ATUCHA II - Salida Salida CN Atucha II - NASA | 500 | 1
26 | 100 | ET BAHIA BLANCA - Salida BAHIA BLANCA A-C | 500 | 1
27 | 101 | ET BAHIA BLANCA - Salida BAHIA BLANCA B-D | 500 | 1
28 | 2600 | ET CAMPANA 500 - Salida INTERRUPTOR 5DA05 | 500 | 1
29 | 2601 | ET CAMPANA 500 - Salida INTERRUPTOR 5DB06 | 500 | 1
30 | 1598 | ET CHOCON OESTE - Salida L. AGUA DEL CAJON | 132 | 1
31 | 93 | ET CHOCON OESTE - Salida L.CHOCON | 132 | 1
32 | 99 | ET CHOELE CHOEL - Salida L. CESPEDES | 132 | 1
33 | 4765 | ET COLONIA ELIA - Salida Línea 5CEMD1 | 500 | 1
34 | 104 | ET EL BRACHO - Salida L. TUCUMAN NORTE 1 | 132 | 1
35 | 106 | ET EL BRACHO - Salida L. INDEPENDENCIA | 132 | 1
36 | 107 | ET EL BRACHO - Salida LOS LEALES (1BRLE1) - T3BR | 132 | 1
37 | 149 | ET EL BRACHO - Salida INDEPENDENCIA 2 | 132 | 1
38 | 1602 | ET EL BRACHO - Salida Termas RIO HONDO | 132 | 1
39 | 1697 | ET EL BRACHO - Salida S.M.de TUCUMAN | 132 | 1
40 | 1886 | ET EL BRACHO - Salida AVE FENIX | 132 | 1
41 | 2033 | ET EL BRACHO - Salida C.T. TUCUMAN 1 | 132 | 1
42 | 2619 | ET EL BRACHO - Salida MINERA ALUMBRERA | 132 | 1
43 | 2646 | ET EL BRACHO - Salida C.T. TUCUMAN 2 | 132 | 1
44 | 2690 | ET EL BRACHO - Salida Cevil Pozo | 132 | 1
45 | 3464 | ET EL BRACHO - Salida C.T. TUCUMAN 3 | 132 | 1
46 | 3815 | ET EL BRACHO - Salida PLUSPETROL | 500 | 1
47 | 5144 | ET EL BRACHO - Salida La Banda | 132 | 1
48 | 2642 | ET EZEIZA - Salida MAQ. GENELBA 1 | 500 | 1
49 | 2768 | ET EZEIZA - Salida MAQ. GENELBA 2 | 500 | 1
50 | 2641 | ET EZEIZA - Salida MAQ. GENELBA 3 | 500 | 1
51 | 1839 | ET GRAL RODRIGUEZ - Salida T2 RODRIGUEZ | 500 | 1
52 | 102 | ET GRAL RODRIGUEZ - Salida T3 RODRIGUEZ | 500 | 1
53 | 103 | ET GRAL RODRIGUEZ - Salida T4 RODRIGUEZ | 500 | 1
54 | 128 | ET GRAN MENDOZA - Salida L. C. DE PIEDRA 1 | 132 | 1
55 | 129 | ET GRAN MENDOZA - Salida L. C. DE PIEDRA 2 | 132 | 1
56 | 125 | ET GRAN MENDOZA - Salida L. LOS REYUNOS | 220 | 1
57 | 126 | ET GRAN MENDOZA - Salida L. MTE. CASEROS 1 | 132 | 1
58 | 127 | ET GRAN MENDOZA - Salida L. MTE. CASEROS 2 | 132 | 1
59 | 130 | ET GRAN MENDOZA - Salida L. SAN MARTIN ESTE 1 | 132 | 1
60 |  | ET GRAN PARANA - Salida ENERSA 1 | 132 | 1
61 |  | ET GRAN PARANA - Salida ENERSA 2 | 132 | 1
62 |  | ET GUILLERMO BROWN - Salida CT GB Campos 01-02 | 500 | 1
63 |  | ET GUILLERMO BROWN - Salida CT GB Campos 03-04 | 500 | 1
64 | 5241 | ET LUJAN - Salida La Candelaria (1CAND1 | 132 | 1
65 | 3266 | ET LUJAN - Salida SAN LUIS 1 | 132 | 1
66 | 3267 | ET LUJAN - Salida SAN LUIS 2 | 132 | 1
67 | 3804 | ET MACACHIN - Salida SANTA ROSA 1 | 132 | 1
68 | 3805 | ET MACACHIN - Salida SANTA ROSA 2 | 132 | 1
69 | 115 | ET MALVINAS - Salida L. ESTE 1 | 132 | 1
70 | 113 | ET MALVINAS - Salida L. MONTECRISTO | 132 | 1
71 | 110 | ET MALVINAS - Salida L. NORTE 1 | 132 | 1
72 | 112 | ET MALVINAS - Salida L. PILAR | 132 | 1
73 | 2805 | ET MALVINAS - Salida MERCADO ABASTO | 132 | 1
74 | 114 | ET MALVINAS - Salida L.ARROYITO | 132 | 1
75 | 2647 | ET MALVINAS - Salida R. DEL BUSTO | 132 | 1
76 | 4738 | ET MANUEL BELGRANO - Salida CT BELGRANO 1 | 500 | 1
77 | 4758 | ET MANUEL BELGRANO - Salida CT BELGRANO 2 | 500 | 1
78 | 4782 | ET MANUEL BELGRANO - Salida CT BELGRANO 3 | 500 | 1
79 | 97 | ET OLAVARRIA - Salida OLAVARRIA A-C | 500 | 1
80 | 98 | ET OLAVARRIA - Salida OLAVARRIA B-D | 500 | 1
81 | 2950 | ET PASO DE LA PATRIA - Salida SALIDA S. CATALINA 1 | 132 | 1
82 | 2951 | ET PASO DE LA PATRIA - Salida SALIDA S. CATALINA 2 | 132 | 1
83 | 3522 | ET PIEDRA DEL AGUILA - Salida C.H. PIEDRA DEL AGUILA | 500 | 1
84 | 95 | ET PLAN.BANDERITA - Salida L. PLAYA 132 kV P. BAND. | 132 | 1
85 | 94 | ET PLAN.BANDERITA - Salida T1B - PB | 500 | 1
86 | 4082 | ET PUELCHES - Salida PICHIMAHUIDA | 132 | 1
87 | 96 | ET PUELCHES - Salida L.GRAL ACHA | 132 | 1
88 | 3697 | ET RAMALLO - Salida CT AES PARANA | 500 | 1
89 | 4919 | ET RAMALLO - Salida Ramallo Ind. | 132 | 1
90 | 2737 | ET RAMALLO - Salida L URB. SAN NICOLAS | 132 | 1
91 | 2730 | ET RAMALLO - Salida L. ARGENER | 220 | 1
92 | 2739 | ET RAMALLO - Salida L. PERGAMINO | 132 | 1
93 | 4918 | ET RAMALLO - Salida SALIDA San Nicolas | 132 | 1
94 | 3664 | ET RECREO - Salida L. CATAMARCA | 132 | 1
95 | 3663 | ET RECREO - Salida L. FRIAS | 132 | 1
96 | 4851 | ET RECREO - Salida L. LA PAZ | 132 | 1
97 | 108 | ET RECREO - Salida L. LA RIOJA 1 | 132 | 1
98 | 3777 | ET RECREO - Salida L. SAN MARTIN | 132 | 1
99 | 142 | ET RESISTENCIA - Salida L. BARRANQUERAS 1 | 132 | 1
100 | 143 | ET RESISTENCIA - Salida L. BARRANQUERAS 2 | 132 | 1
101 | 146 | ET RESISTENCIA - Salida L. CORRIENTES 1 | 132 | 1
102 | 145 | ET RESISTENCIA - Salida L. FORMOSA | 132 | 1
103 | 144 | ET RESISTENCIA - Salida L. SANTA CATALINA | 132 | 1
104 | 4265 | ET RESISTENCIA - Salida RESISTENCIA 2 | 132 | 1
105 | 4264 | ET RESISTENCIA - Salida RESISTENCIA 1 | 132 | 1
106 | 141 | ET RESISTENCIA - Salida PRESIDENCIA DE LA PLAZA | 132 | 1
107 | 1603 | ET RESISTENCIA - Salida ROQUE SAENZ PEÑA | 132 | 1
108 | 5073 | ET RESISTENCIA - Salida Salida a Chaco | 500 | 1
109 | 5116 | ET RESISTENCIA - Salida Salida a Formosa | 500 | 1
110 | 4822 | ET RIO CORONDA - Salida CT TIMBUES 1 | 500 | 1
111 | 4823 | ET RIO CORONDA - Salida CT TIMBUES 2 | 500 | 1
112 | 4824 | ET RIO CORONDA - Salida CT TIMBUES 3 | 500 | 1
113 | 5125 | ET RIO CORONDA - Salida SALIDA A LA RIVERA | 132 | 1
114 | 5124 | ET RIO CORONDA - Salida SALIDA A RENOVA | 132 | 1
115 | 5144 | ET RIO CORONDA - Salida SALIDA RESERVA (Campo 09) | 132 | 1
116 | 5599 | ET RIO CORONDA - Salida SALIDA TG1 V.OBLIGADO | 500 | 1
117 | 5600 | ET RIO CORONDA - Salida SALIDA TG2 V.OBLIGADO | 500 | 1
118 | 5601 | ET RIO CORONDA - Salida SALIDA TV V.OBLIGADO | 500 | 1
119 | 123 | ET RIO GRANDE - Salida TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 1
120 | 124 | ET RIO GRANDE - Salida TRAFO MAQ. 3 Y 4 | 500 | 1
121 | 139 | ET ROMANG - Salida L. CALCHAQUI | 132 | 1
122 | 140 | ET ROMANG - Salida L. RECONQUISTA | 132 | 1
123 | 3456 | ET ROSARIO OESTE - Salida L. CAPITAN BERMUDEZ | 132 | 1
124 | 2867 | ET ROSARIO OESTE - Salida Aeropuerto | 132 | 1
125 | 134 | ET ROSARIO OESTE - Salida L. CASILDA | 132 | 1
126 | 3455 | ET ROSARIO OESTE - Salida Cañada Gomez | 132 | 1
127 | 2746 | ET ROSARIO OESTE - Salida L. P. UNIDAS | 132 | 1
128 | 3675 | ET ROSARIO OESTE - Salida L. PEREZ I | 132 | 1
129 | 3676 | ET ROSARIO OESTE - Salida Ovidio Lagos | 132 | 1
130 | 131 | ET ROSARIO OESTE - Salida Godoy | 132 | 1
131 | 132 | ET ROSARIO OESTE - Salida L. ROSARIO SUR 2 | 132 | 1
132 | 3677 | ET ROSARIO OESTE - Salida Rosario Sur 3 | 132 | 1
133 | 2866 | ET ROSARIO OESTE - Salida L. SORRENTO | 132 | 1
134 |  | ET SANTIAGO DEL ESTERO - Salida 1SESSOE1 | 132 | 1
135 |  | ET SANTIAGO DEL ESTERO - Salida 1SESSSU1 | 132 | 1
136 | 4667 | ET SANTO TOME - Salida CALCHINES | 132 | 1
137 | 5505 | ET SANTO TOME - Salida Campo 12 CT Brigadier Lopez | 132 | 1
138 | 5506 | ET SANTO TOME - Salida Campo 14 CT Brigadier Lopez | 132 | 1
139 | 2794 | ET SANTO TOME - Salida L. ESPERANZA | 132 | 1
140 | 2814 | ET SANTO TOME - Salida Pay Zume | 132 | 1
141 | 135 | ET SANTO TOME - Salida L. SAN CARLOS | 132 | 1
142 | 2795 | ET SANTO TOME - Salida Blas Parera | 132 | 1
143 | 136 | ET SANTO TOME - Salida L. SANTA FE OESTE 1 | 132 | 1
144 | 137 | ET SANTO TOME - Salida L. SANTA FE OESTE 2 | 132 | 1
145 | 1695 | ET VILLA LIA - Salida TRAFO 220/132/13.2 | 220 | 1
146 | 4786 | ET SANTA CRUZ NORTE - Salida SAL. 1 P.TRUNCADO I | 132 | 1 | TI
147 | 4746 | ET SANTA CRUZ NORTE - Salida SAL. 2 P.TRUNCADO I | 132 | 1 | TI
148 | 4745 | ET SANTA CRUZ NORTE - Salida SALIDA LAS HERAS | 132 | 1 | TI
149 | 4944 | LA RIOJA SUR - Salida LÍNEA A PATQUÍA | 132 | 1 | TI
150 | 4945 | LA RIOJA SUR - Salida LÍNEA A LA RIOJA | 132 | 1 | TI
151 | 5041 | ET COBOS - Salida LÍNEA A LA ET SALTA | 500 | 1 | TI
152 | 5112 | ET SAN JUANCITO - Salida Interconexión playa existente 1SAJU1 | 132 | 1 | TI
153 | 5122 | ET RÍO DIAMANTE - Salida Salida a Los Reyunos | 220 | 1 | TI
154 | 5381 | ET ESPERANZA - Salida SALIDA A EL CALAFATE | 132 | 1 | TI
155 | 5380 | ET ESPERANZA - Salida SALIDA A RIO GALLEGOS | 220 | 1 | TI
156 | 5379 | ET ESPERANZA - Salida SALIDA A RIO TURBIO | 220 | 1 | TI
157 | 5462 | RIO SANTA CRUZ - Salida 1RSCRSR1 | 132 | 1 | TI
|  |  | TOTAL | 157

## REACTIVO
Anexo II a la Resolución ENRE N° 516/2017
TRANSENER S.A.
Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios
REACTIVO
Nº | ID PAGOTRAN | Descripción | Tensión Nominal kV | MVAr | Observaciones
1 | 5126 | ET AGUA DEL CAJÓN R1L5AG Reactor 1 de Línea 5RDIAG1 | 500 | 120
2 | 5127 | ET AGUA DEL CAJÓN R2L5AG Reactor 2 de Línea 5RDIAG1 | 500 | 120
3 | 671 | ET ALICURA R2L5AL Reactor 2 de Línea 5ALPG1 | 500 | 150
4 | 670 | ET ALICURA R6L5AL Reactor 6 de Línea 5ALPG2 | 500 | 150
5 | 645 | ET ALMAFUERTE R1L5AM Reactor 1 de Línea 5AMRO1 | 500 | 120
6 | 646 | ET ALMAFUERTE R1T1AM Reactor 1 del Trafo 1 | 13.8 | 25
7 | 648 | ET ALMAFUERTE R1T2AM Reactor 1 del Trafo 2 | 13.8 | 25
8 | 647 | ET ALMAFUERTE R2T1AM Reactor 2 del Trafo 1 | 13.8 | 25
9 | 649 | ET ALMAFUERTE R2T2AM Reactor 2 del Trafo 2 | 13.8 | 25
10 | 5204 | ET ATUCHA II R1L5AT Reactor 1 de Línea 5ATRA1 | 500 | 80
11 | 1338 | ET B. BLANCA R1B5BB Reactor 1 de Barra A | 500 | 150
12 | 3548 | ET B. BLANCA R3L5BB Reactor 3 de Línea 5BBOL1 | 500 | 150
13 | 4911 | ET BAHÍA BLANCA R2B5BB Reactor de Barra 5BBB | 500 | 150
14 | 669 | ET CAMPANA R1L5CA Reactor 1 de Línea 5CACE1 | 500 | 70
15 | 676 | ET CHOELE CHOEL K1CL Banco 1 de Capacitores línea 5CLCO1 | 500 | 312
16 | 675 | ET CHOELE CHOEL K2CL Banco 2 de Capacitores línea 5BBCL1 | 500 | 314
17 | 618 | ET CHOELE-CHOEL R1B5CL Reactor 1 de Barra A | 500 | 150
18 | 617 | ET CHOELE-CHOEL R1L5CL Reactor 1 de Línea 5CLCO1 | 500 | 150
19 | 4443 | ET CHOELE-CHOEL R2B5CL Reactor 1 de Barra B | 500 | 150
20 | 619 | ET CHOELE-CHOEL R2L5CL Reactor 2 de Línea 5BBCL1 | 500 | 150
21 | 4469 | ET CHOELE-CHOEL R5L5CL Reactor 3 de Línea 5PYCL1 | 500 | 150
22 | 629 | ET EL BRACHO R1L5BR Reactor 1 de Línea 5BRRE1 | 500 | 85
23 | 630 | ET EL BRACHO R1T1BR Reactor 1 de Trafo 1 | 34.5 | 25
24 | 631 | ET EL BRACHO R1T2BR Reactor 2 de Trafo 2 | 34.5 | 25
25 | 5057 | ET EL BRACHO R2L5BR Reactor 2 de línea 5BRCB1 | 500 | 120
26 | 4912 | ET EL CHOCÓN R1B5CH Reactor de Barra 5CHD | 500 | 150
27 | 4913 | ET EL CHOCÓN R2B5CH Reactor de Barra 5CHC | 500 | 150
28 | 587 | ET EZEIZA C1EZ Compensador Sincrónico 1 | 13.8 | 245
29 | 588 | ET EZEIZA C2EZ Compensador Sincrónico 2 | 13.8 | 245
30 | 589 | ET EZEIZA C3EZ Compensador Sincrónico 3 | 13.8 | 245
31 | 590 | ET EZEIZA C4EZ Compensador Sincrónico 4 | 13.8 | 245
32 | 591 | ET EZEIZA C5EZ Compensador Sincrónico 5 | 13.8 | 245
33 | 592 | ET EZEIZA C6EZ Compensador Sincrónico 6 | 13.8 | 245
34 | 3755 | ET GRAL RODRIGUEZ R3L5RD Reactor 3 de Línea 5RARD1 | 500 | 50
35 | 4863 | ET GRAL RODRIGUEZ R4L5RD Reactor 1 de Línea 5MBRD1 | 500 | 25
36 | 4048 | ET GRAN MDZA. R1L5GM Reactor 1 de Línea 5GMLU1 | 500 | 140
37 | 641 | ET GRAN MDZA. R1T2GM Reactor 1 de Trafo 2 | 13.8 | 25
38 | 643 | ET GRAN MDZA. R1T3GM Reactor 1 de Trafo 3 | 13.8 | 25
39 | 642 | ET GRAN MDZA. R2T2GM Reactor 2 de Trafo 2 | 13.8 | 25
40 | 644 | ET GRAN MDZA. R2T3GM Reactor 2 de Trafo 3 | 13.8 | 25
41 |  | ET GRAN PARANA R1L5GPA Reactor de línea 5GPASG1 | 500 | 50
42 | 673 | ET HENDERSON KSHE Capacitores Serie de Henderson | 500 | 595.7462
43 | 622 | ET HENDERSON R1B5HE Reactor 1 de Barra A | 500 | 150
44 | 623 | ET HENDERSON R2B5HE Reactor 2 de Barra B | 500 | 150
45 | 624 | ET HENDERSON R5B5HE Reactor 5 de Barra C | 500 | 150
46 | 625 | ET HENDERSON R6B6HE Reactor 6 de Barra D | 500 | 150
47 |  | ET LAVALLE R1L5LAV Reactor de línea 5LAVSES1 | 500 | 50
48 | 3806 | ET MACACHIN R1L5MC Reactor 1 de Línea 5HEMC2 | 500 | 150
49 | 637 | ET MALVINAS R1L5MA Reactor 1 de Linea5MARE1 | 500 | 85
50 | 638 | ET MALVINAS R1T1MA Reactor 1 de Trafo 1 | 34.5 | 25
51 | 678 | ET OLAVARRIA K1OL Banco 1 de Capacitores línea 5BBOL1 | 500 | 299.0445
52 | 677 | ET OLAVARRIA K2OL Banco 2 de Capacitores línea 5ABOL1 | 500 | 221.5632
53 | 620 | ET OLAVARRIA R1B5OL Reactor 1 de Barra A | 500 | 150
54 | 4270 | ET OLAVARRÍA R2B5OL Reactor de Barra 5OLB | 500 | 150
55 | 621 | ET OLAVARRIA R2L5OL Reactor 2 de Línea 5ABOL1 | 500 | 150
56 | 4307 | ET PASO DE LA PATRIA K1PT Capacitor de Barra 1PTA/B | 132 | 45
57 | 4308 | ET PASO DE LA PATRIA K2PT Capacitor de Barra 1PTA/B | 132 | 30
58 |  | ET PIEDRA DEL AGUILA R1B5PG Reactor 1 de Barra B | 500 | 150
59 | 674 | ET PUELCHES KSPU Capacitores Serie de Puelches | 500 | 680.5836
60 | 613 | ET PUELCHES R1B5PU Reactor 1 de Barra A | 500 | 150
61 | 614 | ET PUELCHES R2B5PU Reactor 2 de Barra B | 500 | 150
62 | 615 | ET PUELCHES R3L5PU Reactor 3 de Línea 5HEPU1 | 500 | 150
63 | 3999 | ET PUELCHES R4L5PU Reactor 4 de Línea 5MCPU2 | 500 | 150
64 | 593 | ET PUELCHES R6B5PU Reactor 6 de Barras C-D | 500 | 150
65 |  | ET PUERTO MADRYN Capacitor K1PY | 500 | 378
66 |  | ET PUERTO MADRYN Reactor R1B5PY | 500 | 120
67 |  | ET RECREO K1RE Capacitores Serie RE | 500 | 245
68 | 5038 | ET RECREO R1L5RE Reactor 1 de Línea 5LARE1 | 500 | 85
69 | 635 | ET RECREO R1T1RE Reactor 1 del Trafo 1 | 34.5 | 25
70 | 633 | ET RECREO R2L5RE Reactor 2 de Línea 5BRRE1 | 500 | 85
71 | 636 | ET RECREO R2T1RE Reactor 2 del Trafo 1 | 34.5 | 25
72 | 634 | ET RECREO R3L5RE Reactor 3 de Línea 5MARE1 | 500 | 85
73 | 4303 | ET RESISTENCIA K1RS Capacitores Shunt RS | 132 | 41.25
74 | 4304 | ET RESISTENCIA K2RS Capacitores Shunt RS | 132 | 41.25
75 | 4305 | ET RESISTENCIA K3RS Capacitores Shunt RS | 132 | 41.25
76 | 4417 | ET RESISTENCIA K4RS Capacitores Shunt RS | 132 | 27.54
77 | 666 | ET RESISTENCIA R1L5RS Reactor 1 de Línea 5RMRS1 | 500 | 80
78 | 5552 | ET RIO CORONDA R1L5CN Reactor 1 de Línea 5CNRO1 | 500 | 25
79 | 4414 | ET RIO GRANDE R1L5RG Reactor 1 de Línea 5LURG1 | 500 | 140
80 | 4472 | ET ROMANG K1RM Capacitores Shunt RM | 132 | 15
81 | 4473 | ET ROMANG K2RM Capacitores Shunt RM | 132 | 15
82 | 4474 | ET ROMANG K3RM Capacitores Shunt RM | 132 | 15
83 | 662 | ET ROMANG R1L5RM Reactor 1 de Línea 5RMST1 | 500 | 80
84 | 664 | ET ROMANG R3B5RM Reactor 3 de Barras de 500 kV | 500 | 80
85 | 665 | ET ROMANG R4L5RM Reactor 4 de Línea 5RMRS1 | 500 | 80
86 | 4271 | ET ROSARIO OESTE K1RO Capacitores Shunt RO | 132 | 45
87 | 4272 | ET ROSARIO OESTE K2RO Capacitores Shunt RO | 132 | 45
88 | 4273 | ET ROSARIO OESTE K3RO Capacitores Shunt RO | 132 | 45
89 | 653 | ET ROSARIO OESTE R1T4RO Reactor 1 de Autotrafo 4 | 13.8 | 25
90 | 651 | ET ROSARIO OESTE R2L5RO Reactor 2 de Línea 5ACRO1 | 500 | 120
91 | 656 | ET ROSARIO OESTE R2T3RO Reactor 2 de Trafo 3 | 13.8 | 25
92 | 654 | ET ROSARIO OESTE R2T4RO Reactor 2 de Autotrafo 4 | 13.8 | 25
93 | 3756 | ET ROSARIO OESTE R3L5RO Reactor 3 de Línea 5RDRO1 | 500 | 70
94 |  | ET SANTIAGO DEL ESTERO R1B5SES Reactor de barra B | 500 | 50
95 | 4475 | ET SANTO TOMÉ K1ST Capacitores Shunt ST | 132 | 50
96 | 657 | ET STO. TOME R1L5ST Reactor 1 de Línea 5SGST1 | 500 | 50
97 | 660 | ET STO. TOME R1T1ST Reactor 1 de Trafo 1 | 13.8 | 25
98 | 661 | ET STO. TOME R1T2ST Reactor 1 de Trafo 2 | 13.8 | 25
99 | 658 | ET STO. TOME R2L5ST Reactor 2 de Línea 5RMST1 | 500 | 80
100 | 659 | ET STO. TOME R3L5ST Reactor 3 de Línea 5ROST1 | 500 | 50
102 |  | ET PTO. MADRYN R2L5PY Reactor 1 de Línea 5PYZN1 | 500 | 120 | TI
103 |  | ET PTO. MADRYN R3L5PY Reactor 2 de Línea 5PYZN1 | 500 | 120 | TI
104 | 4862 | ET COLONIA ELÍA R0-30 Reactor 1 de Línea 5CEMB1 | 500 | 150 | TI
105 | 4861 | ET COLONIA ELÍA R0-20 Reactor de Línea 5CEMD1 | 500 | 170 | TI
106 |  | ET SANTA CRUZ NORTE R1L5ZN Reactor 1 de Línea 5PYZN1 | 500 | 120 | TI
107 |  | ET SANTA CRUZ NORTE R2L5ZN Reactor 2 de Línea 5PYZN1 | 500 | 120 | TI
108 |  | ET SANTA CRUZ NORTE R1B5ZN Reactor 1 de Barra 5ZNA | 500 | 50 | TI
109 |  | ET SANTA CRUZ NORTE R2B5ZN Reactor 2 de Barra 5ZNB | 500 | 50 | TI
110 |  | ET SANTA CRUZ NORTE R3B5ZN Reactor 3 de Barra | 500 | 50 | TI
111 | 5365 | ET SANTA CRUZ NORTE R3L5ZN Reactor 1 de Línea 5RSCZN1 | 500 | 150 | TI
112 |  | ET LA RIOJA SUR R1L5LA Reactor 1 de línea 5LARE1 | 500 | 150 | TI
113 | 5058 | ET COBOS R4L5CB Reactor 4 de línea 5BRCB1 | 500 | 120 | TI
114 | 5118 | ET COBOS R3L5CB Reactor 3 de línea 5CBMQ1 | 500 | 120 | TI
115 |  | ET COBOS R1B5CB Reactor 1 de Barras CB | 500 | 120 | TI
116 |  | ET COBOS R2B5CB Reactor 2 de Barras CB | 500 | 120 | TI
117 | 5137 | ET SAN JUANCITO R1L5SO Reactor 1 de línea 5CBSO1 | 500 | 50 | TI
118 | 5123 | ET RÍO DIAMANTE R3L5RDI Reactor 5 de línea 5GMRDI1 | 500 | 150 | TI
119 |  | ET RÍO DIAMANTE R1B5RDI Reactor 1 de Barras RDI | 500 | 80 | TI
120 |  | ET RÍO DIAMANTE R2B5RDI Reactor 2 de Barras RDI | 500 | 80 | TI
121 | 5124 | ET RÍO DIAMANTE R4L5RDI Reactor 1 de línea 5AGRDI1 | 500 | 120 | TI
122 | 5125 | ET RÍO DIAMANTE R5L5RDI Reactor 3 de línea 5AGRDI1 | 500 | 120 | TI
123 |  | ET ESPERANZA R1B5ESP Reactor 1 de Barra 5ESPA | 500 | 25 | TI
124 |  | ET ESPERANZA R2B5ESP Reactor 2 de Barra 5ESPA | 500 | 25 | TI
125 |  | ET ESPERANZA R3B5ESP Reactor 3 de Barra 5ESPB | 500 | 25 | TI
126 |  | ET ESPERANZA R4B5ESP Reactor 4 de Barra 5ESPB | 500 | 25 | TI
127 | 5368 | ET ESPERANZA R1L5ESP Reactor 1 de Línea 5ESPRSC1 | 500 | 80 | TI
128 | 5366 | ET RÍO SANTA CRUZ R1L5RSC Reactor 1 de Línea 5RSCZN1 | 500 | 150 | TI
129 | 5367 | ET RÍO SANTA CRUZ R2L5RSC Reactor 2 de Línea 5ESPRSC1 | 500 | 80 | TI
130 |  | ET RÍO SANTA CRUZ R1B5RSC Reactor 1 de Barra 5RSCA | 500 | 25 | TI
131 |  | ET RÍO SANTA CRUZ R2B5RSC Reactor 2 de Barra 5RSCA | 500 | 25 | TI
132 |  | ET RÍO SANTA CRUZ R3B5RSC Reactor 3 de Barra 5RSCB | 500 | 25 | TI
133 |  | ET RÍO SANTA CRUZ R4B5RSC Reactor 4 de Barra 5RSCB | 500 | 25 | TI
|  |  | TOTAL | 14557.2275