## tot-0401
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 7279.46
|  |  |  | 1.1.2.- | Condiciones climáticas extremas |  | 5972.39
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 691247.79
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 26935.42
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 3396.45
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 0
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 7.9841
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1908.9781
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 1124.1824
[5 empty] | TOTAL | 737872.6546
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## LI-0401
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | ROSARIO OESTE - SANTO TOME | 500 | 159 | C | 20 | 89.6013 | 2004-01-08 07:33 | 2004-01-08 09:06 | 1.55 | 93 | P | -- | NO | -- | 27.7764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.7764
|  | 2 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 143.7002 | 2004-01-10 07:01 | 2004-01-10 13:23 | 6.3667 | 382 | P | -- | NO | -- | 549.222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 549.222
|  | 3 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C | 20 | 56.353 | 2004-01-17 09:45 | 2004-01-17 17:44 | 7.9833 | 479 | P | -- | NO | -- | 89.9394 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 89.9394
|  | 4 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C | 20 | 56.353 | 2004-01-25 06:34 | 2004-01-25 13:59 | 7.4167 | 445 | P | -- | NO | -- | 83.6279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 83.6279
|  | 7 | GRAL. RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | 20 | 103.6332 | 2004-01-30 23:14 | 2004-01-30 23:23 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2072.6633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2072.6633
|  | 8 | GRAL. RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | 20 | 103.6332 | 2004-01-30 23:25 | 2004-01-31 00:34 | 1.15 | 69 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2072.6633 | 2383.5628 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4456.2262
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 750.5656 | 0 | 4145.3267 | 2383.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7279.46
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## condiciones climaticas 313-01
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.2 - Indisponibilidades de LAT causadas por condiciones climáticas extremas. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 31 de enero de 2004 - Incluye febrero
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353 | [12 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[19 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 | (*) | 5 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 53.5355 | 2004-01-30 23:12 | 2004-02-09 21:21 | 238.15 | 14289 | F | -- | NO | NO | 1070.7108 | 5353.554 | 37239.3216 | 43663.5864 | SI | 13 | 72 | 0 | 0.9 | 72 | 280.8 | 352.8 | 21168 | 1.8952 | 0.038462 | 1070.7108 | 5353.554 | 24963.6223 | 31387.8871 | 2985.7318
|  |  | (*) | 6 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 53.5355 | 2004-01-30 23:12 | 2004-02-09 21:22 | 238.1667 | 14290 | F | -- | NO | NO | 1070.7108 | 5353.554 | 37239.3216 | 43663.5864 | SI | 13 | 72 | 0 | 0.9 | 72 | 280.8 | 352.8 | 21168 | 1.8952 | 0.038462 | 1070.7108 | 5353.554 | 24965.7637 | 31390.0285 | 2986.6533
[9 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  | EVENTO 2 | [6 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[19 empty] | 2141.4216 | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | 2141.4216 | 10707.108 | 49929.386 |  | 5972.39
|  |  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
|  |  |  | fp : | igual a 0,9 o 1 p/ Cond. Climáticas Ext. e igual a 1 p/ Atentados.
|  |  |  | (*) | Dado que la indisponibilidad comienza en enero de 2004 y concluye en febrero de 2004, y debido a que la metodología de la Resolución ENRE N° 313/01 requiere utilizar el tiempo total de indisponibilidad, se aplica la totalidad de la sanción en el mes de enero de 2004.
Note on AF17: GMir: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos
Note on AB17: gmir: fp= 1 para atentado

## TR-0401
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 10 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 46.2 | 2004-01-01 | 2004-01-31 23:59 | 743.9833 | 44639 | RF | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 687437.52 | -- | SI | 687437.52
|  | 11 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 200 | 500/220 | 30.8 | 2004-01-04 08:08 | 2004-01-04 16:03 | 7.9167 | 475 | P | -- | -- | NO | 2 | 487.872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 487.872
|  | 12 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 123.2 | 2004-01-08 01:42 | 2004-01-08 06:13 | 4.5167 | 271 | P | -- | -- | NO | 2 | 1113.728 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1113.728
|  | 13 | RESISTENCIA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 46.2 | 2004-01-09 07:20 | 2004-01-09 08:47 | 1.45 | 87 | P | -- | -- | NO | 2 | 133.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 133.98
|  | 14 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 123.2 | 2004-01-11 07:16 | 2004-01-11 15:41 | 8.4167 | 505 | P | -- | -- | NO | 2 | 2074.688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2074.688
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 3810.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687437.52 | 0 |  | 691247.79
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0401
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.658 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.587 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 24.587 | 2004-01-02 08:45 | 2004-01-02 11:59 | 3.2333 | 194 | P | -- | 40 | 317.664 | -- | -- | -- | SI | 317.664
|  | 16 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 24.587 | 2004-01-02 21:47 | 2004-01-02 21:51 | 0.066667 | 4 | F | NO | 40 | -- | 983.48 | 68.8436 | -- | SI | 1052.3236
|  | 17 | ABASTO | SALIDA TRAFO 1 | 500 | 30.733 | 2004-01-04 06:52 | 2004-01-04 18:27 | 11.5833 | 695 | P | -- | 200 | 7117.7628 | -- | -- | -- | SI | 7117.7628
|  | 18 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. TUCUMÁN maq 3 | 132 | 24.587 | 2004-01-06 08:29 | 2004-01-06 16:45 | 8.2667 | 496 | P | -- | 40 | 813.338 | -- | -- | -- | SI | 813.338
|  | 19 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A FORMOSA | 132 | 24.587 | 2004-01-07 05:47 | 2004-01-07 07:35 | 1.8 | 108 | P | -- | 40 | 177.0264 | -- | -- | -- | SI | 177.0264
|  | 20 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. TUCUMÁN maq 3 | 132 | 24.587 | 2004-01-07 09:00 | 2004-01-07 16:17 | 7.2833 | 437 | P | -- | 40 | 715.9734 | -- | -- | -- | SI | 715.9734
|  | 21 | ALICURA | SALIDA LINEA A SAN M. DE LOS ANDES | 132 | 24.587 | 2004-01-11 05:00 | 2004-01-11 12:07 | 7.1167 | 427 | P | -- | 40 | 700.2378 | -- | -- | -- | SI | 700.2378
|  | 22 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 24.587 | 2004-01-12 08:56 | 2004-01-12 17:45 | 8.8167 | 529 | P | -- | 40 | 867.4294 | -- | -- | -- | SI | 867.4294
|  | 23 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 24.587 | 2004-01-13 08:42 | 2004-01-13 18:46 | 10.0667 | 604 | P | -- | 40 | 990.3644 | -- | -- | -- | SI | 990.3644
|  | 24 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 1 | 132 | 24.587 | 2004-01-14 05:02 | 2004-01-14 08:12 | 3.1667 | 190 | P | -- | 40 | 311.7632 | -- | -- | -- | SI | 311.7632
|  | 25 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 24.587 | 2004-01-14 10:17 | 2004-01-14 13:13 | 2.9333 | 176 | P | -- | 40 | 288.1596 | -- | -- | -- | SI | 288.1596
|  | 26 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA ARROYITO | 132 | 24.587 | 2004-01-18 08:16 | 2004-01-18 10:12 | 1.9333 | 116 | P | -- | 40 | 189.8116 | -- | -- | -- | SI | 189.8116
|  | 27 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 24.587 | 2004-01-20 08:30 | 2004-01-20 16:06 | 7.6 | 456 | P | -- | 40 | 747.4448 | -- | -- | -- | SI | 747.4448
|  | 28 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 24.587 | 2004-01-21 08:36 | 2004-01-21 16:08 | 7.5333 | 452 | P | -- | 40 | 740.5604 | -- | -- | -- | SI | 740.5604
|  | 29 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A RÍO HONDO | 132 | 24.587 | 2004-01-21 14:32 | 2004-01-21 14:40 | 0.13333 | 8 | F | NO | 40 | -- | 983.48 | 127.8524 | -- | SI | 1111.3324
|  | 30 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 24.587 | 2004-01-22 08:17 | 2004-01-22 18:33 | 10.2667 | 616 | P | -- | 40 | 1010.034 | -- | -- | -- | SI | 1010.034
|  | 31 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A ESTATICA | 132 | 24.587 | 2004-01-23 08:12 | 2004-01-23 09:12 | 1 | 60 | P | -- | 40 | 98.348 | -- | -- | -- | SI | 98.348
|  | 32 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 24.587 | 2004-01-23 08:14 | 2004-01-23 18:33 | 10.3167 | 619 | P | -- | 40 | 1014.9514 | -- | -- | -- | SI | 1014.9514
|  | 33 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 2 | 132 | 24.587 | 2004-01-25 06:55 | 2004-01-25 08:57 | 2.0333 | 122 | P | -- | 40 | 199.6464 | -- | -- | -- | SI | 199.6464
|  | 34 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA M. DE ABASTO | 132 | 24.587 | 2004-01-25 09:48 | 2004-01-25 11:15 | 1.45 | 87 | P | -- | 40 | 142.6046 | -- | -- | -- | SI | 142.6046
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 16443.1202 | 1966.96 | 196.696 | 0 |  | 18606.78
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0401 (2)
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.658 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.587 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [15 empty] | 18606.78
|  | 35 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 | 500 | 30.733 | 2004-01-27 05:56 | 2004-01-27 10:28 | 4.5333 | 272 | P | -- | 200 | 2784.4098 | -- | -- | -- | SI | 2784.4098
|  | 36 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 | 500 | 30.733 | 2004-01-28 06:29 | 2004-01-28 10:57 | 4.4667 | 268 | P | -- | 200 | 2747.5302 | -- | -- | -- | SI | 2747.5302
|  | 37 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 | 500 | 30.733 | 2004-01-29 06:00 | 2004-01-29 10:33 | 4.55 | 273 | P | -- | 200 | 2796.703 | -- | -- | -- | SI | 2796.703
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 8328.643 | 0 | 0 | 0 |  | 26935.42
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## RE-0401
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 38 | EZEIZA | CS1 | 245 | 37.73 | 2004-01-08 01:38 | 2004-01-08 06:19 | 4.6833 | 281 | P | -- | -- | 2 | 353.1528 | -- | -- | -- | SI | 353.1528
|  | 39 | EZEIZA | CS2 | 245 | 37.73 | 2004-01-08 01:39 | 2004-01-08 06:19 | 4.6667 | 280 | P | -- | -- | 2 | 352.3982 | -- | -- | -- | SI | 352.3982
|  | 40 | EZEIZA | CS1 | 245 | 37.73 | 2004-01-11 06:53 | 2004-01-11 15:49 | 8.9333 | 536 | P | -- | -- | 2 | 673.8578 | -- | -- | -- | SI | 673.8578
|  | 41 | EZEIZA | CS2 | 245 | 37.73 | 2004-01-11 06:53 | 2004-01-11 15:49 | 8.9333 | 536 | P | -- | -- | 2 | 673.8578 | -- | -- | -- | SI | 673.8578
|  | 42 | EZEIZA | CS3 | 245 | 37.73 | 2004-01-18 17:37 | 2004-01-18 18:24 | 0.78333 | 47 | F | -- | NO | 20 | -- | 754.6 | 588.588 | -- | SI | 1343.188
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 2053.2666 | 754.6 | 588.588 | 0 |  | 3396.45
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  | 43* | TRACOBAT

## SU (YACYLEC)
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 56.353 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Valor Mensual del Canon = |  | 4115541 |  |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 26751.0165
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A | 200 | 127.9213 | 2004-01-01 | 2004-01-03 19:07 | 67.1167 | 4027 | RF | -- | NO | NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 171721.5665 | -- | SI | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171721.5665 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 0
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 111944.1074 | 209633.16 | 46934393.9721 |  | 164392 |  | (DTE 0401) | [15 empty] | 276336.1074
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 4528.0763 |  |  |  | 3394 |  | (DTE 0401) | [15 empty] | 7922.0763
[14 empty] | 0 |  | (DTE 0401) | [11 empty] | 0
284258.1837
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 0
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 0

## SU (LITSA)
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 56.353 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 24.587 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 30.733 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 20668.6238
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | II | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 285.1462 | 2004-01-06 02:29 | 2004-01-06 02:50 | 0.35 | 21 | P | -- | NO | -- | 19.9602 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.9602
[17 empty] | 19.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.9602
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 19.9602
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 212148.7579 |  |  |  |  | 200856 |  | (DTE 0401) | [14 empty] | 413004.7579
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 35637.6372 |  |  |  |  | 16514 |  | (DTE 0401) | [14 empty] | 52151.6372
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 34372.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0401) | [14 empty] | 34372.8
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 17186.4 | [21 empty] | 17186.4
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 22865.352 | [18 empty] | 22865.352
516715.5951
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 7.9841
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 7.9841

## SU (TIBA)
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 27.658 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 24.587 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 15871.2498
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | III | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 46.2 | 2004-01-12 10:35 | 2004-01-12 18:18 | 7.7167 | 463 | P | -- | NO | 2 | 713.328 | -- | -- | -- | SI | 713.328
|  | IV | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 46.2 | 2004-01-13 08:38 | 2004-01-13 17:59 | 9.35 | 561 | P | -- | NO | 2 | 863.94 | -- | -- | -- | SI | 863.94
|  | V | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 46.2 | 2004-01-14 15:28 | 2004-01-14 18:19 | 2.85 | 171 | P | -- | NO | 2 | 263.34 | -- | -- | -- | SI | 263.34
|  | VI | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 46.2 | 2004-01-15 08:42 | 2004-01-15 12:14 | 3.5333 | 212 | P | -- | NO | 2 | 326.172 | -- | -- | -- | SI | 326.172
2166.78
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VIII | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 |  | 132 | 24.587 | 2004-01-19 08:39 | 2004-01-19 15:18 | 6.65 | 399 | P | -- |  | 40 | 654.0142 | -- | -- | -- | SI | 654.0142
|  | IX | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 | LÍNEA A SIDERCA 0 | 132 | 24.587 | 2004-01-21 07:25 | 2004-01-21 19:36 | 12.1833 | 731 | P | -- |  | 40 | 1197.8786 | -- | -- | -- | SI | 1197.8786
|  | X | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 | LÍNEA A SIDERCA 0 | 132 | 24.587 | 2004-01-22 07:36 | 2004-01-22 22:45 | 15.15 | 909 | P | -- |  | 40 | 1489.9722 | -- | -- | -- | SI | 1489.9722
|  | XI | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 | LÍNEA A SIDERCA 0 | 132 | 24.587 | 2004-01-23 07:11 | 2004-01-23 17:31 | 10.3333 | 620 | P | -- |  | 40 | 1015.9348 | -- | -- | -- | SI | 1015.9348
|  | XII | CAMPANA 500 | LÍNEA A CAMPANA | LÍNEA A CAMPANA | 132 | 24.587 | 2004-01-23 16:43 | 2004-01-23 16:51 | 0.13333 | 8 | F | NO |  | 40 | -- | 983.48 | 127.8524 | -- | SI | 1111.3324
5469.1323
[8 empty] | SM = | 7635.9123
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 34372.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 45730.704
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 150 | 500 | 17186.4 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 7 |  | 160057.464
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 34372.8 |  |  | Olavarría |  | 132 | 7 |  | 160057.464
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 34372.8 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 114326.76
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 34372.8 | [7 empty] | 480172.392
154677.6
[8 empty] | RM = | 634849.992
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1908.9781
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1908.9781

## SU (ENECOR)
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 27.658 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 24.587 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 2838.3302
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VII | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 46.2 | 2004-01-14 07:31 | 2004-01-14 14:31 | 7 | 420 | P | -- | NO | 2 | 646.8 | -- | -- | -- | SI | 646.8
646.8
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XIII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 1 |  | 132 | 24.587 | 2004-01-14 07:34 | 2004-01-14 14:34 | 7 | 420 | P | -- |  | 40 | 688.436 | -- | -- | -- | SI | 688.436
|  | XIV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 | SALIDA STA. CATALINA 2 | 132 | 24.587 | 2004-01-14 07:35 | 2004-01-14 14:35 | 7 | 420 | P | -- |  | 40 | 688.436 | -- | -- | -- | SI | 688.436
|  | XV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 1 | SALIDA STA. CATALINA 1 | 132 | 24.587 | 2004-01-22 08:15 | 2004-01-22 12:15 | 4 | 240 | P | -- |  | 40 | 393.392 | -- | -- | -- | SI | 393.392
|  | XVI | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 | SALIDA STA. CATALINA 2 | 132 | 24.587 | 2004-01-22 08:15 | 2004-01-22 12:15 | 4 | 240 | P | -- |  | 40 | 393.392 | -- | -- | -- | SI | 393.392
2163.656
[8 empty] | SM = | 2810.456
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 34372.8 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 36585.456
[6 empty] | 34372.8 | [7 empty] | 36585.456
[8 empty] | RM = | 70958.256
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1124.1824
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1124.1824

## TRANSENER
ANEXO I-1a a la Resolución ENRE N° 686/2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de enero de 2004 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2003-01-01 | 2003-02-01 | 2003-03-01 | 2003-04-01 | 2003-05-01 | 2003-06-01 | 2003-07-01 | 2003-08-01 | 2003-09-01 | 2003-10-01 | 2003-11-01 | 2003-12-01 | 2004-01-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | [6 empty] | 1
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 |  |  |  | 1
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C | 1 |  | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B |  |  | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | [6 empty] | 1
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | [6 empty] | 1
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | [9 empty] | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C |  |  |  |  | 1
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C | [9 empty] | 1
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | [8 empty] | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [8 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C |  | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 1 | [9 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A | [7 empty] | 1
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | [6 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C | [10 empty] | 1
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C |  |  |  | 1 | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | [7 empty] | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | [10 empty] | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A | [5 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | [8 empty] | 2
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C | [10 empty] | 1
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A | [9 empty] | 1
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.83 | 0.8 | 0.6 | 0.51
Valores Provisorios
[8 empty] | TASA DE FALLA | 0.51 | SALIDAS x AÑO / 100 km