## tot-0401
ANEXO I-2a a la Resolución ENRE N° 686 /2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A. - TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1,- | IV LINEA |  |  | 1497.14
|  |  | 12 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 0
|  |  | 13 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 19.96
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente TIBA |  | 830.13
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 247.8
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 2097.61
|  |  |  | 223 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 829.84
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | IV LINEA |  |  | 11597.59
[5 empty] | TOTAL | 17120.07
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## LI-0401
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9* | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | A | 200 | 170.1297 | 2004-01-29 06:13 | 2004-01-29 10:37 | 4.4 | 264 | P | -- | NO | -- | 1497.1414 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1497.1414
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 1497.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1497.14
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  | 9* | TRACOBAT

## LIN-YACY
ANEXO I-2a a la Resolución ENRE N° 686 /2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.2.- Líneas de la Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  |  | VALOR MENSUAL DEL CANON = | 4115541
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA. 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | PUNTOS PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | 2004-01-01 | 2004-01-03 19:07 | 67.12 | 4027 | RF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 671.2 | -- | 671.2 | 0
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.2 | 0 |  |  | 0
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LIN-LITSA
ANEXO I-2a a la Resolución ENRE N° 686 /2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
[12 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | $/km-h : LINEAS 500 kV | 56.353 | [7 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | $/km-h : LINEAS 220 kV | 46.961 |  |  |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[12 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PENAL.REDUC. A LA CAP. DE TRANSP. Por Salida 1ras hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | II | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 285.1462 | 2004-01-06 02:29 | 2004-01-06 02:50 | 0.35 | 21 | P | -- | NO | -- | 19.9602 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.9602 | 19.9602
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 19.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.96 | 19.96
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRAFO-TIBA
ANEXO I-2a a la Resolución ENRE N° 686 /2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | III | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 17.7 | 2004-01-12 10:35 | 2004-01-12 18:18 | 7.7167 | 463 | P | -- | -- | NO | 2 | 273.288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 273.288
|  | IV | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 17.7 | 2004-01-13 08:38 | 2004-01-13 17:59 | 9.35 | 561 | P | -- | -- | NO | 2 | 330.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 330.99
|  | V | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 17.7 | 2004-01-14 15:28 | 2004-01-14 18:19 | 2.85 | 171 | P | -- | -- | NO | 2 | 100.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 100.89
|  | VI | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 17.7 | 2004-01-15 08:42 | 2004-01-15 12:14 | 3.5333 | 212 | P | -- | -- | NO | 2 | 124.962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 124.962
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 830.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 830.13
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRAFO-ENECOR
ANEXO I-2a a la Resolución ENRE N° 686 /2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VII | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2004-01-14 07:31 | 2004-01-14 14:31 | 7 | 420 | P | -- | -- | NO | 2 | 247.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 247.8
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 247.8
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-TIBA
ANEXO I-2a a la Resolución ENRE N° 686 /2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VIII | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 | 132 | 9.43 | 2004-01-19 08:39 | 2004-01-19 15:18 | 6.65 | 399 | P | -- | 40 | 250.838 | -- | -- | -- | SI | 250.838
|  | IX | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 | 132 | 9.43 | 2004-01-21 07:25 | 2004-01-21 19:36 | 12.1833 | 731 | P | -- | 40 | 459.4296 | -- | -- | -- | SI | 459.4296
|  | X | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 | 132 | 9.43 | 2004-01-22 07:36 | 2004-01-22 22:45 | 15.15 | 909 | P | -- | 40 | 571.458 | -- | -- | -- | SI | 571.458
|  | XI | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 | 132 | 9.43 | 2004-01-23 07:11 | 2004-01-23 17:31 | 10.3333 | 620 | P | -- | 40 | 389.6476 | -- | -- | -- | SI | 389.6476
|  | XII | CAMPANA 500 | LÍNEA A CAMPANA | 132 | 9.43 | 2004-01-23 16:43 | 2004-01-23 16:51 | 0.13333 | 8 | F | NO | 40 | -- | 377.2 | 49.036 | -- | SI | 426.236
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 1671.3732 | 377.2 | 49.036 | 0 |  | 2097.61
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-ENECOR
ANEXO I-2a a la Resolución ENRE N° 686 /2007.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XIII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2004-01-14 07:34 | 2004-01-14 14:34 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | XIV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2004-01-14 07:35 | 2004-01-14 14:35 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | XV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2004-01-22 08:15 | 2004-01-22 12:15 | 4 | 240 | P | -- | 40 | 150.88 | -- | -- | -- | SI | 150.88
|  | XVI | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2004-01-22 08:15 | 2004-01-22 12:15 | 4 | 240 | P | -- | 40 | 150.88 | -- | -- | -- | SI | 150.88
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 829.84 | 0 | 0 | 0 |  | 829.84
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## RE-0401
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2004
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 43* | CHOELE CHOEL | R3L5CL | 150 | 23.1 | 2004-01-01 | 2004-01-11 11:02 | 251.0333 | 15062 | P | -- | -- | 2 | 11597.586 | -- | -- | -- | SI | 11597.586
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 11597.586 | 0 | 0 | 0 |  | 11597.59
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  | 43* | TRACOBAT