## TOTAL
ANEXO VIII al Memorándum D.T.E.E. N° 142 /2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2011-07-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Julio de 2011
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 330027.0543
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 41171.2295
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 9788.0737
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 89600.7502
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 11710.5647 | 5855.2824
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 22029.3288 | 11014.6644
[5 empty] | TOTAL | 521196.948
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VIII al Memorándum D.T.E.E. N° 142 /2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Julio de 2011
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 27960.7167 | 9688.8963 | 60888.8946 | 472645.8333 | 1892.05 | 999433.7653
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 3 | 2 | 20 | 15 | 19 | 20
|  | Índices | DAM |  | 0.99893 | 0.99922 | 0.99777 | 0.99474 | 0.99802 | 0.98407
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.1006 | 0.14154 | 0.64286 | 0.14634 | 0.17431 | 0.27923
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.88717 | 0.87972 | 0.30507 | 0.39405 | -0.99953 | 0.031856
|  | compara |  |  | 0.88717 | 0.87972 | 0.30507 | 0.39405 | 0 | 0.031856
|  | 2do término |  |  | 0.82949 | 0.87248 | 0.35714 | 0.70732 | 0.75098 | 0.59532
|  | corchetes |  |  | 1.7167 | 1.7522 | 0.66221 | 1.1014 | 0.75098 | 0.62717
|  | compara |  |  | 1.7167 | 1.7522 | 0.66221 | 1.1014 | 0.75098 | 0.62717
|  | premio |  |  | 330027.0543 | 41171.2295 | 9788.0737 | 89600.7502 | 11710.5647 | 22029.3288
|  | compara |  |  | 330027.0543 | 41171.2295 | 9788.0737 | 89600.7502 | 11710.5647 | 22029.3288
|  |  | PREMIO |  | 330027.0543 | 41171.2295 | 9788.0737 | 89600.7502 | 11710.5647 | 22029.3288
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2011-07-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas