## TOTAL
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 332 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a septiembre de 2011
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 320748.2841
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 38049.8394
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 9639.2343
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 95305.496
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 14183.4763 | 7091.7381
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 20670.2495 | 10335.1247
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 230/13 | 512366.57
[5 empty] | TOTAL | 516023.4425
[5 empty] | Diferencia | 3656.8725
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 332 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a septiembre de 2011
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 42496.55 | 4199.2603 | 69651.3172 | 554926.6667 | 1815.7333 | 1036578.0153
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11150 | 122 | 7732.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 1 | 2 | 24 | 15 | 16 | 28
|  | Índices | DAM |  | 0.99828 | 0.99962 | 0.9977 | 0.99432 | 0.9983 | 0.9847
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.035361 | 0.15736 | 0.69545 | 0.13453 | 0.13115 | 0.36211
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.81918 | 0.94205 | 0.28336 | 0.34599 | -0.71441 | 0.069893
|  | compara |  |  | 0.81918 | 0.94205 | 0.28336 | 0.34599 | 0 | 0.069893
|  | 2do término |  |  | 0.94007 | 0.85824 | 0.30455 | 0.73094 | 0.81265 | 0.47521
|  | corchetes |  |  | 1.7592 | 1.8003 | 0.58791 | 1.0769 | 0.81265 | 0.5451
|  | compara |  |  | 1.7592 | 1.8003 | 0.58791 | 1.0769 | 0.81265 | 0.5451
|  | premio |  |  | 320748.2841 | 38049.8394 | 9639.2343 | 95305.496 | 14183.4763 | 20670.2495
|  | compara |  |  | 320748.2841 | 38049.8394 | 9639.2343 | 95305.496 | 14183.4763 | 20670.2495
|  |  | PREMIO |  | 320748.2841 | 38049.8394 | 9639.2343 | 95305.496 | 14183.4763 | 20670.2495
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de:
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas