## TOTAL
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 566 / 15 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a julio de 2012
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 191834.6217
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 38630.113
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 2142.701
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 77278.4898
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 11281.3817 | 5640.6909
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 29427.9209 | 14713.9605
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 198/14 | 354481
[5 empty] | TOTAL | 370949.8795
[5 empty] | Diferencia | 16468.8795
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 566 / 15 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a julio de 2012
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 81902.7917 | 2209.8777 | 130700.66 | 644057.5 | 2438.6333 | 764819.5
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11500 | 126 | 7972.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 10 | 2 | 30 | 24 | 33 | 32
|  | Índices | DAM |  | 0.99669 | 0.9998 | 0.99568 | 0.99361 | 0.99779 | 0.98905
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.35361 | 0.15736 | 0.86931 | 0.2087 | 0.2619 | 0.40138
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.65151 | 0.9695 | -0.34477 | 0.26404 | -1.2295 | 0.3344
|  | compara |  |  | 0.65151 | 0.9695 | 0 | 0.26404 | 0 | 0.3344
|  | 2do término |  |  | 0.40067 | 0.85824 | 0.13069 | 0.58261 | 0.62585 | 0.41829
|  | corchetes |  |  | 1.0522 | 1.8277 | 0.13069 | 0.84665 | 0.62585 | 0.75269
|  | compara |  |  | 1.0522 | 1.8277 | 0.13069 | 0.84665 | 0.62585 | 0.75269
|  | premio |  |  | 191834.6217 | 38630.113 | 2142.701 | 77278.4898 | 11281.3817 | 29427.9209
|  | compara |  |  | 191834.6217 | 38630.113 | 2142.701 | 77278.4898 | 11281.3817 | 29427.9209
|  |  | PREMIO |  | 191834.6217 | 38630.113 | 2142.701 | 77278.4898 | 11281.3817 | 29427.9209
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de:
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas