## TOTAL
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 566 / 15 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a agosto de 2012
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 198374.7677
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 38787.0029
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 2142.701
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 71524.3618
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 10872.636 | 5436.318
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 27148.0342 | 13574.0171
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 198/14 | 351390.96
[5 empty] | TOTAL | 367859.8388
[5 empty] | Diferencia | 16468.8788
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 566 / 15 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a agosto de 2012
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 73472.1083 | 6808.047 | 133118.4998 | 668787.5 | 2555.9833 | 810937.0833
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11500 | 126 | 7972.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 10 | 1 | 30 | 26 | 35 | 33
|  | Índices | DAM |  | 0.99703 | 0.99939 | 0.9956 | 0.99336 | 0.99768 | 0.98839
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.35361 | 0.078678 | 0.86931 | 0.22609 | 0.27778 | 0.41392
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.68738 | 0.90604 | -0.36965 | 0.23578 | -1.3367 | 0.29426
|  | compara |  |  | 0.68738 | 0.90604 | 0 | 0.23578 | 0 | 0.29426
|  | 2do término |  |  | 0.40067 | 0.92912 | 0.13069 | 0.54783 | 0.60317 | 0.40011
|  | corchetes |  |  | 1.0881 | 1.8352 | 0.13069 | 0.78361 | 0.60317 | 0.69437
|  | compara |  |  | 1.0881 | 1.8352 | 0.13069 | 0.78361 | 0.60317 | 0.69437
|  | premio |  |  | 198374.7677 | 38787.0029 | 2142.701 | 71524.3618 | 10872.636 | 27148.0342
|  | compara |  |  | 198374.7677 | 38787.0029 | 2142.701 | 71524.3618 | 10872.636 | 27148.0342
|  |  | PREMIO |  | 198374.7677 | 38787.0029 | 2142.701 | 71524.3618 | 10872.636 | 27148.0342
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de:
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas