## TOTAL
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 326 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a febrero de 2011
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 300429.9 | 150214.95
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 32511.1454 | 16255.5727
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 18400.5724 | 9200.2862
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 104392.83 | 52196.415
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 14387.8491 | 7193.9246
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 23705.6872 | 11852.8436
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 024/13 | 748618.3139
[5 empty] | TOTAL | 740741.9762
[5 empty] | Diferencia | -7876.3376
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 326 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a febrero de 2011
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 26430.95 | 18051.8148 | 43062.1385 | 376481.6667 | 2091.35 | 1295171.7236
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11150 | 122 | 7732.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 4 | 3 | 15 | 21 | 15 | 20
|  | Índices | DAM |  | 0.99893 | 0.99838 | 0.99858 | 0.99615 | 0.99804 | 0.98088
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.14144 | 0.23603 | 0.43466 | 0.18834 | 0.12295 | 0.25865
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.88754 | 0.75087 | 0.55694 | 0.55629 | -0.97465 | -0.16214
|  | compara |  |  | 0.88754 | 0.75087 | 0.55694 | 0.55629 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.76027 | 0.78736 | 0.56534 | 0.62332 | 0.82436 | 0.62515
|  | corchetes |  |  | 1.6478 | 1.5382 | 1.1223 | 1.1796 | 0.82436 | 0.62515
|  | compara |  |  | 1.6478 | 1.5382 | 1.1223 | 1.1796 | 0.82436 | 0.62515
|  | premio |  |  | 300429.9 | 32511.1454 | 18400.5724 | 104392.83 | 14387.8491 | 23705.6872
|  | compara |  |  | 300429.9 | 32511.1454 | 18400.5724 | 104392.83 | 14387.8491 | 23705.6872
|  |  | PREMIO |  | 300429.9 | 32511.1454 | 18400.5724 | 104392.83 | 14387.8491 | 23705.6872
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de:
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas