## TOT-0711
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 697/2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de julio de 2011
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
[6 empty] | Res. ENRE 231/13 | Recurso | Diferencia
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  | 41611.12 | 41611.12
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 13430.43 | 13430.43
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 279263.82 | 278338.14 | -925.68
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  | 23.35 | 23.35
[5 empty] | TOTAL | 334328.72 | 333403.04 | -925.68
Valores remuneratorios según "Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSBA" (Dec. PEN Nº 1460/05)
Nota ENRE N° 102539

## SA-07 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 697/2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de julio de 2011
[5 empty] | Salida en 220 kV | 15.93 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 7.965 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 5.973 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 5.973 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 121 | 235989 | 2418 | CHASCOMUS | Alimentador 5 a CHASCOMUS | 13.2 | 5.973 | 2011-07-01 | 2011-07-16 14:51 | 374.85 | 22491 | RF | NO | 40 | -- | -- | -- | 89559.162 | SI | 89559.162
|  | 122 | 235992 | 2421 | CHASCOMUS | Alimentador 8 a CHASCOMUS | 13.2 | 5.973 | 2011-07-01 | 2011-07-16 14:51 | 374.85 | 22491 | RF | NO | 40 | -- | -- | -- | 89559.162 | SI | 89559.162
|  | 123 | 235993 | 3985 | CHASCOMUS | Alimentador 9 a Banco Capacitores | 13.2 | 5.973 | 2011-07-01 | 2011-07-16 14:51 | 374.85 | 22491 | RF | NO | 40 | -- | -- | -- | 89559.162 | SI | 89559.162
|  | 124 | 236126 | 2545 | PIGUE | Alimentador 3 a SAAVEDRA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-01 08:26 | 2011-07-01 15:00 | 6.5667 | 394 | P | -- | 40 | 156.9704 | -- | -- | -- | SI | 156.9704
|  | 125 | 236128 | 3615 | PETROQUIMICA | Salida Alimentador 2 a Mage In | 33 | 5.973 | 2011-07-01 08:58 | 2011-07-01 15:31 | 6.55 | 393 | P | -- | 50 | 195.6157 | -- | -- | -- | SI | 195.6157
|  | 126 | 236129 | 2373 | MIRAMAR | Alimentador 8 a EL MARQUESADO | 13.2 | 5.973 | 2011-07-01 09:47 | 2011-07-01 12:21 | 2.5667 | 154 | P | -- | 40 | 61.4024 | -- | -- | -- | SI | 61.4024
|  | 127 | 236130 | 2313 | TANDIL | Alimentador a VELA | 33 | 5.973 | 2011-07-02 08:52 | 2011-07-02 16:22 | 7.5 | 450 | P | -- | 50 | 223.9875 | -- | -- | -- | SI | 223.9875
|  | 128 | 236133 | 2221 | LUJAN | Alimentador a LOBOS | 66 | 7.965 | 2011-07-03 08:21 | 2011-07-03 18:05 | 9.7333 | 584 | P | -- | 50 | 387.4973 | -- | -- | -- | SI | 387.4973
|  | 129 | 236135 | 2313 | TANDIL | Alimentador a VELA | 33 | 5.973 | 2011-07-03 09:46 | 2011-07-03 12:11 | 2.4167 | 145 | P | -- | 50 | 72.2733 | -- | -- | -- | SI | 72.2733
|  | 130 | 236315 | 2046 | CAMPANA | Alimentador a TOLUENO 4-32 | 33 | 5.973 | 2011-07-04 10:18 | 2011-07-04 15:45 | 5.45 | 327 | P | -- | 50 | 162.7643 | -- | -- | -- | SI | 162.7643
|  | 131 | 236320 | 2267 | HENDERSON | Alimentador a URDAMPILLETA | 33 | 5.973 | 2011-07-05 09:06 | 2011-07-05 16:24 | 7.3 | 438 | P | -- | 50 | 218.0145 | -- | -- | -- | SI | 218.0145
|  | 132 | 236322 | 2479 | LAS FLORES | Alimentador 1 a Coop. LAS FLORES | 13.2 | 5.973 | 2011-07-05 10:15 | 2011-07-05 12:10 | 1.9167 | 115 | P | -- | 40 | 45.8726 | -- | -- | -- | SI | 45.8726
|  | 133 | 236323 | 2480 | LAS FLORES | Alimentador 2 a Coop. LAS FLORES | 13.2 | 5.973 | 2011-07-05 13:36 | 2011-07-05 14:47 | 1.1833 | 71 | P | -- | 40 | 28.1926 | -- | -- | -- | SI | 28.1926
|  | 134 | 236329 | 2265 | HENDERSON | Alimentador a DAIREAUX | 33 | 5.973 | 2011-07-06 09:27 | 2011-07-06 12:19 | 2.8667 | 172 | P | -- | 50 | 85.7126 | -- | -- | -- | SI | 85.7126
|  | 135 | 236334 | 4872 | HENDERSON | Alimentador a DAIREAUX 2 | 33 | 5.973 | 2011-07-06 12:19 | 2011-07-06 15:14 | 2.9167 | 175 | P | -- | 50 | 87.2058 | -- | -- | -- | SI | 87.2058
|  | 136 | 236345 | 2049 | CAMPANA | Alimentador a SIDERCA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-07 09:04 | 2011-07-07 14:13 | 5.15 | 309 | P | -- | 40 | 123.0438 | -- | -- | -- | SI | 123.0438
|  | 137 | 236346 | 2632 | C. SARMIENTO | Alimentador 7 a C. SARMIENTO | 13.2 | 5.973 | 2011-07-07 09:16 | 2011-07-07 15:33 | 6.2833 | 377 | P | -- | 40 | 150.0418 | -- | -- | -- | SI | 150.0418
|  | 138 | 236347 | 2479 | LAS FLORES | Alimentador 1 a Coop. LAS FLORES | 13.2 | 5.973 | 2011-07-07 09:28 | 2011-07-07 10:33 | 1.0833 | 65 | P | -- | 40 | 25.8034 | -- | -- | -- | SI | 25.8034
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [12 empty] | 2024.3979 | 0 | 0 | 268677.486 |  | 270701.88

## SA-07 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 697/2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de julio de 2011
[5 empty] | Salida en 220 kV | 15.93 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 7.965 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 5.973 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 5.973 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
270701.88
|  | 139 | 236348 | 2048 | CAMPANA | Alimentador a CARDALES 4-34 | 33 | 5.973 | 2011-07-07 09:36 | 2011-07-07 15:37 | 6.0167 | 361 | P | -- | 50 | 179.7873 | -- | -- | -- | SI | 179.7873
|  | 140 | 236350 | 2481 | LAS FLORES | Alimentador 3 a Coop. LAS FLORES | 13.2 | 5.973 | 2011-07-07 11:25 | 2011-07-07 13:00 | 1.5833 | 95 | P | -- | 40 | 37.7494 | -- | -- | -- | SI | 37.7494
|  | 141 | 236354 | 2150 | C. SARMIENTO | Alimentador 4 a C. SARMIENTO | 13.2 | 5.973 | 2011-07-08 09:02 | 2011-07-08 14:09 | 5.1167 | 307 | P | -- | 40 | 122.327 | -- | -- | -- | SI | 122.327
|  | 142 | 236364 | 2270 | T. LAUQUEN | Alimentador a RIVADAVIA | 66 | 7.965 | 2011-07-10 08:20 | 2011-07-10 13:57 | 5.6167 | 337 | P | -- | 50 | 223.8165 | -- | -- | -- | SI | 223.8165
|  | 143 | 236468 | 5056 | CHAÑARES | Alimentador a CUYO | 13.2 | 5.973 | 2011-07-11 10:41 | 2011-07-11 17:28 | 6.7833 | 407 | P | -- | 40 | 161.9878 | -- | -- | -- | SI | 161.9878
|  | 144 | 236473 | 2344 | QUEQUEN | Alimentador a LOBERIA.PIERES | 33 | 5.973 | 2011-07-12 09:24 | 2011-07-12 15:47 | 6.3833 | 383 | P | -- | 50 | 190.5387 | -- | -- | -- | SI | 190.5387
|  | 145 | 236475 | 5068 | SALTO B.A. | Alimentador a CT SALTO | 13.2 | 5.973 | 2011-07-12 10:20 | 2011-07-12 12:23 | 2.05 | 123 | P | -- | 40 | 48.9786 | -- | -- | -- | SI | 48.9786
|  | 146 | 236476 | 2346 | QUEQUEN | Alimentador 1 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-14 08:39 | 2011-07-14 12:43 | 4.0667 | 244 | P | -- | 40 | 97.2404 | -- | -- | -- | SI | 97.2404
|  | 147 | 236481 | 2507 | PUNTA ALTA | Alimentador a Coop. PUNTA ALTA 5 | 33 | 5.973 | 2011-07-14 10:35 | 2011-07-14 15:16 | 4.6833 | 281 | P | -- | 50 | 139.7682 | -- | -- | -- | SI | 139.7682
|  | 148 | 236482 | 2369 | MIRAMAR | Alimentador 2 a MIRAMAR | 13.2 | 5.973 | 2011-07-14 11:33 | 2011-07-14 15:05 | 3.5333 | 212 | P | -- | 40 | 84.3388 | -- | -- | -- | SI | 84.3388
|  | 149 | 236485 | 2347 | QUEQUEN | Alimentador 2 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-15 08:56 | 2011-07-15 12:48 | 3.8667 | 232 | P | -- | 40 | 92.462 | -- | -- | -- | SI | 92.462
|  | 150 | 236486 | 2368 | MIRAMAR | Alimentador 1 a MIRAMAR | 13.2 | 5.973 | 2011-07-15 09:12 | 2011-07-15 13:13 | 4.0167 | 241 | P | -- | 40 | 96.0458 | -- | -- | -- | SI | 96.0458
|  | 151 | 236490 | 2507 | PUNTA ALTA | Alimentador a Coop. PUNTA ALTA 5 | 33 | 5.973 | 2011-07-15 10:52 | 2011-07-15 12:14 | 1.3667 | 82 | P | -- | 50 | 40.9151 | -- | -- | -- | SI | 40.9151
|  | 153 | 236494 | 2312 | TANDIL | Alimentador a EGANA y RAUCH | 33 | 5.973 | 2011-07-17 09:14 | 2011-07-17 15:48 | 6.5667 | 394 | P | -- | 50 | 196.2131 | -- | -- | -- | SI | 196.2131
|  | 154 | 236599 | 2332 | NECOCHEA | Alimentador 1 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-18 08:42 | 2011-07-18 14:57 | 6.25 | 375 | P | -- | 40 | 149.325 | -- | -- | -- | SI | 149.325
|  | 155 | 236608 | 2333 | NECOCHEA | Alimentador 2 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-19 08:48 | 2011-07-19 15:26 | 6.6333 | 398 | P | -- | 40 | 158.404 | -- | -- | -- | SI | 158.404
|  | 156 | 236610 | 2151 | C. SARMIENTO | Alimentador 5 a C. SARMIENTO | 13.2 | 5.973 | 2011-07-19 09:17 | 2011-07-19 14:09 | 4.8667 | 292 | P | -- | 40 | 116.354 | -- | -- | -- | SI | 116.354
|  | 157 | 236612 | 2491 | MONTE | Alimentador 1 a MONTE | 13.2 | 5.973 | 2011-07-19 10:31 | 2011-07-19 11:36 | 1.0833 | 65 | P | -- | 40 | 25.8034 | -- | -- | -- | SI | 25.8034
|  | 158 | 236613 | 2494 | MONTE | Alimentador 6 a MONTE | 13.2 | 5.973 | 2011-07-19 11:55 | 2011-07-19 13:07 | 1.2 | 72 | P | -- | 40 | 28.6704 | -- | -- | -- | SI | 28.6704
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 2190.7254 | 0 | 0 | 0 |  | 272892.61

## SA-07 (3)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 697/2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de julio de 2011
[5 empty] | Salida en 220 kV | 15.93 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 7.965 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 5.973 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 5.973 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
272892.61
|  | 159 | 236615 | 2334 | NECOCHEA | Alimentador 3 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-20 08:45 | 2011-07-20 16:44 | 7.9833 | 479 | P | -- | 40 | 190.6582 | -- | -- | -- | SI | 190.6582
|  | 160 | 236622 | 5068 | SALTO B.A. | Alimentador a CT SALTO | 13.2 | 5.973 | 2011-07-20 12:50 | 2011-07-20 14:42 | 1.8667 | 112 | P | -- | 40 | 44.678 | -- | -- | -- | SI | 44.678
|  | 161 | 236624 | 2335 | NECOCHEA | Alimentador 4 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-21 08:44 | 2011-07-21 15:14 | 6.5 | 390 | P | -- | 40 | 155.298 | -- | -- | -- | SI | 155.298
|  | 162 | 236631 | 2140 | ARRECIFES | Alimentador a SALTO 1 | 33 | 5.973 | 2011-07-21 10:09 | 2011-07-21 14:37 | 4.4667 | 268 | P | -- | 50 | 133.4965 | -- | -- | -- | SI | 133.4965
|  | 163 | 236632 | 2507 | PUNTA ALTA | Alimentador a Coop. PUNTA ALTA 5 | 33 | 5.973 | 2011-07-21 10:22 | 2011-07-21 14:20 | 3.9667 | 238 | P | -- | 50 | 118.5641 | -- | -- | -- | SI | 118.5641
|  | 164 | 236636 | 2336 | NECOCHEA | Alimentador 6 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-22 08:29 | 2011-07-22 15:26 | 6.95 | 417 | P | -- | 40 | 166.0494 | -- | -- | -- | SI | 166.0494
|  | 165 | 236642 | 2507 | PUNTA ALTA | Alimentador a Coop. PUNTA ALTA 5 | 33 | 5.973 | 2011-07-22 10:33 | 2011-07-22 13:40 | 3.1167 | 187 | P | -- | 50 | 93.1788 | -- | -- | -- | SI | 93.1788
|  | 166 | 236644 | 2645 | CHIVILCOY | Alimentador MOQUEHUA | 33 | 5.973 | 2011-07-24 08:27 | 2011-07-24 16:51 | 8.4 | 504 | P | -- | 50 | 250.866 | -- | -- | -- | SI | 250.866
|  | 167 | 236645 | 2197 | CHIVILCOY | Alimentador 2 a CHIVILCOY | 13.2 | 5.973 | 2011-07-24 08:32 | 2011-07-24 16:44 | 8.2 | 492 | P | -- | 40 | 195.9144 | -- | -- | -- | SI | 195.9144
|  | 168 | 236784 | 2338 | NECOCHEA | Alimentador 8 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-25 08:45 | 2011-07-25 14:27 | 5.7 | 342 | P | -- | 40 | 136.1844 | -- | -- | -- | SI | 136.1844
|  | 169 | 236788 | 2339 | NECOCHEA | Alimentador 9 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-26 08:35 | 2011-07-26 14:33 | 5.9667 | 358 | P | -- | 40 | 142.6352 | -- | -- | -- | SI | 142.6352
|  | 170 | 236790 | 2307 | OLAVARRIA | Alimentador 11 a Coop. OLAVARRIA | 33 | 5.973 | 2011-07-26 08:49 | 2011-07-26 14:04 | 5.25 | 315 | P | -- | 50 | 156.7912 | -- | -- | -- | SI | 156.7912
|  | 171 | 236791 | 3667 | CAMPANA | Alimentador a ESSO S.A.P.A. | 132 | 7.965 | 2011-07-26 09:08 | 2011-07-26 17:14 | 8.1 | 486 | P | -- | 50 | 322.5825 | -- | -- | -- | SI | 322.5825
|  | 172 | 236796 | 3667 | CAMPANA | Alimentador a ESSO S.A.P.A. | 132 | 7.965 | 2011-07-27 08:19 | 2011-07-27 17:13 | 8.9 | 534 | P | -- | 50 | 354.4425 | -- | -- | -- | SI | 354.4425
|  | 173 | 236799 | 2340 | NECOCHEA | Alimentador 10 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 5.973 | 2011-07-27 08:25 | 2011-07-27 15:55 | 7.5 | 450 | P | -- | 40 | 179.19 | -- | -- | -- | SI | 179.19
|  | 174 | 236803 | 2461 | S. CLEMENTE | Alimentador a 1 SAN CLEMENTE | 13.2 | 5.973 | 2011-07-27 08:56 | 2011-07-27 09:19 | 0.38333 | 23 | F | NO | 40 | -- | 238.92 | 90.7896 | -- | SI | 329.7096
|  | 175 | 236804 | 2462 | S. CLEMENTE | Alimentador a 2 SAN CLEMENTE | 13.2 | 5.973 | 2011-07-27 09:00 | 2011-07-27 09:13 | 0.21667 | 13 | F | NO | 40 | -- | 238.92 | 52.5624 | -- | SI | 291.4824
|  | 176 | 236810 | 4693 | NORTE II | Alimentador CAMARA PARAGUAY | 13.2 | 5.973 | 2011-07-27 09:54 | 2011-07-27 16:35 | 6.6833 | 401 | P | -- | 40 | 159.5986 | -- | -- | -- | SI | 159.5986
|  | 177 | 236815 | 3667 | CAMPANA | Alimentador a ESSO S.A.P.A. | 132 | 7.965 | 2011-07-28 08:28 | 2011-07-28 17:18 | 8.8333 | 530 | P | -- | 50 | 351.6548 | -- | -- | -- | SI | 351.6548
|  | 178 | 236822 | 2341 | NECOCHEA | Alimentador a S.G. AEG | 13.2 | 5.973 | 2011-07-28 10:13 | 2011-07-28 14:07 | 3.9 | 234 | P | -- | 40 | 93.1788 | -- | -- | -- | SI | 93.1788
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 3244.9614 | 477.84 | 143.352 | 0 |  | 276758.76

## SA-07 (4)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 697/2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de julio de 2011
[5 empty] | Salida en 220 kV | 15.93 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 7.965 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 5.973 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 5.973 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
276758.76
|  | 179 | 236832 | 2281 | PEHUAJO | Alimentador 1 a PEHUAJO | 13.2 | 5.973 | 2011-07-29 16:02 | 2011-07-29 16:23 | 0.35 | 21 | F | NO | 40 | -- | 238.92 | 83.622 | -- | SI | 322.542
|  | 180 | 236833 | 2285 | PEHUAJO | Alimentador 6 a PEHUAJO | 13.2 | 5.973 | 2011-07-29 16:02 | 2011-07-29 16:24 | 0.36667 | 22 | F | NO | 40 | -- | 238.92 | 88.4004 | -- | SI | 327.3204
|  | 181 | 236834 | 2284 | PEHUAJO | Alimentador 5 a PEHUAJO | 13.2 | 5.973 | 2011-07-29 16:02 | 2011-07-29 16:24 | 0.36667 | 22 | F | NO | 40 | -- | 238.92 | 88.4004 | -- | SI | 327.3204
|  | 182 | 236771 | 2252 | LINCOLN | Alimentador 1 a LINCOLN | 13.2 | 5.973 | 2011-07-31 06:51 | 2011-07-31 14:24 | 7.55 | 453 | P | -- | 40 | 180.3846 | -- | -- | -- | SI | 180.3846
|  | 183 | 236837 | 2199 | CHIVILCOY | Alimentador 4 a CHIVILCOY | 13.2 | 5.973 | 2011-07-31 08:34 | 2011-07-31 16:36 | 8.0333 | 482 | P | -- | 40 | 191.8528 | -- | -- | -- | SI | 191.8528
|  | 184 | 236838 | 2223 | LUJAN | Alimentador a SAN A. DE GILES | 33 | 5.973 | 2011-07-31 11:23 | 2011-07-31 19:05 | 7.7 | 462 | P | -- | 50 | 229.9605 | -- | -- | -- | SI | 229.9605
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.973 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 602.1979 | 716.76 | 260.4228 | 0 |  | 278338.14