## TOT-0114
ANEXO I a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EDESUR S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
2
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 58785.2382
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 12484.8443
[5 empty] | TOTAL | 71270.08
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01

## LI-01 (1)
ANEXO I a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ANEXO I a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 | [5 empty] | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | NUM | TIPO | % Línea | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5
2005
|  | 1 | 270061 | 3426 | AZOPARDO COSTANERA 1 | 52 | C | 0,00 | 220 | 4.2 | 26.0828 | 2014-01-02 09:33 | 2014-01-02 10:20 | 0.78333 | 47 | F | -- | -- | -- | 1564.965 | 1220.6727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2785.6377
|  | 2 | 270062 | 1245 | DOCK SUD 9 DE JULIO | 233 | C | 0,00 | 132 | 3.5 | 24.6337 | 2014-01-02 13:06 | 2014-01-02 14:05 | 0.98333 | 59 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 1448.4645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2926.4895
|  | 3 | 270063 | 3426 | AZOPARDO COSTANERA 1 | 52 | C | 0,00 | 220 | 4.2 | 26.0828 | 2014-01-03 08:15 | 2014-01-03 09:22 | 1.1167 | 67 | P | -- | 17.5276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.5276
|  | 4 | 270064 | 4522 | AZOPARDO CHARCAS | 451 | C | 0,00 | 132 | 2.4 | 24.6337 | 2014-01-04 07:57 | 2014-01-04 08:35 | 0.63333 | 38 | P | -- | 9.3116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.3116
|  | 5 | 270065 | 5189 | BOSQUES - HUDSON 2 | 31 | L | 100 | 220 | 10 | 13.0415 | 2014-01-04 08:42 | 2014-01-04 09:01 | 0.31667 | 19 | F | -- | -- | -- | 782.49 | 250.3968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1032.8868
|  | 6 | 270340 | 3687 | AZOPARDO PUERTO NUEVO 1 | 111 | C | 0,00 | 132 | 5 | 24.6337 | 2014-01-06 08:32 | 2014-01-06 12:55 | 4.3833 | 263 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 203.9674 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6116.0675
|  | 7 | 270341 | 1140 | EZEIZA A.BROWN | 33 | L | 100 | 220 | 36.6 | 19.0928 | 2014-01-08 11:07 | 2014-01-08 11:44 | 0.61667 | 37 | F | -- | -- | -- | 1145.5653 | 710.2505 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1855.8158
|  | 8 | 270342 | 1242 | DOCK SUD CITY BELL | 230 | C | 0,00 | 132 | 42.2 | 41.5818 | 2014-01-08 16:51 | 2014-01-09 09:27 | 16.6 | 996 | F | -- | -- | -- | 2494.9062 | 7484.7187 | 3393.0725 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13372.6975
|  | 9 | 270343 | 1962 | PERITO MORENO CABALLITO 2 | 446 | C | 0,00 | 132 | 6.3 | 24.6337 | 2014-01-12 00:16 | 2014-01-12 14:30 | 14.2333 | 854 | P | -- | 210.323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 210.323
|  | 10 | 270344 | 4712 | A. BROWN - TRANSRADIO 2 | 586 | LC | 80.47 | 132 | 25.6 | 15.1951 | 2014-01-12 02:17 | 2014-01-12 16:00 | 13.7167 | 823 | P | -- | 125.0859 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 125.0859
|  | 11 | 270576 | 1226 | COSTANERA DOCK SUD 4 | 324 | C | 0,00 | 132 | 5.4 | 24.6337 | 2014-01-13 08:47 | 2014-01-13 09:02 | 0.25 | 15 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 369.5062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1847.5312
|  | 12 | 270577 | 1214 | PERITO MORENO LINIERS | 448 | C | 0,00 | 132 | 2.8 | 24.6337 | 2014-01-14 01:57 | 2014-01-14 02:25 | 0.46667 | 28 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 694.6717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2172.6967
|  | 13 | 270578 | 1226 | COSTANERA DOCK SUD | 324 | C | 0,00 | 132 | 5.4 | 24.6337 | 2014-01-14 09:32 | 2014-01-14 15:52 | 6.3333 | 380 | P | -- | 93.559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 93.559
|  | 14 | 270580/270581 | 1946(4613)(1183) | EZEIZA MORENO (PI.TRANSRADIO-P. MORENO) | 62 | LC | 63.35 | 220 | 16.1 | 17.8211 | 2014-01-18 07:25 | 2014-01-18 08:00 | 0.58333 | 35 | P | -- | 6.2017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.2017
|  | 15 | 270583 | 4712 | A. BROWN - TRANSRADIO 2 | 586 | LC | 80.47 | 132 | 25.6 | 15.1951 | 2014-01-19 11:38 | 2014-01-19 12:30 | 0.86667 | 52 | F | -- | -- | -- | 911.7046 | 793.183 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1704.8876
|  | 16 | 270989 | 4712 | A. BROWN - TRANSRADIO 2 | 586 | LC | 80.47 | 132 | 25.6 | 15.1951 | 2014-01-21 07:45 | 2014-01-21 16:17 | 8.5333 | 512 | F | -- | -- | -- | 911.7046 | 2735.1137 | 504.1726 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4150.9909
|  | 17 | 270990 | 1971 | BOSQUES SOBRAL 1 | 587 | L | 100 | 132 | 17 | 12.4618 | 2014-01-21 08:00 | 2014-01-21 09:00 | 1 | 60 | F | -- | -- | -- | 747.705 | 747.705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1495.41
|  | 18 | 270991 | 3670 | DOCK SUD SOBRAL LC 1 | 201 | LC | 79.4 | 132 | 18 | 14.9692 | 2014-01-21 08:00 | 2014-01-21 09:00 | 1 | 60 | F | -- | -- | -- | 898.1509 | 898.1509 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1796.3018
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [14 empty] | 462.0087 | 0 | 15369.2916 | 21786.9088 | 4101.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41719.4218

## LI-01 (2)
ANEXO I a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ANEXO I a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 | [5 empty] | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | NUM | TIPO | % Línea | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[11 empty] | 5 | [17 empty] | 41719.4218
2005
|  | 19 | 270992 | 4711 | A. BROWN - TRANSRADIO 1 | 585 | LC | 79.59 | 132 | 24.5 | 14.9461 | 2014-01-22 14:26 | 2014-01-22 17:44 | 3.3 | 198 | F | -- | -- | -- | 896.7633 | 2690.29 | 26.9029 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3613.9563
|  | 20 | 270993 | 1945 | EZEIZA MORENO | 61 | LC | 90 | 220 | 55.8 | 32.0194 | 2014-01-23 01:03 | 2014-01-23 03:43 | 2.6667 | 160 | P | -- | 51.2951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.2951
|  | 21 | 270994 | 4209 | EZEIZA SPEGAZZINI | 546 | L | 100 | 132 | 12.6 | 12.4618 | 2014-01-23 21:10 | 2014-01-24 06:48 | 9.6333 | 578 | F | -- | -- | -- | 747.705 | 2243.115 | 495.7284 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3486.5484
|  | 22 | 270995 | 3544 | COSTANERA P. MORENO 2 | 334 | C | 0,00 | 132 | 14.9 | 24.6337 | 2014-01-25 07:14 | 2014-01-25 15:25 | 8.1833 | 491 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 765.6169 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6677.7169
|  | 23 | 270996 | 1141 | EZEIZA A.BROWN | 34 | L | 100 | 220 | 36.6 | 19.0928 | 2014-01-25 07:58 | 2014-01-25 15:08 | 7.1667 | 430 | P | -- | 82.137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 82.137
|  | 24 | 270997 | 4711 | A. BROWN - TRANSRADIO 1 | 585 | LC | 79.59 | 132 | 24.5 | 14.9461 | 2014-01-26 01:00 | 2014-01-26 16:44 | 15.7333 | 944 | P | -- | 141.0609 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 141.0609
|  | 25 | 271396 | 3686 | AZOPARDO COSTANERA 3 | 343 | C | 0,00 | 132 | 3.6 | 24.6337 | 2014-01-27 08:18 | 2014-01-27 09:11 | 0.88333 | 53 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 1300.662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2778.687
|  | 26 | 271397 | 4522 | AZOPARDO CHARCAS | 451 | C | 0,00 | 132 | 2.4 | 24.6337 | 2014-01-29 08:36 | 2014-01-29 09:36 | 1 | 60 | P | -- | 14.7802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.7802
|  | 27 | 271398 | 3693 | AZOPARDO COSTANERA 2 | 342 | C | 0,00 | 132 | 3.6 | 24.6337 | 2014-01-30 07:31 | 2014-01-30 14:57 | 7.4333 | 446 | P | -- | 109.8173 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 109.8173
|  | 28 | 271399 | 4234 | COSTANERA AZOPARDO 1 | 351 | C | 0,00 | 132 | 4.2 | 24.6337 | 2014-01-30 07:31 | 2014-01-30 14:57 | 7.4333 | 446 | P | -- | 109.8173 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 109.8173
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [14 empty] | 508.9078 | 0 | 4600.5183 | 10668.142 | 1288.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58785.2382

## SA-01 (1)
ANEXO I a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ANEXO I a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 4.637 | 120 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV | 2.318 | 100 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 33 kV | 1.739 | 50 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 13,2 kV | 1.739 | 40 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5
2005
|  | 29 | 270579 | 1329 | ABASTO | LA PLATA 57 | 220 | 4.637 | 2014-01-16 20:44 | 2014-01-17 17:45 | 21.0167 | 1261 | F | NO | 120 | -- | 556.44 | 11696.3688 | -- | SI | 12252.8088
|  | 30 | 270582 | 1329 | ABASTO | LA PLATA 57 | 220 | 4.637 | 2014-01-19 08:37 | 2014-01-19 12:47 | 4.1667 | 250 | P | -- | 120 | 232.0355 | -- | -- | -- | SI | 232.0355
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 232.0355 | 556.44 | 11696.3688 | 0 |  | 12484.8443

## TASA FALLA
ANEXO I a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EDESUR S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Enero de 2014 (provisoria)
|  | LÍNEAS | N° | TIPO | % | U [kV] | Long. [km] | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01
| 1 | GALDOS - P. DE MENDOZA 1 | 1 | C |  | 13.2 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 2 | GALDOS - P. DE MENDOZA 2 | 2 | C |  | 13.2 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 3 | EZEIZA - ALTE. BROWN 1 | 33 | L | 100 | 220 | 36.6 | 2013-12-01: 2
| 4 | EZEIZA - ALTE. BROWN 2 | 34 | L | 100 | 220 | 36.6 | bar: 2013-12-01
| 5 | BOSQUES - COSTANERA 1 | 50 | L | 100 | 220 | 32.6 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 6 | BOSQUES - COSTANERA 2 | 51 | L | 100 | 220 | 32.6 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 7 | COSTANERA - AZOPARDO II 1 | 52 | C |  | 220 | 4.2 | bar: 2013-04-01; 2013-12-01
| 8 | COSTANERA - AZOPARDO II 2 | 53 | C |  | 220 | 4.2 | bar: 2013-12-01
| 9 | BOSQUES - ABASTO 1 | 58 | L | 100 | 220 | 16.3 | bar: 2013-02-01 to 2013-04-01; 2013-07-01; 2013-09-01 to 2013-12-01
| 10 | BOSQUES - ABASTO 2 | 59 | L | 100 | 220 | 16.3 | bar: 2013-01-01; 2013-07-01
| 11 | EZEIZA - PERITO MORENO 1 | 61 | LC | 90.23 | 220 | 57.3
| 12 | EZEIZA - PERITO MORENO 2 | 62 | LC | 89.76 | 220 | 57.6 | 2013-04-01: 1; 2013-07-01: 1; 2013-08-01: 2; 2013-09-01: 1
| 13 | NUEVO PUERTO - RIVADAVIA 1 | 103 | C |  | 132 | 5.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 79 | NUEVO PUERTO - AZOPARDO 1 | 103 | C |  | 132 | 6.7
| 14 | NUEVO PUERTO - PELLEGRINI 2 | 104 | C |  | 132 | 5.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 80 | NUEVO PUERTO - AZOPARDO 2 | 104 | C |  | 132 | 7.3 | bar: 2013-02-01; 2013-11-01
| 15 | NUEVO PUERTO - PELLEGRINI 3 | 105 | C |  | 132 | 5.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 81 | NUEVO PUERTO - AZOPARDO 3 | 105 | C |  | 132 | 7.3
| 16 | NUEVO PUERTO - AZCUENAGA 1 | 106 | C |  | 132 | 5 | bar: 2013-02-01
| 17 | NUEVO PUERTO - AZCUENAGA 2 | 107 | C |  | 132 | 5
| 18 | PUERTO NUEVO - COSTANERA | 111 | C |  | 132 | 5.78 | bar: 2013-03-01; 2013-09-01
| 19 | PUERTO NUEVO - COSTANERA 2 | 112 | C |  | 132 | 7.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 72 | AZOPARDO - PUERTO NUEVO 2 | 112 | C |  | 132 | 5.8 | bar: 2013-02-01
| 20 | PUERTO NUEVO - COSTANERA 3 | 113 | C |  | 132 | 5.8 | bar: 2013-11-01
| 21 | PUERTO NUEVO - AZOPARDO 1 | 135 | C |  | 132 | 16.7 | bar: 2013-09-01; 2013-12-01
| 22 | PUERTO NUEVO - AZOPARDO 2 | 136 | C |  | 132 | 16.7 | bar: 2013-12-01
| 86 | DOCK SUD - SOBRAL 1 | 201 | L/C | 79.44 | 132 | 18 | bar: 2013-10-01
| 87 | DOCK SUD - SOBRAL 2 | 202 | L/C | 79.44 | 132 | 18 | bar: 2013-02-01; 2013-10-01
| 88 | DOCK SUD - QUILMES 1 | 203 | L/C | 85.89 | 132 | 15.6 | bar: 2013-08-01 to 2013-09-01
| 89 | DOCK SUD - QUILMES 2 | 204 | L/C | 85.89 | 132 | 15.6 | 2013-03-01: 1; 2013-05-01: 3
| 23 | DOCK SUD - ESCALADA | 225 | C |  | 132 | 10
| 24 | DOCK SUD - CORINA | 226 | C |  | 132 | 6.5 | bar: 2013-03-01
| 25 | DOCK SUD - CITY BELL | 230 | C |  | 132 | 42.2
| 26 | DOCK SUD - DON BOSCO 1 | 231 | LC | 63.7255 | 132 | 10.2 | bar: 2013-03-01; 2013-05-01; 2013-11-01
| 27 | DOCK SUD - DON BOSCO 2 | 232 | LC | 63.7255 | 132 | 10.2 | 2013-03-01: 1; 2013-07-01: 2; 2013-12-01: 1
| 28 | DOCK SUD - 9 DE JULIO | 233 | C |  | 132 | 3.5 | bar: 2013-09-01
| 29 | COSTANERA - DOCK SUD 1 | 321 | C |  | 132 | 5.3
| 30 | COSTANERA - DOCK SUD 2 | 322 | C |  | 132 | 5.3 | bar: 2013-05-01
| 31 | COSTANERA - DOCK SUD 3 | 323 | C |  | 132 | 5.4 | bar: 2013-07-01
| 32 | COSTANERA - DOCK SUD 4 | 324 | C |  | 132 | 5.4 | bar: 2013-03-01; 2013-05-01 to 2013-06-01
| 33 | COSTANERA - CENTENARIO 1 | 331 | C |  | 132 | 11.3
| 90 | COSTANERA - PERITO MORENO 1 | 333 | C |  | 132 | 14.9 | bar: 2013-01-01 to 2013-02-01; 2013-04-01
| 34 | COSTANERA - PERITO MORENO 2 | 334 | C |  | 132 | 14.9 | bar: 2013-04-01
| 35 | COSTANERA - P. PATRICIOS | 335 | C |  | 132 | 8.5
| 36 | COSTANERA - GURMENDI 1 | 338 | C |  | 132 | 10 | bar: 2013-02-01; 2013-07-01
| 37 | COSTANERA - HERNANDARIAS 2 | 339 | C |  | 132 | 11 | bar: 2013-02-01
| 73 | AZOPARDO - COSTANERA 1 | 341 | C |  | 132 | 3.6
| 82 | AZOPARDO - COSTANERA 2 | 342 | C |  | 132 | 3.6
| 83 | AZOPARDO - COSTANERA 3 | 343 | C |  | 132 | 3.6 | bar: 2013-02-01 to 2013-03-01; 2013-05-01; 2013-07-01 to 2013-08-01; 2013-10-01
| 84 | AZOPARDO - COSTANERA | 351 | C |  | 132 | 4.2
| 85 | AZOPARDO - COSTANERA | 352 | C |  | 132 | 4.2
| 78 | PERITO MORENO - LURO GBA 2 | 412 | C |  | 132 | 5.3
| 91 | PERITO MORENO - LURO GBA 1 | 411 | C |  | 132 | 5.3
| 38 | CENTENARIO COLEGIALES | 433 | C |  | 132 | 4.8
| 39 | CENTENARIO COLEGIALES | 434 | C |  | 132 | 4.9 | bar: 2013-09-01
| 40 | PERITO MORENO - POMPEYA | 441 | C |  | 132 | 4.7
| 41 | POMPEYA - P. PATRICIOS | 442 | C |  | 132 | 3.9
| 42 | PERITO MORENO - CABALLITO 1 | 445 | C |  | 132 | 6.3
| 43 | PERITO MORENO - CABALLITO 2 | 446 | C |  | 132 | 6.3
| 44 | PERITO MORENO - LINIERS 1 | 447 | C |  | 132 | 2.8
| 45 | PERITO MORENO - LINIERS 2 | 448 | C |  | 132 | 2.8 | bar: 2013-03-01
| 76 | AZOPARDO II CHARCAS | 451 | C |  | 132 | 2.4 |  |  |  | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1
| 77 | AZOPARDO II CHARCAS | 452 | C |  | 132 | 2.4 | bar: 2013-09-01 to 2013-10-01
| 46 | AZOPARDO II - PELLEGRINI 1 | 457 | C |  | 132 | 2
| 47 | AZOPARDO II - PELLEGRINI 2 | 458 | C |  | 132 | 2 | bar: 2013-07-01
| 48 | SANTA RITA - AGRONOMIA 1 | 461 | C |  | 132 | 2.4 | bar: 2013-01-01; 2013-09-01
| 49 | SANTA RITA - AGRONOMIA 2 | 462 | C |  | 132 | 2.4
| 50 | BOSQUES - QUILMES 1 | 511 | L | 100 | 132 | 29.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 51 | BOSQUES - QUILMES 2 | 512 | L | 100 | 132 | 28.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 92 | BOSQUES - QUILMES 1 | 511 | L | 100 | 132 | 17.4 | bar: 2013-03-01; 2013-07-01 to 2013-10-01
| 93 | BOSQUES - QUILMES 2 | 512 | L | 100 | 132 | 16.8 | bar: 2013-01-01; 2013-03-01; 2013-07-01; 2013-11-01
| 74 | EZEIZA - SPEGAZZINI 1 | 545 | L | 100 | 132 | 12.6 | 2013-01-01: 2; 2013-03-01: 1; 2013-11-01: 1
| 75 | EZEIZA - SPEGAZZINI 2 | 546 | L | 100 | 132 | 12.6 | bar: 2013-05-01; 2013-11-01 to 2013-12-01
| 94 | ALTE. BROWN - GLEW 1 | 547 | C |  | 132 | 7.5
| 95 | ALTE. BROWN - GLEW 2 | 548 | C |  | 132 | 7.5
| 52 | BOSQUES - MONTE CHINGOLO 1 | 553 | L | 100 | 132 | 20.6 | bar: 2013-07-01
| 53 | BOSQUES - MONTE CHINGOLO 2 | 554 | L | 100 | 132 | 20.4 | 2013-01-01: 2; 2013-07-01: 1
| 54 | ESCALADA - GERLI 1 | 555 | C |  | 132 | 4.8
| 55 | ESCALADA - GERLI 2 | 556 | C |  | 132 | 4.8 | bar: 2013-01-01; 2013-12-01
| 56 | CORINA - ESCALADA | 574 | C |  | 132 | 3.6
| 57 | V. ALSINA - 9 DE JULIO | 577 | C |  | 132 | 8.1 | bar: 2013-09-01
| 58 | V. ALSINA - ESCALADA | 578 | C |  | 132 | 6.6
| 59 | ALTE. BROWN - ESCALADA 1 | 579 | C |  | 132 | 16.7 | bar: 2013-02-01; 2013-04-01; 2013-06-01
| 60 | ALTE. BROWN - ESCALADA 2 | 580 | C |  | 132 | 16.6 | bar: 2013-01-01; 2013-08-01
| 61 | ALTE. BROWN - ECHEVERRÍA 1 | 581 | LC | 70.23 | 132 | 8.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 62 | ALTE. BROWN - ECHEVERRÍA 2 | 582 | LC | 88.4615 | 132 | 7.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 98 | CALZADA - ALTE BROWN 1 | 581 | LC | 84.52 | 132 | 8.4
| 99 | CALZADA - ALTE BROWN 2 | 582 | LC | 88.46 | 132 | 7.8
| 63 | ALTE. BROWN - SANTA CATALINA 1 | 585 | L | 100 | 132 | 19.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 64 | ALTE. BROWN - SANTA CATALINA 2 | 586 | L | 100 | 132 | 20.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 96 | ALTE. BROWN - TRANSRADIO 1 | 585 | LC | 79.5918 | 132 | 24.5 | bar: 2013-12-01
| 97 | ALTE. BROWN - TRANSRADIO 2 | 586 | LC | 80.47 | 132 | 25.6 | 2013-08-01: 1; 2013-12-01: 2
| 65 | BOSQUES - SOBRAL 1 | 587 | L | 100 | 132 | 17.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 66 | BOSQUES - SOBRAL 2 | 588 | L | 100 | 132 | 17.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 67 | PERITO MORENO - AUTODROMO 1 | 648 | C |  | 132 | 5.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 68 | PERITO MORENO - AUTODROMO 2 | 649 | C |  | 132 | 5.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 100 | PERITO MORENO - MATANZA 1 | 648 | C |  | 132 | 10.2
| 101 | PERITO MORENO - MATANZA 2 | 649 | C |  | 132 | 10.32
| 69 | NUEVO PUERTO - GALDOS 1 | 727 | C |  | 28 | 7.7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 70 | NUEVO PUERTO - GALDOS 2 | 729 | C |  | 28 | 7.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 71 | NUEVO PUERTO - GALDOS 3 | 731 | C |  | 37.4 | 7.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 102 | BOSQUES - SOBRAL 1 | 587 | LC | 88.16 | 132 | 16.9
| 103 | BOSQUES - SOBRAL 2 | 588 | LC | 88.16 | 132 | 16.9 | bar: 2013-02-01
| 104 | BOSQUES - HUDSON 1 | 30 | L | 100 | 220 | 10 | 2013-01-01: XXXX
| 105 | BOSQUES - HUDSON 2 | 31 | L |  | 220 | 10 | 2013-01-01: XXXX; 2013-02-01: 1; 2013-05-01: 1; 2013-09-01: 1
| 106 | HUDSON - COSTANERA 1 | 50 | L |  | 220 | 22.6 | 2013-01-01: XXXX
| 107 | HUDSON - COSTANERA 2 | 51 | L |  | 220 | 22.6 | 2013-01-01: XXXX
XXXX
[6 empty] | Longitud Total | 995.3
[7 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 5 | 15 | 9 | 13 | 8 | 10 | 15
[7 empty] | TASA DE FALLA | 14.3675 | 14.8699 | 14.7694 | 15.0708 | 13.7647 | 14.3675 | 14.5685 | 15.8746 | 15.9751 | 15.1713 | 13.3628 | 13.5637 | 13.5637
Valores Provisorios
[9 empty] | TASA DE FALLA |  | 13.5637 | SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año |  |  | PAFTT
enero | 01 | 31 | 2006 |  |  | EDENOR
febrero | 02 | 28 | 2007 | 2 | EDESUR | EDESUR
marzo | 03 | 31 | 2008 |  | SUR | EDELAP
abril | 04 | 30 | 2009 |  | EDESUR S.A. | CCP
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 1 | enero | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de enero de 2014 | 01 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\EDESUR\2014 |  |  |  |  | J1401SUR
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1401
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 23 | 20 | 14 | LI-01 | EDESUR_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDESUR_PAFFT.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 13 | 14 | 17 | 0 | 29 | 18 | 18 | 10 | 44 | 30 | 21 | 30 | 17
MODELO T | 23 | 20 | 13 | T-01 | EDESUR_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDESUR_PAFFT.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 10 | 44 | 29 | 21 | 29 | 15
MODELO S | 23 | 20 | 10 | SA-01 | EDESUR_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDESUR_PAFFT.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-01 | EDESUR_PAFFT_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0