## TOT-0807
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 31 de agosto de 2007
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | Aplicación límite art. 25
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  | 159496.4 | 19065.1394
|  |  | 13 | Incendio de campos |  | 12664.04 | 1513.7748
|  |  | 14 | DAG |  | 10948.2 | 130.8675
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio | 561252.37 | 67088.3789
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio | 14021.53 | 1676.0404
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  | 777966.97 | 92993.0025
[5 empty] | TOTAL | 1536349.51 | 182467.2035
[5 empty] | Total según Res. ENRE N° 149/10 |  | 183775.6532
[5 empty] | DIFERENCIA |  | -1308.4497
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LI-08 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de agosto de 2007
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
|  | 1 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | A | 200 | 311.2927 | 2007-08-01 09:25 | 2007-08-01 10:15 | 0.83333 | 50 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 62258.548 | 51674.5948 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113933.1428 | 13618.8108 | 0.88047
|  | 2 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 85.4704 | 2007-08-01 10:30 | 2007-08-01 16:35 | 6.0833 | 365 | P | -- | NO | -- | 103.932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 103.932 | 12.4233
|  | 4 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | B | 60 | 233.0197 | 2007-08-01 15:11 | 2007-08-01 15:34 | 0.38333 | 23 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 13981.1826 | 5312.8494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19294.032 | 2306.2804
|  | 5 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | B | 60 | 233.0197 | 2007-08-02 03:52 | 2007-08-02 04:04 | 0.2 | 12 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 2796.2365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2796.2365 | 334.2435
|  | 6 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 85.4704 | 2007-08-02 08:53 | 2007-08-02 15:28 | 6.5833 | 395 | P | -- | NO | -- | 112.479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 112.479 | 13.445
|  | 7 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 260.0104 | 2007-08-05 11:26 | 2007-08-05 15:06 | 3.6667 | 220 | P | -- | NO | -- | 190.8476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 190.8476 | 22.8127
|  | 8 | RAMALLO - ACINDAR T - ROSARIO OESTE 1 | 220 | 77 | C | 20 | 74.974 | 2007-08-09 09:18 | 2007-08-09 11:33 | 2.25 | 135 | P | -- | NO | -- | 33.7383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.7383 | 4.0329
|  | 9 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C | 20 | 89.969 | 2007-08-09 10:07 | 2007-08-09 17:53 | 7.7667 | 466 | P | -- | NO | -- | 139.8118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 139.8118 | 16.7122
|  | 10 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C | 20 | 89.969 | 2007-08-11 09:30 | 2007-08-11 18:13 | 8.7167 | 523 | P | -- | NO | -- | 156.9059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 156.9059 | 18.7555
|  | 11 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C | 20 | 89.969 | 2007-08-12 08:28 | 2007-08-12 16:20 | 7.8667 | 472 | P | -- | NO | -- | 141.6112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 141.6112 | 16.9273
|  | 12 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C | 20 | 89.969 | 2007-08-14 09:07 | 2007-08-14 16:50 | 7.7167 | 463 | P | -- | NO | -- | 138.9121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 138.9121 | 16.6046
|  | 13 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C | 20 | 89.969 | 2007-08-15 08:49 | 2007-08-15 17:05 | 8.2667 | 496 | P | -- | NO | -- | 148.8087 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 148.8087 | 17.7876
|  | 14 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C | 20 | 89.969 | 2007-08-16 08:29 | 2007-08-16 17:12 | 8.7167 | 523 | P | -- | NO | -- | 156.9059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 156.9059 | 18.7555
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2007-08-17 00:59 | 2007-08-17 03:46 | 2.7833 | 167 | P | -- | NO | -- | 50.0228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 16 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C | 20 | 89.969 | 2007-08-17 09:14 | 2007-08-17 16:52 | 7.6333 | 458 | P | -- | NO | -- | 137.2927 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 137.2927 | 16.4111
|  | 17 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 174.5399 | 2007-08-20 08:00 | 2007-08-20 17:24 | 9.4 | 564 | P | -- | NO | -- | 328.1349 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 328.1349 | 39.2231
|  | 18 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | 60 | 89.969 | 2007-08-24 11:44 | 2007-08-24 15:40 | 3.9333 | 236 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 21214.6902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21214.6902 | 2535.8631
|  | 19 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B | 60 | 231.2203 | 2007-08-29 02:36 | 2007-08-29 05:59 | 3.3833 | 203 | P | -- | NO | -- | 468.9148 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 468.9148 | 56.051
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 2308.3179 | 0 | 76239.7306 | 80998.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159496.4 | 19065.1394
F - FORZADA

## Incendio-DAG
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.6 del Acta Acuerdo
Desde el 01 al 31 de agosto de 2007
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
0.88047
|  | 3 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 229.4209 | 2007-08-01 15:01 | 2007-08-01 15:56 | 0.91667 | 55 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 12664.0364 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12664.0364 | 1513.7748
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12664.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12664.04 | 1513.7748
FM - Fuerza Mayor
1.4 - DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE GENERACIÓN (DAG)
|  |  | Remuneración mensual (ENRE 121/01) | 54741
|  | N° | EQUIPO | OBS. | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | TOTAL PENALIZAC. | Art.25
|  | 1 | DAG COMAHUE |  | 2007-08-03 01:53 | 2007-08-03 12:16 | 10.38 | 623 | P | 547.41 | 65.4338
|  | 2 | DAG COMAHUE |  | 2007-08-11 06:50 | 2007-08-11 09:10 | 2.33 | 140 | P | 547.41 | 65.4338
[10 empty] | 10948.2 | 130.8675

## TR-08 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de agosto de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
|  | 21 | RECREO | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-08-02 03:55 | 2007-08-02 04:33 | 0.63333 | 38 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 463.05 | -- | -- | -- | -- | SI | 463.05 | 55.3499 | 0.88047
|  | 22 | ROMANG | TRAFO | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-08-05 08:08 | 2007-08-05 14:51 | 6.7167 | 403 | P | -- | -- | NO | 2 | 493.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 493.92 | 59.0399
|  | 23 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132 | 36.75 | 2007-08-07 14:58 | 2007-08-07 18:09 | 3.1833 | 191 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 735 | 2337.3 | -- | -- | -- | -- | SI | 3072.3 | 367.2423
|  | 24 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2007-08-19 08:18 | 2007-08-19 15:12 | 6.9 | 414 | P | -- | -- | NO | 2 | 1014.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1014.3 | 121.2427
|  | 26 | GRAN MENDOZA | TRAFO 3 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2007-08-20 08:34 | 2007-08-20 13:23 | 4.8167 | 289 | P | -- | -- | NO | 2 | 708.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 708.54 | 84.6942
|  | 27 | RECREO | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-08-27 10:35 | 2007-08-27 12:37 | 2.0333 | 122 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 1492.05 | -- | -- | -- | -- | SI | 1492.05 | 178.3497
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| (*) | 20 | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-08-01 | 2007-08-08 | 168 | 10080 | R | 62.5 | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 411600 | -- | -- | SI | 411600 | 49199.929
| (*) | 20a | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-08-08 00:01 | 2007-08-19 07:48 | 271.7833 | 16307 | RP | 62.5 | SI | NO | 2 | -- | 66586.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66586.1 | 7959.2599
| (*) | 25 | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-08-19 07:49 | 2007-08-19 16:42 | 8.8833 | 533 | P | -- | -- | NO | 2 | 3480.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3480.96 | 416.0908
| (*) | 25a | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-08-19 16:43 | 2007-08-31 23:59 | 295.2667 | 17716 | RP | 62.5 | SI | NO | 2 | -- | 72341.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72341.15 | 8647.1804
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 5697.72 | 138927.25 | 735 | 4292.4 | 0 | 411600 | 0 | 0 |  | 561252.37 | 67088.3789
|  |  | F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA |  | (*) Aplicación NOTA S.E: N° 316 - 7/4/08

## SA-08 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
|  | 28 | PUELCHES | SALIDA PICHI MAHUIDA | 132 | 39.254 | 2007-08-08 08:29 | 2007-08-08 11:20 | 2.85 | 171 | P | -- | 40 | 447.4956 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0 | 0.88047
|  | 29 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2007-08-09 17:03 | 2007-08-09 19:34 | 2.5167 | 151 | P | -- | 200 | 2472.876 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 30 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 39.254 | 2007-08-14 07:54 | 2007-08-14 13:40 | 5.7667 | 346 | P | -- | 40 | 905.9823 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 31 | RAMALLO | SALIDA LINEA PERGAMINO | 132 | 39.254 | 2007-08-18 07:49 | 2007-08-21 17:30 | 81.6833 | 4901 | P | -- | 40 | 12825.0669 | -- | -- | -- | SI | 12825.0669 | 1533.0233
|  | 32 | ROMANG | SALIDA LINEA CALCHAQUI | 132 | 39.254 | 2007-08-20 07:36 | 2007-08-20 07:58 | 0.36667 | 22 | P | -- | 40 | 58.0959 | -- | -- | -- | SI | 58.0959 | 6.9444
|  | 33 | ROMANG | SALIDA LINEA A RECONQUISTA | 132 | 39.254 | 2007-08-20 07:46 | 2007-08-20 14:46 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 1099.112 | -- | -- | -- | SI | 1099.112 | 131.3805
|  | 34 | ROMANG | SALIDA LINEA CALCHAQUI | 132 | 39.254 | 2007-08-20 14:37 | 2007-08-20 14:52 | 0.25 | 15 | P | -- | 40 | 39.254 | -- | -- | -- | SI | 39.254 | 4.6922
|  | 35 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE OESTE 1 | 132 | 39.254 | 2007-08-24 08:55 | 2007-08-24 15:24 | 6.4833 | 389 | P | -- | 40 | 1017.4637 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 36 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A ESTATICA | 132 | 39.254 | 2007-08-27 08:13 | 2007-08-27 17:09 | 8.9333 | 536 | P | -- | 40 | 1402.1529 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 37 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 39.254 | 2007-08-29 08:04 | 2007-08-29 12:43 | 4.65 | 279 | P | -- | 40 | 730.1244 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 20997.6237 | 0 | 0 | 0 |  | 14021.53 | 1676.0404

## RE-08 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
|  | 38 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-08-01 | 2007-08-26 11:14 | 611.2333 | 36674 | P | -- | -- | 2 | 73378.1615 | -- | -- | -- | SI | SI | 73378.1615 | 8771.1378 | 0.88047
|  | 39 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-08-01 | 2007-08-24 12:10 | 564.1667 | 33850 | RF | -- | NO | 20 | -- | -- | -- | 677286.085 | SI | SI | 677286.085 | 80958.2782
|  | 41 | MALVINAS RECREO | R1L5MA | 85 | 20.825 | 2007-08-02 03:54 | 2007-08-02 18:00 | 14.1 | 846 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 5872.65 | -- | SI | SI | 5872.65 | 701.9776
|  | 42 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2007-08-10 00:12 | 2007-08-10 05:41 | 5.4833 | 329 | P | -- | -- | 2 | 657.874 | -- | -- | -- | SI | SI | 657.874 | 78.6379
|  | 43 | PUELCHES | R1B5PU | 150 | 36.75 | 2007-08-16 09:29 | 2007-08-16 13:38 | 4.15 | 249 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 3050.25 | -- | SI | SI | 3050.25 | 364.6066
|  | 44 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-08-25 18:06 | 2007-08-25 18:24 | 0.3 | 18 | F | -- | NO | 20 | -- | 1200.5 | 360.15 | -- | SI | SI | 1560.65 | 186.5497
|  | 45 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-08-26 11:15 | 2007-08-31 09:26 | 118.1833 | 7091 | P | -- | -- | 2 | 14187.509 | -- | -- | -- | SI | SI | 14187.509 | 1695.8806
|  | 46 | GRAN MZA LUJAN | R1L5GM | 140 | 34.3 | 2007-08-29 02:36 | 2007-08-29 05:59 | 3.3833 | 203 | P | -- | -- | 2 | 231.868 | -- | -- | -- | SI | SI | 231.868 | 27.716
|  | 47 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-08-31 09:27 | 2007-08-31 12:47 | 3.3333 | 200 | P | -- | -- | 2 | 399.7665 | -- | -- | -- | SI | SI | 399.7665 | 47.7854
|  | 48 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-08-31 12:48 | 2007-08-31 23:59 | 11.1833 | 671 | P | -- | -- | 2 | 1342.159 | -- | -- | -- | SI | SI | 1342.159 | 160.4328
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 90197.338 | 1200.5 | 9283.05 | 677286.085 | 0 |  | 777966.97 | 92993.0025
F - FORZADA