## TOT-0907
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  |  | Aplicación límite Art. 25
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 15391.32 | 10015.7503
|  |  | 12 | Incendio |  |  | 2753.05 | 1791.5216
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 161631.4 | 105180.0703
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 121016.6 | 78750.3808
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 70595.89 | 45939.5923
|  |  | 32 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 3785.438 | 3785.438
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 17.2687 | 17.2687
[6 empty] | TOTAL | 375190.9667 | 245480.0221
[6 empty] | Total según Res. ENRE N° 149/10 |  | 260390.3266
[6 empty] | DIFERENCIA |  | -14910.3045
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LI-09 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
0.34926
|  | 1 | PUELCHES - MACACHIN 2 | 500 | 227 | A | 200 | 204.2296 | 2007-09-01 06:57 | 2007-09-01 17:11 | 10.2333 | 614 | P | -- | NO | -- | 4178.5382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4178.5382 | 2719.1433
|  | 2 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 74.974 | 2007-09-02 08:03 | 2007-09-02 10:55 | 2.8667 | 172 | P | -- | NO | -- | 43.0351 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 3 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | 20 | 89.969 | 2007-09-04 09:48 | 2007-09-04 17:37 | 7.8167 | 469 | P | -- | NO | -- | 140.7115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 140.7115 | 91.5667
|  | 4 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | C | 20 | 89.969 | 2007-09-09 07:00 | 2007-09-09 17:49 | 10.8167 | 649 | P | -- | NO | -- | 194.6929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 194.6929 | 126.6945
|  | 6 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2007-09-22 08:37 | 2007-09-22 16:23 | 7.7667 | 466 | P | -- | NO | -- | 4376.1102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4376.1102 | 2847.7114
|  | 7 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2007-09-23 08:11 | 2007-09-23 17:57 | 9.7667 | 586 | P | -- | NO | -- | 5502.522 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5502.522 | 3580.713
|  | 8 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 85.4704 | 2007-09-25 08:46 | 2007-09-25 17:22 | 8.6 | 516 | P | -- | NO | -- | 147.009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 147.009 | 95.6647
|  | 9 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 85.4704 | 2007-09-26 09:15 | 2007-09-26 14:54 | 5.65 | 339 | P | -- | NO | -- | 96.5815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 96.5815 | 62.8495
|  | 10 | RAMALLO - ACINDAR T 2 - ROSARIO OESTE 2 | 220 | 77 | C | 20 | 74.974 | 2007-09-27 07:46 | 2007-09-27 17:12 | 9.4333 | 566 | P | -- | NO | -- | 141.401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 141.401 | 92.0153
|  | 11 | RAMALLO - ACINDAR T 1 - ROSARIO OESTE 1 | 220 | 77 | C | 20 | 74.974 | 2007-09-28 07:01 | 2007-09-28 19:03 | 12.0333 | 722 | P | -- | NO | -- | 180.3874 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 180.3874 | 117.3854
|  | 12 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C | 20 | 242.9163 | 2007-09-29 07:57 | 2007-09-29 16:52 | 8.9167 | 535 | P | -- | NO | -- | 433.3627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 433.3627 | 282.0066
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 15434.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15391.32 | 10015.7503

## Incendio
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.6 del Acta Acuerdo
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
0.34926
|  | 5 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 229.4209 | 2007-09-13 17:22 | 2007-09-13 17:34 | 0.2 | 12 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 2753.0514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2753.0514 | 1791.5216
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2753.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2753.05 | 1791.5216
FM - Fuerza Mayor

## TR-09 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
|  | 17 | CHOELE CHOEL | AUTOTRAFO 5 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-09-08 10:09 | 2007-09-08 16:49 | 6.6667 | 400 | P | -- | -- | NO | 2 | 326.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 326.83 | 212.6815 | 0.34926
|  | 18 | EL CHOCON | TRAFO T4 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-09-08 12:00 | 2007-09-08 15:10 | 3.1667 | 190 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 735 | 2329.95 | -- | -- | -- | -- | SI | 3064.95 | 1994.4866
|  | 20 | EL CHOCON | TRAFO T4 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-09-12 11:32 | 2007-09-12 14:22 | 2.8333 | 170 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 735 | 2080.05 | -- | -- | -- | -- | SI | 2815.05 | 1831.8666
|  | 22 | EL CHOCON | TRAFO T4 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-09-13 09:47 | 2007-09-13 16:48 | 7.0167 | 421 | P | -- | -- | NO | 2 | 515.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 515.97 | 335.7625
|  | 23 | CHOELE CHOEL | AUTOTRAFO 5 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-09-17 02:57 | 2007-09-17 04:16 | 1.3167 | 79 | P | -- | -- | NO | 2 | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.68 | 42.0899
|  | 24 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-09-19 11:25 | 2007-09-19 14:54 | 3.4833 | 209 | P | -- | -- | NO | 2 | 170.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 170.52 | 110.9642
|  | 25 | ATUCHA I | TRAFO | 150 | 220/132 | 36.75 | 2007-09-22 07:59 | 2007-09-22 17:34 | 9.5833 | 575 | P | -- | -- | NO | 2 | 704.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 704.13 | 458.2058
|  | 26 | RECREO | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-09-23 08:25 | 2007-09-23 17:00 | 8.5833 | 515 | P | -- | -- | NO | 2 | 630.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 630.63 | 410.3764
|  | 27 | ATUCHA I | TRAFO | 150 | 220/132 | 36.75 | 2007-09-23 09:06 | 2007-09-23 17:06 | 8 | 480 | P | -- | -- | NO | 2 | 588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 588 | 382.6353
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-01 | 2007-09-01 08:34 | 8.5667 | 514 | RP | 62.5 | -- | NO | 2 | -- | 2099.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2099.65 | 1366.3269
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-01 08:35 | 2007-09-01 18:38 | 10.05 | 603 | P | -- | -- | NO | 2 | 3939.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3939.6 | 2563.6566
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-01 18:39 | 2007-09-02 03:49 | 9.1667 | 550 | RP | 62.5 | -- | NO | 2 | -- | 2246.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2246.65 | 1461.9858
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-02 03:50 | 2007-09-02 19:23 | 15.55 | 933 | P | -- | -- | NO | 2 | 6095.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6095.6 | 3966.6527
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-02 19:24 | 2007-09-07 23:59 | 124.5833 | 7475 | RP | 62.5 | -- | NO | 2 | -- | 30522.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30522.1 | 19861.9614
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-08 | 2007-09-08 05:10 | 5.1667 | 310 | RF | 62.5 | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20266.4 | -- | SI | 20266.4 | 13188.1638
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-08 05:11 | 2007-09-08 13:18 | 8.1167 | 487 | P | -- | -- | NO | 2 | 3183.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3183.04 | 2071.3325
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-08 13:19 | 2007-09-12 21:32 | 104.2167 | 6253 | RF | 37.5 | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 408542.4 | -- | SI | 0 | 0
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-12 21:33 | 2007-09-13 19:05 | 21.5333 | 1292 | RF | 62.5 | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84397.6 | -- | SI | 84397.6 | 54920.9219
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-13 19:06 | 2007-09-30 23:59 | 412.8833 | 24773 | RF | 37.5 | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1618489.6 | -- | SI | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [13 empty] | 16219 | 34868.4 | 1470 | 4410 | 0 | 0 | 2131696 | 0 |  | 161631.4 | 105180.0703
|  |  | F - FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores ) |  |  | (*) Aplicación de la NOTA S.E. N° 316/08 - 7/4/08

## SA-09 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
|  | 28 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-02 07:46 | 2007-09-02 10:04 | 2.3 | 138 | P | -- | 40 | 361.1368 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0 | 0.34926
|  | 29 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-02 07:46 | 2007-09-02 10:04 | 2.3 | 138 | P | -- | 40 | 361.1368 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 30 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-02 10:05 | 2007-09-02 10:17 | 0.2 | 12 | F | NO | 40 | -- | 1570.16 | 314.032 | -- | SI | 1884.192 | 1226.1197
|  | 31 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-05 08:45 | 2007-09-05 16:14 | 7.4833 | 449 | P | -- | 40 | 1174.4797 | -- | -- | -- | SI | 1174.4797 | 764.2813
|  | 32 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-05 09:18 | 2007-09-05 13:36 | 4.3 | 258 | P | -- | 40 | 675.1688 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 33 | EL BRACHO | SALIDA LINEA INDEPENDENCIA | 132 | 39.254 | 2007-09-06 08:41 | 2007-09-06 17:05 | 8.4 | 504 | P | -- | 40 | 1318.9344 | -- | -- | -- | SI | 1318.9344 | 858.2838
|  | 34 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 39.254 | 2007-09-07 08:29 | 2007-09-07 13:26 | 4.95 | 297 | P | -- | 40 | 777.2292 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 35 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2007-09-08 08:12 | 2007-09-08 12:17 | 4.0833 | 245 | P | -- | 200 | 4003.704 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 36 | CHOELE CHOEL | SALIDA LINEA F. L. BELTRÁN | 132 | 39.254 | 2007-09-08 10:06 | 2007-09-08 16:49 | 6.7167 | 403 | P | -- | 40 | 1055.1475 | -- | -- | -- | SI | 1055.1475 | 686.627
|  | 37 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 49.065 | 2007-09-09 07:39 | 2007-09-09 16:10 | 8.5167 | 511 | P | -- | 200 | 8360.676 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 38 | SANTO TOME | SALIDA LINEA PAYZUMÉ | 132 | 39.254 | 2007-09-09 07:54 | 2007-09-09 16:24 | 8.5 | 510 | P | -- | 40 | 1334.636 | -- | -- | -- | SI | 1334.636 | 868.5015
|  | 39 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 39.254 | 2007-09-09 12:56 | 2007-09-09 15:28 | 2.5333 | 152 | P | -- | 40 | 397.2505 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 40 | EL BRACHO | SALIDA LINEA INDEPENDENCIA | 132 | 39.254 | 2007-09-10 09:39 | 2007-09-10 16:51 | 7.2 | 432 | P | -- | 40 | 1130.5152 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 41 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-12 08:56 | 2007-09-12 17:04 | 8.1333 | 488 | P | -- | 40 | 1276.5401 | -- | -- | -- | SI | 1276.5401 | 830.6961
|  | 42 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 49.065 | 2007-09-16 00:43 | 2007-09-16 02:19 | 1.6 | 96 | F | NO | 200 | -- | 9813 | 15700.8 | -- | SI | 25513.8 | 16602.8586
|  | 43 | EL BRACHO | SALIDA LINEA TUCUMAN NORTE 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-16 08:05 | 2007-09-16 18:04 | 9.9833 | 599 | P | -- | 40 | 1567.0197 | -- | -- | -- | SI | 1567.0197 | 1019.7229
|  | 44 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE OESTE 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-16 08:27 | 2007-09-16 16:56 | 8.4833 | 509 | P | -- | 40 | 1331.4957 | -- | -- | -- | SI | 1331.4957 | 866.4579
|  | 45 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 39.254 | 2007-09-17 08:40 | 2007-09-17 15:17 | 6.6167 | 397 | P | -- | 40 | 1039.4459 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 46 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-18 08:56 | 2007-09-18 14:21 | 5.4167 | 325 | P | -- | 40 | 851.0267 | -- | -- | -- | SI | 851.0267 | 553.7974
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 27015.543 | 11383.16 | 16014.832 | 0 |  | 37307.27 | 24277.3463
F - FORZADA

## SA-09 (2)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
[19 empty] | 37307.27 | 24277.3463
|  | 47 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 39.254 | 2007-09-19 08:18 | 2007-09-19 15:36 | 7.3 | 438 | P | -- | 40 | 1146.2168 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0 | 0.34926
|  | 48 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-19 09:10 | 2007-09-19 17:05 | 7.9167 | 475 | P | -- | 40 | 1243.5667 | -- | -- | -- | SI | 1243.5667 | 809.239
|  | 49 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-20 08:34 | 2007-09-20 17:35 | 9.0167 | 541 | P | -- | 40 | 1416.2843 | -- | -- | -- | SI | 1416.2843 | 921.6333
|  | 50 | ROMANG | SALIDA LINEA CALCHAQUI | 132 | 39.254 | 2007-09-20 08:39 | 2007-09-20 16:03 | 7.4 | 444 | P | -- | 40 | 1161.9184 | -- | -- | -- | SI | 1161.9184 | 756.1072
|  | 51 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2007-09-22 09:23 | 2007-09-22 15:11 | 5.8 | 348 | P | -- | 200 | 5691.54 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 52 | ATUCHA | TRAFO MAQ. 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-23 06:43 | 2007-09-23 09:03 | 2.3333 | 140 | P | -- | 40 | 365.8473 | -- | -- | -- | SI | 365.8473 | 238.0716
|  | 53 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 39.254 | 2007-09-23 07:26 | 2007-09-23 12:23 | 4.95 | 297 | P | -- | 40 | 777.2292 | -- | -- | -- | SI | 777.2292 | 505.7744
|  | 54 | EL BRACHO | SALIDA LINEA CEVIL POZO | 132 | 39.254 | 2007-09-23 08:12 | 2007-09-23 17:24 | 9.2 | 552 | P | -- | 40 | 1444.5472 | -- | -- | -- | SI | 1444.5472 | 940.0251
|  | 55 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. AVE FÉNIX | 132 | 39.254 | 2007-09-23 08:49 | 2007-09-23 15:58 | 7.15 | 429 | P | -- | 40 | 1122.6644 | -- | -- | -- | SI | 1122.6644 | 730.563
|  | 56 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 3 500/220 | 500 | 49.065 | 2007-09-23 08:58 | 2007-09-23 16:08 | 7.1667 | 430 | P | -- | 200 | 7035.921 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 57 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. AVE FÉNIX | 132 | 39.254 | 2007-09-23 17:20 | 2007-09-23 17:48 | 0.46667 | 28 | P | -- | 40 | 73.7975 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 58 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 39.254 | 2007-09-25 09:29 | 2007-09-25 15:20 | 5.85 | 351 | P | -- | 40 | 918.5436 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 59 | OLAVARRIA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 49.065 | 2007-09-25 13:57 | 2007-09-28 17:02 | 75.0833 | 4505 | P | -- | 200 | 73676.004 | -- | -- | -- | SI | 73676.004 | 47943.947
|  | 60 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2007-09-27 08:34 | 2007-09-27 18:34 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 61 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CARCARAÑA | 132 | 39.254 | 2007-09-30 07:14 | 2007-09-30 15:32 | 8.3 | 498 | P | -- | 40 | 1303.2328 | -- | -- | -- | SI | 1303.2328 | 848.0661
|  | 62 | RECREO | ALIMENTADOR A FRIAS | 132 | 39.254 | 2007-09-30 07:21 | 2007-09-30 14:59 | 7.6333 | 458 | P | -- | 40 | 1198.0321 | -- | -- | -- | SI | 1198.0321 | 779.6078
|  | 63 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 39.254 | 2007-09-30 07:59 | 2007-09-30 14:14 | 6.25 | 375 | P | -- | 40 | 981.35 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 109369.6953 | 0 | 0 | 0 |  | 121016.6 | 78750.3808

## RE-09 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
0.34926
|  | 64 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-01 | 2007-09-05 06:30 | 102.5 | 6150 | P | 95.92 | -- | 2 | 12305.125 | -- | -- | -- |  | SI | 11803.0759 | 7680.7375
|  | 65 | ROSARIO OESTE | R2T4RO | 25 | 6.125 | 2007-09-03 09:48 | 2007-09-03 14:47 | 4.9833 | 299 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 610.05 | -- |  | SI | 610.05 | 396.9841
|  | 66 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-05 06:31 | 2007-09-05 18:04 | 11.55 | 693 | P | -- | -- | 2 | 1386.5775 | -- | -- | -- |  | SI | 1386.5775 | 902.3019
|  | 67 | GRAN MZA LUJAN | R1L5GM | 140 | 34.3 | 2007-09-05 10:53 | 2007-09-05 11:39 | 0.76667 | 46 | F | -- | NO | 20 | -- | 686 | 528.22 | -- |  | SI | 1214.22 | 790.1419
|  | 68 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-05 18:05 | 2007-09-06 08:30 | 14.4167 | 865 | P | 100 | -- | 2 | 1731.121 | -- | -- | -- |  | SI | 1731.121 | 1126.5102
|  | 69 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-06 08:31 | 2007-09-06 10:46 | 2.25 | 135 | P | -- | -- | 2 | 270.1125 | -- | -- | -- |  | SI | 270.1125 | 175.7731
|  | 70 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-06 10:47 | 2007-09-06 16:14 | 5.45 | 327 | P | 75.51 | -- | 2 | 654.2725 | -- | -- | -- |  | SI | 494.0412 | 321.4925
|  | 71 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-06 16:15 | 2007-09-06 18:15 | 2 | 120 | P | -- | -- | 2 | 240.1 | -- | -- | -- |  | SI | 240.1 | 156.2428
|  | 72 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-06 18:16 | 2007-09-07 09:06 | 14.8333 | 890 | P | 95.92 | -- | 2 | 1780.3415 | -- | -- | -- |  | SI | 1707.7036 | 1111.2716
|  | 74 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-07 09:07 | 2007-09-07 16:13 | 7.1 | 426 | P | -- | -- | 2 | 852.355 | -- | -- | -- |  | SI | 852.355 | 554.6618
|  | 75 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-07 16:14 | 2007-09-08 08:42 | 16.4667 | 988 | P | 100 | -- | 2 | 1977.2235 | -- | -- | -- |  | SI | 1977.2235 | 1286.6591
|  | 76 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-08 08:43 | 2007-09-08 11:10 | 2.45 | 147 | P | -- | -- | 2 | 294.1225 | -- | -- | -- |  | SI | 294.1225 | 191.3974
|  | 77 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-08 11:11 | 2007-09-08 12:05 | 0.9 | 54 | P | 95.92 | -- | 2 | 108.045 | -- | -- | -- |  | SI | 103.6368 | 67.4406
|  | 78 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-08 12:06 | 2007-09-08 16:27 | 4.35 | 261 | P | -- | -- | 2 | 522.2175 | -- | -- | -- |  | SI | 522.2175 | 339.828
|  | 79 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-08 16:28 | 2007-09-10 11:55 | 43.45 | 2607 | P | 95.92 | -- | 2 | 5216.1725 | -- | -- | -- |  | SI | 5003.3527 | 3255.8834
|  | 80 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-10 11:56 | 2007-09-12 13:27 | 49.5167 | 2971 | P | -- | -- | 2 | 5944.876 | -- | -- | -- |  | SI | 5944.876 | 3868.5706
|  | 81 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-12 18:11 | 2007-09-20 06:18 | 180.1167 | 10807 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 216234.06 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 82 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-12 18:11 | 2007-09-20 06:18 | 180.1167 | 10807 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 216234.06 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 83 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2007-09-14 08:31 | 2007-09-14 16:15 | 7.7333 | 464 | P | -- | -- | 2 | 927.9865 | -- | -- | -- |  | SI | 927.9865 | 603.8782
|  | 84 | BAHIA BLANCA | R1B5BB | 150 | 36.75 | 2007-09-16 00:43 | 2007-09-17 14:40 | 37.95 | 2277 | F | -- | NO | 20 | -- | 735 | 27893.25 | -- |  | SI | 28628.25 | 18629.5568
|  |  | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 34210.6485 | 3822 | 461499.64 | 0 | 0 |  | 63711.02 | 41459.3314
F - FORZADA

## RE-09 (2)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
[21 empty] | 63711.02 | 41459.3314
|  | 85 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2007-09-19 06:01 | 2007-09-19 13:17 | 7.2667 | 436 | P | -- | -- | 2 | 872.7635 | -- | -- | -- |  | SI | 872.7635 | 567.9424 | 0.34926
|  | 86 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-20 06:19 | 2007-09-20 17:49 | 11.5 | 690 | P | -- | -- | 2 | 1380.575 | -- | -- | -- |  | SI | 1380.575 | 898.3958
|  | 87 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-20 06:19 | 2007-09-20 18:03 | 11.7333 | 704 | P | -- | -- | 2 | 1408.1865 | -- | -- | -- |  | SI | 1408.1865 | 916.3637
|  | 88 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-20 17:50 | 2007-09-26 04:02 | 130.2 | 7812 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 156305.1 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 89 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-20 18:04 | 2007-09-26 04:03 | 129.9833 | 7799 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 156040.99 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 90 | EZEIZA | CS4 | 245 | 60.025 | 2007-09-21 06:02 | 2007-09-21 16:30 | 10.4667 | 628 | P | -- | -- | 2 | 1256.9235 | -- | -- | -- |  | SI | 1256.9235 | 817.9308
|  | 91 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2007-09-21 08:16 | 2007-09-21 16:27 | 8.1833 | 491 | P | -- | -- | 2 | 982.009 | -- | -- | -- |  | SI | 982.009 | 639.0329
|  | 92 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2007-09-24 05:59 | 2007-09-24 14:11 | 8.2 | 492 | P | -- | -- | 2 | 984.41 | -- | -- | -- |  | SI | 984.41 | 640.5953
|  | 93 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-26 04:03 | 2007-09-26 20:34 | 16.5167 | 991 | P | -- | -- | 2 | 1983.226 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 94 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-26 04:04 | 2007-09-26 20:36 | 16.5333 | 992 | P | -- | -- | 2 | 1984.4265 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 95 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-26 20:35 | 2007-09-27 07:31 | 10.9333 | 656 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 13121.465 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 96 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-26 20:37 | 2007-09-27 07:31 | 10.9 | 654 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 13085.45 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 97 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-27 07:32 | 2007-09-27 18:49 | 11.2833 | 677 | P | -- | -- | 2 | 1354.164 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 98 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-27 07:32 | 2007-09-27 18:51 | 11.3167 | 679 | P | -- | -- | 2 | 1358.966 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 99 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-27 18:50 | 2007-09-28 01:50 | 7 | 420 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 8403.5 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 100 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-27 18:52 | 2007-09-28 01:51 | 6.9833 | 419 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 8379.49 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 101 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-28 01:51 | 2007-09-28 19:24 | 17.55 | 1053 | P | -- | -- | 2 | 2106.8775 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 102 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-28 01:52 | 2007-09-28 19:22 | 17.5 | 1050 | P | -- | -- | 2 | 2100.875 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 103 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-28 19:23 | 2007-09-29 09:34 | 14.1833 | 851 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 17023.09 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 104 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-28 19:25 | 2007-09-29 09:37 | 14.2 | 852 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 17047.1 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 105 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-29 09:35 | 2007-09-29 14:36 | 5.0167 | 301 | P | -- | -- | 2 | 602.651 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 106 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-29 09:38 | 2007-09-29 14:39 | 5.0167 | 301 | P | -- | -- | 2 | 602.651 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 107 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-29 14:37 | 2007-09-30 07:56 | 17.3167 | 1039 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 20792.66 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 108 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-29 14:40 | 2007-09-30 07:55 | 17.25 | 1035 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 20708.625 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 109 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-30 07:56 | 2007-09-30 18:11 | 10.25 | 615 | P | -- | -- | 2 | 1230.5125 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 110 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-30 07:57 | 2007-09-30 18:08 | 10.1833 | 611 | P | -- | -- | 2 | 1222.109 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 111 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-30 18:09 | 2007-09-30 23:59 | 5.8333 | 350 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 6998.915 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 112 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-30 18:12 | 2007-09-30 23:59 | 5.7833 | 347 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 6938.89 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 21431.326 | 14406 | 444845.275 | 0 | 0 |  | 70595.89 | 45939.5923
F - FORZADA

## RE-YACY-09 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.2.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | VALOR MENSUAL DEL CANON = | 5678157
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | Hora programada | Hora de Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA 1ras horas hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | PUNTOS PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 113 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 2007-09-20 08:31 | 2007-09-20 09:34 | 1.05 | 63 | P | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3785.438
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 3785.438
Note on L21: jescandar: Según el contrato de electroducto se sanciona un punto por hora excedente de lo programado con cammesa.

## SU (YACYLEC)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  | a) | Datos
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV = |  | 89.969
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245 |  |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Valor Mensual del Canon $ = |  | 5678157 |  |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 36908.0205
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 19.6 |  | 2007-09-20 08:31 | 2007-09-20 09:34 | 1.05 | 63 | P | -- | NO |  | 2 | 41.16 | -- | -- | -- | SI | 41.16
41.16
[9 empty] | SM = | 41.16
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [8 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 172956.4056 | 882 | 305095.0995 |  | 690987 |  | (DTE09/07) | [10 empty] | 863943.4056
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 6995.9894 |  |  |  | 15758 |  | (DTE09/07) | [10 empty] | 15758
[14 empty] | 0 |  | (DTE09/07) | [6 empty] | 0
879701.4056
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 17.2687
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 17.2687
0