## Sancion - TI-SUP
ANEXO XIV al Memorandum D.T.E.E. N° 719/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A USUARIOS
1
JUNIO A NOVIEMBRE DE 2007
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | JUNIO | ANEXO II | LINEAS - (Incendio de Campos) (*) | Puntos 1.1. - 1.3. | 8633.67
|  |  |  | TRANSFORMACION (*) | Punto 2.1.1. | 2839433.38
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES (*) | Puntos 2.1.3. - 2.2. - 3.3. - 3.4. |  | 10126.28
|  |  |  | SUPERVISION (*) | Puntos 4.2. - 4.3. |  |  | 1413.56
|  | JULIO | ANEXO III | LINEAS - (Incendio de Campos) | Puntos 1.1. - 1.3. | 412880.05
|  |  |  | DAG | Punto 1.4. | 10246.82
|  |  |  | TRANSFORMACION | Punto 2.1.1. | 2294347.86
|  |  |  | REACTIVO RES. S.E. N°1/03 (*) | Punto 3.1.1 | 2826.97
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES (*) | Puntos 2.1.3. - 2.2.2. |  | 10824.04
|  |  |  | SUPERVISION (*) | Punto 4.3. |  |  | 3039.89
|  | AGOSTO | ANEXO IV | LINEAS - (Incendio de Campos) | Puntos 1.1. - 1.3. | 20578.91
|  |  |  | DAG | Punto 1.4. | 130.87
|  |  |  | TRANSFORMACION | Punto 2.1.1. | 67088.38
|  |  |  | REACTIVO RES. S.E. N°1/03 (*) | Punto 3.1.1 | 3304.52
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES (*) | Puntos 2.1.2. - 2.2.2. - 2.2.3 - |  | 2584.52
|  |  |  | SUPERVISION (*) | Puntos 4.2. - 4.3. - 4.4. |  |  | 864.02
[6 empty] | EQUIPO PROPIO | T.T.I.I. | SUPERVISIÓN
|  |  |  | SUBTOTAL HOJA 1 |  | 5659471.43 | 23534.84 | 5317.47
(*): Según Resolución ENRE N° 149/10

## Hoja1
ANEXO XIV al Memorandum D.T.E.E. N° /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A USUARIOS
1
JUNIO A NOVIEMBRE DE 2007
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | HOJA 1 |  |  |  | 5659471.43 | 23534.84 | 5317.47
|  | SEPTIEMBRE | ANEXO V | LINEAS - (Incendio de Campos) | Puntos 1.1. - 1.2. | 11807.27
|  |  |  | TRANSFORMACION | Punto 2.1.1. | 105180.07
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES | Puntos 1.3.(*) - 2.1.2.(*) - 2.1.3.(*) - 2.2.2.(*) - 2.2.3.(*) - 3.2. |  | 17534.11
|  |  |  | SUPERVISION | Puntos 4.1. - 4.2.(*) - 4.3.(*) - 4.4.(*) |  |  | 5325.16
|  | OCTUBRE | (*) | LINEAS | Puntos 1.1. | 38797.02
|  |  |  | TRANSFORMACION | Punto 2.1.1. | 86206.87
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES | Puntos 1.3. - 1.4. - 2.1.2. - 2.1.3. - 2.2.2 - 2.2.3 - 3.4. |  | 133133.36
|  |  |  | SUPERVISION | Puntos 4.2. - 4.3. - 4.4. |  |  | 16654.47
|  | NOVIEMBRE | ANEXO VI | LINEAS | Puntos 1.1. | 68733.3
|  |  |  | TRANSFORMACION | Punto 2.1.1. | 19374.48
|  |  |  | REACTIVO RES. S.E. N°1/03 (*) | Punto 3.1.1 | 222.74
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES | Puntos 1.3.(*) - 2.1.3.(*) - 2.2.2. - 2.2.4.(*) - 2.2.5. - 3.3.(*) - 3.4.(*) |  | 30978.52
|  |  |  | SUPERVISION | Puntos 4.2.(*) - 4.3. - 4.5.(*) - 4.6. |  |  | 8973.38
[6 empty] | EQUIPO PROPIO | T.T.I.I. | SUPERVISIÓN
|  |  |  | Total |  | 5989793.18 | 205180.83 | 36270.48
|  |  |  | Total según Res. ENRE N° 149/10 |  | 5988304.72 | 293662.8 | 51250.86
|  |  |  | DIFERENCIA |  | 1488.46 | -88481.97 | -14980.38
(*): Según Resolución ENRE N° 149/10